ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCESO

LP-CP-021-2025

ITEM 1. HUMIDIFICADOR ACTIVO PARA VENTILADOR MECÁNICO  (HAMILTON C-2)

CANTIDAD: 2 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: AUTOCLAVABLE |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: COMPATIBLE CON EL VENTILADOR HAMILTON C-2 |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: REUTILIZABLE |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: Los materiales deberán ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 2. RESUCITADOR MANUAL (AMBÚ) ADULTO

CANTIDAD: 3 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: SILICONA RESISTENTE |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN EN ÓXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: CONETOR IRROMPIBLE. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: VÁLVULA DE SEGURIDAD CONFIABLE |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: Los materiales deberán ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ESPECIFICACIONES PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA:

ITEM 3. RESUCITADOR MANUAL (AMBÚ) NEONATAL

CANTIDAD: 2 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: SILICONA RESISTENTE |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN EN ÓXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: CONETOR IRROMPIBLE |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: VÁLVULA DE SEGURIDAD CONFIABLE |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: Los materiales deberán ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 4. TERMÓMETRO DIGITAL

CANTIDAD: 5 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: INFRAROJO DE FRENTE |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: LECTURA DE TEMPERATURA EN LA PANTALLA |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: LECTURA INMEDIATA DE TEMPERATURA. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: SENSOR DE ALARMA |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: CON MEMORIA DE REGISTRO DE DATOS |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: MEDICIÓN EN CELCIUS |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 5. TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE

CANTIDAD: 12 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Termómetro digital de punta flexible |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 12 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Pantalla de 3 dígitos con indicador de unidades (°C o °F) o mejor tecnología. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Punta de sonda flexible con capacidad de ser esterilizable con alguna solución neutra o mejor tecnología. |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Tipo de mediciones: Axilar , bucal y Rectal como mínimo. |  |  |  |  |
| RANGO DE LAS MEDIDAS: |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Intervalo de medición: 32°C o menor a 40°C o mayor. |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Resolución: 0.1°C. |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Precisión: - ±0.1°C para el rango entre 36° o menor a 40°C o mayor. |  |  |  |  |
| FUNCIONES: |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Función de apagado automático. |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Tiempo de vida con pilas nuevas: 6 meses o mayor. |  |  |  |  |
| 9. Requisito 9: Peso: 12g o menor. |  |  |  |  |
| ALIMENTACION: |  |  |  |  |
| 10. Requisito 10: Compatible con pilas tipo LR41 O SR41 de 1.5V o mejor tecnología. |  |  |  |  |
| B. ENTREGA DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El bien deberá ser entregado, en ambientes de la Poli consultorio ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 100 |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| Si corresponde el proponente en caso de adjudicación deberá realizar las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, presenta Guía de Operación o prospecto en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio. . (Si corresponde) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Orden de compra. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: Deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica El periodo de esta garantía será no menor a (6) meses vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). (Si corresponde) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 6. CLIP NASAL

CANTIDAD: 40 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Clip nasal para uso de Estudios de Espirometrias. |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 40 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Clip nasal desechable NDD |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Articulo que es para usar con los Sistemas de Espirometria NDD |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Fáciles de usar con ajuste cómodo, lo que permite obtener mejores resultados. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Material de construcción: Plástico |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Con almohadillas de acolchado es tipo goma espuma. |  |  |  |  |
| B. ENTREGA DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El bien deberá ser entregado, instalado. (Si corresponde) en ambientes de la Poli consultorio ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 100 |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Orden de compra. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 7. TIJERA IRIS

CANTIDAD: 2 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Tijera iris precisa para disección de tejidos. |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 4 Unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Extremo de trabajo: Agudo. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Tipo de manija: Mango de anillo. |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Tipo de acabado: Satinado. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Material de construcción: Acero inoxidable |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Tipo de tijera: Reutilizable. |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Tipo de punta: Curva. |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Material esterilizable en autoclave a 121°C o 134°C. |  |  |  |  |
| DIMENSIONES: |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Longitud del extremo de trabajo: 22mm. |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Longitud de la Tijera: 11cm±0.5cm. |  |  |  |  |
| B. ENTREGA DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El bien deberá ser entregado, en ambientes de la Poli consultorio ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 100 |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción de la Orden de compra, el proponente deberá realizar la entrega del instrumental para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a (6) meses vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo).. (Si corresponde) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 8. ESFINTEROTOMOS DE DOBLE LUMEN

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ESFINTEROTOMOS DE DOBLE LUMEN |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Procedencia: |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Para diametro minimo de canal 2.8 mm |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Longitud de trabajo: 170 cm |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Diametro de l parte distal 4,5 Fr |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: -Hilo de guia compatible: 0,035'' |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: -Longitud de la punta distal: 3mm |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: -Hilo de corte: 30mm |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado,en ambientes de la Clínica Regional La Paz ubicado en la Calle Ormachea, entre Calles 3 y 4 de Obrajes, previa coordinación con la CSBP. |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 9. PLANCHA PARA ELECTROBISTURÍ

CANTIDAD: 5 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PLANCHA PARA ELECTROBISTURÍ |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: PLACA NEUTRA SIN CABLE Desechable para adulto> a 15 Kg. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Hidrogel para contacto optimo con la piel Sin Latex |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado en ambientes de la Clínica Regional La Paz ubicado en la Calle Ormachea, entre Calles 3 y 4 de Obrajes, previa coordinación con la CSBP. |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 10: CONTRA ANGULO DE MULTIPLICACION

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Contra-ángulo de multiplicación |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: Italia o similar |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Multiplicador 1:3 |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Para fresas FG (1,6 mm diámetro) |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Material de construcción Titanio |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: óptica de vidrio celular |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Sistema de cabezal limpio |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Porta-fresas tipo Push botón |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Velocidad Máxima: 120.000 rpm |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Sistema de enfriamiento externo |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta en funcionamiento sin costo alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con una garantía de reparación y/o sustitución de partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía no será menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo). |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 11. LEXER TIJERA DE DISECCION DE 16CM curvaSC/TC

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Lexer tijera de disección de 16 cm, curvaSC/TC |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: Italia o similar |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Acero inoxidable, quirurgico o Titanium |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Ser delgada y fina |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Material apto para ser esterilizado. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Que no se oxide |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado,en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 12. LEXER TIJERA DE DISECCION DE 16CM rectaSC/TC

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Lexer tijera de disección de 16 cm, rectaSC/TC |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: Italia o similar |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Acero inoxidable, quirúrgico o Titanium |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Ser delgada y fina |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Material apto para ser esterilizado. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Que no se oxide |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, entrega en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 13. POTTS-SMITH pinza de disección de 18 cm TC

CANTIDAD: 2 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Potts – Smith pinza de disección de 18 cm, TC |  |  |  |  |
| Marca: Coricama |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: Italia o similar |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (DOS) Dos unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Acero inoxidable, quirúrgico o Titanium |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Ser delgada y fina |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Material apto para ser esterilizado. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Que no se oxide |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, entrega en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 14. ADSON pinza de disección con dientes 12 cm

CANTIDAD: 2 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ADSON pinza de disección con dientes 12 cm |  |  |  |  |
| Marca: Coricama |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: Italia o similar |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Acero inoxidable, quirúrgico o Titanium |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Ser delgada y fina |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Material apto para ser esterilizado. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Que no se oxide |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, entrega en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 15. CUSHING pinza de disección con dientes 12 cm

CANTIDAD: 2 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CUSHING pinza de disección con dientes 12 cm |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: Italia o similar |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (2) Dos unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ITEM |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Acero inoxidable, quirúrgico o Titanium |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Ser delgada y fina |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Material apto para ser esterilizado. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Que no se oxide |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, entrega en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |