## EETT COMPARACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS - REPUESTOS EQUIPAMIENTO MEDICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 2 | PIEZAS | SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO EDAN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas Edan
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo clip o engomado
Para uso pediatrico
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 3 | PIEZAS | SENSOR DE OXIMETRIA EDAN T./NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas Edan
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo clip o engomado
Para uso neonatal
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 20 | PIEZAS | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con monitores Philips Mp50
Sensor de oximetria neonatal descartable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 2 | PIEZAS | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NONIN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas Nonin
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo clip o engomado
Para uso adulto
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 3 | PIEZAS | SENSOR DE OXIMETRIA EDAN T./ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas Edan
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo clip o engomado
Para uso adulto
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 12 | PIEZAS | PERA DE INSUFLACION / VALVULA METALICA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Marca a especificar por el proponente
Material: goma o similar
valvula incluida
Para insuflacion de brazaletes de tensiometros
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 11 | PIEZAS | MANGUERA HELICOIDAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatibles con diferentes marcas
Material: goma o similar
Para estension de insuflacion para brazaletes
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 4 | PIEZAS | ACUMULADORES PARA MESA DE CIRUGIA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con mesa de cirugia de la marca SCHMITZ
voltaje nominal: 12 voltios
Capacidad Nominal: (Ah): 7
Bateria recargable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 8 | PIEZAS | SENSOR SPO2 P/PHILIPS ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo engomado
Para uso adulto
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 5 | PIEZAS | SENSOR SPO2 P/PHILIPS NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo engomado hand/foot
Para uso Neonatal
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 7 | PIEZAS | CABLE 5 LATIGUILLO ECG ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
para conexion a cable troncal
conjunto de derivaciones para ECG de 5 vias
Reutilizable
Tipo Snap
Para uso paciente adutlo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 3 | PIEZAS | CABLE TRONCAL ECG 5L | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp29
para conexion de equipo a cable ECG de 5 latiguillos
Reutilizable,
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
13 | 4 | PIEZAS | CABLE 3 LATIGUILLO ECG NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
para conexion a cable troncal
conjunto de derivaciones para ECG de 3 vias
Reutilizable.
Tipo clip
Para uso paciente adutlo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
14 | 2 | PIEZAS | CABLE TRONCAL ECG 3L | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp29
para conexion de equipo a cable ECG de 3 latiguillos
Reutilizable,
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
15 | 4 | PIEZAS | TECLADO MEMBRANA FANEM SERVOCUNA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
TECLADO BOTONES DE BARRA DE HERRAMIENTA
COMPATIBLE PARA MARCA FANEM AMPLA 2285
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
16 | 3 | PIEZAS | SENSOR SPO2 P/PHILIPS PEDIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo engomado
Para uso pediatrico
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
17 | 2 | PIEZAS | SENSOR DE TEMPERATURA P/PHILIPS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
Medicion de temperatura
Reutilizable y prueba de agua
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
18 | 1 | PIEZAS | SENSOR DE TEMPERATURA CPAP | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
compatible con la marca fanem BABYPAP 1150
medicion de temperatura
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
19 | 4 | PIEZAS | MANGUERA PNI P/PHILIPS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
manguera individual adulto/pediatrico
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
20 | 10 | PIEZAS | BRAZALETE 2 VIAS PEDIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con tensiometros de mercurio/aneroide de dos vias
Tipo pediatrico reutilizable
Preferentemente libre de latex (opcional)
De alto trafico
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
21 | 14 | PIEZAS | BRAZALETE 2 VIAS ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con tensiometros de mercurio/aneroide de dos vias
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 17-26cm O MEJOR
NUMERO DE VIAS: 2
CON BELCRO RESISTENTE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
22 | 8 | PIEZAS | ACUMULADORES DE 12V 7AH | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con ups
voltaje nominal: 12 voltios
Capacidad Nominal: (Ah): 7 o mejor
Bateria recargable
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
23 | 2 | PIEZAS | CABLE ECG 5 LATIGUILLOS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
Medicion de ECG
Reutilizable y prueba de agua
Tipo SNAP
Para uso ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
24 | 2 | PIEZAS | CABLE ECG 3 LATIGUILLOS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas philips mp50/mp30
Medicion de saturacion de oxigeno
Reutilizable y prueba de agua
Tipo SNAP
Para uso ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
25 | 4 | PIEZAS | BRAZALETE 1 VIA PEDIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible con tensiometros de mercurio/aneroide de dos vias
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: PEDIATRICO INFANTIL
NUMERO DE VIAS: 1
CON BELCRO RESISTENTE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
26 | 12 | PIEZAS | BRAZALETE 1 VIA ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 17-26cm O MEJOR
NUMERO DE VIAS: 1
CON BELCRO RESISTENTE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
27 | 2 | PIEZAS | BRAZALETE DOBLE VIA / ADULTO BARIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 42-50cm
NUMERO DE VIAS: 2
CON BELCRO RESISTENTE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
28 | 2 | PIEZAS | SENSOR DE TEMPERATURA PIEL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLIE CON INCUBADORA VISIO 2286 FANEM
MEDICION DE TEMPERATURA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
29 | 4 | PIEZAS | CELDA DE OXIGENO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLIE CON INCUBADORA VISIO 2286 FANEM
MEDICION DE O2
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
30 | 2 | PIEZAS | RESISTENCIA DE CUARZO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA CALENTAMIENTO
COMPATIBLE PARA MARCA FANEM AMPLA 2285
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
31 | 1 | PIEZAS | BATERIA DE DESFIBRILADOR MARQUETE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CELDAS DE CARGA DE ENERGIA
COMPATIBLE PARA BATEIRA MARQUETE CARDISERV
BATERIA FUNCIONAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
32 | 1 | PIEZA | FOCOS PARA OFTALMOSCOPIO/3.5V/XL10627/LED | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
FOCO PARA OFTALMOSCOPIO
FOCO CON TECNOLOGIA LED
COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RIESTER
VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.5V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
33 | 1 | PIEZA | FOCOS PARA OTOSCOPIO/3.5V/XL10625/LED | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
FOCO PARA OTOSCOPIO
FOCO CON TECNOLOGIA LED
COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RIESTER
VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.5V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
34 | 1 | CAJA | FOCOS PARA OTOSCOPIO/3.5V/XL10607/XENON | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE CON OTOSCOPIO
CON TECNOLOGIA DE XENON
COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RIESTER
VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.5V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
35 | 1 | CAJA | FOCOS PARA OFTALMOSCOPIO/3.5V/XL10608/XENON | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
FOCO PARA OFTALMOSCOPIO
TECNOLOGIA LED
COMPATIBLE CON EQUIPO MARCA RIESTER
VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.5V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
36 | 1 | PIEZAS | EXPANSION PARA PANTOSCOPIO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MODULO DE EXPANSION DE UN MANGO (1 x p/otoscopio)(1 x p/oftalmoscopio)
COMPATIBLE CON PANTOSCOPIO RIESTER RI-FORMER 300
CABLE EN ESPIRAL DE 2m O SUPERIOR
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO DE LAS MANIJAS AL RETIRARLAS O COLOCARLAS EN LA UNIDAD DE MANIJA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
37 | 2 | PIEZAS | JERINGA TRIPLE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
2 CANALES PARA IRRIGACION DE AGUA Y AIRE
FABRICACION EN ACERO INOXIDABLE
BOTONES DE IRRIGACION DE AGUA Y AIRE
MANGO EXTRAIBLE A ROSCA PARA INSTALACION DE MANGUERAS
PUNTA INTERCAMBIABLE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
38 | 1 | PIEZAS | LAPIZ PARA ELECTROBISTURI MONOPOLAR | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MANGO CON 2 BOTONES: CORTE Y COAGULACION
CONECTOR CON 3 PINES
PUNTA PARA CORTE Y COAGULACION INTERCAMBIABLE
LONGITUD DEL CABLE DE 2.5m O SUPERIOR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
39 | 2 | PIEZAS | BRAZALETE UNA VIA /NEONATAL- INFANTIL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 13-17cm O MEJOR
NUMERO DE VIAS: 2
CON BELCRO RESISTENTE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
40 | 2 | PIEZAS | BRAZALETE DOBLE VIA NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 15.5-5cm O MEJOR
NUMERO DE VIAS: 2
CON BELCRO RESISTENTE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
41 | 2 | PIEZAS | LATEX DE BRAZALETE/ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RECAMARA INTERIOR DE BRZALETES NIBP
# DE VIAS: 1 VIA
TIPO ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
42 | 2 | PIEZAS | LATEX DE BRAZALETE/NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RECAMARA INTERIOR DE BRZALETES NIBP
# DE VIAS: 1 VIA
TIPO NEONATAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
43 | 2 | PIEZAS | CABLE DE HOLTER DE 7 LATIGUILLOS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COM´PATIBLE PARA CARDIOVEX
TIPO SNAP
ECG DE 7 VIAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
44 | 1 | PIEZAS | ELECTRODO ECG DE PINZA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ELETRODOS TIPO PINZA
ELECTRODOS PERIFERICOS PARA EXTREMIDADES
JUEGO DE 4 PIEZAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
45 | 2 | PIEZAS | MANGUERA PARA SUCTOR / SILLON OLSEN LOGIC DELGADO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
manguera de evacuacion de bombas de aspiracion
de goma siliconada o mejor
flexible
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
46 | 2 | PIEZAS | MANGUERA PARA SUCTOR / SILLON OLSEN LOGIC GRUESO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MANGUERA DE EVACUACION DE SILLON DENTAL OLSEN
DE GOMA SILICONADA O MEJOR
FLEXIBLE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
47 | 2 | PIEZAS | MANGUERA DE 3 VIAS CON TERM BORDEN / SILLON OLSEN LOGIC | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
mangueras para conexión de jeringas triple
de goma siliconada o mejor
flexible
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
48 | 1 | PIEZAS | PANTALLA PARA RX DENTAL DABI ATLANTE SELETRONIC | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COPATIBLE PARA EQUIPO DE RX PERAPICAL DABIATALANTE
PANTALLA LCD COLOR AZUL
MEDIDA DE 70MM X 25MM
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
49 | 4 | PIEZAS | ESTUCHE PEQUEÑO PARA HOLTER CARDIOLOGICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA HOLTER
COMPATIBLE PARA LA MARCA CARDIOVEX
CON OPCION DE SUJETAR AL CINTURON (OPCIONAL)
CON CORREAS DE ALTO TRAFICO RESISTENTE
DE MATERIAL CUERO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
50 | 3 | PIEZAS | ESTUCHE GRANDE PARA MAPA CARDIOLOGICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA MAPA
COMPATIBLE PARA LA MARCA CONTEC MP50
CON OPCION DE SUJETAR AL CINTURON (OPCIONAL)
CON CORREAS DE ALTO TRAFICO RESISTENTE
DE MATERIAL CUERO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
51 | 2 | PIEZAS | KIT DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
KIT DE MANTENIMEITNO 3 AÑOS
KIT DE MANTENIMIETNO MX08832
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
52 | 2 | PIEZAS | SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CELDA DE OXIGENO O2
COMPATIBLE MAQUINA DE ANESTESIA FABIUS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
53 | 1 | PIEZAS | CELDA DE 6.5Ah/14.4V | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CELDA DE BATERIA DE 6,5A
TENSION DE 14,4V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
54 | 1 | PIEZAS | TRANSDUCTOR TOCO (EDAN) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA LA MARCA F9
TRANSDUCTOR TOCO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
55 | 2 | PIEZAS | KIT DE MANGUERAS PARA MAQUINA DE ANESTESIA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MANGUERAS DE ALTA PRESION
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
56 | 3 | PIEZAS | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 03000 (WELCH ALLYN) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PANTOSCOPIOS WELCH ALLYN
CODIGO DE LAMPARA 03000
PRESENTACION CAJA O SIMILAR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
57 | 1 | PIEZAS | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 04900-U (WELCH ALLYN) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PANTOSCOPIOS WELCH ALLYN
CODIGO DE LAMPARA 04900-U
PRESENTACION CAJA O SIMILAR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
58 | 1 | PIEZAS | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 03100-U (WELCH ALLYN) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PANTOSCOPIOS WELCH ALLYN
CODIGO DE LAMPARA 03100-U
PRESENTACION CAJA O SIMILAR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
59 | 2 | PIEZAS | RODAMIENTO TE-97 PARA TURBINA DE ALTA ROTACION ALEGRA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD TE-97
ROTOR DE PARA ALEGRA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
60 | 1 | PIEZAS | RODAMIENTO SX-SU03 ARA PIEZA DE MANO DE ALTA ROTACION NSK | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ROTOR DE RECAMBIO, COMPTIBEL PARA LA MARCA NSK
TIPO SX-SU03
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
61 | 1 | PIEZAS | LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO Z016130 NSK | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
LUBRICANTE PARA LUBRICADOR DE PIEZAS DE MANO,
PARA DE LA MARCA NSK
VOLUMEN DE 1 LITRO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
62 | 1 | PIEZAS | ACOPLADOR RQ-54 ALEGRA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLA DE LA MARCA ALEGRA W&H
MODELO RQ54
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
63 | 1 | PIEZAS | FUENTE DE ALIMENTACION DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
FUETNE DE ALIMENTACION PRIMARIA 100-240V 50/60HZ
SALIDAS SECUNDARIA [1]: 7,5VDC/1.6A
SALIDAS SECUNDARIA [2]: 12VDC/0,5A
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
64 | 1 | PIEZAS | SENSOR DE FLUJO NEWPORT E360 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA LA MARCA NEWPORT
PARA EL MODELO E360
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
65 | 1 | PIEZAS | CELDA DE O2 NEWPORT E360 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA LA MARCA NEWPORT
PARA EL MODELO E360
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
66 | 1 | PIEZAS | MOSFET | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MOSFET FDH44N50
KITCOMPLETO
COMPATIBLE PARA ELECTROBISTURI GIMA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
67 | 1 | PIEZAS | CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIHON KHODEN
CONEL MODELO ECG9620L
DE 10 LATIGUILLOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
68 | 1 | PIEZAS | FUENTE DE ALIMENTACION DE 12V | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA MONITOR ETO
ALIMENTACION 12V/2,5 A
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
69 | 7 | PIEZAS | SENSOR DE FLUJO ADULTO - HAMILTON | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Compatible para marcas HAMILTON
Sensor de flujo compatible para el modelo C2
Reutilizable
para pacientes neonatal
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
70 | 8 | PIEZAS | SENSOR DE FLUJO NEONATAL 160 CM REUTILIZABLE CON ADAPTADOR DE CALIBRACIÓN Y LENGÜETA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA MONITOR ETO
ALIMENTACION 12V/2,5 A
78 | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA REGIONAL (AVENIDA ORMACHEA, CALLE 2 - OBRAJES)
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias CALENDARIO a partir de la adjudicacion formal
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
71 | 4 | PZAS | CONTACTORES | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
CONTACTOR MAGNETICO TRIFASICO CON AUXILIAR
VAC 440
KW 440
AMP 35A
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
72 | 3 | PIEZAS | RELES TERMICOS PARA CONTACTORES | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
CONTACTOR MAGNETICO TRIFASICO CON AUXILIAR
VAC 440
AMP 30 - 40A
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
73 | 5 | PIEZA | TERMOSTATOS DIGITALES HONEWELL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
Termostato digital de 24 V de la salida electrica T6865
Controlador de temperatura del termostato del aire acondicionado
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
74 | 2 | PIEZA | VALVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR 1/2" | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
DIAMETRO 1/2 PULGADA
CUERPO DE BRONCE FUNDIDO
RESORTES EN ACERO INOX
PRESION MAXIMA DE 30-200 PSI
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
75 | 2 | PIEZAS | VALVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR 3/4 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
DIAMETRO 3/4 PULGADA
CUERPO DE BRONCE FUNDIDO
RESORTES EN ACERO INOX
PRESION MAXIMA DE 30-200 PSI
76 | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 2 | PIEZAS | BREAKER 40 AMP | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
BREAKER DE BLOKE TRIFASICO
3P
200 AMP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
77 | 6 | PIEZAS | MANOMETROS PARA CILINDROS PEQUEÑOS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
Regulador con Flujometro dosificador de 0; 0,5;1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 25 lts/ min.
Para ser utilizado en cilindros de Oxigeno portátiles con conexión Yoke y manómetro Indicador de Nivel de Oxígeno.
tenga empacadura embutida para ajuste de base del Yoke y llave tipo Mariposa con retén y salida tipo vástago para conexión de cánula.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
78 | 3 | PIEZA | HIDROCELL (80 GALONES) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
Tanque de presion con capacidade de 85 galones nominal.
“Dimension diâmetro tanque 24”
Rosca de salida 1 ¼”
Presion normal de trabajo 30 – 50 LBS por pulgada cuad.
Puesta en funcionamento.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
79 | 1 | PZA | BOMBA DE AGUA CALIENTE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
1. Requisito 1: Material de construcción: Acero inoxidable AISI 304 o mejor.
2. Requisito 2: Rango de temperatura del líquido: 0°C o menor a 120°C o mayor.
3. Requisito 3: Tipo de líquido: Agua (No viscoso, no cristalizado y químicamente neutro) o mejor.
4. Requisito 4: Presión de trabajo máxima: 10 bares o superior.
5. Requisito 5: Rango de funcionamiento: 5m3/h o menor a 80m3/h o superior.
6. Requisito 6: Altura de elevación: 23 metros o superior.
7. Requisito 7: Grado de protección: IP55 o mejor.
8. Requisito 8: Grado de aislamiento: F o mejor.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
9. Requisito 9: Potencia: 0.75 HP o superior.
10. Requisito 10: Voltaje de alimentación: 220-240VAC.
11. Requisito 11: Corriente Nominal: 34A ± 5A.
12. Requisito 12: Frecuencia: 50Hz
CARACTERISTICAS FISICAS:
13. Requisito 13: Longitud boquilla de succión y descarga: 250mm±10mm
14. Requisito 14: Largo de la bomba: 395 mm±10mm
15. Requisito 15: Diámetro de la boquilla de descarga: 40mm.
16. Requisito 16: Diámetro de la boquilla de succión: 40mm.
B. INSTALACIÓN DEL BIEN
LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
INSTALACIÓN:
En el caso de existir la necesidad de obras civiles si corresponde, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación).
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA:
El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
MEDIOS DE TRANSPORTE:
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA:
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual o guía de funcionamiento Original de Operación en idioma español.
G. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, hojas de datos catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas (Presentar en la propuesta)
H. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina).
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2024 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
GARANTIA COMERCIAL:
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (2) dos años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación: ¦
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
80 | 1 | PIEZAS | BOMBA DE AGUA FRIA | 15 dias calendario
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
CARACTERISTICAS GENERALES:
1. Requisito 1: Material de construcción: Acero inoxidable AISI 304 o mejor.
2. Requisito 2: Material de construcción del rodete: Noryl reforzado con fibra de vidrio o mejor.
3. Requisito 3: Rango de temperatura del líquido: 5°C o menor a 35°C o mayor.
4. Requisito 4: Tipo de líquido: Agua (No viscoso, no cristalizado y químicamente neutro) o mejor.
5. Requisito 5: Presión de trabajo máxima: 8 bares o superior.
6. Requisito 6: Caudal máximo: 440 l/min.
7. Requisito 7: Altura de elevación: 115 metros o superior.
8. Requisito 8: Altura de aspiración: 7 m o superior
9. Requisito 9: Grado de protección: IP44 o mejor.
10. Requisito 10: Grado de aislamiento: F o mejor.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
11. Requisito 11: Potencia: 7.5 HP o superior.
12. Requisito 12: Voltaje de alimentación: Trifásico 3X400V o mejor.
13. Requisito 13: Corriente: 11.2-6.5A
14. Requisito 14: Frecuencia: 50Hz
CARACTERISTICAS FISICAS:
15. Requisito 15: Altura de la bomba: 765±10mm
16. Requisito 16: Distancia entre boquilla de succión y descarga: 400mm±10mm
17. Requisito 17: Diámetro de la boquilla de descarga: 1:1/2".
18. Requisito 18: diámetro de la boquilla de succión: 2".
B. INSTALACIÓN DEL BIEN
LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Policonsultorio Central ubicado en la Calle Capitán Ravelo, Esq. Montevideo N° 2066, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
INSTALACIÓN:
En el caso de existir la necesidad de obras civiles si corresponde, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación).
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación).
C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA:
El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
MEDIOS DE TRANSPORTE:
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
GARANTIA POST VENTA:
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
F. MANUALES
La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual o guía de funcionamiento Original de Operación en idioma español.
G. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, hojas de datos catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas (Presentar en la propuesta)
H. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina).
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
B. GARANTIAS
GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2024 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
GARANTIA COMERCIAL:
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (2) dos años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
C. REGIMEN DE MULTAS
RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
D. FORMA DE PAGO
Una vez emitido informe de conformidad
Marca:
Modelo:
Origen:
Año de Fabricación:
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
81 | 1 | PZAS | PRESOSTATOS DE CONTROL DE PRESION. | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
Temperatura de proceso de -40 a 100°C – Fuelle y conector en bronce.
presiones configurables
Ideal para protección de sobre o baja presión.
220 - 230 V 50 Hz
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
82 | 1 | PIEZAS | REGULADORES DE GAS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
regulador para gas natural 32m3 directo 1,5 Bar
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
83 | 3 | PIEZA | MOTOR PARA MANEJADOR DE AIRE ENTRETECHO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN DE REFERENCIA
MARCA CARRIER O SIMILAR
MOTOR MODELO 42BCA055A710KDC
VOLTAGE 220 50Hz
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA (AVENIDA ORMACHEA CALLE 2 OBRAJES)
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendariio a partir de la adjudicacion formal

## COMPARACION DE PROPUESTAS (hidden)
ITEM | DESCRIPCION | EQUIPO | MARCA | MODELO | UNIDADES | MODALIDAD | POLICONSULTORIO | CLINICA | CANTIDAD TOTAL
1 | SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO EDAN | OXIMETROS | EDAN |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 2
2 | SENSOR DE OXIMETRIA EDAN T./NEONATAL | OXIMETROS | EDAN |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 | 2 | 3
3 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE | OXIMETROS | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 40 | 20
4 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NONIN | OXIMETROS | NONIN |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 2
5 | SENSOR DE OXIMETRIA EDAN T./ADULTO | OXIMETROS | EDAN |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 3
6 | PERA DE INSUFLACION / VALVULA METALICA | TENSIOMETROS | VARIOS |  | PIEZAS | COMPARACION | 5 | 10 | 12
7 | MANGUERA HELICOIDAL | TENSIOMETROS | VARIOS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 11 | 11
8 | ACUMULADORES PARA MESA DE CIRUGIA | MESA QUIRURGICA | SCHIMITS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 4 | 4
9 | SENSOR SPO2 P/PHILIPS ADULTO | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 8 | 8
10 | SENSOR SPO2 P/PHILIPS NEONATAL | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 4 | 5
11 | CABLE 5 LATIGUILLO ECG ADULTO | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 8 | 7
12 | CABLE TRONCAL ECG 5L | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 4 | 3
13 | CABLE 3 LATIGUILLO ECG NEONATAL | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 3 | 4
14 | CABLE TRONCAL ECG 3L | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 3 | 2
15 | TECLADO MEMBRANA FANEM SERVOCUNA | INCUBADORA | FANEM |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 4 | 4
16 | SENSOR SPO2 P/PHILIPS PEDIATRICO | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 3 | 3
17 | SENSOR DE TEMPERATURA P/PHILIPS | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 2
18 | SENSOR DE TEMPERATURA CPAP | CPAP | FANEM |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 1 | 1
19 | MANGUERA PNI P/PHILIPS | MONITOR SIGNOS VITALES | PHILIPS |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 6 | 4
20 | BRAZALETE 2 VIAS PEDIATRICO | TENSIOMETROS |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 5 | 5 | 10
21 | BRAZALETE 2 VIAS ADULTO | TENSIOMETROS |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 4 | 10 | 14
22 | ACUMULADORES DE 12V 7AH | INCUBADORA | UPS |  | PIEZAS | COMPARACION | 8 | 9 | 8
23 | CABLE ECG 5 LATIGUILLOS | MONITOR SIGNOS VITALES |  |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 1 | 2
24 | CABLE ECG 3 LATIGUILLOS | MONITOR SIGNOS VITALES |  |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 1 | 2
25 | BRAZALETE 1 VIA PEDIATRICO | TODOS |  |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 6 | 4
26 | BRAZALETE 1 VIA ADULTO | TODOS |  |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 12 | 12
27 | BRAZALETE DOBLE VIA / ADULTO BARIATRICO | TODOS |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 3 |  | 2
28 | SENSOR DE TEMPERATURA PIEL | INCUBADORA | FANEM |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 4 | 2
29 | CELDA DE OXIGENO | INCUBADORA | FANEM |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 6 | 4
30 | RESISTENCIA DE CUARZO | SERVOCUNA | FANEM |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 2
31 | BATERIA DE DESFIBRILADOR MARQUETE | DESFIBRILADOR | MARQUETE |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 1 | 1
32 | FOCOS PARA OFTALMOSCOPIO/3.5V/XL10627/LED | OFTALMOSCOPIO | RIESTER |  | PIEZA | COMPARACION | 1 |  | 1
33 | FOCOS PARA OTOSCOPIO/3.5V/XL10625/LED | OTOSCOPIO | RIESTER |  | PIEZA | COMPARACION | 1 |  | 1
34 | FOCOS PARA OTOSCOPIO/3.5V/XL10607/XENON | OTOSCOPIO | RIESTER |  | CAJA | COMPARACION | 1 |  | 1
35 | FOCOS PARA OFTALMOSCOPIO/3.5V/XL10608/XENON | OFTALMOSCOPIO | RIESTER |  | CAJA | COMPARACION | 1 |  | 1
36 | EXPANSION PARA PANTOSCOPIO | PANTOSCOPIO | RIESTER |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 |  | 1
37 | JERINGA TRIPLE | SILLONES DENTALES | S/M |  | PIEZAS | COMPARACION | 5 |  | 2
38 | LAPIZ PARA ELECTROBISTURI MONOPOLAR | ELECTROBISTURI |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 |  | 1
39 | BRAZALETE UNA VIA /NEONATAL- INFANTIL | TENSIOMETRO |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 |  | 2
40 | BRAZALETE DOBLE VIA NEONATAL | TENSIOMETRO |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 3 |  | 2
41 | LATEX DE BRAZALETE/ADULTO | TENSIOMETRO |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 |  | 2
42 | LATEX DE BRAZALETE/NEONATAL | TENSIOMETRO |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 |  | 2
43 | CABLE DE HOLTER DE 7 LATIGUILLOS | HOLTER |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 4 |  | 2
44 | ELECTRODO ECG DE PINZA | ELECTROCARDIOGRAFO |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 1 | 1 | 1
45 | MANGUERA PARA SUCTOR / SILLON OLSEN LOGIC DELGADO | SILLON DENTAL |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 |  | 2
46 | MANGUERA PARA SUCTOR / SILLON OLSEN LOGIC GRUESO | SILLON DENTAL |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 2 |  | 2
47 | MANGUERA DE 3 VIAS CON TERM BORDEN / SILLON OLSEN LOGIC | SILLON DENTAL |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 4 |  | 2
48 | PANTALLA PARA RX DENTAL DABI ATLANTE SELETRONIC | RAYOS X DENTAL |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 1 |  | 1
49 | ESTUCHE PEQUEÑO PARA HOLTER CARDIOLOGICO | HOLTER |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 3 |  | 4
50 | ESTUCHE GRANDE PARA MAPA CARDIOLOGICO | HOLTER |  |  | PIEZAS | COMPARACION | 3 |  | 3
51 | KIT DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 2
52 | SENSOR DE OXIGENO PARA MAQUINA DE ANESTESIA |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 2
53 | CELDA DE 6.5Ah/14.4V |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
54 | TRANSDUCTOR TOCO (EDAN) |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
55 | KIT DE MANGUERAS PARA MAQUINA DE ANESTESIA |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 2
56 | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 03000 (WELCH ALLYN) |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 3
57 | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 04900-U (WELCH ALLYN) |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
58 | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 03100-U (WELCH ALLYN) |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
59 | RODAMIENTO TE-97 PARA TURBINA DE ALTA ROTACION ALEGRA |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 2
60 | RODAMIENTO SX-SU03 ARA PIEZA DE MANO DE ALTA ROTACION NSK |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
61 | LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO Z016130 NSK |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
62 | ACOPLADOR RQ-54 ALEGRA |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
63 | FUENTE DE ALIMENTACION DE CA,PANA DE FLUJO LAMINAR |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
64 | SENSOR DE FLUJO NEWPORT E360 |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
65 | CELDA DE O2 NEWPORT E360 |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 1
66 | MOSFET | DRAGUER |  |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 1
67 | cable para electrocardiografo nihon | DRAGUER |  |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 1
68 | FUENTE DE ALIMENTACION DE 12V | HAMILTON |  |  | PIEZAS | COMPARACION |  | 2 | 1
69 | SENSOR DE FLUJO ADULTO - HAMILTON |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 7
70 | SENSOR DE FLUJO NEONATAL 160 CM REUTILIZABLE CON ADAPTADOR DE CALIBRACIÓN Y LENGÜETA |  |  |  | PIEZAS |  |  |  | 8
#REF!