ESPECIFICACIONES TECNICAS PROTESIS TOTAL DE CADERA IZQUERDA NO CEMENTADA, DE DOBLE MOVILIDAD Y CABEZA DE CERAMICA

ITEM N°1: PROTESIS TOTAL DE CADERA IZQUERDA NO CEMENTADA, DE DOBLE MOVILIDAD Y CABEZA DE CERAMICA

CANTIDAD: 1 SET

REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

A) REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIOS

DATOS GENERALES: PROTESIS TOTAL DE CADERA IZQUERDA NO CEMENTADA, DE DOBLE MOVILIDAD Y CABEZA DE CERAMICA

DESCRIPCIÒN:

CADA SET DEBE CONTENER: - PRÓTESIS TOTAL DE CADERA IZQUIERDA, NO CEMENTADO DE DOBLE MOVILIDAD FRICCION CERAMICA POLIETILENO

ACCESORIOS INCLUIDOS: - SET DE INSTRUMENTAL. - JUEGO DE IMPLANTES COMPLETO.

ENTREGA: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, DEBE INCLUIR CAPACITACION EN EL MANEJO SI LA INSTITUCION ASI LO REQUIERE AL MOMENTO DEL PROCEDIMEINTO QUIRURGICO.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE EN FUNCIONAMIENTO CAPACITANDOSE EN SU USO AL PERSONAL QUE DESIGNE LA CSBP.

PROVISION DE REPUESTOS Y OTROS: EL PROPONENTE SE COMPROMETE A CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO

DOCUMENTACION: - CATALOGO: SE DEBE ADJUNTAR EN LA PROPUESTA DATOS TECNICOS DEL ITEM OFERTADO

TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS ANTES DE LA CIRUGIA, PREVIA COORDINACION CON EQUIPO QUIRUGICO.

B) REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS:

GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL: SI EL PROPONENTE OFERTA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL.

ORIGEN BAJO EL SIGUIENTE CRITERIO: EL PROPONENTE DEBE SEÑALAR EL ORIGEN DEL ITEM PROPUESTO.