ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEM 1. CARRO DE CURACION

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Carro de curación con un bañador de acero inoxidable y un balde de polimero |  |  |  |  |
| - Un cajón en la bandeja superior o inferior |  |  |  |  |
| - Agarraderas superiores para un fácil traslado. |  |  |  |  |
| - Ruedas de 75 mm de diámetro en la base con frenos independientes. |  |  |  |  |
| Medidas aproximadas: Largo: 65 cm Ancho: 45 cm Alto: 95 cm |  |  |  |  |
| ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS: |  |  |  |  |
| Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| E. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (días) calendario a partir de la suscripción de contrato o hasta 15 días calendario a partir de la orden de compra para la recepción final. |  |  |  |  |
| F. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a un (1) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| G. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| H. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 2. CARRO DE CURACIONES

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Carro de curaciones |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| IMAGEN REFERENCIAL: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Descripción general: |  |  |  |  |
| - Fabricado en acero inoxidable AISI 304 grado médico anticorrosivo |  |  |  |  |
| - 2 bandejas barandillas perimetral |  |  |  |  |
| - 1 gavetas |  |  |  |  |
| - 4 ruedas |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Descripción específica: |  |  |  |  |
| - Soldadura tipo TIG en todas las uniones |  |  |  |  |
| - Estructura y cuerpo de tubo inox de 1.5 mm |  |  |  |  |
| - Bandejas y rebordes perimetrales de plancha inox de 1 mm |  |  |  |  |
| - Gavetas de plancha inox de 1 mm con jalador metálico |  |  |  |  |
| - Ruedas de goma de grado hospitalario de 100 mm de diámetro con giro de 360 ° accionado por rodamientos de esferas de acero |  |  |  |  |
| - Bordes pulidos sin aristas cortantes |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Dimensiones (L x A x H) mm: |  |  |  |  |
| - 700 x 500 x 800 mm (Dimensión total) |  |  |  |  |
| - 700 x 500 x 720 mm (Dimensión de bandeja superior) |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Material: |  |  |  |  |
| - Acero inoxidable AISI 304 |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (dias) calendario a partir de la suscripción de contrato o hasta 15 dias calendario a partir de la orden de compra para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 3. CARRO DE TRANSPORTE DE TUBO DE OXIGENO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Carro de transporte de tubo de oxígeno |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| IMAGEN REFERENCIAL: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Descripción general: |  |  |  |  |
| Carro de transporte con ruedas para tubos de oxígeno, construcción en Acero Pintado, para tubo de oxígeno de 1 m³ hasta 6 m³. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El carro de transporte de oxígeno deberá ser entregado, en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la entrega definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (días) calendario a partir de la suscripción de contrato o hasta 15 días calendario a partir de la orden de compra para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante (Jefe Médico) de la mencionada Regional. |  |  |  |  |

ITEM 4. CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CARRO DE TRANSPORTE PARA MATERIAL ESTÉRIL |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| RANGO DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |
| Imagen referencial |  |  |  |  |
| - Aplicación para asistencia a pacientes |  |  |  |  |
| - Carro con estructura metálica terminada en pintura epoxi, cubierta en ABS y Alto Impacto. |  |  |  |  |
| - Asas de manipulación integradas a la estructura para una mejor manipulación. |  |  |  |  |
| - Área de trabajo superior liso en ABS de alta resistencia, para equipos y accesorios, con borde perimetral. |  |  |  |  |
| - Posee cuatro (4) ruedas paralelas y a rulemán de 75mm, dos de ellas con freno. |  |  |  |  |
| - Paragolpes periférico en su base para evitar golpes en la manipulación y traslado. |  |  |  |  |
| - Un cajón de al menos 48cm de frente x 30cm de fondo x 7cm de altura o mejor |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO: |  |  |  |  |
| - Bandeja móvil |  |  |  |  |
| - Porta-gavetero con al menos 20 gavetas. |  |  |  |  |
| - Puerta con cerradura |  |  |  |  |
| - Porta residuos |  |  |  |  |
| - Bandeja lateral |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante. |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y/o lugar definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (dias) calendario a partir de la suscripción de contrato o hasta 15 dias calendario a partir de la orden de compra para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 5. CARRO DE TRANSPORTE CON UTENSILIOS Y BANDEJAS. PARA 20 BANDEJAS ISOTERMICAS

CANTIDAD: 3 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Carros de transporte de alimentación completos y equipados, cada uno con 20 bandejas isotérmicas de polipropileno antibacterial con tapa y contratapa, apto para lavavajillas, con portafichas, con su respectiva vajilla, conformada por: 1 plato hondo con tapa, 1 plato plano, 1 bol con tapa y fuente rectangular con tapa. |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 3 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| IMAGEN REFERENCIAL: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Carro de transporte de alimentación completo y equipado con 20 bandejas y vajilla respectiva Carro de transporte para 20 bandejas isotérmicas, de uso hospitalario. Estructura en acero inoxidable y policarbonato de alto impacto. Con rieles especiales para bandejas isotérmicas. Con cuatro ruedas giratorias y de fácil uso. Medidas aproximadas 92x62x150 cm. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: 60 Bandejas isotérmicas antibacteriales (20 por carro), con tapa y contratapa, tamaño GN 1/1. (53x37x11 cm). Con portaficha para identificación del paciente. Fabricadas en polipropileno, en ángulos sanitarios sin aristas. Con interior con aislante de poliuretano sin CFC. Apto para lavavajillas. |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: 60 juegos de Vajilla colores a elegir (uno para cada bandeja), fabricada en polipropileno y policarbonato de alto impacto, libre de Bisfenol A o BPA. Vajilla especial para uso en microondas. Resistente a altas y bajas temperaturas de lavado. Compuesta por: - Plato plano de 23 cm. de policarbonato - Fuente rectangular de 12 cm con tapa - Bol de policarbonato de 450 cc. con tapa - Plato hondo de policarbonato, con tapa. Capacidad de 700 cc. |  |  |  |  |

| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: La entrega en ambientes de la cocina del Servicio de Nutrición y Dietoterapia de la Clínica de la Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| D. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: . El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |

ITEM 9. CARRO DE TRANSPORTE PARA ELECTROCARDIOGRAFO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Carro de transporte para electrocardiógrafo |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| IMAGEN REFERENCIAL: |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Descripción general: |  |  |  |  |
| - Fabricado en acero inoxidable AISI 304 grado médico. |  |  |  |  |
| - Dos bandejas con barandillas de fijación perimetral. |  |  |  |  |
| - 1 (una) Gaveta |  |  |  |  |
| - 4 ruedas. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Material: |  |  |  |  |
| - Acero inoxidable |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (días) calendario a partir de la suscripción de contrato o hasta 15 días calendario a partir de la orden de compra para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM 10. TRANSPORTADOR DE VACUNAS

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| TRANSPORTADOR DE VACUNAS |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: volumen bruto 8 L ¦ 0.28 pie cu. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Capacidad de almacenamiento de vacunas 0.11 pie cu. ¦ 3 L |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Dimensiones externas 299 x 362 x 283 mm ¦ 11.77 x 14.25 x 11.14 in |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Dimensiones internas (Alto x Ancho x Profundo) 186 x 260 x 156 mm ¦ 7.32 x 10.24 x 6.14 in |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5. Peso neto 3.1 kg ¦ 6.83 lb |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6. Materiales Polietileno |  |  |  |  |
| Características Térmicas: |  |  |  |  |
| Cold life a +43°C 30h18 min hasta +10°C |  |  |  |  |
| Zona calida (+43°C) |  |  |  |  |
| Ventilación |  |  |  |  |
| Ventilación natural |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| Correa de colgar al brazo + perritos |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de POLICONSULTORIO C.S.B.P. Regional ORURO, previa coordinación |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |
| El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (días) calendario a partir de la suscripción de contrato o hasta 15 días calendario a partir de la orden de compra para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| GARANTÍA COMERCIAL: |  |  |  |  |
| El periodo de esta garantía será no menor a UN (1) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: |  |  |  |  |
| Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |