## LISTA DE SERVICIOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
| ITEM | SERVICIO DE MANTENIMIENTO
| 1 | MANTENIMIENTO DE TORRE DE ARTROSCOPIA
| 2 | MANTENIMIENTO DE VENTILADORES PURITAN BENNET

## 1, ARTROSCOPIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TORRE DE ARTROSCOPIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
1. MANTENIMIENTO TORRE DE ARTROSCOPIA
caracteristicas del equipo
MARCA: CONMED MODELO: IM4000 CAMARA FULL HD 1 PZA PROCESADOR DE IMAGEN 1 PZA FUENTE DE LUZ 1 PZA MONITOR PRINCIPAL 1 PZA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
Verificar la integridad física del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
Limpieza general del dispositivo y sus accesorios (fuente de luz, procesador de video, cámara, neumo-insuflador, monitor de grado medico).
reparacion de cabezal de camara esterilizable en autoclave.
desmontaje de prisma ShockFlez en cabezal
verificacion de balance de blancos automatico, activado por el panel fronatal o el boton del cabezal de la camara.
verificacion de mejora digital en salidad de video ZOOM electronico.
cambio de fibra de conexión con conector a modulo de video.
Verificación de calidad de imagen en el monitor de grado medico
Verificación de la calidad de imagen capturada por la cámara.
Verificación de conectividad de todos los componentes de la torre.
Respaldo de la memoria y los datos de pacientes
Limpieza y ajuste general
Verificación de funcionamiento.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER

## 2, VENTILADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE VENTILADORES MECANICO
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
2, MANTENIMIENTO DE VENTILADOR
caracteristicas de los equipos
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar:
revision de datos de almacenamiento del equipo .
Limpieza interna y externa de todo el equipo.
Desinfección interna y externa de todo el equipo
Cambio de piezas (si corresponde proporcionado por la institución)
Verificacion del sistema neumático.
Calibraciones del sistema neumático.
Verificacion del sistema eléctrico/electrónico
Calibración del sistema eléctrico/electrónico
Verificacion del sistema operario
Calibraciones del sistema operario.
Pruebas de funcionamiento en diferentes modos.
Detectar a tiempo las fallas que podrían existir por desgaste o tiempo de vida del mismo
Puesta en marcha.
Actualización de Software. (si lo requiere)
el servicio se realizara bajo protocolos de mantenimiento
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprobados.
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias calendario, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en clinica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
VOLVER