## EJEMPLO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE PUENTE DE GAS CLINICA -POLICONSULTORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL RPM CLINICA
• INSPECCION DE CAMARA DE DERIVACION.
• Remplazo de la tapa por materiale metalico - Camara de derivacion.
• Realizar la impermeabilizacion.
• Inspección y mantenimiento a la escalera de ingreso.
• INSPECCION ACOMETIDA.
• Realizar la señalizacion del trayecto camara de derivacion - Ingreso PRM.
• INSPECCION DE FUGAS EN RPM.
• Verificación de precintos principales y secundarios, adicionar si fuera necesario
• Inspección de aislamiento en cámara
• Inspección de fugas en cámara y puente de gas
• Verificación de fugas aguas arriba
• Pintado general de los ductos principales y secundarios que van a las unidades (sala de máquinas
• Cambio de accesorios que fueran necesarios con material acero negro, como: niples, uniones universales, coplas, etc.
MANTENIMIENTO DEL RPM POLICONSULTORIO
En el mantenimiento se debe realizar:
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir todos los puntos de gas.
- Sala de calderos.
- Cocina
Revisión de fugas y pruebas de hermeticidad con las correcciones correpondientes.
Revisión de los detectores de fugas de gas.
Limpieza general
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
2 | B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Protocolo de mantenimiento.
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.
C. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el coordinador de mantenimiento.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder, remitida por el responsable del servicio.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
1.- Se realizara en los ambientes de la clinica , Calle 2 Avenida Ormachea Zona de Obrajes.
2.- Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..