## varios final (2)
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS INSUMOS ALMACEN GENERAL Y SUMINISTROS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 10 | FRASCO | SOLUCION DESINCRUSTANTE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
LIMPIADOR ESPECIALIZADO PARA CONTENEDORES DE ESTERILIZACION
IDEAL PARA LA LIMPIEZA Y EL CUIDADO DE SUPERFICIES DE CONTENEDORES
COMPATIBLE MARCA AESCULAP
CONTENIDO 300 ML
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 300 | PIEZA | ELECTRODO NEUTRO ADULTO DIVIDIDO DESCARTABLE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
TIPO: Adulto
PLACA, ELECTRODO NEUTRO, COMPATIBLE CON ENTRADA DE ELECTRO BISTURI AESCULAP MODELO NELSON
DESCARTABLE DIVIDIDA
CAPACIDAD DE AISLAMIENTO PACIENTE ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 100 | PIEZA | ELECTRODO NEUTRO DIVIDIDO PEDIATRICO DESCARTABLE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
TIPO: Pediatrico
PLACA, ELECTRODO NEUTRO, COMPATIBLE CON ENTRADA DE ELECTRO BISTURI AESCULAP MODELO NELSON
DESCARTABLE DIVIDIDA
CAPACIDAD DE AISLAMIENTO PEDIATRICO DE PACIENTE DE 5 A 15 KG
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 2 | PZA | LENTES PLOMADO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
LENTE PLOMADO DE PROTECCION RAYOS X
DE MONTURA ACRILICA, PATILLAS AJUSTABLES
LENTES DE VIDRIO EMPLOMADO
MEDIDA DE: 0,75 MMPB FRONTAL Y 0,50 MMPB LATERAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 6 | FRASCO | LUBRICANTE HIDROSOLUBLE PARA MOTORES QUIRURGICOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Aceite para aplicar en las articulaciones y uniones de los motores neumaticos que son esterilizados en autoclave a vapor a presion
Envase de material resistente a cambios de temperatura con pico dispensador
Pelicula de aceite libre de silicona resistente al proceso de esterilizacion con vapor de agua
ISO 17665 para insumos de esterilizacion de motores
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  | TIEMPO DE ENTREGA
18 | 10 | METRO | GOMA SILICONADA PARA ASPIRACION
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
GOMA DE SILICONA CON CIERRE LUER-LOOCK
COMPATIBLE CON TROCAR AESCULAP EJ751 R
MATERIAL GRADO MEDICO
SILICONA DE ALTA CALIDAD, DURABILILDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE
ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE
ROLLO POR METRO
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal