## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. ALCANCES DEL PROVEEDOR DE SERVICIO
El servicio deber ser prestado en los siguientes establecimientos:
1. Clínica Regional (Obrajes, Avenida Ormachea Y Calle 2)
o Ascensor Camillero (2 equipos)
o Ascensor personal (2 equipos)
o MONTACARGAS (2 equipos)
2. Policonsultorio Central (Sopocachi, Calle Capitán Ravelo y esquina Montevideo)
o Ascensor Camillero
o Ascensor de Personal
Los trabajos serán realizados de forma programada y de emergencia.
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES
A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Servicio de mantenimiento preventivo bajo cronograma de mantenimiento programado con la aprobación del Encargado de Mantenimiento, BB.SS. y el área solicitante.
En el Mantenimiento Preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
Ø Lubricación y engrase de motor, reductor, poleas, guía, guiador, sistemas de apertura de puertas y toda otra parte móvil de los equipos que así lo requieran.
Ø Control y ajuste del sistema de movimiento y de freno.
Ø Controles, cuidados y ajustes de Tableros de todos sus componentes, de sus circuitos, cableados, conexiones y conducciones.
Ø Controles y ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y móviles.
Ø Verificación y normalización del correcto funcionamiento de la iluminación del vano de la máquina.
Ø Verificación y normalización del correcto funcionamiento de las botoneras, pantallas y display’s.
Ø Verificación, ajuste y normalización de contactos de seguridades de puertas.
Ø Controles y cuidados (colocación y fijación de tapas) de los circuitos, cableados y conducciones.
Ø Verificación, ajuste y normalización de los fines de carrera y dispositivos de nivelación y su conexión en el circuito de las seguridades.
Ø Verificación del correcto alineado de la máquina y de las poleas.
Ø Verificación del correcto pasaje de los cables de acero de tracción.
Ø Verificación de existencia de anormalidades en general, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general.
Ø Verificación de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas.
Ø Verificación y eliminación, en caso de existir, de pérdidas de aceite.
Ø Verificación de los fusibles calibrados en controles.
Verificación del correcto estado de todas las conexiones de la puesta a tierra de toda la instalación (estructura, puertas, cerraduras, máquinas, tableros, controles, guías, etc.) y estado de la jabalina de puesta a tierra.
La empresa adjudicada, una vez firmada el contrato y en coordinación con el encargado de mantenimiento y el área solicitante, deberá presentar las siguientes documentaciones:
Ø Cronograma de mantenimiento preventivo, con fechas tentativas de y con frecuencia de mantenimiento mensual, la cual debe presentar un cronograma por cada establecimiento y debe estar cada ascesor identificado.
Ø Protocolo de mantenimiento preventivo.
* servicio de mantenimiento preventivo bajo cronograma de mantenimiento programado con la aprobación del Encargado de Mantenimiento, BB.SS. y el área solicitante.
Ø Guía de instrucciones de emergencia y rescate de ascensores, adecuados a los ascensores.
Ficha técnica de cada equipo (si así lo requiera)
El mantenimiento preventivo se debe realizar de acuerdo al cronograma de mantenimiento presentado
Las actividades de mantenimiento preventivo se deberán realizar los días sábados a coordinar con el encargado de mantenimiento, el área solicitante, fiscal de servicio y/o Bienes y Servicios
El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar el trabajo correspondiente.
La empresa adjudicada, deberá realizar las inspecciones de control, verificación de manera mensual, el cual debe ser registrado y reportado a los encargados de cada establecimiento antes de realizar los mantenimientos preventivos.
(Presentar nota de aceptación).
B. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INTERVENCIONES Y EMERGENCIAS
La empresa adjudicada realizara la atención de llamados de emergencia en cualquier día de la semana de forma continua con un tiempo de respuesta no mayor a 2 horas.
La empresa asumirá una sanción del 2% diario, sobre el monto mensual por cada evento hasta un monto máximo de 20 %, en caso de no cumplir con el tiempo de respuesta de 2 horas en atención de llamados de emergencias.
(Presentar nota de aceptación).
En caso de fallas graves que impidan el funcionamiento normal de un determinado equipo, la empresa debe dar un diagnóstico de la falla para su reparación en un plazo no mayor a 48 horas y con la presentación informe pormenorizado de respaldo indicando claramente el repuesto o parte que ocasiona el desperfecto.
En caso de no tener un repuesto específico en su almacén, deberá realizar gestiones y sugerir proveedores del repuesto para evitar que el equipo quede parado por demasiado tiempo, esto debe ser informado en un tiempo no mayor a las 48 hrs.
La empresa deberá cubrir repuestos menores hasta un monto sumado no mayor a 600 bs los repuestos sustituidos deberán ser entregados al encargado de mantenimiento o fiscal de servicio.
(Presentar nota de aceptación).
C. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Presentación de informes técnicos y protocolos mensuales de mantenimiento realizado según cronograma de mantenimiento por cada equipo separados por establecimiento.
La empresa adjudicada deberá presentar una evaluación del estado de los ascensores, plan de cambio de repuestos, plasmados en un informe por cada ascensor y unidad por separado, si así lo requiera. (Presentar nota de aceptación).
La empresa adjudicatario también realizará propuestas de mejoramiento en cuanto a equipamiento.
La empresa adjudicada deberá realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo de equipamiento de mayor complejidad cuando la Institución lo requiera. (Presentar nota de aceptación).
D. HERRAMIENTAS, STOCK DE REPUESTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
La empresa adjudicada debe contar con propias herramientas, instrumentos de medición de distintos parámetros. E insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo.
La empresa adjudicada debe Contar con ropa de trabajo distintiva de la empresa y equipos de protección personal de seguridad Industrial y ocupacional, de acuerdo a norma contra riesgo ocupacional en cumplimiento del art. 2 del D.S. N° 108
Deberán presentar credenciales que acrediten ser técnicos de la empresa y prestar sus servicios, en los días de mantenimiento preventivo programado y presentado por la empresa.
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos.
(adjuntar carta de compromiso)
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente:
· No podrá subcontratar el servicio.
No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
(Presentar nota de aceptación).
III. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO “ASCENSORES REGIONAL LA PAZ
A. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
Experiencia general en servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ascensores, mantenimiento de gradas electricas u otras , presentando documentación pertinente de centros prestados como servicio. El proponente deberá presentar en fotocopia simple la documentación que acredite la experiencia de la empresa (contratos, órdenes de compra u otra).
B. EXPERIENCIA DE DEL PERSONAL
El personal de la empresa proponente deberá contar con experiencia en mantenimiento de ascensores en centros, instituciones privadas y públicas, presentando certificados de conformidad que acrediten su experiencia en el campo de mantenimiento de ascensores, adjuntar la documentación de respaldo
El supervisor técnico, de la empresa proponente, deberá contar con experiencia mínima de 3 años en mantenimiento e instalación de ascensores, presentando documentación que respalde acrediten su experiencia profesional.
El personal técnico, de la empresa proponente, deberá contar con experiencia mínima de 2 año en mantenimiento e instalación de ascensores, presentando documentación que respalde acrediten su experiencia.
C. MULTA
La multa sera del 0.3% por dia de retraso en el cumplimiento del mantenimiento preventivo mensual de acuerdo al cronograma.