ÍTEM SILLON CON BRAZOS						     
CANTIDAD:  4
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Mecanismo de regulación de altura 
	
	
	
	

	Asiento tapiz de cuero ecológico
	
	
	
	

	Espaldar tapiz de cuero ecológico 
	
	
	
	

	Brazos de PVC recubierto de cuerina
	
	
	
	

	Estrellas metálicas con cinco ruedas
	
	
	
	

	Soporte 130 kgs. o mas
	
	
	
	

	INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El mueble deberá ser entregado e instalado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz Clínica Obrajes
	
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
	
	
	
	

	Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas.
	
	
	
	

	CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario a partir de la adjudicación formal
	
	
	
	

	GARANTIAS 
	
	
	
	

	La garantía debe ser de 1 año 
	
	
	
	

	RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La multa es del 0.3 % por día de retraso
	
	
	
	

	FORMA DE ENTREGA  Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	El mueble deberá ser entregado e instalado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz Clínica Obrajes
	
	
	
	
















	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	(5 PIEZAS) BIOMBO PLEGABLE PVC 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 

	
	
	
	

	
1.Requisito 1: Biombo Plegable (Separador de ambiente), material PVC rígido de alto impacto resistente a los desinfectantes utilizados en el área de salud.


	
	
	
	

	2. Requisito 2: Pared plegable del extremo distal, con ruedas para facilitar el traslado y/o movimiento, soporte de acero reforzado y esmaltado antioxidante de fácil limpieza

	
	
	
	

	3. Requisito 3 : Dimensiones: Largo de 199.50 cm, altura de 185cm.

	
	
	
	

	4. Requisito 4 : Color: Beis o Blanco

	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El activo debe ser entregado en el Policonsultorio de la CSBP, calle Capitan Ravelo esq. Montevideo, a la Comisión de Recepción designada para el efecto.

	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	La CSBP solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, computable a partir de la notificación de adjudicación
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	Debe contar con Garantía técnica del fabricante y del proveedor de por lo menos 1 (un) año
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	Se aplicará una multa del 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA  Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	El bien debe ser entregado en el Policonsultorio de la CSBP, calle Capitan Ravelo esq. Montevideo, a la Comisión de Recepción designada para el efecto.

	
	
	
	


ITEM.  CAMILLA HOSPITALARIA
CANTIDAD: 3 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	CAMILLA HOSPITALARIA
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	Cantidad requerida: 3 unidades
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	RANGO DE OPERACIÓN:
	
	
	
	

	Requisito 1.  Plataforma de la camilla de material ABS de alta                           calidad.
	
	
	
	

	Requisito 2.  Con sistema para 4 funciones: respaldo, alta – bajo, Trendenlemburg y reverso Trendelemburg.
	
	
	
	

	Requisito 3.  Con ruedas a prueba de polvo con cierre centralizado.
	
	
	
	

	Requisito 4.  Con sistema de dirección de la quinta rueda retráctil.
	
	
	
	

	Requisito 5.  Con porta botellas de oxígeno en la cabeza.
	
	
	
	

	Requisito 6.  Con sistema de frenos.
	
	
	
	

	Requisito 7.  
	
	
	
	

	ACCESORIOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá entregar con las respectivas pruebas de funcionamiento.                (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color)
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	







































ITEM. CARRO DE CURACIONES
CANTIDAD: 3 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	CARRO DE CURACIONES
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	Cantidad requerida: 3 unidades
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	RANGO DE OPERACIÓN:
	
	
	
	

	Requisito 1.  De acero inoxidable
	
	
	
	

	Requisito 2.  Con asas laterales para el manejo
	
	
	
	

	Requisito 3.  De dos cubiertas
	
	
	
	

	Requisito 4.  Con un cajón
	
	
	
	

	Requisito 5.  Con un lavabo de acero inoxidable
	
	
	
	

	Requisito 6.  Con un cubo de desechos de plástico
	
	
	
	

	Requisito 7.  Con cuatro ruedas
	
	
	
	

	Requisito 8.  Con freno en las ruedas
	
	
	
	

	Requisito 9.  Dimensiones 660 x 440 x 925 mm
	
	
	
	

	Requisito 10.  Equipo de fácil transporte y almacenaje
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de Activos Fijos y/o la unidad solicitante.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).

	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, 
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Contra Entrega.
	
	
	
	









ITEM. MESA PARA INSTRUMENTAL
CANTIDAD: 5 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	MESA PARA INSTRUMENTAL
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	Cantidad requerida: 5 unidades
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	RANGO DE OPERACIÓN:
	
	
	
	

	Requisito 11.  Fabricada en acero inoxidable AISI 304
	
	
	
	

	Requisito 12.  Con un 1 tablero tipo bandeja.
	
	
	
	

	Requisito 13.  Con sistema de ajuste de altura. Telescópica con un rango de 475 mm con seguro de perno de acero de 3/8 provisto de perilla plástica.
	
	
	
	

	Requisito 14.  Con 4 ruedas de goma de grado hospitalario de 50 mm de diámetro con giro de 360° accionado con rodamiento de esferas de acero.
	
	
	
	

	Requisito 15.  Soldadura TIC en todas las uniones.
	
	
	
	

	Requisito 16.  Estructura de tubo Inox de 1.5 mm.
	
	
	
	

	Requisito 17.  Tablero de plancha Inox 1 mm, con rebordes de seguridad plegados.
	
	
	
	

	Requisito 18.  Dimension total 550 X400X925/1400 mm 
	
	
	
	

	Requisito 19.  Desplazable con dos ruedas provista de frenos estacionarios.
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de Activos Fijos y/o la unidad solicitante.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).

	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, 
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Previa conformidad por parte de la CSBP.
	
	
	
	











ITEM. GAVETEROS
CANTIDAD: 4 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	GAVETEROS
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	Cantidad requerida: 4 unidades
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	RANGO DE OPERACIÓN:
	
	
	
	

	Requisito 20.  Estructura de metal.
	
	
	
	

	Requisito 21.  Con cajoneras de 4 divisiones.
	
	
	
	

	Requisito 22.  Altura total 120 cm.
	
	
	
	

	Requisito 23.  Ancho frente 60 cm.
	
	
	
	

	Requisito 24.  Profundidad de 55 cm.
	
	
	
	

	Requisito 25.  Con correderas (rieles).
	
	
	
	

	Requisito 26.  Componentes Herrajes, jaladores.
	
	
	
	

	Requisito 27.  Sistema de chapa individual.
	
	
	
	

	Requisito 28.  Capacidad de carga por cajon de 15Kg.
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, en ambientes de Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de Activos Fijos y/o la unidad solicitante.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).

	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, 
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Previa conformidad por parte de la CSBP.
	
	
	
	



