ÍTEM SILLON CON BRAZOS

CANTIDAD:  4

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Mecanismo de regulación de altura |  |  |  |  |
| Asiento tapiz de cuero ecológico |  |  |  |  |
| Espaldar tapiz de cuero ecológico |  |  |  |  |
| Brazos de PVC recubierto de cuerina |  |  |  |  |
| Estrellas metálicas con cinco ruedas |  |  |  |  |
| Soporte 130 kgs. o mas |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El mueble deberá ser entregado e instalado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz Clínica Obrajes |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas. |  |  |  |  |
| CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 30 días calendario a partir de la adjudicación formal |  |  |  |  |
| GARANTIAS |  |  |  |  |
| La garantía debe ser de 1 año |  |  |  |  |
| RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La multa es del 0.3 % por día de retraso |  |  |  |  |
| FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| El mueble deberá ser entregado e instalado, en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz Clínica Obrajes |  |  |  |  |

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| (5 PIEZAS) BIOMBO PLEGABLE PVC |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1.Requisito 1: Biombo Plegable (Separador de ambiente), material PVC rígido de alto impacto resistente a los desinfectantes utilizados en el área de salud. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Pared plegable del extremo distal, con ruedas para facilitar el traslado y/o movimiento, soporte de acero reforzado y esmaltado antioxidante de fácil limpieza |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3 : Dimensiones: Largo de 199.50 cm, altura de 185cm. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4 : Color: Beis o Blanco |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El activo debe ser entregado en el Policonsultorio de la CSBP, calle Capitan Ravelo esq. Montevideo, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| La CSBP solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, computable a partir de la notificación de adjudicación |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Debe contar con Garantía técnica del fabricante y del proveedor de por lo menos 1 (un) año |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Se aplicará una multa del 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| El bien debe ser entregado en el Policonsultorio de la CSBP, calle Capitan Ravelo esq. Montevideo, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |

ITEM.  CAMILLA HOSPITALARIA

CANTIDAD: 3 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CAMILLA HOSPITALARIA |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 3 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| RANGO DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |
| - Plataforma de la camilla de material ABS de alta calidad. |  |  |  |  |
| - Con sistema para 4 funciones: respaldo, alta – bajo, Trendenlemburg y reverso Trendelemburg. |  |  |  |  |
| - Con ruedas a prueba de polvo con cierre centralizado. |  |  |  |  |
| - Con sistema de dirección de la quinta rueda retráctil. |  |  |  |  |
| - Con porta botellas de oxígeno en la cabeza. |  |  |  |  |
| - Con sistema de frenos. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO: |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante. |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar con las respectivas pruebas de funcionamiento. (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |

ITEM. CARRO DE CURACIONES

CANTIDAD: 3 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CARRO DE CURACIONES |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 3 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| RANGO DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |
| - De acero inoxidable |  |  |  |  |
| - Con asas laterales para el manejo |  |  |  |  |
| - De dos cubiertas |  |  |  |  |
| - Con un cajón |  |  |  |  |
| - Con un lavabo de acero inoxidable |  |  |  |  |
| - Con un cubo de desechos de plástico |  |  |  |  |
| - Con cuatro ruedas |  |  |  |  |
| - Con freno en las ruedas |  |  |  |  |
| - Dimensiones 660 x 440 x 925 mm |  |  |  |  |
| - Equipo de fácil transporte y almacenaje |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de Activos Fijos y/o la unidad solicitante. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra Entrega. |  |  |  |  |

ITEM. MESA PARA INSTRUMENTAL

CANTIDAD: 5 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| MESA PARA INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 5 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| RANGO DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |
| - Fabricada en acero inoxidable AISI 304 |  |  |  |  |
| - Con un 1 tablero tipo bandeja. |  |  |  |  |
| - Con sistema de ajuste de altura. Telescópica con un rango de 475 mm con seguro de perno de acero de 3/8 provisto de perilla plástica. |  |  |  |  |
| - Con 4 ruedas de goma de grado hospitalario de 50 mm de diámetro con giro de 360° accionado con rodamiento de esferas de acero. |  |  |  |  |
| - Soldadura TIC en todas las uniones. |  |  |  |  |
| - Estructura de tubo Inox de 1.5 mm. |  |  |  |  |
| - Tablero de plancha Inox 1 mm, con rebordes de seguridad plegados. |  |  |  |  |
| - Dimension total 550 X400X925/1400 mm |  |  |  |  |
| - Desplazable con dos ruedas provista de frenos estacionarios. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de Activos Fijos y/o la unidad solicitante. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Previa conformidad por parte de la CSBP. |  |  |  |  |

ITEM. GAVETEROS

CANTIDAD: 4 UNIDADES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| GAVETEROS |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 4 unidades |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| RANGO DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |
| - Estructura de metal. |  |  |  |  |
| - Con cajoneras de 4 divisiones. |  |  |  |  |
| - Altura total 120 cm. |  |  |  |  |
| - Ancho frente 60 cm. |  |  |  |  |
| - Profundidad de 55 cm. |  |  |  |  |
| - Con correderas (rieles). |  |  |  |  |
| - Componentes Herrajes, jaladores. |  |  |  |  |
| - Sistema de chapa individual. |  |  |  |  |
| - Capacidad de carga por cajon de 15Kg. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, en ambientes de Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de Activos Fijos y/o la unidad solicitante. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 30 (Treinta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Previa conformidad por parte de la CSBP. |  |  |  |  |