## Hoja1 (hidden)
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: ESPECULOS NASALES PEDÁTRICOS (RINOSCOPIO)
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Longitud: 13.5 cm
Material: Acero Inoxidable Quirúrgico.
Color: Plateado
Diseño estructural: par de pinzas cuyas puntas forman un canal diseñado para ensanchar las narinas con el fin de facilitar la exploración de las fosas nasales.
Que el instrumental sea resistente a todos los métodos de lavado y esterilización reconocidos, además que estén libres de poros y/o aristas cortantes
Recubrimiento del instrumento en óxido de cromo, para que resista a diferentes ataques químicos
Esterilizable a 134°C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: ESPECULOS NASALES ADULTO (RINOSCOPIO):
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Longitud: 15 cm
Material: Acero Inoxidable Quirúrgico.
Color: Plateado
Diseño estructural: par de pinzas cuyas puntas forman un canal diseñado para ensanchar las narinas con el fin de facilitar la exploración de las fosas nasales.
Que el instrumental sea resistente a todos los métodos de lavado y esterilización reconocidos, además que estén libres de poros y/o aristas cortantes
Recubrimiento del instrumento en óxido de cromo, para que resista a diferentes ataques químicos
Esterilizable a 134°C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: CÁNULA DE NOVACK 16,5 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Diámetro : 16.5 cm
Diseño de punta: Forma curveada o recta, una punta roma con dientes en un extremo y un acabado satinado.
Compatibles con métodos de esterilización A 134°C
Material: Acero inoxidable, resistente, reutilizable y aptas para diversos métodos de esterilización, incluyendo autoclave.
Dimensiones: 23 cm
Acabado: SATINADO
Esterilizable a 134°C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: PINZA BOZEMAN CURVA 25 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Longitud: 25 cm.
Tipo : Pinza para cuello uterino
Modelo : Bozeman
Forma : Hojas curvas.
Material : Acero inoxidable.
Esterilización en autoclave a 134°C.
Diseñada para una manipulación precisa y segura del cuello uterino durante intervenciones quirúrgicas.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: PINZA ARO 25 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño : 25 cm
Diseño : Recta con dientes.
Sujeción segura de cualquier material quirurgico (como por ejemplo gasas)
Forma : Mandíbulas con aros atraumáticos
Material : Acero inoxidable resistente a la corrosión.
Esterilización en autoclave a 134°C.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 6: PINZA MOSQUITO CURVA 12,5 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: acero inoxidable de grado quirúrgico.
Diseño de punta: Forma curva Forma : Punta estriada.
Longitud: 12.5 cm.
Esterilizable en autoclave a 134°C.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 7: PINZA MOSQUITO RECTA 12,5 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de grado quirúrgico.
Diseño de punta: Forma recta.
Forma : Punta estriada.
Longitud: 12.5 cm.
Esterilizable en autoclave a 134°C.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 8: TIJERA IRIS RECTA 9 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Diseño y forma: Hojas rectas y afiladas para cortes de alta precisión en tejidos delicados y la disección de vasos sanguíneos.
Material: Acero inoxidable y resistencia a la corrosión.
Puntas: finas y afiladas.
Longitud: 9 cm.
Mango: Mango ergonómico que asegura un agarre cómodo y seguro.
Esterilizable a 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 9: TIJERA IRIS CURVA 9 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Diseño y forma: Hojas curvas y afiladas para cortes de alta precisión en tejidos delicados y la disección de vasos sanguíneos.
Material: Acero inoxidable y resistencia a la corrosión.
Puntas: finas y afiladas.
Longitud: 9 cm.
Mango: Mango ergonómico que asegura un agarre cómodo y seguro.
Esterilizable a 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 10: PINZA KELLY RECTA 9 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño: 9 cm
Diseño y forma: Recta
Material: Acero inoxidable médico, resistente y de alta durabilidad, resistente a la corrosión y adecuado para esterilización.
Esterilizable a 134° C
Diseño ergonómico que facilita un agarre cómodo y preciso.
Mecanismo de bloqueo seguro para una sujeción firme del tejido.
Superficie con estrías que evita deslizamientos y mejora el control.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 11: PINZA KELLY CURVA 9 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño: 9 cm
Diseño y forma: Curva
Material: Acero inoxidable médico, resistente y de alta durabilidad, resistente a la corrosión y adecuado para esterilización.
Esterilizable a 134° C
Diseño ergonómico que facilita un agarre cómodo y preciso.
Mecanismo de bloqueo seguro para una sujeción firme del tejido.
Superficie con estrías que evita deslizamientos y mejora el control.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 12: ESPECULOS VAGINALES PEQUEÑOS 75 X 20 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de grado médico, alta resistencia a la corrosión, fácil para esterilizar y apto para autoclave.
Tamaño: Pequeño 75X20 mm. ideal para pacientes jóvenes o para exploraciones menos invasivas.
Diseño ergonómico tipo Grave: Facilita la apertura adecuada del canal vaginal para una exploración cómoda y efectiva.
Presenta dos tornillos, uno para ampliar las palas en sentido horizontal y otro para separar la punta de las mismas para ampliar el campo de visión.
Mecanismo de ajuste preciso: Permite mantener la apertura deseada de forma segura durante el procedimiento.
Esterilizable a 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 13: ESPECULOS VAGINALES MEDIANOS 100 X 30 CM:
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de grado médico, alta resistencia a la corrosión, fácil para esterilizar y apto para autoclave.
Tamaño: Mediano 100X30 cm.
Diseño ergonómico tipo Grave: Facilita la apertura adecuada del canal vaginal para una exploración cómoda y efectiva.
Presenta dos tornillos, uno para ampliar las palas en sentido horizontal y otro para separar la punta de las mismas para ampliar el campo de visión.
Mecanismo de ajuste preciso: Permite mantener la apertura deseada de forma segura durante el procedimiento.
Esterilizable a 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 14: ASAS AURICULARES
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Longitud: 16,5 cm (MEDIANO)
Color: Plateado
Diseño: El mango estriado, que garantiza un agarre firme, incluso en caso de movimientos rápidos o con guantes.
Material: Acero inoxidable, alta resistencia y durabilidad.
Esterilizable a 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 15: HISTEROMETRO MALEABLES
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Longitud : 32 cm
Color : Plateado
Maleable
Material : Acero inoxidale
Escala métrica : En centímetros que permite medir con precisión la profundidad y diámetro del útero de forma sencilla.
Diseño Ergonómico: Su mango antideslizante y punta redondeada distribuyen la presión de manera suave y cómoda durante el examen ginecológico.
Esterilizable a 134°C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 16: PINZA BAYONETA 16 CM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Longitud : 16 cm
Diseño : Ergonomico, mango estriado para un agarre seguro, de alta resistencia y durabilidad.
Diseño : Puntas finas y curvas que permiten agarre de los tejidos
Forma de instrumental : Modelo en forma de bayoneta.
Esterilizable a vapor 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 17: PINZA CAIMAN 30 CM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Diseño: Con boca tipo cocodrilo mandíbulas estriadas para un agarre seguro
Superficies de la boca de las pinzas ranuradas
Material: Acero inoxidable acabado mate
Longitud: 30 cm
Esterilizable a vapor a 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 18: TIJERA METZENBAUM 14,5 CM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable
Tamaño: 14.5 cm.
Material: Acero inoxidable de alta calidad y resistencia.
Diseño: Mecanismo de cierre con cremallera para sujetar y soltar los tejidos blandos con facilidad.
Material resistente a la corrosión.
Punta roma.
Esterilizable a 134° C
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 19: BANDEJAS METÁLICAS 23X18X1,5 CM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable
Medidas: 23x18x1.5 cm
Esterilizable a 134° C
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante ORDEN DE COMPRA
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP, ubicado en calle Santivañez y Jordán, en primer piso bloque “A”.

## TDR (hidden)
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: PINZA PARA RETIRO DE GRAPAS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Quita grapas descartable para retiro de grapas de piel, esteril.
Material resistente a corrosion
Esterilizable en autoclave
Punta de metal, que facilite la extracion de la grapas cutaneas de forma segura.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: CINTA METRICA ERGONOMINA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Cintas para medir perimetros de material de alta calidad.
Con caja o estuche resistente.
Mecanismo extraible para medir que permita extraerla con facilidad y bloquear con precision.
Alcance de medicion de 0-205cm.
Division 1mm
Diametro 70mm, Altura 28cm.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: TIJERA MAYO CURVA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 180 mm.
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: TIJERA MAYO RECTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 180 mm.
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: FRESA DE CORTE PARA CREOTOMO II
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fresa de corte espiral de acero inoxidable para hueso
Fresa para craneotomo II modelo GE 520R para protector de dura madre de craneotomo GB 747 R
Compatible con craneotomo modelo HI –Line XS
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN o FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 6: ELECTRODO MONOPOLAR DE CUCHILLO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Electrodo aislado de bastago largo, recto forma cuchillo
Largo total 138 mm largo de cuchilla 22 mm
Autoclavable
Conexión 4.0 mm
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 7: PORTA AGUJAS MAYO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el reflejo con las luces
Longitud 185 mm.
Punta delicada ranurada para toma de agujas
Certificación ISO, DIN y/o FDA
Debe llevar grabado CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 8: FRESA PARA MICROMOTOR DE OIDO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fresa de corte de acero inoxidable
Modelo GE 414R Fresa diamante 2.3mm
Compatible con Modelo HI - Line XS
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN o FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 9: MANGO CON CREMALLERA PARA PINZA LAPAROSCÓPICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango ergonómico para laparoscopia
Con cremallera de montaje en un solo paso
Con aislamiento Peek para anclar a insertos de pinzas PO 104 R
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 10: MANGO SIN CREMALLERA PARA PINZA LAPAROSCÓPICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango ergonómico para laparoscopia
Sin cremallera de montaje en un solo paso
Con aislamiento Peek para anclar a insertos de tijeras PO 603 y pinzas PO 609 para laparoscopia
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 11: MEMBRANA PARA TROCAR DE 5,5 MM. DE LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Membrana de silicona para trocar de 5.5 mm de laparoscopia
Compatible con trocar Aesculap EJ700R
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 12: MEMBRANA PARA TROCAR DE 10 MM. DE LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Membrana de silicona para trocar de 10 mm de laparoscopia
Compatible con trocar Aesculap EJ750R
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 13: PIEZA INTERNA PARA TIJERA METZENBAUM PARA LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
5 mm. Largo 310 mm.
Boca filo dentado curva a izquierda con refuerzos de metal duro
Debe calzar correctamente con el tubo exterior aislado PM973 R (Aesculap)
Debe calzar correctamente con el mango PO 958 R (Aesculap)
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 14: PINZA MARYLAND PARA LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
De acero grado quirúrgico
Adecuado para instrumental Ad Tec Monopolar.
Certificación ISO 13485
Registro sanitario
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 15: PINZA QUIRÚRGICA STANDARD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo 160 mm. boca ancha 2x3
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 16: PINZA DE APLICACIÓN D. 10MM. L330 PARA CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo con las luces
Dim. Aprox. Diametro 10 mm. Long. 330 mm.
Canal con conexión de luer para limpieza
Debe permitir 360° de rotación
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 17: DOS PINZAS ALLIS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas.
De nueve por diez dientes
Largo aprox. 160 mm.
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN y/o FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 18: TUBOS AISLANTES PEEK
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tubo aislante de polieteretercetona
5 mm de diámetro
Color negro
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 19: CÁNULA DE INSUFLACIÓN VERRES L 120MM, D.2.1MM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el brillo y reflejo de la lámpara cialitica durante el procedimiento quirúrgico.
Longitud útil 120MM Diámetro 2.1 MM
Punta retráctil
Llave de cierre medidora de flujo con conexión luerlock para conectar el tubo de insuflación
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 20: PINZAS BABY TISCHLER
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño de mordida: 2.3 x 4.2 mm (mordida clásica baby tischler).
Longitud: 20 cm – 24 cm de longitud total.
Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad
Diseño de la punta: Punta angulada a menudo con un diente de fijación (“Rainbow” o fija) para evitar deslizamientos.
Acción: Mecanismo de doble resorte (sin trinquete) para cortes precisos.
Esterilización: Reutilizables, aptas para autoclave.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 21: ASAS DE LEEP
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material del Asa: Alambre de tungsteno fino de alta resistencia, que mantiene la rigidez para cortes precisos y coagulación simultánea.
Aislamiento: vástago cubierto con material aislante de alta calidad (PVC o recubrimientos especiales) para proteger el canal endocervical y estructuras vaginales subyacentes.
Esterilización: Diseñadas para ser sometidas a procesos de esterilización repetidos (autoclave) sin perder su funcionalidad.
Conexión: Monopolar, compatible con la mayoría de las unidades electro quirúrgicas (unidades LEEP) estándar.
Formas: Disponible en geometrías cuadradas, redondeadas o triangulares para adaptarse a la forma del cérvix.
Medidas comunes: Ancho: 100 mm, 15mm, 20 mm, 25 mm. Profundidad: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. Longitud del vástago: generalmente 11.8 cm, 13 cm o 14 cm.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 22: EQUIPO ASPIRACION ENDOUTERINA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
El equipo de aspiración manual endouterina (AMEU) es un sistema portátil diseñado para la evacuación uterina, compuesto principalmente por una jeringa de vacío y cánulas flexibles o rígidas (4-12 mm). Este dispositivo genera una presión negativa de aproximadamente, ideal para abortos del primer trimestre (<12 semanas) y biopsias, siendo una alternativa segura y eficiente al legrado.
Aspirador/Jeringa (60 cc)
Material: Plástico de grado medico de alta resistencias, reutilizable y esterilizable.
Capacidad: 60 ml, capaz de mantener vacío incluso al 90% de su capacidad.
Mecanismo: Cilindro con dos válvulas de control (pinzas de seguridad) para generar y liberar vacío de forma manual.
Componentes: Embolo con anillo de estanqueidad (negro) y válvula de bloqueo.
Cánulas de aspiración (Karman o EasyGrip)
Diámetros: Variedad de tamaños (4,5,6,7,8,9,10,12 mm) para adaptarse a la dilatación cervical.
Diseño: Punta roma y borde cortante lateral (orificios) para reducir riesgo de perforación y facilitar la aspiración.
Plástico flexible o rígido, esterilizable.
Codificación: Generalmente codificadas por colores para identificar el diámetro.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 23: SET DE ESPECULOS TEFLONADOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de alta pureza recubierto de teflón (no pintado) para alta resistencia dieléctrica.
Uso: Especialmente indicados para LEEP, LLETZ, y colposcopias, ya que el recubrimiento evita la transferencia de corriente eléctrica al tejido vaginal.
Diseño: Suelen incluir una boca ancha (aprox. 4 cm) para mejorar el campo visual y, a veces, tubo evacuador de humo.
Esterilización: Compatibles con métodos de autoclave y óxido de etileno (ETO)
Tamaños: Grandes, medianos y pequeños
No conductividad: El teflón impide la conducción eléctrica fácilmente.
Reducción de reflejo: La superficie mate disminuye el brillo durante la colposcopia.
Durabilidad: Resisten ciclos repetidos de esterilización.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 24: TIJERA DE HISTEROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tipo: Tijera semirrígida roma para histeroscopio de Bettocchi-KARL STORZ
Diámetro: 5 French (5 FR / 1.67 mm)
Longitud útil: Generalmente 34 cm (340 mm) o 40 – 42 cm (400 – 420 mm) según modelo de histeroscopio.
Mandíbulas: Abertura unilateral o tijera fina, lo que permite un corte preciso.
Compatibilidad: Diseñadas para ser utilizadas a través del canal de trabajo de los histeroscopios Bettocchi de 4 mm o 5 mm de diámetro total.
Material: Acero inoxidable, reutilizable y esterilizable.
Uso: Ideal para procedimientos de ginecología ambulatoria o de consultorio para corte y lisis de adherencias.
Estas tijeras se utilizan frecuentemente en conjunto con el histeroscopio de Bettocchi que cuenta con una óptica de 2.9 mm, 30° y vaina de flujo continuo.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 25: ELECTRODO BIPOLAR PARA HISTEROSCOPIO BETTOCCHI – KARL STORZ
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tipo de instrumento: Electrodo bipolar de trabajo (corte / vaporización / coagulación).
Compatibilidad: Histeroscopios Bettocchi de 5 mm y modelos operativos de 4 mm / 6 mm.
Diámetro del vástago: 5 Fr (Aprox. 1.6 mm), adecuados para el canal de trabajo de 5Fr del histeroscopio.
Longitud útil: Aproximadamente 420 mm (largo) o 296 mm (modelo compacto/largo), dependiendo de la vaina.
Forma del extremo distal: Incluye opciones de 90° de acodamiento para corte y formas romas o de bola para coagulación.
Material y uso: reutilizables (autoclavables), con tecnología de aislamiento avanzado.
Conexión: Bipolar (frecuentemente usado con cable gris de alta frecuencia de Karl Storz).
Electrodo de vaporización / corte: 90° acodado. Punta fina.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 26: FORCEP UNIVERSAL SUPERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Para extracción de raíces superiores y dientes incisivos
Forma inglesa
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 27: FORCEP UNIVERSAL INFERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Forma inglesa
Para extracción de raíces inferiores, incisivos y premolares inferiores.
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 28: RETIRO DE PUNTOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Longitud 90 mm
1x2 dientes sujeción firme mínimamente invasiva de tejidos.
Para suturas finas y tejidos blandos en áreas difíciles.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 29: ABRE BOCAS MINESOTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Para proteger labios, lengua, manteniendo el campo quirúrgico.
Longitud 140 mm
Bordes redondeados y romos para evitar daños en los tejidos blandos.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 30: CANULAS DE ASPIRACION DE ACERO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Diámetro 3mm
Longitud 175mm
Bordes redondeados para maximizar la comodidad y evitar daños en los tejidos
Con orificio de presión lateral
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 31: PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Push Botton
Spray de Agua Quattro
Cabezal Miniatura
Rotación (velocidad) 380.000-450.000 min-1
Cuerpo de Acero Inoxidable
Rodamientos de Cerámica
Entrada Borden
Potencia 20W
Tamaño del cabezal (Ø10,6 x Al 12,4 mm)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 32: SINDESMOTOMO FAUCILLE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango Plano
Resistente a la corrosion
Autoclavable
Ergonomico
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 33: CANASTILLA PARA CALCULOS DE NITINOL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Sin punta
4 hilos
120 cm de largo
Flexible
Cables de alta resistencia
Mango y acero inoxidable
Alta resistencia a dilatación distal
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 34: GUIAS DE NITINOL HIDROFILICAS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material nitinol
Recubrimiento hidrofílico
Tamaño 0,35 x 150 cm.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 35: PINZA PARA CUERPO EXTRAÑO CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandibula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 36: PINZA PARA BIOPSIA CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandubula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 37: TERMOMETRO DIGITAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Que no requiera contacto
De fácil limpieza
Calibrada a temperatura oral
Con pantalla LED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 38: RESUCITADOR MANUAL NEONATAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en silicona
Esterizable a óxido de etileno
Con válvula de seguridad
Irrompibles
Desmontable para limpieza y esterilización
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 39: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 ESTÁNDAR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 40: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 41: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA COMBINADA RATON/COCODRILE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida combinada raton/cocodrile
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 42: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA PELICANO)
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida pelicano
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 43: PLANCHA NEUTRA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Electro neuto para adultos sin cable
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante ORDEN DE COMPRA
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP y Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ESPEC PARA PROCE CORREGIDO
ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTRUMENTAL BIENES Y SERVICIOS LPZ
| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | OFERTA | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | ITEM 1: TIJERA MAYO CURVA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 170 mm.
Debe llevar un codigo DATAMATRIX de lectura en el software instacount Plus de trazabilidad para evitar la perdida y desorden al preparar el set
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
2 | ITEM 2: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA PELICANO)
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida pelicano
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
3 | ITEM 3: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 ESTÁNDAR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
4 | ITEM 4: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
5 | ITEM 5: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA COMBINADA RATON/COCODRILE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida combinada raton/cocodrile
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
6 | ITEM 6: CINTA METRICA ERGONOMICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Cintas para medir perimetros de material de alta calidad.
Con caja o estuche resistente.
Mecanismo extraible para medir que permita extraerla con facilidad y bloquear con precision.
Alcance de medicion de 0-205cm.
Division 1mm
Diametro 70mm, Altura 28cm.
7 | ITEM 7: SET DE ESPECULOS TEFLONADOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de alta pureza recubierto de teflón (no pintado) para alta resistencia dieléctrica.
Uso: Especialmente indicados para LEEP, LLETZ, y colposcopias, ya que el recubrimiento evita la transferencia de corriente eléctrica al tejido vaginal.
Diseño: Suelen incluir una boca ancha (aprox. 4 cm) para mejorar el campo visual y, a veces, tubo evacuador de humo.
Esterilización: Compatibles con métodos de autoclave y óxido de etileno (ETO)
Tamaños: Grandes, medianos y pequeños
No conductividad: El teflón impide la conducción eléctrica fácilmente.
Reducción de reflejo: La superficie mate disminuye el brillo durante la colposcopia.
Durabilidad: Resisten ciclos repetidos de esterilización.
8 | ITEM 8: EQUIPO ASPIRACION ENDOUTERINA-AMEU
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
El equipo de aspiración manual endouterina (AMEU) es un sistema portátil diseñado para la evacuación uterina, compuesto principalmente por una jeringa de vacío y cánulas flexibles o rígidas (4-12 mm). Este dispositivo genera una presión negativa de aproximadamente, ideal para abortos del primer trimestre (<12 semanas) y biopsias, siendo una alternativa segura y eficiente al legrado.
Aspirador/Jeringa (60 cc)
Material: Plástico de grado medico de alta resistencias, reutilizable y esterilizable.
Capacidad: 60 ml, capaz de mantener vacío incluso al 90% de su capacidad.
Mecanismo: Cilindro con dos válvulas de control (pinzas de seguridad) para generar y liberar vacío de forma manual.
Componentes: Embolo con anillo de estanqueidad (negro) y válvula de bloqueo.
Cánulas de aspiración (Karman o EasyGrip)
Diámetros: Variedad de tamaños (4,5,6,7,8,9,10,12 mm) para adaptarse a la dilatación cervical.
Diseño: Punta roma y borde cortante lateral (orificios) para reducir riesgo de perforación y facilitar la aspiración.
Plástico flexible o rígido, esterilizable.
Codificación: Generalmente codificadas por colores para identificar el diámetro.
9 | ITEM 9: PINZAS BABY TISCHLER
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño de mordida: 2.3 x 4.2 mm (mordida clásica baby tischler).
Longitud: 20 cm – 24 cm de longitud total.
Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad
Diseño de la punta: Punta angulada a menudo con un diente de fijación (“Rainbow” o fija) para evitar deslizamientos.
Acción: Mecanismo de doble resorte (sin trinquete) para cortes precisos.
Esterilización: Reutilizables, aptas para autoclave.
10 | ITEM 10: ASAS DE LEEP
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material del Asa: Alambre de tungsteno fino de alta resistencia, que mantiene la rigidez para cortes precisos y coagulación simultánea.
Aislamiento: vástago cubierto con material aislante de alta calidad (PVC o recubrimientos especiales) para proteger el canal endocervical y estructuras vaginales subyacentes.
Esterilización: Diseñadas para ser sometidas a procesos de esterilización repetidos (autoclave) sin perder su funcionalidad.
Conexión: Monopolar, compatible con la mayoría de las unidades electro quirúrgicas (unidades LEEP) estándar.
Formas: Disponible en geometrías cuadradas, redondeadas o triangulares para adaptarse a la forma del cérvix.
Medidas comunes: Ancho: 100 mm, 15mm, 20 mm, 25 mm. Profundidad: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. Longitud del vástago: generalmente 11.8 cm, 13 cm o 14 cm.
11 | ITEM 11: PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Push Botton
Spray de Agua Quattro
Cabezal Miniatura
Rotación (velocidad) 380.000-450.000 min-1
Cuerpo de Acero Inoxidable
Rodamientos de Cerámica
Entrada Borden
Potencia 20W
Tamaño del cabezal (Ø10,6 x Al 12,4 mm)
12 | ITEM 12: FORCEP UNIVERSAL SUPERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Para extracción de raíces superiores y dientes incisivos
Forma inglesa
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
13 | ITEM 13: FORCEP UNIVERSAL INFERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Forma inglesa
Para extracción de raíces inferiores, incisivos y premolares inferiores.
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
14 | ITEM 14: CANULAS DE ASPIRACION DE ACERO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Diámetro 3mm
Longitud 175mm
Bordes redondeados para maximizar la comodidad y evitar daños en los tejidos
Con orificio de presión lateral
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
15 | ITEM 15: ABRE BOCAS MINESOTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Para proteger labios, lengua, manteniendo el campo quirúrgico.
Longitud 140 mm
Bordes redondeados y romos para evitar daños en los tejidos blandos.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
16 | ITEM 16: RETIRO DE PUNTOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Longitud 90 mm
1x2 dientes sujeción firme mínimamente invasiva de tejidos.
Para suturas finas y tejidos blandos en áreas difíciles.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
17 | ITEM 17: SINDESMOTOMO FAUCILLE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango Plano
Resistente a la corrosion
Autoclavable
Ergonomico
18 | ITEM 18: CANASTILLA PARA CALCULOS DE NITINOL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Sin punta
4 hilos
120 cm de largo
Flexible
Cables de alta resistencia
Mango y acero inoxidable
Alta resistencia a dilatación distal
19 | ITEM 19: GUIAS DE NITINOL HIDROFILICAS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material nitinol
Recubrimiento hidrofílico
Tamaño 0,35 x 150 cm.
20 | ITEM 20: PINZA PARA BIOPSIA CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandubula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
21 | ITEM 21: PINZA PARA CUERPO EXTRAÑO CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandibula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP y Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ESPECIFICACIONES PARA PROCESO
ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTRUMENTAL BIENES Y SERVICIOS LPZ
| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | OFERTA | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
|  | (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | ITEM 1: PINZA DE APLICACIÓN DE CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo con las luces
Diametro 10 mm. Long. 330 mm.
Canal con conexión de luer para limpieza
Debe permitir 360° de rotación
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
2 | ITEM 2: TUBOS AISLANTES PEEK
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tubo aislante de polieteretercetona
5 mm de diámetro x 310 mm, largo
Esterilizable en autoclave
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm de laparoscopia Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
3 | ITEM 3: PORTA AGUJAS MAYO HEGAR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el reflejo con las luces
Longitud 185 mm.
Punta delicada ranurada para toma de agujas
Debe llevar un codigo DATAMATRIX de lectura en el software instacount Plus de trazabilidad para evitar la perdida y desorden al preparar el set
Certificación ISO, DIN y/o FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
4 | ITEM 4: TIJERA MAYO CURVA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 170 mm.
Debe llevar un codigo DATAMATRIX de lectura en el software instacount Plus de trazabilidad para evitar la perdida y desorden al preparar el set
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
5 | ITEM 5: TIJERA MAYO RECTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 170 mm.
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
6 | ITEM 6: CÁNULA DE INSUFLACIÓN VERRES L 120MM, D.2.1MM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el brillo y reflejo de la lámpara cialitica durante el procedimiento quirúrgico.
Longitud útil 120MM Diámetro 2.1 MM
Desmontable para limpieza
Punta retráctil
Llave de cierre medidora de flujo con conexión luerlock para conectar el tubo de insuflación
7 | ITEM 7: PINZA QUIRÚRGICA STANDARD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo 160 mm. boca ancha 2x3
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
8 | ITEM 8: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA PELICANO)
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida pelicano
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
9 | ITEM 9: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 ESTÁNDAR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
10 | ITEM 10: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
11 | ITEM 11: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA COMBINADA RATON/COCODRILE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida combinada raton/cocodrile
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
12 | ITEM 12: PLANCHA NEUTRA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Electro neuto para adultos sin cable
13 | ITEM 13: TERMOMETRO DIGITAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Que no requiera contacto
De fácil limpieza
Calibrada a temperatura oral
Con pantalla LED
14 | ITEM 14: RESUCITADOR MANUAL NEONATAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en silicona
Esterizable a óxido de etileno
Con válvula de seguridad
Irrompibles
Desmontable para limpieza y esterilización
15 | ITEM 15: PINZA PARA RETIRO DE GRAPAS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Quita grapas descartable para retiro de grapas de piel, esteril.
Material resistente a corrosion
Esterilizable en autoclave
Punta de metal, que facilite la extracion de la grapas cutaneas de forma segura.
16 | ITEM 16: CINTA METRICA ERGONOMICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Cintas para medir perimetros de material de alta calidad.
Con caja o estuche resistente.
Mecanismo extraible para medir que permita extraerla con facilidad y bloquear con precision.
Alcance de medicion de 0-205cm.
Division 1mm
Diametro 70mm, Altura 28cm.
17 | ITEM 17: SET DE ESPECULOS TEFLONADOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de alta pureza recubierto de teflón (no pintado) para alta resistencia dieléctrica.
Uso: Especialmente indicados para LEEP, LLETZ, y colposcopias, ya que el recubrimiento evita la transferencia de corriente eléctrica al tejido vaginal.
Diseño: Suelen incluir una boca ancha (aprox. 4 cm) para mejorar el campo visual y, a veces, tubo evacuador de humo.
Esterilización: Compatibles con métodos de autoclave y óxido de etileno (ETO)
Tamaños: Grandes, medianos y pequeños
No conductividad: El teflón impide la conducción eléctrica fácilmente.
Reducción de reflejo: La superficie mate disminuye el brillo durante la colposcopia.
Durabilidad: Resisten ciclos repetidos de esterilización.
18 | ITEM 18: EQUIPO ASPIRACION ENDOUTERINA-AMEU
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
El equipo de aspiración manual endouterina (AMEU) es un sistema portátil diseñado para la evacuación uterina, compuesto principalmente por una jeringa de vacío y cánulas flexibles o rígidas (4-12 mm). Este dispositivo genera una presión negativa de aproximadamente, ideal para abortos del primer trimestre (<12 semanas) y biopsias, siendo una alternativa segura y eficiente al legrado.
Aspirador/Jeringa (60 cc)
Material: Plástico de grado medico de alta resistencias, reutilizable y esterilizable.
Capacidad: 60 ml, capaz de mantener vacío incluso al 90% de su capacidad.
Mecanismo: Cilindro con dos válvulas de control (pinzas de seguridad) para generar y liberar vacío de forma manual.
Componentes: Embolo con anillo de estanqueidad (negro) y válvula de bloqueo.
Cánulas de aspiración (Karman o EasyGrip)
Diámetros: Variedad de tamaños (4,5,6,7,8,9,10,12 mm) para adaptarse a la dilatación cervical.
Diseño: Punta roma y borde cortante lateral (orificios) para reducir riesgo de perforación y facilitar la aspiración.
Plástico flexible o rígido, esterilizable.
Codificación: Generalmente codificadas por colores para identificar el diámetro.
19 | ITEM 19: PINZAS BABY TISCHLER
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño de mordida: 2.3 x 4.2 mm (mordida clásica baby tischler).
Longitud: 20 cm – 24 cm de longitud total.
Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad
Diseño de la punta: Punta angulada a menudo con un diente de fijación (“Rainbow” o fija) para evitar deslizamientos.
Acción: Mecanismo de doble resorte (sin trinquete) para cortes precisos.
Esterilización: Reutilizables, aptas para autoclave.
20 | ITEM 20: ASAS DE LEEP
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material del Asa: Alambre de tungsteno fino de alta resistencia, que mantiene la rigidez para cortes precisos y coagulación simultánea.
Aislamiento: vástago cubierto con material aislante de alta calidad (PVC o recubrimientos especiales) para proteger el canal endocervical y estructuras vaginales subyacentes.
Esterilización: Diseñadas para ser sometidas a procesos de esterilización repetidos (autoclave) sin perder su funcionalidad.
Conexión: Monopolar, compatible con la mayoría de las unidades electro quirúrgicas (unidades LEEP) estándar.
Formas: Disponible en geometrías cuadradas, redondeadas o triangulares para adaptarse a la forma del cérvix.
Medidas comunes: Ancho: 100 mm, 15mm, 20 mm, 25 mm. Profundidad: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. Longitud del vástago: generalmente 11.8 cm, 13 cm o 14 cm.
21 | ITEM 21: PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Push Botton
Spray de Agua Quattro
Cabezal Miniatura
Rotación (velocidad) 380.000-450.000 min-1
Cuerpo de Acero Inoxidable
Rodamientos de Cerámica
Entrada Borden
Potencia 20W
Tamaño del cabezal (Ø10,6 x Al 12,4 mm)
22 | ITEM 22: FORCEP UNIVERSAL SUPERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Para extracción de raíces superiores y dientes incisivos
Forma inglesa
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
23 | ITEM 23: FORCEP UNIVERSAL INFERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Forma inglesa
Para extracción de raíces inferiores, incisivos y premolares inferiores.
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
24 | ITEM 24: CANULAS DE ASPIRACION DE ACERO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Diámetro 3mm
Longitud 175mm
Bordes redondeados para maximizar la comodidad y evitar daños en los tejidos
Con orificio de presión lateral
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
25 | ITEM 25: ABRE BOCAS MINESOTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Para proteger labios, lengua, manteniendo el campo quirúrgico.
Longitud 140 mm
Bordes redondeados y romos para evitar daños en los tejidos blandos.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
26 | ITEM 26: RETIRO DE PUNTOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Longitud 90 mm
1x2 dientes sujeción firme mínimamente invasiva de tejidos.
Para suturas finas y tejidos blandos en áreas difíciles.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
27 | ITEM 27: SINDESMOTOMO FAUCILLE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango Plano
Resistente a la corrosion
Autoclavable
Ergonomico
28 | ITEM 28: CANASTILLA PARA CALCULOS DE NITINOL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Sin punta
4 hilos
120 cm de largo
Flexible
Cables de alta resistencia
Mango y acero inoxidable
Alta resistencia a dilatación distal
29 | ITEM 29: GUIAS DE NITINOL HIDROFILICAS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material nitinol
Recubrimiento hidrofílico
Tamaño 0,35 x 150 cm.
30 | ITEM 30: PINZA PARA BIOPSIA CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandubula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
31 | ITEM 31: PINZA PARA CUERPO EXTRAÑO CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandibula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP y Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ESTERILIZACION (hidden)
CENTRAL DE ESTERILIZACCION
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
regimen | ITEM 1: PIEZA INTERNA PARA TIJERA METZENBAUM PARA LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
5 mm. Largo 310 mm.
Boca filo dentado curva a izquierda con refuerzos de metal duro
Debe calzar correctamente con el tubo exterior aislado PM973 R (Aesculap)
Debe calzar correctamente con el mango PO 958 R (Aesculap)
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
regimen | ITEM 2: PIEZA INTERNA PARA PINZA MARYLAND PARA LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabdo mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
5 mm. Largo 310 mm.
Debe calzar correctamente con el tubo exterior aislado PM973 R (Aesculap)
Debe calzar correctamente con el mango PO 958 R (Aesculap)
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: PINZA DE APLICACIÓN DE CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo con las luces
Diametro 10 mm. Long. 330 mm.
Canal con conexión de luer para limpieza
Debe permitir 360° de rotación
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
regimen | ITEM 4: MANGO SIN CREMALLERA PARA PINZA LAPAROSCÓPICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango ergonómico para laparoscopia
Sin cremallera de montaje en un solo paso
Con aislamiento Peek para anclar a insertos de tijeras PO 603 y pinzas PO 609 para laparoscopia
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: TUBOS AISLANTES PEEK
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tubo aislante de polieteretercetona
5 mm de diámetro x 310 mm, largo
Esterilizable en autoclave
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm de laparoscopia Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
regimen | ITEM 6: MANGO CON CREMALLERA PARA PINZA LAPAROSCÓPICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango ergonómico para laparoscopia
Con cremallera de montaje en un solo paso
Con aislamiento Peek para anclar a insertos de pinzas PO 104 R
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm Aesculap
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 7: PORTA AGUJAS MAYO HEGAR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el reflejo con las luces
Longitud 185 mm.
Punta delicada ranurada para toma de agujas
Debe llevar un codigo DATAMATRIX de lectura en el software instacount Plus de trazabilidad para evitar la perdida y desorden al preparar el set
Certificación ISO, DIN y/o FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 8: TIJERA MAYO CURVA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 170 mm.
Debe llevar un codigo DATAMATRIX de lectura en el software instacount Plus de trazabilidad para evitar la perdida y desorden al preparar el set
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
regimen | ITEM 9: MEMBRANA PARA TROCAR DE 10 MM. DE LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Membrana valvula de silicona para trocar de 10 mm de laparoscopia
Compatible con trocar Aesculap EJ750R
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
regimen | ITEM 10: MEMBRANA PARA TROCAR DE 5,5 MM. DE LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Membrana valvula de silicona para trocar de 5.5 mm de laparoscopia
Compatible con trocar Aesculap EJ700R
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 11: TIJERA MAYO RECTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 170 mm.
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 12: CÁNULA DE INSUFLACIÓN VERRES L 120MM, D.2.1MM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el brillo y reflejo de la lámpara cialitica durante el procedimiento quirúrgico.
Longitud útil 120MM Diámetro 2.1 MM
Desmontable para limpieza
Punta retráctil
Llave de cierre medidora de flujo con conexión luerlock para conectar el tubo de insuflación
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 13: PINZA QUIRÚRGICA STANDARD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo 160 mm. boca ancha 2x3
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ESTERILIZACION (RE) (hidden)
CENTRAL DE ESTERILIZACCION
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: PIEZA INTERNA PARA TIJERA METZENBAUM PARA LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
5 mm. Largo 310 mm.
Boca filo dentado curva a izquierda con refuerzos de metal duro
Debe calzar correctamente con el tubo exterior aislado PM973 R (Aesculap)
Debe calzar correctamente con el mango PO 958 R (Aesculap)
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: PIEZA INTERNA PARA PINZA MARYLAND PARA LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabdo mate para evitar el reflejo con las luces de lamparas
5 mm. Largo 310 mm.
Debe calzar correctamente con el tubo exterior aislado PM973 R (Aesculap)
Debe calzar correctamente con el mango PO 958 R (Aesculap)
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: MANGO SIN CREMALLERA PARA PINZA LAPAROSCÓPICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango ergonómico para laparoscopia
Sin cremallera de montaje en un solo paso
Con aislamiento Peek para anclar a insertos de tijeras PO 603 y pinzas PO 609 para laparoscopia
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: MANGO CON CREMALLERA PARA PINZA LAPAROSCÓPICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango ergonómico para laparoscopia
Con cremallera de montaje en un solo paso
Con aislamiento Peek para anclar a insertos de pinzas PO 104 R
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm Aesculap
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: MEMBRANA PARA TROCAR DE 10 MM. DE LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Membrana valvula de silicona para trocar de 10 mm de laparoscopia
Compatible con trocar Aesculap EJ750R
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 6: MEMBRANA PARA TROCAR DE 5,5 MM. DE LAPAROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Membrana valvula de silicona para trocar de 5.5 mm de laparoscopia
Compatible con trocar Aesculap EJ700R
Esterilizable en autoclave
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ESTERILIZACION (CP) (hidden)
CENTRAL DE ESTERILIZACCION
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: PINZA DE APLICACIÓN DE CLIPS DE TITANIO MEDIUM LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable color mate para evitar el reflejo con las luces
Diametro 10 mm. Long. 330 mm.
Canal con conexión de luer para limpieza
Debe permitir 360° de rotación
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: TUBOS AISLANTES PEEK
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tubo aislante de polieteretercetona
5 mm de diámetro x 310 mm, largo
Esterilizable en autoclave
Debe calzar correctamente con las pinzas de 5 mm de laparoscopia Aesculap
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: PORTA AGUJAS MAYO HEGAR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el reflejo con las luces
Longitud 185 mm.
Punta delicada ranurada para toma de agujas
Debe llevar un codigo DATAMATRIX de lectura en el software instacount Plus de trazabilidad para evitar la perdida y desorden al preparar el set
Certificación ISO, DIN y/o FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: TIJERA MAYO CURVA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 170 mm.
Debe llevar un codigo DATAMATRIX de lectura en el software instacount Plus de trazabilidad para evitar la perdida y desorden al preparar el set
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: TIJERA MAYO RECTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo aprox: 170 mm.
Certificados del laboratorio fabricante ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 6: CÁNULA DE INSUFLACIÓN VERRES L 120MM, D.2.1MM
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable de primera calidad color mate para evitar el brillo y reflejo de la lámpara cialitica durante el procedimiento quirúrgico.
Longitud útil 120MM Diámetro 2.1 MM
Desmontable para limpieza
Punta retráctil
Llave de cierre medidora de flujo con conexión luerlock para conectar el tubo de insuflación
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 7: PINZA QUIRÚRGICA STANDARD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Acero inoxidable acabado mate para evitar el reflejo con las luces de lámparas
Largo 160 mm. boca ancha 2x3
Certificados del laboratorio fabricante, ISO; DIN; FDA
Debe llevar grabado de fábrica CSBP-LP
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ENDOSCOPIA (hidden)
SERVICIO DE ENDOSCOPIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA PELICANO)
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida pelicano
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 ESTÁNDAR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: PINZA DE BIOPSIA RADIAL JAW 4 LARGE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
2.8 mm canal de trabajo x 240 cm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: PINZA DE EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO (MORDIDA COMBINADA RATON/COCODRILE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mordida combinada raton/cocodrile
Longitud180 cm y canal de trabajo 2.8 mm
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: PLANCHA NEUTRA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Electro neuto para adultos sin cable
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ENFERMERIA CLI. (hidden)
ENFERMERIA CLÍNICA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: TERMOMETRO DIGITAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Que no requiera contacto
De fácil limpieza
Calibrada a temperatura oral
Con pantalla LED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: RESUCITADOR MANUAL NEONATAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en silicona
Esterizable a óxido de etileno
Con válvula de seguridad
Irrompibles
Desmontable para limpieza y esterilización
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ENFERMERIA POL. (hidden)
ENFERMERIA POLICONSULTORIO
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: PINZA PARA RETIRO DE GRAPAS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Quita grapas descartable para retiro de grapas de piel, esteril.
Material resistente a corrosion
Esterilizable en autoclave
Punta de metal, que facilite la extracion de la grapas cutaneas de forma segura.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: CINTA METRICA ERGONOMICA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Cintas para medir perimetros de material de alta calidad.
Con caja o estuche resistente.
Mecanismo extraible para medir que permita extraerla con facilidad y bloquear con precision.
Alcance de medicion de 0-205cm.
Division 1mm
Diametro 70mm, Altura 28cm.
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio Central Calle Federico Zuazo, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## GINECOLOGIA (hidden)
SERVICIO DE GINECOLOGIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
REGIMEN | ITEM 1: TIJERA DE HISTEROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tipo: Tijera semirrígida roma para histeroscopio de Bettocchi-KARL STORZ
Diámetro: 5 French (5 FR / 1.67 mm)
Longitud útil: Generalmente 34 cm (340 mm) o 40 – 42 cm (400 – 420 mm) según modelo de histeroscopio.
Mandíbulas: Abertura unilateral o tijera fina, lo que permite un corte preciso.
Compatibilidad: Diseñadas para ser utilizadas a través del canal de trabajo de los histeroscopios Bettocchi de 4 mm o 5 mm de diámetro total.
Material: Acero inoxidable, reutilizable y esterilizable.
Uso: Ideal para procedimientos de ginecología ambulatoria o de consultorio para corte y lisis de adherencias.
Estas tijeras se utilizan frecuentemente en conjunto con el histeroscopio de Bettocchi que cuenta con una óptica de 2.9 mm, 30° y vaina de flujo continuo.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
REGIMEN | ITEM 2: ELECTRODO BIPOLAR PARA HISTEROSCOPIO BETTOCCHI – KARL STORZ
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tipo de instrumento: Electrodo bipolar de trabajo (corte / vaporización / coagulación).
Compatibilidad: Histeroscopios Bettocchi de 5 mm y modelos operativos de 4 mm / 6 mm.
Diámetro del vástago: 5 Fr (Aprox. 1.6 mm), adecuados para el canal de trabajo de 5Fr del histeroscopio.
Longitud útil: Aproximadamente 420 mm (largo) o 296 mm (modelo compacto/largo), dependiendo de la vaina.
Forma del extremo distal: Incluye opciones de 90° de acodamiento para corte y formas romas o de bola para coagulación.
Material y uso: reutilizables (autoclavables), con tecnología de aislamiento avanzado.
Conexión: Bipolar (frecuentemente usado con cable gris de alta frecuencia de Karl Storz).
Electrodo de vaporización / corte: 90° acodado. Punta fina.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: SET DE ESPECULOS TEFLONADOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de alta pureza recubierto de teflón (no pintado) para alta resistencia dieléctrica.
Uso: Especialmente indicados para LEEP, LLETZ, y colposcopias, ya que el recubrimiento evita la transferencia de corriente eléctrica al tejido vaginal.
Diseño: Suelen incluir una boca ancha (aprox. 4 cm) para mejorar el campo visual y, a veces, tubo evacuador de humo.
Esterilización: Compatibles con métodos de autoclave y óxido de etileno (ETO)
Tamaños: Grandes, medianos y pequeños
No conductividad: El teflón impide la conducción eléctrica fácilmente.
Reducción de reflejo: La superficie mate disminuye el brillo durante la colposcopia.
Durabilidad: Resisten ciclos repetidos de esterilización.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: EQUIPO ASPIRACION ENDOUTERINA-AMEU
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
El equipo de aspiración manual endouterina (AMEU) es un sistema portátil diseñado para la evacuación uterina, compuesto principalmente por una jeringa de vacío y cánulas flexibles o rígidas (4-12 mm). Este dispositivo genera una presión negativa de aproximadamente, ideal para abortos del primer trimestre (<12 semanas) y biopsias, siendo una alternativa segura y eficiente al legrado.
Aspirador/Jeringa (60 cc)
Material: Plástico de grado medico de alta resistencias, reutilizable y esterilizable.
Capacidad: 60 ml, capaz de mantener vacío incluso al 90% de su capacidad.
Mecanismo: Cilindro con dos válvulas de control (pinzas de seguridad) para generar y liberar vacío de forma manual.
Componentes: Embolo con anillo de estanqueidad (negro) y válvula de bloqueo.
Cánulas de aspiración (Karman o EasyGrip)
Diámetros: Variedad de tamaños (4,5,6,7,8,9,10,12 mm) para adaptarse a la dilatación cervical.
Diseño: Punta roma y borde cortante lateral (orificios) para reducir riesgo de perforación y facilitar la aspiración.
Plástico flexible o rígido, esterilizable.
Codificación: Generalmente codificadas por colores para identificar el diámetro.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: PINZAS BABY TISCHLER
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño de mordida: 2.3 x 4.2 mm (mordida clásica baby tischler).
Longitud: 20 cm – 24 cm de longitud total.
Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad
Diseño de la punta: Punta angulada a menudo con un diente de fijación (“Rainbow” o fija) para evitar deslizamientos.
Acción: Mecanismo de doble resorte (sin trinquete) para cortes precisos.
Esterilización: Reutilizables, aptas para autoclave.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 6: ASAS DE LEEP
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material del Asa: Alambre de tungsteno fino de alta resistencia, que mantiene la rigidez para cortes precisos y coagulación simultánea.
Aislamiento: vástago cubierto con material aislante de alta calidad (PVC o recubrimientos especiales) para proteger el canal endocervical y estructuras vaginales subyacentes.
Esterilización: Diseñadas para ser sometidas a procesos de esterilización repetidos (autoclave) sin perder su funcionalidad.
Conexión: Monopolar, compatible con la mayoría de las unidades electro quirúrgicas (unidades LEEP) estándar.
Formas: Disponible en geometrías cuadradas, redondeadas o triangulares para adaptarse a la forma del cérvix.
Medidas comunes: Ancho: 100 mm, 15mm, 20 mm, 25 mm. Profundidad: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. Longitud del vástago: generalmente 11.8 cm, 13 cm o 14 cm.
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP y Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## GINECOLOGIA (RE) (hidden)
SERVICIO DE GINECOLOGIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: TIJERA DE HISTEROSCOPIA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tipo: Tijera semirrígida roma para histeroscopio de Bettocchi-KARL STORZ
Diámetro: 5 French (5 FR / 1.67 mm)
Longitud útil: Generalmente 34 cm (340 mm) o 40 – 42 cm (400 – 420 mm) según modelo de histeroscopio.
Mandíbulas: Abertura unilateral o tijera fina, lo que permite un corte preciso.
Compatibilidad: Diseñadas para ser utilizadas a través del canal de trabajo de los histeroscopios Bettocchi de 4 mm o 5 mm de diámetro total.
Material: Acero inoxidable, reutilizable y esterilizable.
Uso: Ideal para procedimientos de ginecología ambulatoria o de consultorio para corte y lisis de adherencias.
Estas tijeras se utilizan frecuentemente en conjunto con el histeroscopio de Bettocchi que cuenta con una óptica de 2.9 mm, 30° y vaina de flujo continuo.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: ELECTRODO BIPOLAR PARA HISTEROSCOPIO BETTOCCHI – KARL STORZ
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tipo de instrumento: Electrodo bipolar de trabajo (corte / vaporización / coagulación).
Compatibilidad: Histeroscopios Bettocchi de 5 mm y modelos operativos de 4 mm / 6 mm.
Diámetro del vástago: 5 Fr (Aprox. 1.6 mm), adecuados para el canal de trabajo de 5Fr del histeroscopio.
Longitud útil: Aproximadamente 420 mm (largo) o 296 mm (modelo compacto/largo), dependiendo de la vaina.
Forma del extremo distal: Incluye opciones de 90° de acodamiento para corte y formas romas o de bola para coagulación.
Material y uso: reutilizables (autoclavables), con tecnología de aislamiento avanzado.
Conexión: Bipolar (frecuentemente usado con cable gris de alta frecuencia de Karl Storz).
Electrodo de vaporización / corte: 90° acodado. Punta fina.
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP y Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## GINECOLOGIA (CP) (hidden)
SERVICIO DE GINECOLOGIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: SET DE ESPECULOS TEFLONADOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material: Acero inoxidable de alta pureza recubierto de teflón (no pintado) para alta resistencia dieléctrica.
Uso: Especialmente indicados para LEEP, LLETZ, y colposcopias, ya que el recubrimiento evita la transferencia de corriente eléctrica al tejido vaginal.
Diseño: Suelen incluir una boca ancha (aprox. 4 cm) para mejorar el campo visual y, a veces, tubo evacuador de humo.
Esterilización: Compatibles con métodos de autoclave y óxido de etileno (ETO)
Tamaños: Grandes, medianos y pequeños
No conductividad: El teflón impide la conducción eléctrica fácilmente.
Reducción de reflejo: La superficie mate disminuye el brillo durante la colposcopia.
Durabilidad: Resisten ciclos repetidos de esterilización.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: EQUIPO ASPIRACION ENDOUTERINA-AMEU
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
El equipo de aspiración manual endouterina (AMEU) es un sistema portátil diseñado para la evacuación uterina, compuesto principalmente por una jeringa de vacío y cánulas flexibles o rígidas (4-12 mm). Este dispositivo genera una presión negativa de aproximadamente, ideal para abortos del primer trimestre (<12 semanas) y biopsias, siendo una alternativa segura y eficiente al legrado.
Aspirador/Jeringa (60 cc)
Material: Plástico de grado medico de alta resistencias, reutilizable y esterilizable.
Capacidad: 60 ml, capaz de mantener vacío incluso al 90% de su capacidad.
Mecanismo: Cilindro con dos válvulas de control (pinzas de seguridad) para generar y liberar vacío de forma manual.
Componentes: Embolo con anillo de estanqueidad (negro) y válvula de bloqueo.
Cánulas de aspiración (Karman o EasyGrip)
Diámetros: Variedad de tamaños (4,5,6,7,8,9,10,12 mm) para adaptarse a la dilatación cervical.
Diseño: Punta roma y borde cortante lateral (orificios) para reducir riesgo de perforación y facilitar la aspiración.
Plástico flexible o rígido, esterilizable.
Codificación: Generalmente codificadas por colores para identificar el diámetro.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: PINZAS BABY TISCHLER
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Tamaño de mordida: 2.3 x 4.2 mm (mordida clásica baby tischler).
Longitud: 20 cm – 24 cm de longitud total.
Acero inoxidable quirúrgico de alta calidad
Diseño de la punta: Punta angulada a menudo con un diente de fijación (“Rainbow” o fija) para evitar deslizamientos.
Acción: Mecanismo de doble resorte (sin trinquete) para cortes precisos.
Esterilización: Reutilizables, aptas para autoclave.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: ASAS DE LEEP
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material del Asa: Alambre de tungsteno fino de alta resistencia, que mantiene la rigidez para cortes precisos y coagulación simultánea.
Aislamiento: vástago cubierto con material aislante de alta calidad (PVC o recubrimientos especiales) para proteger el canal endocervical y estructuras vaginales subyacentes.
Esterilización: Diseñadas para ser sometidas a procesos de esterilización repetidos (autoclave) sin perder su funcionalidad.
Conexión: Monopolar, compatible con la mayoría de las unidades electro quirúrgicas (unidades LEEP) estándar.
Formas: Disponible en geometrías cuadradas, redondeadas o triangulares para adaptarse a la forma del cérvix.
Medidas comunes: Ancho: 100 mm, 15mm, 20 mm, 25 mm. Profundidad: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm. Longitud del vástago: generalmente 11.8 cm, 13 cm o 14 cm.
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP y Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## ODONTOLOGIA (hidden)
SERVICIO DE ODONTOLOGIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Push Botton
Spray de Agua Quattro
Cabezal Miniatura
Rotación (velocidad) 380.000-450.000 min-1
Cuerpo de Acero Inoxidable
Rodamientos de Cerámica
Entrada Borden
Potencia 20W
Tamaño del cabezal (Ø10,6 x Al 12,4 mm)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: FORCEP UNIVERSAL SUPERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Para extracción de raíces superiores y dientes incisivos
Forma inglesa
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: FORCEP UNIVERSAL INFERIOR
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Forma inglesa
Para extracción de raíces inferiores, incisivos y premolares inferiores.
Mango ergonómico antideslizante
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: CANULAS DE ASPIRACION DE ACERO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Diámetro 3mm
Longitud 175mm
Bordes redondeados para maximizar la comodidad y evitar daños en los tejidos
Con orificio de presión lateral
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 5: ABRE BOCAS MINESOTA
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Para proteger labios, lengua, manteniendo el campo quirúrgico.
Longitud 140 mm
Bordes redondeados y romos para evitar daños en los tejidos blandos.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 6: RETIRO DE PUNTOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Fabricado en material de acero inoxidable.
Compatible con autoclave a 121 ° C
Alta resistencia a la corrosión
Longitud 90 mm
1x2 dientes sujeción firme mínimamente invasiva de tejidos.
Para suturas finas y tejidos blandos en áreas difíciles.
Registro Sanitario Vigente emitido por AGEMED
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 7: SINDESMOTOMO FAUCILLE
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Mango Plano
Resistente a la corrosion
Autoclavable
Ergonomico
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio Central Calle Federico Zuazo, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.

## UROLOGIA (hidden)
SERVICIO DE UROLOGIA
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 1: CANASTILLA PARA CALCULOS DE NITINOL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Sin punta
4 hilos
120 cm de largo
Flexible
Cables de alta resistencia
Mango y acero inoxidable
Alta resistencia a dilatación distal
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 2: GUIAS DE NITINOL HIDROFILICAS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Material nitinol
Recubrimiento hidrofílico
Tamaño 0,35 x 150 cm.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 3: PINZA PARA BIOPSIA CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandubula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
ITEM 4: PINZA PARA CUERPO EXTRAÑO CISTOSCOPIO
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)
Pinza de agarre, mandibula de culpa
Desmontable
Acero inoxidable
Varilla lisa
Tamaño 7 Fr. X 40 cm.
A. PLAZO DE ENTREGA
Se solicita un plazo de entrega referencial de 15 días calendario, especificar su plazo de entrega
B. GARANTIAS
La empresa debe especificar el tiempo de garantía de material ofertado.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas institucionales establecidas será 0.3 % diaria en caso de incumplimiento de plazos de entrega.
D. FORMA DE PAGO
De acuerdo al proceso se realizará mediante NOTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL MISMO.
E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
El instrumental medico menor, deberá ser entregado en Policonsultorio CSBP y Clinica Av. Ormachea calle 2, Obrajes, previa coordinacion con Almacen Central y/o la unidad solicitante.