## EETT COMPARACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
REPUESTOS PARA EQUIPOS MEDICOS 2026 - REGIONAL LA PAZ
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 4 | JUEGOS | ELECTRODO ECG DE PINZA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ELETRODOS TIPO PINZA
ELECTRODOS PERIFERICOS PARA EXTREMIDADES
JUEGO DE 4 PIEZAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 4 | JUEGOS | ELECTRODOS DE SUCCION | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ELECTRODOS TIPO SUCCIÓN PARA ECG
PARA PACIENTE ADULTO
REUTILIZABLES
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 8 | JUEGO | ARCOS/OLIVAS PARA FONENDOSCOPIO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
OLIVAS AURICULARES DE REPUESTO
FABRICADAS EN MATERIAL FLEXIBLE DE GRADO MÉDICO
JUEGO DE 2 PIEZAS CON UN ARCO DE FLEJE DE ESTETOSCOPIO
COMPATIBLES CON FONENDOSCOPIO RIESTER/LITTMAN
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 15 | PIEZA | MEMBRANA PARA ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA CABEZAL PEDIÁTRICO
COMPATIBLE CON LA MARCA RIESTER
MATERIAL ACÚSTICO DE ALTA SENSIBILIDAD
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 15 | PIEZA | MEMBRANA PARA ESTETOSCOPIO ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA CABEZAL ADULTO
COMPATIBLE CON LA MARCA RIESTER
MATERIAL ACÚSTICO DE ALTA SENSIBILIDAD
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 10 | PIEZA | MEMBRANA PARA ESTETOSCOPIO NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA CABEZAL NEONATAL
COMPATIBLE CON LA MARCA RIESTER
MATERIAL ACÚSTICO DE ALTA SENSIBILIDAD
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 11 | PIEZA | ANILLO ESTETOSCOPIO NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ANILLO DE RETENCIÓN PARA MEMBRANA DEL CABEZAL NEONATAL
COMPATIBLE CON LA MARCA RIESTER
MATERIAL FLEXIBLE Y RESISTENTE AL USO CLÍNICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 14 | PIEZA | ANILLO ESTETOSCOPIO ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ANILLO DE RETENCIÓN PARA MEMBRANA DEL CABEZAL ADULTO
COMPATIBLE CON LA MARCA RIESTER
MATERIAL FLEXIBLE Y RESISTENTE AL USO CLÍNICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 10 | PIEZA | ANILLO ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ANILLO DE RETENCIÓN PARA MEMBRANA DEL CABEZAL PEDIATRICO
COMPATIBLE CON LA MARCA RIESTER
MATERIAL FLEXIBLE Y RESISTENTE AL USO CLÍNICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 1 | PIEZA | SENSOR DE TEMPERATURA CPAP | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
SENSOR DE TEMPERATURA PARA CPAP NEONATAL
COMPATIBLE CON LA MARCA FANEM BABYPAP 1150
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 1 | KIT | REPUESTOS LITOTRIPTOR | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PIEZA DE MANO PARA LITOTRICIA
COMPATIBLE PARA LA MARCA STORZ- MODELO CALCUSPILT
ACCESORIOS ADICIONALES; TUBO DE SILICONA, CPC Y OTROS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 8 | PIEZA | ACUMULADORES PARA MESA DE CIRUGIA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE CON MESA DE CIRUGIA DE LA MARCA SCHMITZ
VOLTAJE NOMINAL: 6 VOLTIOS
CAPACIDAD NOMINAL (Ah): 12
BATERIA RECARGABLE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
13 | 1 | PIEZA | PANTALLA PARA MONITOR MP30 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PANTALLA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO PHILIPS MP30
DEBERÁ GARANTIZAR CORRECTA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS
COMPATIBILIDAD ELÉCTRICA Y MECÁNICA CON EL EQUIPO
CONECTORES Y SISTEMA DE MONTAJE COMPATIBLES CON EL EQUIPO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
14 | 4 | PIEZA | CABLE ECG ADULTO DE 5L /PHILIPS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS PHILIPS MP50/MP30
PARA CONECCION A CABLE TRONCAL ECG
CONJUNTO DE DERIVACIONES PARA ECG DE 5 VIAS
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
PARA USO EN PACIENTE ADULTO
TIPO SNAP O GANCHO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
15 | 6 | PIEZA | MANGUERA PNI P/PHILIPS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS PHILIPS MP50/MP30
PARA MEDICION DE PRESION NO INVASIVA
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
MANGUERA INDIVIDUAL ADULTO/PEDIATRICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
16 | 4 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO P/PHILIPS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS PHILIPS MP50/MP30
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
TIPO ENGOMADO O SILICONADO DE GRADO MEDICO
PARA USO ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
17 | 4 | PIEZA | CABLE TRONCAL P/ ECG 5L | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS PHILIPS MP50/MP30
PARA CONEXION DE EQUIPO A CABLE ECG DE 5 LATIGUILLOS
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
18 | 2 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO PHILIPS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS PHILIPS MP50/MP30
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
TIPO ENGOMADO O SILICONADO DE GRADO MEDICO
PARA USO PEDIATRICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
19 | 2 | PIEZA | CABLE ECG NEONATAL, (TRONCAL Y LATIGUILLOS) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS PHILIPS MP50/MP30
MEDICION DE ECG
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
LIBRE DE LATEX
CONECTORES TIPO PINZA NEONATAL
DE 3 LINEAS/ 3 LATIGUILLOS
DEBE CONTAR CON UN CABLE TRONCAL Y EL CABLE CONDUCTOR ECG
PARA PACIENTES NEONATAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
20 | 2 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA NEONTAL REUSABLE P/PHILIPS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS PHILIPS MP50/MP30
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
TIPO ENVOLTURA SUAVE DE GRADO MEDICO
PARA PACIENTES NEONATAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
21 | 50 | PIEZA | SENSORES DE OXIMETRO NEONATAL DESCARTABLE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE
COMPATIBLE CON MONITORES PHILIPS MP50/MP30
ADAPTABLE PARA CABLE TRONCAL PHILIPS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
22 | 1 | PIEZA | CABLE ECG 5 ADULTO P/DRAGUER | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE PACIENTE ECG DE 5 DERIVACIONES
COMPATIBLE CON MONITOR DRÄGER/modelo VISTA 120
PARA CONEXION A CABLE TRONCAL
CON CABLE TRONCAL
PARA USO EN PACIENTE ADULTO
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
23 | 2 | PIEZA | CABLE SPO2 ADULTO DRÄGER | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE SENSOR DE OXIMETRÍA PARA PACIENTE ADULTO
COMPATIBLE CON MONITOR DRÄGER/modelo: VISTA 120
CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO ORIGINAL
TIPO DE SILICONADO DE PREFERENCIA DE ALTO TRAFICO
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
24 | 2 | PIEZA | MANGUERA CON BRAZALETE DRÄGER | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MANGUERA Y BRAZALETE PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA
COMPATIBLE CON MONITOR DRÄGER /VISTA 120
CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO ORIGINAL
PARA PACIENTE ADULTO
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
25 | 2 | PIEZA | CABLE ECG 5 LATIGUILLOS ADULTO MINDRAY | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE ECG DE 5 VÍAS PARA MONITOR MINDRAY, MODELO IMEC 12
CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO ORIGINAL
PARA PACIENTE ADULTO
TIPO SNAP O PINZA
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
26 | 2 | PIEZA | CABLE SPO2 ADULTO MINDRAY | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE SPO2 PARA MONITOR MINDRAY IMEC 12
CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO ORIGINAL
PARA PACIENTE ADULTO
MATERIAL DE GRADO MÉDICO
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
27 | 1 | PIEZA | BATERIA DE MONITOR MINDRAY | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
BATERÍA RECARGABLE DE ION LITIO PARA MONITOR MINDRAY IMEC12
VOLTAJE NOMINAL 11,1 VDC
CAPACIDAD DE 4500 mAh
NUEVA Y SIN USO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
28 | 1 | PIEZA | CABLE ECG 5 LATIGUILLOS ADULTO BTL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE ECG 5 LATIGUILLOS PARA MONITOR BIOLIGHT MEDITECH BLT Q5
CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO ORIGINAL
PARA PACIENTE ADULTO
TIPO SNAP O PINZA
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
29 | 1 | PIEZA | CABLE SPO2 ADULTO BTL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE SPO2 PARA MONITOR BIOLIGHT MEDITECH BLT Q5
CONECTOR COMPATIBLE CON EL EQUIPO ORIGINAL
PARA PACIENTE ADULTO
MATERIAL DE GRADO MÉDICO
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
30 | 2 | PIEZA | MANGUERA NIBP | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE NIBP PARA MONITOR BIOLIGHT MEDITECH BLT Q5
PARA MEDICION DE PRESION NO INVASIVA
REUTILIZABLE Y RESISTENTE AL AGUA
MANGUERA INDIVIDUAL ADULTO/PEDIATRICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
31 | 2 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO /EDAN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS EDAN H100
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
TIPO CLIP O ENGOMADO
PARA USO ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
32 | 2 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO EDAN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS EDAN
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
TIPO CLIP O ENGOMADO
PARA USO PEDIATRICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
33 | 4 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL EDAN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS EDAN
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
TIPO CLIP O ENGOMADO
PARA USO NEONATAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
34 | 5 | PIEZA | BATERIAS RECARGABLES DE LITIO PARA OXIMETRO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA CON OXIMETROS MARCA EDAN
TENSION CONTINUA 4.8 V
CAPACIDAD DE 1600 MAH O SUPERIOR
RECARGABLE
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
35 | 2 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NONIN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS NONIN 2500A
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
TIPO CLIP O ENGOMADO
PARA USO ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
36 | 3 | PIEZA | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL NONIN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA MARCAS NONIN 2500A
MEDICION DE SATURACION DE OXIGENO
REUTILIZABLE Y PRUEBA DE AGUA
ENGOMADO ENVOLVENTE SUAVE PARA USO NEONATAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
37 | 2 | PIEZA | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 04900-U (WELCH ALLYN) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PANTOSCOPIOS WELCH ALLYN
CODIGO DE LAMPARA 04900-U
TECNOLOGIA XENON
VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.5V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
38 | 2 | PIEZA | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 03100-U (WELCH ALLYN) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PANTOSCOPIOS WELCH ALLYN
CODIGO DE LAMPARA 03100-U
TECNOLOGIA XENON
VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.5V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
39 | 3 | PIEZA | FOCO PARA OFTALMOSCOPIO 03000 (WELCH ALLYN) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PANTOSCOPIOS WELCH ALLYN
CODIGO DE LAMPARA 03000
TECNOLOGIA XENON
VOLTAJE DE ALIMENTACION 3.5V
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
40 | 1 | PIEZA | EXPANSION PARA PANTOSCOPIO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MODULO DE EXPANSION DE UN MANGO
COMPATIBLE CON PANTOSCOPIO RIESTER RI-FORMER 300
CABLE EN ESPIRAL DE 2m O SUPERIOR
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO DE LAS MANIJAS AL RETIRARLAS O COLOCARLAS EN LA UNIDAD DE MANIJA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
41 | 4 | PIEZA | LAMPARA HALOGENO PARA REICHERT AP-250 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
LÁMPARA HALÓGENA PARA PROYECTOR REICHERT AP-250
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 12 V POTENCIA 20 W
BASE TIPO G4 DE DOS PINES
VIDA ÚTIL MÍNIMA 2000 HORAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
42 | 15 | PIEZA | PERA DE INSUFLACION / VALVULA METALICA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MARCA A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MATERIAL: GOMA O SIMILAR
VALVULA METALICA INCLUIDA
PARA INSUFLACION DE BRAZALETES DE TENSIOMETROS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
43 | 15 | PIEZA | MANGUERA HELICOIDAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLES CON DIFERENTES MARCAS
MATERIAL: GOMA O SIMILAR
PARA ESTENSION DE INSUFLACION PARA BRAZALETES
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
44 | 5 | PIEZA | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 2 VIAS PEDIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE CON TENSIOMETROS DE MERCURIO/ANEROIDE DE DOS VIAS
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 10-19.5 cm O MEJOR
DETALLAR MEDIDA DEL RANGO DE CIRCUNFERENCIA
PREFERENTEMENTE LIBRE DE LATEX
DE ALTO TRAFICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
45 | 25 | PIEZAS | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 2 VIAS ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
APLICACIÓN: MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN TENSIÓMETROS
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 17-26 cm O MEJOR
NUMERO DE VIAS: 2 [dos]
CON BELCRO RESISTENTE DE ALTO TRAFICO
MEDICION PACIENTES ADULTOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
46 | 3 | PIEZAS | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 1 VIA PEDIATRICO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
APLICACIÓN: MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN TENSIÓMETROS DIGITAL/MONITORES.
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 10-19.5cm O MEJOR
NUMERO DE VIAS: 1 [UNA]
CON BELCRO RESISTENTE DE ALTO TRAFICO
MEDICION PACIENTES PEDIATRICOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
47 | 20 | PIEZAS | BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 1 VIA ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
APLICACIÓN: MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN TENSIÓMETROS DIGITAL/MONITORES.
RANGO DE CIRCUNFERENCIA: 17-26cm O MEJOR
NUMERO DE VIAS: 1 [UNA]
CON BELCRO RESISTENTE DE ALTO TRAFICO
MEDICION PACIENTES ADULTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
48 | 3 | PIEZAS | MANOMETROS BALON OXIGENO CONEXIÓN CGA 870 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
APLICACION: PARA BOTELLONES 1M3 O 2 M3 / TRANSPORTE
CONECTOR: CG870
PRESION MAXIMA DE ENTREDA 3000 O SUPERIOR
CON DOS MANOMETROS DE CONTROL (CONTENIDO Y TRABAJO)
CON REGULADOR DE PRESION
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
49 | 2 | PIEZA | ADAPTADOR DE DISS A OHMEDA (O2) | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ADAPTADOR DE CONEXION DISS A TIPO OHMEDA
PARA CONEXION A GAS: OXIGENO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
50 | 3 | PIEZAS | MANGUERAS DE OXIGENO DIS-DIS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MANGUERA DE OXIGENO DE ALTA PRESION
LONGITUD MINIMA 3 METROS
CONECTOR DISS HEMBRA AMBOS LADOS
CONECTORES PRENSADOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
51 | 4 | PIEZAS | MANGUERAS DE OXIGENO DIS-OHMEDA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MANGUERA DE OXIGENO DE ALTA PRESION
LONGITUD MINIMA 3 METROS
CONECTOR DISS HEMBRA UN EXTREMO, Y OTRO EXTREMO CONECTOR OHMEDA
CONECTORES PRENSADOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
52 | 2 | PIEZA | PULMON DE PRUEBA PARA VENTILADOR MECANICO NEONATAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA PROCEDIMIENTO RESPIRACION ARTIFICIAL
ESTERILIZABLE A 134°C
APLICACION PARA VENTILADORES/MAQUIMAS DE ANESTESIA
PARA PACIENTES NEONATALES SILICONADO O SIMILAR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
53 | 2 | PIEZAS | PULMON DE PRUEBA PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA PROCEDIMIENTO RESPIRACION ARTIDFICIAL
ESTERILIZABLE A 134°C
APLICACION PARA VENTILADORES/MAQUIMAS DE ANESTESIA
TIPO ADULTO
VOLUMEN DE 1000 ml o SUPERIOR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
54 | 1 | PIEZA | CELDA DE 6.5Ah/14.4V | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CELDA DE BATERIA DE DE 6,5 AH
COMPATIBLE PARA RESPIRADOR C2
TENSION DE 14,4V
APLICACION PARA RESPIRADOR ARTIFICIAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
55 | 1 | PIEZAS | SENSOR DE FLUJO NEWPORT E360 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA LA MARCA NEWPORT E360
DISEÑADO PARA MEDIR Y REGISTRAR CAUDAL
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
56 | 1 | PIEZA | TARJETA FRB | 5 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
TARJETA PCB: ID FILM REGISTRATION BOARD
ALIMENTACION EN TENSION CONTINUA: 24VDC// 5VDC
COMPATIBLE PARA IMPRESORA CARESTREAM DRYVIEW 6850 LASER IMAGER
INCLUYE: INSTALACION Y PUESTA EN OPERACIÓN
N° |  | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
57 | 1 | PIEZA | MANGUERA CORRUGADO PARA ASPIRACION | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
compatible para sillones de la marca Takara Belmont clesta eiii
suctor para aspiracion dental
reforzado con doble capa
largo al menos 160cm o superior
diametro interno 17mm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
58 | 3 | PIEZAS | TERMINAL MIDWEST | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
adaptador para manguera
tipo de conector midwest
de acero inoxidable
compatible para todas las marcas de piezas de mano
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
59 | 1 | PIEZA | TERMINAL DE SUCCION 2" | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
compatible para manguera de succion de 17 mm
con valvula de cierre
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
60 | 1 | PIEZA | TERMINAL DE ASPIRACION DENTAL | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
compatible para manguera de succion de 11 mm
con valvula de cierre
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
61 | 2 | PIEZAS | TERMINAL BORDEN | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
adaptador para manguera
tipo de conector borden
de acero inoxidable
compatible para todas las marcas de piezas de mano
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
62 | 3 | PIEZAS | MANGUERA DE 3 VIAS P/PIEZAS DE MANO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
manguera ultra flexibLE
aplicacion sillones odontologicos
numero de vias 3.
sin terminal o conector
longitud de 200 cm o mejor
color gris
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
63 | 2 | PIEZAS | JERINGA TRIPLE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
material. acero inoxidable
funcion: suministrar agua, aire y ambos
autoclavable en esterilizador a vapor
puntas de intercambio 2
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
64 | 2 | PIEZAS | FOCOS PARA SILLON 1A0C4B / 24V 60W | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
BOMBILLA DE HALOGENO DE 24V/60W
FOCO COMPATIBLE CON SILLONES TAKARA BELMONT
REPUESTO NUEVO Y SIN USO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
65 | 2 | pieza | MANGUERA 4 VIAS CON TERMINAL MIDWEST / SILLON BELMONT-CLESTA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
manguera ultra flexibel
aplicacion sillones odontologicos
numero de vias 4.
longitud de 180 cm o mejor
con terminal/ adaptador midwest
color gris
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
66 | 2 | pieza | FILTRO DE SUCTORES | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
filtro de succion de eyectores
compatible con modelo de sillon dental Olsen, modelo Logic
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
67 | 2 | pieza | MANGUERA DE SUCTOR | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
manguera de aspiracion dental 11 mm
material pvc flexible
longitud 160cm o superior
color gris
doble capa
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
68 | 1 | piezas | ROTOR SX-SU03 NSK | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ROTOR DE CARTUCHO DE TURBINA SX-SU03
COMPATIBLE PARA LA MARCA NSK
COMPATIBLE PARA PIEZA DE MANO PANAMAX2
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
69 | 1 | pieza | CONECTOR DE PIEZA DE ALTA RQ | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA LA MARCA W&H
COMPATIBLE PARA PIEZAS DE MANO TE-98, TE-97
CONECTOR BORDEN
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
70 | 2 | piezas | ROTOR NSX P/ DYNALED M500LG M4 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ROTOR DE CARTUCHO DE TURBINA SX-MU03
COMPATIBLE PARA LA MARCA NSK MODELO M500LG M4
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
71 | 2 | piezas | ROTOR NSX P/ DYNALED M600LG M4 | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ROTOR DE CARTUCHO DE TURBINA SX-SU03
COMPATIBLE PARA LA MARCA NSK MODELO M600LG M4
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
72 | 1 | pieza | ADAPTADORES BORDEN A MIDWEST | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
ADAPTADOR A CONECTOR MIDWEST A INSTRUMENTO BORDEN
DE ACERO INOXIDABLE
CON ACOPLAMIENTO Y ENROSCA .
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
73 | 1 | KIT | FILTRO TIPO SPONJA NSK CAREPLUS | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
Esponjas absorventes de vapor NSK
compatible para lubricador NSK care 3+
caja de 12 piezas
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
74 | 4 | piezas | LLANTA DE CAMILLA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RUEDA MEDICA DOBLE INTEGRAL
DE 5" CON ESPIGA LARGA
SOPORTE HASTA 125KG O SUPERIOR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
75 | 4 | piezas | LLANTA DE CAMA DE INTERNACION | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
RUEDA MEDICA DOBLE INTEGRAL
DE 6" CON ESPIGA LARGA
SOPORTE HASTA 125KG O SUPERIOR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
76 | 10 | piezas | BARANDAS LATERALES | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
BARANDA DE PVC
PARA CAMAS DE TRANSPORTE HILLMED
DE ACUERDO A MUESTRA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
77 | 1 | piezas | MEMBRANA DE CAMILLA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
MEMBRANA TECLADO PRINCIPAL
COMPATIBLE PARA LA MARCA HOSPIMETAL MODELO HM2002D
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
78 | 25 | piezas | FILTRO DE AGUA DE LANA 20 um | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
FILTRO DE HILO DE 20 MICRONES
LARGO DE 10"
ELEMENTO PARA FILTRO DE SEDIMENTOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
79 | 1 | pieza | BURLET PARA AUTOCLAVE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
PARA LA MARCA TUTTNAUER MODELO 3805EA
RESISTENTE A TEMPERATURAS ALTAS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
80 | 10 | pieza | FILTRO DE PROPILENO 5U | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
FILTRO DE POLIPROPILENO DE 5 MICRONES
LARGO DE 10"
ELEMENTO PARA FILTRO DE SEDIMENTOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
81 | 1 | kit | MODULO NEUMATICO PARA AUTOCLAVE | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
EL KIT COMPRENDE:
1 PZA DE BLOQUE DE VALVULAS, PRESION 1,5 A 7 BAR, VALVULA SQ1, CONEXION MANGUERA 8mm
1 PZA ELECTROVALVULA DE 5/3 VIAS; TENSION DE 24V; CUADAL 153l/min, CONEXION 6mm
2 PIEZAS ELECTROVALUVUAL 2/3 VIAS; CAUDAL 148 l/min; TENSION DE 24v; CONEXION 6 mm
PARA CONTROL DE FLUIDO: AIRE
COMPATIBLE PARA AUTOCLAVE MATACHANA SC500
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
82 | 4 | piezas | LAMPARA DE HALOGENO DE 24V/150W | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
BOMBILLA DE HALOGENO
DE 24 V / 150 W
BASE: G6.35 ( DOS PINES)
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
83 | 2 | PIEZA | CABLE CANAL ELECTROTERAPIA | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
CABLE CANAL 2 STIM
LONGITUD DE 200 CM O MEJOR
CONEXION BANANA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
84 | 1 | PIEZA | REPUESTOS DE CRANEOTOMO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA PIEZA DE CRANEONTOMO
TIPO HI LINE XS
MODELO GB740R
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
85 | 1 | PIEZA | BATERIA DE BILLIRUBINOMETRO | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA EQUIPO BILIRRUBINOMETRO MARCA DRAGUER
PARA EL MODELO JM 105
CAPACIDAD DE 2.4V/600mAh
DATO DE BATERIA REQUERIDA: 2/V600HR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
86 | 1 | PIEZA | MANOMETRO DE AIRE MEDICINAL PARA BLENDER | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA EQUIPO CPAP
COMPATIBLE PARA MARCA FANEM
MANEJO DE AIRE MEDICO
CONECTORES DE IN/OUT: TIPO DISS
CON CONTROL DE UN MANOMETRO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
87 | 1 | PIEZA | MANOMETRO DE O2 PARA BLENDER | 15 DIAS CALENDARIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
IMAGEN REFERENCIAL
COMPATIBLE PARA EQUIPO CPAP
COMPATIBLE PARA MARCA FANEM
CONECTORES DE IN/OUT: TIPO DISS
MANEJO DE OXIGENO
CON CONTROL DE UN MANOMETRO
II | VALIDES DE OFERTA
2.1 | LA VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS CALENDARIO
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA REGIONAL (AVENIDA ORMACHEA, CALLE 2 - OBRAJES)
III | GARANTIAS
3.1 | LA EMPRESA ADJUDICADA, PRESENTERA UNA GARANTIA DE LOS MATERIALES, REPUESTOS POR UN PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO, CONTRA FALLAS DE FABRICACION Y CALIDAD
IV | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | 15 DIAS CALENDARIO, A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA