## BOMB AG FRI CL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA FRIA CLINICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA.
2 | CANTIDAD 4 BOMBAS.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos a las bombas de agua.
4 | Revisión de estado de las bombas de agua fria.
5 | Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos
6 | Reemplazo de contactores y reles de control de las bombas de agua fria.
7 | Reemplazo de alternador de bombas.
8 | Revisión, regularizacion y control de presión de manómetros – hidrocell.
9 | Sustitución de retenes si fuese necesario.
10 | Revisión y ajuste se sistema eléctrico/electrónico.
11 | Revisión y ajuste de sistema mecánico.
12 | Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde.
13 | Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas.
14 | Realizar pruebas de funcionamiento.
III | IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
3.1 | A. PLAZO
la orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dia calendario, a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## BOM-AD FRI POL
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA FRIA POLICONSULTORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA.
2 | CANTIDAD 4 BOMBAS.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos a las bombas de agua.
4 | Revisión de estado de las bombas de agua fria.
5 | Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos
6 | Reemplazo de contactores y reles de control de las bombas de agua fria.
7 | Reemplazo de alternador de bombas.
8 | Revisión, regularizacion y control de presión de manómetros – hidrocell.
9 | Sustitución de retenes si fuese necesario.
10 | Revisión y ajuste se sistema eléctrico/electrónico.
11 | Revisión y ajuste de sistema mecánico.
12 | Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde.
13 | Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas.
14 | Realizar pruebas de funcionamiento.
III | IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
3.1 | A. PLAZO
la orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dia calendario, a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de policonsultorio Calle Capitan Ravelo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## BOMB AG CAL CLINICA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA CALIENTE CLINICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
1 | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1. Requisito 1: Mantenimiento de (4) cuatro Bombas de agua Caliente.
2. Requisito 2: Limpieza general interna y externa de las bombas de agua caliente.
3. Requisito 3: Revisión y diagnóstico de los parámetros eléctricos de funcionamiento.
4. Requisito 4: Sustitución de empaquetaduras de Bombas de agua caliente.
5. Requisito 5: Sustitución de sellos mecánicos de Bombas de agua caliente.
6. Requisito 6: Sustitución de rodamientos (si corresponde de acuerdo a la valoración técnica).
7. Requisito 7: Análisis y/o sustitución de tornillería de las bombas de agua (si corresponde, de acuerdo a la valoración técnica).
8. Requisito 8: Rebobinado interno de los motores de las bombas de agua (si corresponde de acuerdo a la valoración técnica).
9. Requisito 9: Sustitución de los capacitores de las bombas. (si corresponde, de acuerdo a la valoración técnica).
10. Requisito 10: Ajuste y limpieza de tornillería mecánica y eléctrica para evitar el riesgo de ruptura de componentes mecánicos o falsos contactos eléctricos.
11.- . Requisito 11: Limpieza del termotanque con remplazo de la empaquetadura y calibración de la válvula de seguridad.
12. Requisito 12: Ajuste y sellado de fugas de agua del sistema de bombeo de agua caliente.
13. Requisito 13: Revisión, ajuste y limpieza de elementos de seguridad y control del sistema de bombeo de agua caliente.
14. Requisito 14: Revisión, ajuste y limpieza de elementos de seguridad y control del sistema de bombeo de agua caliente.
15. Requisito 15: Revisión, ajuste, organización y reemplazo (si corresponde) del cableado eléctrico de las bombas de agua.
16. Requisito 16: Revisión, ajuste y reemplazo (si corresponde) de los componentes eléctricos del tablero de control.
17. Requisito 17: Pruebas de funcionamiento de bombas de agua fría post-mantenimiento.
III | IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
3.1 | A. PLAZO
la orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dia calendario, a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## BOMB RECIRC
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 8 BOMBAS DE AGUA (RECIRCULACION) CLINICA - POLICONSULTORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DE 8 BOMBAS DE AGUAS DE RECIRCULACION.
2 | CANTIDAD 4 BOMBAS EN CLINICA. UBICADOS: 1 (UN) SOTANO DOS , 1 (UN) PLANTA BAJA, 2 (DOS) PISO TECNICO.
CANTIDAD 4 BOMBAS EN POLICONSULTORIO. UBICADOS: 4 (UN) SOTANO UN.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos a las bombas de agua.
4 | Revisión de estado de las 8 bombas de retorno o recirculacion de agua fria.
5 | Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos
6 | Sustitución de retenes si fuese necesario.
7 | Revisión y ajuste de sistema mecánico.
8 | Limpieza de los 4 (cuatro) tanques de almacenamiento de agua fria.
9 | Revicion y remplazo de los 2 (Dos) controles de ingreso de agua ( Flotadores de nivel, Boya de control, Valvula de cerrado, llaves de paso etc.)
10 | Revicion y sustitucion de los azulejos con sellado de los azulejos de todas las paredes si el caso diera.
11 | Realizar pruebas de funcionamiento.
II | C. OTROS
2.1 | La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el responsable del área de mantenimiento Clinica.
III | IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
3.1 | A. PLAZO
Por orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario, a partir de la orden a proceder
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Clinica central, Avenida ormachea calle 2 de Obrajes
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..