## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO MANTENIMNIENTO EQUIPOS DE LAVANDERIA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA
ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
I | A.- CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO LAVADORAS MARCA GIRBAU MODELO PCH-35E
Implementacion de funcionamiento automatico.
Control mediante PLC.
Instalacion de un nuevo mando de control
Programacion automatica de los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
Configuracion de tiempos de funcionamiento manual y automatico.
Mantenimiento del motor.
Revisión de todo el mecanismo.
Remplazo de los sensores de acuerdo al sistema de control a implementar.
Mantenimiento general a todo el equipo.
Entrega de un informe con los circuitos o diagramas de los cambios realizados
Entrega y pruebas de funcionamiento.
MANTENIMIENTO SECADORAS MARCA GIRBAU MODELO STI-34
Implementacion de funcionamiento automatico.
Control mediante PLC.
Instalacion de un nuevo mando de control
Programacion automatica de los ciclos de secado.
Configuracion de tiempos de funcionamiento manual y automatico.
Mantenimiento del motor.
Instalacion y/o adecuacion de la fotocelula para la automizacion del sistema de gas.
Remplazo de los sensores de acuerdo al sistema de control a implementar.
Mantenimiento general a todo el equipo remplazo de correas, engrase etc.
Entrega de un informe con los circuitos o diagramas de los cambios realizados
Entrega y pruebas de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PLANCHADORA MARCA GIRBAU MODELO E/EP4
Mantenimiento al calderin
Revicion de las resistencias.
Revicion de las valvulas neumaticas y electrovalvulas.
Revicion del sistema neumatico.
Revicion del sistema electrico.
Entrega de un informe de los trabajos realizados.
Entrega y pruebas de funcionamiento.
Todos los equipos deben estar en funcionamiento
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el respnsable del area de mantenimiento.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
La orden de servicio, con el plazo de entrega de 15 dias calendario a partir de la orden a proceder.
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de lavanderia Clinical, Calle 2 Av. Ormachea.
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..