**ESPECIFICACIONES TECNICAS PROTESIS TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA CEMENTADA, CON PLATILLO MOVIL**

|  |
| --- |
| **ITEM N°1: PROTESIS TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA CEMENTADA, CON PLATILLO MOVIL** |
| ***CANTIDAD:*** 1 SET |
| ***REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS*** |
| **A) REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIOS** |
| **DATOS GENERALES:** PROTESIS TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA CEMENTADA, CON PLATILLO MOVIL |
| **DESCRIPCIÒN:** |
| CADA SET DEBE CONTENER:   * PROTESIS TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA CEMENTADA, CON PLATILLO MOVIL |
| **ACCESORIOS INCLUIDOS:**   * SET DE INSTRUMENTAL. * JUEGO DE IMPLANTES COMPLETO. |
| **ENTREGA:** EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, DEBE INCLUIR CAPACITACION EN EL MANEJO SI LA INSTITUCION ASI LO REQUIERE AL MOMENTO DEL PROCEDIMEINTO QUIRURGICO. |
| **PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:** EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE EN FUNCIONAMIENTO CAPACITANDOSE EN SU USO AL PERSONAL QUE DESIGNE LA CSBP. |
| **PROVISION DE REPUESTOS Y OTROS**: EL PROPONENTE SE COMPROMETE A CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO Y ASISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO |
| **DOCUMENTACION:**   * CATALOGO: SE DEBE ADJUNTAR EN LA PROPUESTA DATOS TECNICOS DEL ITEM OFERTADO |
| **TIEMPO DE ENTREGA:** 48 HORAS ANTES DE LA CIRUGIA, PREVIA COORDINACION CON EQUIPO QUIRUGICO. |
| **B) REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS:** |
| **GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL:** SI EL PROPONENTE OFERTA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL. |
| **ORIGEN BAJO EL SIGUIENTE CRITERIO:** EL PROPONENTE DEBE SEÑALAR EL ORIGEN DEL ITEM PROPUESTO. |