| ÍTEM | DETALLE | CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CARRO ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | 2 | PIEZAS | - CON CAPACIDAD DE CARGA DE ESTANTE 20Kg O MAYOR - CAPACIDAD DE CARGA TOTAL DE 45Kg O MAYOR. - 4 RUEDAS GIRATORIAS. - CAPACIDAD DE ALMACENAR HERRAMIENTAS EN LOS LATERALES. - CON ESTUCHES DE ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS. - TAMAÑO DE 18” O MEJOR |  |
| 11 | COMPROBADOR DE CABLE RJ | 1 | PIEZAS | EL KIT DEBE INCLUIR: - UN PROBADOR DE CABLES DE RED. - CORTADOR DE CABLE - DESFORRADOR DE CABLES DE RED - TENAZA MODULAR CON TRINQUETE Y PRENSA PARA CONECTORES 4P,6P,8P - CON MALETIN INCLUIDO - Y OTROS ACCESORIOS, QUE EL OFERTANTE DETALLE. |  |
| 12 | CORTAPICO | 4 | PIEZAS | - PARA TENSION DE 250VaC - SOPORTE DE CORRIENTE DE 10ª O SUPERIOR - CON SWITCH INDEPENDIENTE POR ENCHUFE - CON FUSIBLE DE PROTECCION EN CASO DE CORTES ELECTRICOS. - ENCHUFES COMPATIBLES PARA CLAVIJAS TIPO NEMA Y SHUCKO. |  |
| 15 | ESCALERA DIELECTRICA 5P | 1 | PIEZA | - ESCALERA DIELECTRICA. - TIPO TIJERA DOBLE - CANTIDAD DE PELDAÑOS 5 - PELDAÑOS PLANOS – ANTIDESLIZANTE (AMBOS LADOS) |  |
| 23 | GUANTES DIELECTRICOS | 1 | PIEZAS | - GUANTES DIELECTRICO PARA ALTA TENSION - PARA MANEJO DE TENSION DE MAX 1000, TABLEROS ELECTRICOS Y OTROS - DE CLASE 00 O SUPERIOR - CERTIFICACION DE GARANTIA |  |
| 25 | JUEGO DESTORNILLADORES /BOCA TUERCA INTERCAMBIABLES | 2 | PIEZAS | - PARA USO MECANICO, ELECTRICO - DE PUNTAS INTERCAMBIABLES - TIPOS DE PUNTAS: TORX, HEXAGONAL, PLANAS, PHILLIPS, DE VASO Y OTROS - ESTUCHE O MALETA INCLUIDA - PREFERENTE MANEJO DE ANGULO - CANTIDAD DE PIEZAS AL MENOS 25 PZAS FUERA DEL MANGO Y MALETA |  |
| 26 | DESTORNILLADORES DE PRECISION | 2 | PIEZAS | - DESTORNILLADORES DE PRECISION - PARA REPARACION DE EQUIPOS PEQUÑOS (CELULARES, PANTALLAS Y OTROS) - PUNTAS MAGNETICAS. - PALANCA DE PLACTICO (CIRCULAR, RECTANGULO PRISMA - PALANCA ANTIESTATICA - CON PUNTAS TIPO BIT : TORX, HEXAGONAL, PLANAS, PHILLIPS, TRIANGULAS, “U”, “Y” |  |
| 27 | HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA | 1 | JUEGO | - ESPECIFICAR MARCA Y MODELO - HERRAMIENTAS AISLADAS, PARA TRABAJO ELECTRICO. - AISLAMIENTO PARA 1000 VAC - QUE CONTENGAN LLAVES DE AJUSTE, LLAVES T, DADOS,ALLEM Y OTROS - CON MALETA O ESTUCHE - LAS MEDIDAS DEBEN ESPECIFICADAS O PRESENTAR LA FICHA TECNICA |  |
| 31 | LLAVES ALLEM DE 10MM, 12 MM, 14 MM O MAS | 1 | JUEGO | - EN ACERO INOXIDABLE O ACERO CROMO VANADIO. - LLAVES LARGAS - PUNTA REDONDA P/ ACOPLE EN ÁNGULOS DE HASTA 20° O MAS .(OPCIONAL) - EN ESTUCHE, O MALETA - PIEZAS EN METICAS Y FRACCIONALES - NUEMRO DE PIEZAS DE AL MENOS 3 PIEZAS O MAS - MEDIDAS PREFERENTES DE 10MM, 12MM, 14MM |  |
| 35 | MOCHILA PORTA HERRAMIENTA | 2 | PIEZAS | - BASE RIGIDA DE PLASTICO A PRUEBA DE AGUA - CIERRES LATERALES DE SEGURIDAD - DOS RUEDAS O MAS DE ALTO TRAFICO - ASA DE TRANSPORTE - CPACIDAD MAXIMA 20K - DIVISIONES INTERIORES FIJAS O EXTRAIBLES |  |