## SOLICITUD DE COTIZACIÓN
|  |  |  | Nº | CP-019
REGIONAL LA PAZ
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
|  | Proceso de Comparación de Propuestas Nº |  |  | CP-019
| La Paz | 29 | de | Abril |  |  | 2022
Señor(es):
Dirección:
Teléfono:
Presente.-
Agradecemos a Us.(s) cotizar el bien descrito a continuación, incluyendo impuestos de Ley, los mismos que deberán incluir máximo 4 decimales.
Item | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario Bs | Total Bs.
1 | SISTEMA DE PERIFONEO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS |  | SISTEMA DE PERIFONEO | 1
La presente cotización debe ser presentada hasta el día |  |  | 9 | de Mayo | de 2022
Direccion: | Podrá remitir su cotización y propuesta técnica: al correo electronico sandra.conde@csbp.com.bo
NOTA: La presente cotización se adjudicará por |  |  | TOTAL
RESPONSABLE C.S.B.P. FIRMA Y SELLO
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Tiempo de Entrega:
Tiempo de Garantía
Validez de la oferta:
Otros:
|  | La Paz |  | de |  |  | 2022
| SELLO DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA

## FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE PERIFONEO
ITEM | SISTEMA DE PERIFONEO HOSPITALIZACIÓN
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | OBSERVACIONES (especificar el por qué no cumple)
|  |  | SI | NO
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
1.1. | SISTEMA DE PERIFONEO HOSPITALIZACION: Actualmente la Caja de Salud de la Banca Privada en su Clínica Regional La Paz cuenta con un sistema de altavoces de anuncio o sistema de perifoneo de la marca TOA de Japón, siendo su controlador un módulo VX-2000 que administra un módulo VX-2000SF para 8 micrófonos digitales RM-200X con conexión punto a punto, entregando 8 canales de salidas, los mismos que salen a 2 amplificadores PA 4x60W VP-2064, estos 8 canales distriguyen a una red de 125 parlantes distribuidos en las 8 zonas mencionadas y ocupando 6 niveles de la Infraestructura de la Clínica Regional La Paz. El equipo propuesto debe ser de similares características y/o superiores al actual propuesto. | ( Especificar Marca y Modelo)
1.2. | Debe adjuntar catálogo del fabricante de las solucion propuesta. | (Adjuntar Catálogos)
1.3. | Debido a la obsolencia del sistema que funciona de manera ininterrumpida desde la inauguracion del servicio es que no se requiere el reemplazo del modulo central buscando aprovechar al máximo los componentes con los que ya se cuenta como ser parlantes instalados, amplificadores y todo aquel que sea compatible pero permita un crecimiento en micrófonos migrando a la tecnología IP para los mismos. -El sistema propuesto debe contemplar este aprovechamiento y a la vez ser robusto, moderno y estable. | (Manifestar aceptación)
1.4. | El sistema de Perifoneo debe contar con tecnología IP tanto en su modulo de control y configuración como para los micrófonos remotos. | (Manifestar aceptación)
1.5. | Los equipos propuestos deben ser montables en rack o incluir bandejas para el cumplimiento de esta necesidad. (la CSBP cuenta con un gabinete en su datacenter para este fin) | ( Especificar)
1.6. | El sistema de perifoneo debe tener una fuente de alimentación de 220 a 240 V AC o contemplar este rango de energía. | ( Especificar)
2.- SISTEMA DE MICRÓFONOS
2.1. | Los micrófonos ofertados deben ser de la misma marca que los equipos de la solucion propuesta, asegurando la completa compaibilidad. | (Manifestar aceptación)
2.2. | El sistema de perifoneo debe permitir la conexión de mínimo 8 estaciones de micrófonos IP a través de la red. | ( Especificar)
2.3. | Debe adjuntar catálogos del fabricante de los micrófonos. | (Adjuntar Catálogos)
2.4. | El sistema de perifoneo debe contar con Seis (6) micrófonos ip (NO LIMITANTE) como mínimo. Deber tener su pach cord de 1.5 metros o superior. | ( Especificar)
2.5. | Los micrófonos deben contar con un conector RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (auto negociable) o superior. Debe soportar protocolo de Red TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, ARP, ICMP, IGMP o superior. El sistema de trasmisión de paquetes de audio debe contemplar Unicast y Multicast. Compatible con PoE. | (Manifestar aceptación)
2.6. | Los micrófonos deben permitir el uso con manos libres debiendo ser del tipo cuello de ganso o base fija. | ( Especificar)
2.7. | Los micrófonos deben contar con botones de función que permitan seleccionar las zonas a las cuales se desea transmitir el audio. | ( Especificar)
2.8. | Como se detalla en el incico "1.3", la solucion propuesta debe optimizar la infrasetructura ya instalada por lo que deberán alimentar a 125 parlantes que se encuentran instalados en el edificio, con la posibilidad de incrementar parlantes en el futuro. Detalle de los parlantes: -Piso 3 Diecisiete (17) Parlantes de techo. -Piso 2 Dieciocho (18) Parlantes de techo -Piso 1 Veinticuatro (24) Parlantes de techo -Primer Piso Cuarenta y Siete (47) Parlantes de techo -Semi Sotano 1 Trece (13) Parlantes de techo -Semi Sotano 2 Seis (6) Parlantes de techo | (Manifestar aceptación)
2.9. | La solución deberá ser 100 % compatible con los modelos de parlantes de la Marca TOA modelo: BS-1030 W y modelo PC-658 que actualmente se encuentran instalados en la clínica de obrajes. | (Manifestar aceptación)
3.- FUNCIONES ADICIONALES
3.1. | La solución propuesta debe contar mínimamente con un (1) canal auxiliar de audio no amplificado para conectar música ambiental y poder escoger las zonas a las que se emitirá la misma. | (Manifestar aceptación)
3.2. | La solución ofertada debe contar con un puerto de PAGING copatible con un puerto FXS/FXO análogos de la central telefónica AVAYA IP500 con la que cuenta la Clínica Regional La Paz de la CSBP | (Manifestar aceptación)
3.3. | Control de volumen independiente por canal, ya sea por software o por clavijas o pulsadores en el equipo de control. | (Manifestar aceptación)
4.- INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
4.1. | El sistema de perifoneo se debe instalar en el DataCenter del Policonsultorio de la Clínica ubicada en la Av. Héctor Ormachea esq. Calle 2 de la zona de Obrajes | (Manifestar aceptación)
4.2. | El sistema de perifoneo debe contar con un software para la configuración, incluir el software para su instalación. | (Manifestar aceptación)
4.3. | El sistema de perifoneo debe incluir todos los accesorios para la instalación. | (Manifestar aceptación)
4.4. | Se debe incluir la instalación del sistema de perifoneo y la integración con los parlantes instalados en la infraestructura del edificio. | (Manifestar aceptación)
4.5. | Se deberá contemplar la provisión el tendido de Cable necesario para la instalación de los Seis (6) Microfonos IP, desde cada IDF de cada piso hasta cada uno de los ambientes donde se instalaran. Contemplar una distancia de 80 metros o superior por microfono Los micrófonos IP deben ir instalados según el siguiente detalle: Piso 3 - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en la Estación de enfermería. Piso 2 - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en la Estación de enfermería. - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Quirofano. Planta Baja - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Triage de Emergencia. - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Vigencia de Derechos. - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Administración. | (Manifestar aceptación)
5.- INSPECCIÓN Y PRUEBAS PREVIAS
5.1. | Los Proponentes pueden realizar cualquier consulta o visita a los DataCenter donde se instalará el sistema de perifoneo. Para lo cuál se deberá coordinar con el personal de Bienes y Servicios y Tecnología e Innovación a los teléfonos 2317274: Ing. Iván Rivera / interno 2271 Ing. Patricia Zuazo / interno 2261 | (Manifestar aceptación)
6.- CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
6.1. | El proponente deberá contar con un mínimo de 2 años de experiencia en la distribución de equipos de tecnología registrado en FUNDAEMPRESA, reservándose la CSBP verificar la validez de dicho respaldo | (Adjuntar documentación respaldatoria)
6.2. | Los equipos ofertados deben ser completamente nuevos, no se aceptan equipos de segunda mano o reacondicionados. | (Manifestar aceptación)
7.- PROVISIÓN DE REPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO
7.1. | El proponente debe poder proveer a necesidad de la CSBP repuestos, accesorios y personal técnico en caso de ser necesario mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de perifoneo durante la vigencia de la garantía. | (Manifestar aceptación)
8.- MANUALES
8.1. | El proponente deberá adjuntar los manuales digitales o en medio impreso de los manuales del sistema de perifoneo para la verificación de lo ofertado. | (Adjuntar documentación respaldatoria)
8.2. | El proponente deberá adjuntar a la propuesta un esquema de instalación detallando los componentes ofertados. | (Adjuntar documentación respaldatoria)
9.- OTROS
9.1. | EL Proponente debe realizar una capacitación del manejo de los equipos al personal de la unidad de Tecnología e Innovación después de haber instalado el sistema de perifoneo. | (Manifestar aceptación)
10. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN
10.1. | La entrega del sistema de perifoneo debe ser en un máximo de 120 días calendario a partir de la firma de contrato. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
| El plazo de instalación y puesta funcionamiento no debe superar los 30 días calendario a partir de la recepción completa de los equipos en almacenes de la CSBP La Paz. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
11. GARANTIAS
11.1. | El sistema de perifoneo debe tener una garantía de 24 meses a partir de la entrega del sistema y puesta en funcionamiento a la CSBP. Describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)