FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y especificar su propuesta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ITEM 4: COLCHONES ANTIESCARAS  PISO 2 Y 3

| DESCRIPCION DEL ÍTEM | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPUESTA TÉCNICA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA HASTA 30 DIAS |  |  |  |  |
| Características: - Prevención de Ulceras segura y eficaz - Diseño en forma de cubos que se adapta a la forma del cuerpo y reduce los puntos de presión y las fricciones. - El espacio ente los cubos favorece el paso de aire lo que reduce la creación de humedad, reduciendo así el riesgo de maceración y de cizalladura. - La zona de los talones, de baja densidad proporciona un soporte agradable para talones y tobillos. - Se adapta a la mayoría de somieres y a todas las posiciones de cama - Higiénico y fácil de limpiar. - La espuma viscoelastica termosensible se adapta al cuerpo del paciente, distribuyendo su peso de manera uniforme en cualquier posición, aumentando su comodidad y mejorando la distribución de los puntos de presión. - Colchón completamente hermético dispone de una funda de poliuretano resistente al agua, permeable al vapor de la humedad, multielástica, impermeable, bacteriostática, fungistática, fácil de limpiar y desinfectar que mejora la higiene para los pacientes y el personal asistencial. ESPECIFICACIONES TECNICAS APROXIMADAS - Largo 198 o 203 cm.+ - Ancho 85 o 90 cm. - Alto 14 cm. - Carga segura de trabajo 250 kg. - Peso terapéutico recomendado de 30 a 150 kg. - Para desinfección se puede usar soluciones a base de cloro. |  |  |  |  |
| RECEPCION Y CAPACITACION |  |  |  |  |
| RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. - PLAZO: DENTRO DE LO PREVISTO POR LA INSTITUCIÓN E INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE INSTALACION, POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION (SI ASI LO REQUIERA) |  |  |  |  |
| GARANTIAS |  |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. |  |  |  |  |
| - PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD. |  |  |  |  |
| - GARANTIA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES. |  |  |  |  |

___________________

FIRMA PROPONENTE