FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y especificar su propuesta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ITEM 6: SILLON PARA TRATAMIENTO IV

| DESCRIPCION DEL ÍTEM | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPUESTA TÉCNICA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES (especificar el por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA HASTA 30 DIAS |  |  |  |  |
| TIPO Y DISEÑO - ALTURA DE SILLÓN ENTRE 55 A 60 CM - LONGITUD TOTAL DEL SILLÓN ENTRE 180 A 220 CM - ANCHO DE SILLÓN ENTRE 50 A 70 CM - CON APOYA BRAZOS - COLCHONETAS DE MATERIAL LAVABLE, ANTITRASPIRANTE - SENTADERA Y ESPALDAR, ACOLCHONADOS - DE ESTRUCTURA METÁLICA, PINTADA AL HORNO CON PINTURA ANTICORROSIVA - CAPACIDAD DE SOPORTAR PESO HASTA 150 Kg - SISTEMA DE TRENDELENBURG - SISTEMA RECLINABLE EN MÚLTIPLES POSICIONES - Diseño elegante y duradero - Altura regulable - Base de aluminio - Base de ruedas tipo estrella - 5 ruedas para mejor estabilidad - Cojín de alta densidad - Respaldo duradero DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES. - CON CONTROL REMOTO - CON DOS CHAROLAS LATERALES ABATIBLES Y DESMONTABLES - CON RUEDAS DE 3¨ GIRATORIAS, FRENO EN RUEDAS TRASERAS |  |  |  |  |
| RECEPCION Y CAPACITACION |  |  |  |  |
| RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. - PLAZO: DENTRO DE LO PREVISTO POR LA INSTITUCIÓN E INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE INSTALACION, POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION (SI ASI LO REQUIERA) |  |  |  |  |
| GARANTIAS |  |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. |  |  |  |  |
| - PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD. |  |  |  |  |
| - GARANTIA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES. |  |  |  |  |

___________________

FIRMA PROPONENTE