**FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA**

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y especificar su propuesta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

**ITEM 6: SILLON PARA TRATAMIENTO IV**

| **DESCRIPCION DEL ÍTEM** | **PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE** | **PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD** |
| --- | --- | --- |
| **PROPUESTA TÉCNICA** | **CUMPLE** | **OBSERVACIONES (especificar el por qué no cumple)** |
| **SI** | **NO** |
| 1. **REQUISITOS BÁSICOS**
 |  |  |  |  |
| **AÑO** **FABRICACIÓN***:* *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)*  |  |  |  |  |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  |  |  |  |  |
| **TIEMPO DE ENTREGA** HASTA 30 DIAS  |  |  |  |  |
| **TIPO Y DISEÑO*** ALTURA DE SILLÓN ENTRE 55 A 60 CM
* LONGITUD TOTAL DEL SILLÓN ENTRE 180 A 220 CM
* ANCHO DE SILLÓN ENTRE 50 A 70 CM
* CON APOYA BRAZOS
* COLCHONETAS DE MATERIAL LAVABLE, ANTITRASPIRANTE
* SENTADERA Y ESPALDAR, ACOLCHONADOS
* DE ESTRUCTURA METÁLICA, PINTADA AL HORNO CON PINTURA ANTICORROSIVA
* CAPACIDAD DE SOPORTAR PESO HASTA 150 Kg
* SISTEMA DE TRENDELENBURG
* SISTEMA RECLINABLE EN MÚLTIPLES POSICIONES
* Diseño elegante y duradero
* Altura regulable
* Base de aluminio
* Base de ruedas tipo estrella
* 5 ruedas para mejor estabilidad
* Cojín de alta densidad
* Respaldo duradero

**DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.*** CON CONTROL REMOTO
* CON DOS CHAROLAS LATERALES ABATIBLES Y DESMONTABLES
* CON RUEDAS DE 3¨ GIRATORIAS, FRENO EN RUEDAS TRASERAS
 |  |  |  |  |
| **RECEPCION Y CAPACITACION** |  |  |  |  |
| **RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO** |  |  |  |  |
| * ***LUGAR***: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION.
* ***PLAZO***: DENTRO DE LO PREVISTO POR LA INSTITUCIÓN E INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.
* ***INSTALACION,*** LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE INSTALACION,POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION (SI ASI LO REQUIERA)
 |  |  |  |  |
| **GARANTIAS**  |  |  |  |  |
| * GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:

EQUIPO OFERTADO **ES NUEVO** (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO.  |  |  |  |  |
| * **PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO** EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA **NO** **MENOR A UN AÑO** VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD.
 |  |  |  |  |
| * GARANTIA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES.
 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA PROPONENTE**