**FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA**

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y especificar su propuesta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

**ITEM 6: SILLON PARA TRATAMIENTO IV**

| **DESCRIPCION DEL ÍTEM** | **PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE** | **PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPUESTA TÉCNICA** | **CUMPLE** | | **OBSERVACIONES (especificar el por qué no cumple)** |
| **SI** | **NO** |
| 1. **REQUISITOS BÁSICOS** |  |  |  |  |
| **AÑO** **FABRICACIÓN***:*  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* |  |  |  |  |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** |  |  |  |  |
| **TIEMPO DE ENTREGA** HASTA 30 DIAS |  |  |  |  |
| **TIPO Y DISEÑO**   * ALTURA DE SILLÓN ENTRE 55 A 60 CM * LONGITUD TOTAL DEL SILLÓN ENTRE 180 A 220 CM * ANCHO DE SILLÓN ENTRE 50 A 70 CM * CON APOYA BRAZOS * COLCHONETAS DE MATERIAL LAVABLE, ANTITRASPIRANTE * SENTADERA Y ESPALDAR, ACOLCHONADOS * DE ESTRUCTURA METÁLICA, PINTADA AL HORNO CON PINTURA ANTICORROSIVA * CAPACIDAD DE SOPORTAR PESO HASTA 150 Kg * SISTEMA DE TRENDELENBURG * SISTEMA RECLINABLE EN MÚLTIPLES POSICIONES * Diseño elegante y duradero * Altura regulable * Base de aluminio * Base de ruedas tipo estrella * 5 ruedas para mejor estabilidad * Cojín de alta densidad * Respaldo duradero   **DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.**   * CON CONTROL REMOTO * CON DOS CHAROLAS LATERALES ABATIBLES Y DESMONTABLES * CON RUEDAS DE 3¨ GIRATORIAS, FRENO EN RUEDAS TRASERAS |  |  |  |  |
| **RECEPCION Y CAPACITACION** |  |  |  |  |
| **RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO** |  |  |  |  |
| * ***LUGAR***: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. * ***PLAZO***: DENTRO DE LO PREVISTO POR LA INSTITUCIÓN E INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. * ***INSTALACION,*** LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE INSTALACION,POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION (SI ASI LO REQUIERA) |  |  |  |  |
| **GARANTIAS** |  |  |  |  |
| * GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:   EQUIPO OFERTADO **ES NUEVO** (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. |  |  |  |  |
| * **PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO** EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA **NO** **MENOR A UN AÑO** VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD. |  |  |  |  |
| * GARANTIA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES. |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA PROPONENTE**