## SOLICITUD DE COTIZACIÓN
|  |  |  | Nº | CP-046
REGIONAL LA PAZ
SOLICITUD DE COTIZACION
|  | Proceso de Compra Menor Nº |  |  | CP-046
| La Paz | 27 | de | Junio |  |  | 2022
Señor(es):
Dirección:
Teléfono:
Presente.-
Agradecemos a Us.(s) cotizar el servicio descrito a continuación, incluyendo impuestos de Ley, los mismos que deberán incluir máximo 4 decimales.
Item | Descripción |  | CANTIDAD | UNIDAD | Precio Unitario Bs | Total Bs.
1 | ACUMULADORES 12v 9Ah, 36W/cell/15 min |  | 4 | PIEZA
2 | ADAPTADOR A PRESION PARA MANGUERA DE PNI |  | 20 | PIEZA
3 | AMORTIGUADORES CON VALVULA (CAMILLAS) 36,5 cm 200-350N |  | 4 | PIEZA
4 | AMORTIGUADORES CON VALVULA (SILLONES) 39,5 cm 350N |  | 4 | PIEZA
5 | BATERIAS PARA OXIMETROS EDAN |  | 6 | PIEZA
6 | BOMBILLA 2.7V, LAMPARA DE VACIO- TIPO ADULTO |  | 1 | CAJA
7 | BOMBILLA 2.7V, LAMPARA DE VACIO- TIPO PEDIATRICO |  | 1 | CAJA
8 | BOMBILLA XL 3.5V #11429, PARA MANGAS DE ESPÁTULAS. |  | 1 | CAJA
9 | BRAZALETE DE 1 VIA ADULTO |  | 15 | PIEZA
10 | BRAZALETE DE 2 VIAS |  | 5 | PIEZA
11 | CABLE DE PLACA NEUTRA DESECHABLE ADULTO - CONECTOR PLUG AND PLAY |  | 3 | PIEZA
12 | CABLE DE PODER PARA EQUIPOS MEDCOS |  | 10 | PIEZA
13 | CABLE HDMI 10 MTS |  | 2 | PIEZA
14 | CARTUCHO DE CINTA EPSON PARA IMPRESORA DE LECTOR DE ELISA LQ590 |  | 6 | PIEZA
15 | ELECTRODOS T/PINZA |  | 3 | JUEGO
16 | FUENTES CUELLOS DE GANSO |  | 8 | PIEZA
17 | LAMPARA DE HALOGENO 12V/20W |  | 2 | PIEZA
18 | LAMPARA DE HALOGENO 12V/30W TIPO H4 |  | 2 | PIEZA
19 | LAMPARA DE HALOGENO 6V/10W PARA STAT FAX |  | 20 | PIEZA
20 | LAMPARA DE HALOGENO 6V/30W PARA MICROSCOPIOS |  | 15 | PIEZA
21 | LAMPARA LED DE REFRIGERADOR FARMACOLÓGICO |  | 2 | PIEZA
22 | LAMPARAS PARA OTOSCOPIO RIESTER 3,5V |  | 3 | CAJA
23 | LAMPARAS PARA PANTOSCOPIO 10421 – 2.5 v |  | 1 | CAJA
24 | LLANTAS TRASERAS |  | 2 | PIEZA
25 | MANGOS RIFORMER DE MODULO DE AMPLIACION |  | 1 | PIEZA
26 | MANGUERA SILICONADA |  | 10 | METRO
27 | MANGUERAS HELICOIDALES P/TENSIOMETROS |  | 15 | PIEZA
28 | MANOMETROS 300PSI DE BALON OXIGENO PORTATIL SISTEMA DIS, CONEXIÓN CGA |  | 3 | PIEZA
29 | MEMORIAS SD 2GB |  | 4 | PIEZA
30 | MEMORIAS SD 8GB |  | 4 | PIEZA
31 | OLIVAS PARA FONENDOSCOPIOS |  | 2 | PAQUETE
32 | PERITAS PARA ESFIGMOMANOMETROS/TENSIOMETROS |  | 10 | PIEZA
33 | REPOSA BRAZOS |  | 10 | PIEZA
34 | RODAMIENTO AXIAL 15*28*9 mm CODIGO 51102G |  | 30 | PIEZA
35 | RODAMIENTOS 6200Z PARA COMPUERTA |  | 15 | PIEZA
36 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO EDAN |  | 4 | PIEZA
37 | SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO SILICONADO COMPATIBLE CON MONITOR PHILIPS |  | 2 | PIEZA
38 | SENSOR DE OXIMETRÍA PEDIÁTRICO EDAN |  | 1 | PIEZA
39 | SENSORES DE OXIMETRIA NONIN |  | 2 | PIEZA
40 | SOPORTES DE HEMATOCRITO MICROCENTRIFUGA HETTICH |  | 24 | PIEZA
41 | TRANSFORMADOR DE 12V/4A |  | 1 | PIEZA
42 | MANGUERA SILICONADA |  | 7 | METRO
43 | MANGUERA DE SUCTORES 1,8 M |  | 2 | PIEZA
44 | MANGUERA DE PIEZAS DE MANO (4 VÍAS) |  | 2 | METRO
45 | MANGUERA DE PIEZAS DE MANO (3 VÍAS) DE 1,5M |  | 1 | PIEZA
46 | TERMINAL DE SUCTOR CON LLAVE (PEQUEÑO) |  | 2 | PIEZA
47 | JERINGA TRIPLE |  | 1 | PIEZA
48 | TERMINAL DE CONECTOR PARA PIEZAS DE MANO (MINDWEST) |  | 1 | PIEZA
49 | TERMINAL DE CONECTOR PARA PIEZAS DE MANO (MINDWEST) SIN REGULADOR |  | 2 | PIEZA
50 | TERMINAL DE CONECTOR PARA PIEZAS DE MANO (BORDEN) |  | 1 | PIEZA
51 | TURBINA ROTARIA PAX2-SU03 |  | 2 | KIT
52 | REPUESTO DE CONTRA ANGULO FX25-03 |  | 1 | PIEZA
53 | PIEZA DE ULTRASONIDO |  | 1 | PIEZA
54 | MANGUERA PLÁSTICA CORRUGADA |  | 3 | PIEZA
55 | BOMBAS CENTRIFUGAS DE TANQUE DE AGUA |  | 1 | PIEZA
56 | HIDROCELL DE 85 GALONES |  | 2 | PIEZA
57 | HIDROCELL ESTACIONARIO 60 LITROS – AGUA CALIENTE |  | 1 | PIEZA
DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
La presente cotización debe ser presentada hasta el día |  |  | 1 | de Julio | de 2022 | HRS. 16:30
Direccion: | Podrá remitir su cotización (propuesta económica) y formulario de propuesta técnica: al correo electronico ana.bernal@csbp.com.bo
NOTA: La presente cotización se adjudicará por |  |  | ITEM
RESPONSABLE C.S.B.P. FIRMA Y SELLO
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"
Tiempo de Entrega:
Tiempo de Garantía
Validez de la oferta:
Otros:
|  | La Paz |  | de |  |  | 2022
| SELLO DE LA EMPRESA |  |  | NOMBRE Y FIRMA