## Hoja2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE ALARMAS, HUMOS REGIONAL LA PAZ
LOTE 1 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INTRUSOS MOVIMIENTO y SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS (HUMOS)
CANTIDAD | 1 (una)
I.- REQUISITOS OBLIGATORIOS DESCRIPCIÓN
Mantenimiento preventivso completo del Sistema de Alarmas de Intrusión de Policonsultorio Regional La Paz, Clínica Regional), Oficinas Gundlach Planta baja. Instalación y puesta en funcionamiento Primer piso Edificio Gundlach
El sistema de alarmas contra intrusos cuenta con los siguientes componentes básicos en sus diferentes locaciones:
| POLICONSULTORIO (Mantenimiento Preventivo) | CLINICA (Mantenimiento Preventivo) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANBA BAJA (Mantenimiento Preventivo) | OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRIMER PISO ( Instalación y puesta en funcionamiento) | TOTAL
Central EVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Teclados | 7 | 9 | 1 | 1 | 18
Sensores de Movimiento | 143 | 56 | 20 | 6 | 225
Sirenas | 7 | 9 | 1 | 1 | 18
Tableros de expansión | 7 | 6 | 0 | 0 | 13
Contactos Magnéticos |  | 11
ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM |  |  |  | PROPUESTA TÉCNICA
Mantenimiento preventivo. Policonsultorio, Clinica, Of. Administrativa Planba Baja)
1.1 | Central EVO. Se debe realizar el mantenimiento preventivo del Sistema Central EVO revisando, configurando las zonas, teclados, sirenas y tableros, baterias , para su correcto funcionamiento. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.2 | Teclados. Revisión del correcto funcionamiento de los teclados verificando el armado y desarmado de las alarmas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.3 | Sensores de Movimiento. Elaborar un listado de todos los sensores por ambiente, revisando de cada uno, dando la conformidad de su funcionamiento tanto la empresa adjudicada como el personal de la CSBP (Personal de Seguridad e informática) |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.4 | Expansores de Zona. Realizar la limpieza fisica eliminando polvo del interior de los tableros, verificar las fuentes de poder. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.5 | Sirenas. Realizar la limpieza física de las sirenas, verificar el funcionamiento de las mismas haciendo sonar al activar los sensores. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.6 | Tableros de expansión. Realizar la limpieza fisica eliminando polvo del interior de los tableros, verificar las baterias de respaldo electrico. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.7 | El mantenimiento deberá ser realizado en horarios coordinados con el personal de Tecnologia e Innovación para no perjudicar las atenciones médicas ni el trabajo administrativo. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.8 | La empresa adjudicada realizará las reconfiguraciones necesarias de la central para un mejor desempeño del sistema, cuando el contratante lo requiera también realizará la reconfiguración del marcador vocal telefónico con nuevos números telefónicos para que el sistema llame de manera automática cuando exista un evento de alarma en los sistemas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.9 | Realizar la capacitación al personal de la CSBP (Tecnologia e Innovación Médica) en cuanto manejo de códigos de activación de zonas y fuese necesario el cambio de códigos de armado y desarmado de zonas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.10 | La empresa adjudicada deberá entregar un informe del estado de funcionamiento de todo el sistema de alarmas con los correspondientes listados de verificación de todos los sensores, listado de zonas, listado de codigos de armado y administración, prestando en forma física y en medio digital para su correspondiente pago. (Adjuntando su Factura) |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
Instalacion y configuración Primer Piso Edificio Gundlach
1.11 | Central EVO. Se debe realizar la instalacion del panel principal del del Sistema Central EVO revisando, configurando las zonas, teclados, sirenas y tableros, baterias , para su correcto funcionamiento. ( Ubicación IDF Primer Piso) La CSBP realizar la provision de ductos el proponente debera contemplar la instalacion electrica y el cableado necesario. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.12 | Teclado. Se debera realizar la instalación de un teclado para activar y desactivar la zona de primer piso. ( Ubicación: Freente a Recepción of. nacional) La CSBP realizar la provision de ductos el proponente debera contemplar la instalacion electrica y el cableado necesario. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.13 | Sirenas. Se debera realizar la instalación de una sirena en primer piso. ( Ubicación: Freente a Recepción of. nacional) La CSBP realizar la provision de ductos el proponente debera contemplar la instalacion electrica y el cableado necesario. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
1.14 | Sensor de movimiento 6 ) Se debera realizar la instalación de Seis (6) sensores de movimiento. (Ubicación: Pasillo de Primer Piso tres (3) sirenas y ambientes administrativos (3 sirenas) La CSBP realizar la provision de ductos el proponente debera contemplar la instalacion electrica y el cableado necesario. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.- Mantenimiento preventivo completo del Sistema de Humos (Incendios) de Policonsultorio Regional La Paz, Clínica Regional
El sistema de alarmas de humos cuenta con los siguientes componentes básicos en sus diferentes locaciones:
| POLICONSULTORIO | CLINICA | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | POLICONSULTORIO EL ALTO | TOTAL
Central EVO | 1 | 1 |  |  | 2
Teclados | 7 | 5 |  |  | 12
Detectores de Humo | 138 | 63 |  |  | 201
Detectores Termicos |  | 3
Jaladores | 7 | 19 |  |  | 26
Sirenas Estroboscópicas | 7 | 8 |  |  | 15
Campanas |  | 2 |  |  | 2
Tableros de expansión | 7 | 6 |  |  | 13
ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM |  |  |  | PROPUESTA TÉCNICA
2.1 | Central EVO. Se debe realizar el mantenimiento preventivo del Sistema Central EVO revisando, configurando las zonas, teclados, sirenas y tableros, baterias , para su correcto funcionamiento. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.2 | Teclados. Cantidad 7 Revisión del correcto funcionamiento de los teclados verificando el armado y desarmado de las alarmas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.3 | Sensores de Humo. Cantidad 138. Elaborar un listado de todos los sensores por ambiente, revisando de cada uno, dando la conformidad de su funcionamiento tanto la empresa adjudicada como el personal de la CSBP (Personal de Seguridad e informática) |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.4 | Jaladores. Cantidad 7. Realizar la verificación del correcto funcionamiento de los jaladores para activar las sirenas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.5 | Sirenas estreboscopicas. Cantidad 7. Realizar la limpieza física de las sirenas, verificar el funcionamiento de las mismas haciendo sonar al activar los sensores o jaladores. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.6 | Tableros de expansión. Cantidad 7. Realizar la limpieza fisica eliminando polvo del interior de los tableros, verificar las baterias de respaldo electrico. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.7 | El mantenimiento deberá ser realizado en horarios coordinados con el personal de Teleática Médica para no perjudicar las atenciones médicas ni el trabajo administrativo. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.8 | La empresa adjudicada realizará las reconfiguraciones necesarias de la central para un mejor desempeño del sistema, cuando el contratante lo requiera también realizará la reconfiguración del marcador vocal telefónico con nuevos números telefónicos para que el sistema llame de manera automática cuando exista un evento de alarma en los sistemas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.9 | Se debe comprende la provision e instalacion de una sirena de doble canal de 30 wats y 110 Db o superior para el sistema de humos (incendio) para policonsultorio. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.10 | Realizar la capacitación al personal de la CSBP (Tecnologia e Innovación Médica) en cuanto manejo de códigos de activación de zonas y fuese necesario el cambio de códigos de armado y desarmado de zonas. |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
2.11 | Al finalizar el servicio, la empresa adjudicada deberá entregar un informe del estado de funcionamiento de todo el sistema de alarmas con los correspondientes listados de verificación de todos los sensores prestando en forma física y en medio digital para su correspondiente pago. (Adjuntando su Factura) |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
3.- Garantia, Tiempo de Entrega y Documentación.
3.1 | La garantía del mantenimiento mínima de 6 meses a la entrega del informe final de trabajo, para lo cual se debe realizar la entrega de un compromiso escrito para la revisión de los sistemas de los dos sistemas tanto de Movimiento y Humos en caso de fallas durante el periodo de garantía (sin inclusión de reemplazo de partes dañadas). |  |  |  | Manifestar Aceptación y si es necesario aclarar oferta
3.2 | Tiempo de Entrega: El tiempo de entrega del servicio no deberá pasar los 60 días calendario. |  |  |  | Especificar
3.3 | Experiencia en el servicio instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, adjuntando notas de entrega, orden de servicio , o documentos de conformidad del cliente, reservándose la CSBP verificar la validez de dicho respaldo. |  |  |  | Adjuntar copia de la documentación respaldatoria
3.4 | Describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantia. |  |  |  | Especificar
Mes de inicio