| ÍTEM: 1 | OXIMETRO DE PULSO |  | CANTIDAD: 10 PIEZA |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | MODELO: : (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE (2022)) |  |
| - REQUISITOS BASICOS: |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TECNICAS |  |  |  |
| GENERALES - EQUIPO PORTÁTIL - PARA DIAGNOSTICO EN PACIENTES ADULTOS O MEJOR - INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA. - RANGO DE PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO O MEJOR - DURACIÓN A DE BATERÍA MAYOR A 4 HORAS - RANGO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO - RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO - RANGO DE RESOLUCIÓN %SPO2 ±4 O MENOR PANTALLA - PANTALLA LCD O MEJOR - VISUALIZACIÓN DE MEDICION EN TIEMPO REAL - ALARMAS VISUALES Y/O AUDITIVAS |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |
| - OXÍMETRO DE PULSO CON ESTUCHE - SENSOR DE OXIMETRÍA: - TIPO ADULTO 6 UNIDADES - TIPO PEDIÁTRICO 4 UNIDADES - CARGADOR DE BATERÍA - MANUAL DE USUARIO - GUÍA DE USO RÁPIDO |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION (POLICONSULTORIO CENTRAL, CALLE CAPITAN RAVELO) - PLAZO: NO MAYOR A (15) QUINCE HABILES, - CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA |  |  |  |
| GARANTIAS |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD - GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES |  |  |  |

| ÍTEM: 2 | PULSIOXIMETRO PEDIATRICO |  | CANTIDAD: 1 PIEZA |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | MODELO: : (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| - REQUISITOS BASICOS: |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TECNICAS |  |  |  |
| GENERALES - EQUIPO PORTÁTIL - PARA DIAGNOSTICO EN PACIENTES PEDIATRICOS - RANGO DE PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO O MEJOR - DURACIÓN A DE BATERÍA MAYOR A 10 HORAS - RANGO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO - RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO 30-235 BPM - RANGO DE RESOLUCIÓN %SPO2 ±3 O MENOR PANTALLA - PANTALLA LCD O MEJOR - VISUALIZACIÓN DE MEDICION EN TIEMPO REAL - ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |
| - OXÍMETRO DE PULSO CON ESTUCHE - CARGADOR DE BATERÍA SI ASI LO REQUIERA - PILAS O BATERIAS - MANUAL DE USUARIO Y/O GUÍA DE USO RÁPIDO |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION (POLICONSULTORIO CENTRAL, CALLE CAPITAN RAVELO) - PLAZO: NO MAYOR A (15) QUINCE DIAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA |  |  |  |
| GARANTIAS |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD |  |  |  |

| ÍTEM: 3 | TENSIÓMETRO |  | CANTIDAD: 3 PIEZAS |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| - REQUISITOS BASICOS: |  |  |  |
| CARACTERISTICAS TECNICAS |  |  |  |
| - PARA PACIENTES ADULTOS. - PARA LA DETERMINACION DE LA PRESION ARTERIAL DE PACIENTES PEDIATRICOS, - ESCALA GRADUADA DE 0 A 250mmHg O SUPERIOR. - DE TIPO RELOJ, CON INDICADOR EN BASE DE LINEA CERO - TOLERANCIA ±3MMHG O MEJOR - MANGUERAS O TUBOS DE ESPIRAL EXTENSIBLE COMO MINIMO DE 200 CM O SUPERIOR - CARRITO DE TRANSPORTE CON CANASTILLO |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |
| 1 (UNA) PIEZA BRAZALETE DE TAMAÑO ADULTO 1 (UNA) PIEZA BRAZALETE DE TAMAÑO PEDIATRICO - PERILLA DE INSUFLACION CON VALVULA DE ALIVIO DE TIPO ROSCA 1 CARRITO DE TRANSPORTE |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION - PLAZO: NO MAYOR A (15) QUINCE DÍAS CALENDARIO. - CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA |  |  |  |
| GARANTIAS |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD - GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES |  |  |  |