|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM:01** | BALANZA CON TALLIMETRO | | **CANTIDAD** | 1 PIEZA |
| **MARCA***:*  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **MODELO**:  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |
| **PAÍS DE FABRICACIÓN:**  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **AÑO** **FABRICACIÓN***:*  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |

|  |
| --- |
| 1. **REQUISITOS BÁSICOS:** |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** |
| **TIPO Y DISEÑO**   * EQUIPO PARA LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO. * EL EQUIPO DEBE PERMITIR LA MEDICION Y LECTURA   + PESO   + ESTATURA   **DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.**   * FUNCIONAMIENTO DE AJUSTE A CERO * CAPACIDAD 150 KG O SUPERIOR * PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA * RODANTE, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SU NIVELACION * CON TALLIMETRO INCORPORADO   + CON UNA ESCALA GRADUADA EN CENTIMETROS DE 60 CM O MENOR A 190 CM O SUPERIOR |

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

|  |
| --- |
| **NORMATIVA A CUMPLIR** |
| * ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA **PROPUESTA** EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD. |
| **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** |
| *EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR:*   * ***CATALOGO O FICHA TÉCNICA:*** EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   *EN CASO DE ADJUDICACION, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DEL EQUIPO*:   * ***MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES***: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA **RECEPCIÓN** DEBERÁ ENTREGAR EL ***MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y DIGITAL***, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN |

RECEPCION Y CAPACITACION

|  |
| --- |
| **RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO** |
| * ***LUGAR***: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION (CLINICA REGIONAL). * ***PLAZO***: NO MAYOR A (15) DIAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. |
| ***CAPACITACIÓNES REQUERIDAS***: |
| * ***OPERATIVA Y/O MANEJO***, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GARANTIAS** | | | | |
| * GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:   EQUIPO OFERTADO **ES NUEVO** (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A DOS AÑOS. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE **EN LA RECEPCION** DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)   * GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON **COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO** EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA **NO** **MENOR A UN AÑO** VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD | | | | |
| **ITEM:02** | BALANZA PEDIATRICA DIGITAL | | **CANTIDAD** | 2 PIEZA |
| **MARCA***: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **MODELO**: *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |
| **PAÍS DE FABRICACIÓN:**  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **AÑO** **FABRICACIÓN***:*  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |
| 1. **REQUISITOS BÁSICOS:** | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | |
| **TIPO Y DISEÑO**   * EQUIPO PARA LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE PEDIATRIA * EL EQUIPO DEBE PERMITIR LA MEDICION Y LECTURA   + PESO * CON FACILIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCION   **DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.**   * DE ACCIONAMIENTO DIGITAL * RANGO DE PESAJE A 20 KG O MEJOR * CONMUTACION DE MEDIDA KG O LBS * FUNCIONES DE   + TARA EN CERO, HOLD O MEJOR * VISUALIZACION DE PANTALLA LCD O MEJOR * FUENTE DE ALIMENTACION POR PILAS O FUENTE DE ALIMENTACION | | | | |

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

|  |
| --- |
| **NORMATIVA A CUMPLIR** |
| * ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA **PROPUESTA** EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD. |
| **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** |
| *EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR:*   * ***CATALOGO O FICHA TÉCNICA:*** EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   *EN CASO DE ADJUDICACION, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DEL EQUIPO*:   * ***MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES***: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA **RECEPCIÓN** DEBERÁ ENTREGAR EL ***MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y/O DIGITAL***, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN. |

RECEPCION Y CAPACITACION

|  |
| --- |
| **RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO** |
| * ***LUGAR***: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. * ***PLAZO***: NO MAYOR A QUINCE DÍAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. |
| ***CAPACITACIÓNES REQUERIDAS***: |
| * ***OPERATIVA Y/O MANEJO***, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |
| **GARANTIAS** |
| * GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:   EQUIPO OFERTADO **ES NUEVO** (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE **EN LA RECEPCION** DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)   * GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON **COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO** EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA **NO** **MENOR A UN AÑO** VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD * GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL SE **CUENTA CON PERSONAL TECNICO CON EXPERIENCIA, HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS** PARA LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTODEL EQUIPO **EN LA CIUDAD DE LA PAZ.** DETALLAREN LA **PROPUESTA** NOMBRE, APELLIDOS Y TELEFONO DEL PERSONAL |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM:04** | COLCHONES ANTIESCARAS | | **CANTIDAD** | 10 PIEZA |
| **MARCA***: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **MODELO**: *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |
| **PAÍS DE FABRICACIÓN:**  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **AÑO** **FABRICACIÓN***:*  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |
| 1. **REQUISITOS BÁSICOS:** | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | |
| * MEDIDAS DE:   + LARGO 190 CM O SUPERIOR   + ANCHO 85 CM O SUPERIOR   + ALTO 6 CM O SUPERIOR * MATERIAL PVC ANTI ALERGENICO * COMPRESOR SECUENCIAL * CAPACIDAD DE HASTA 100 KG O MEJOR * DE TIPO BURBUJAS O SIMILAR | | | | |
|  | | | | |

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

|  |
| --- |
| **NORMATIVA A CUMPLIR** |
| * ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA **PROPUESTA** EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD. |
| **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** |
| *EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR:*   * ***CATALOGO O FICHA TÉCNICA:*** EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |

RECEPCION Y CAPACITACION

|  |
| --- |
| **RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO** |
| * ***LUGAR***: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. * ***PLAZO***: NO MAYOR A QUINCE DÍAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. |
| **GARANTIAS** |
| * GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:   EQUIPO OFERTADO **ES NUEVO** (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE **EN LA RECEPCION** DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)   * GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON **COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO** EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA **NO** **MENOR A UN AÑO** VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM:06** | SILLON PARA TRATAMIENTO IV | | **CANTIDAD** | 2 PIEZA |
| **MARCA***: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **MODELO**: *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |
| **PAÍS DE FABRICACIÓN:**  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | **AÑO** **FABRICACIÓN***:*  *(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)* | | |
| 1. **REQUISITOS BÁSICOS:** | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | |
| * CON CONTROL REMOTO * ALTURA ENTRE 55 A 60 CM * ANCHO DE SILLO ENTRE 53 A 70 CM * LONGITUD DE SILLON ENTRE 180 A 220 CM * COLCHONETAS DE MATERIAL LAVABLE * SENTADERA Y ESPALDAR ACOLCHONADOS * CON ALMOHADA INCORPORADA * SISTEMA DE TRENDELENBURG * SISTEMA RECLINABLE EN MULTIPLES POSICIONES * CON CHAROLAS LATERALES ABATIBLES * CON RUEDAS GIRATORIAS * FRENOS DE RUEDAS | | | | |

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

|  |
| --- |
| **NORMATIVA A CUMPLIR** |
| * ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA **PROPUESTA** EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD. |
| **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** |
| *EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR:*   * ***CATALOGO O FICHA TÉCNICA:*** EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   *EN CASO DE ADJUDICACION, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DEL EQUIPO*:   * ***MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES***: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA **RECEPCIÓN** DEBERÁ ENTREGAR EL ***MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y/O DIGITAL***, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN. |

RECEPCION Y CAPACITACION

|  |
| --- |
| **RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO** |
| * ***LUGAR***: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. * ***PLAZO***: NO MAYOR A QUINCE DÍAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. |
| ***CAPACITACIÓNES REQUERIDAS***: |
| * ***OPERATIVA Y/O MANEJO***, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |
| **GARANTIAS** |
| * GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION:   EQUIPO OFERTADO **ES NUEVO** (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE **EN LA RECEPCION** DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)   * GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON **COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO** EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA **NO** **MENOR A UN AÑO** VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD * GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL SE **CUENTA CON PERSONAL TECNICO CON EXPERIENCIA, HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS** PARA LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTODEL EQUIPO **EN LA CIUDAD DE LA PAZ.** DETALLAREN LA **PROPUESTA** NOMBRE, APELLIDOS Y TELEFONO DEL PERSONAL |