| ITEM:01 | BALANZA CON TALLIMETRO |  | CANTIDAD | 1 PIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |

- REQUISITOS BÁSICOS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO Y DISEÑO - EQUIPO PARA LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO. - EL EQUIPO DEBE PERMITIR LA MEDICION Y LECTURA - PESO - ESTATURA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES. - FUNCIONAMIENTO DE AJUSTE A CERO - CAPACIDAD 150 KG O SUPERIOR - PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA - RODANTE, SIN AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SU NIVELACION - CON TALLIMETRO INCORPORADO - CON UNA ESCALA GRADUADA EN CENTIMETROS DE 60 CM O MENOR A 190 CM O SUPERIOR

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

NORMATIVA A CUMPLIR

- ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR: - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN CASO DE ADJUDICACION, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DEL EQUIPO: - MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y DIGITAL, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN

RECEPCION Y CAPACITACION

RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO

- LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION (CLINICA REGIONAL). - PLAZO: NO MAYOR A (15) DIAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.

CAPACITACIÓNES REQUERIDAS:

- OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL.

| GARANTIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A DOS AÑOS. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |
| ITEM:02 | BALANZA PEDIATRICA DIGITAL |  | CANTIDAD | 2 PIEZA |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS: |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| TIPO Y DISEÑO - EQUIPO PARA LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO DE PEDIATRIA - EL EQUIPO DEBE PERMITIR LA MEDICION Y LECTURA - PESO - CON FACILIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES. - DE ACCIONAMIENTO DIGITAL - RANGO DE PESAJE A 20 KG O MEJOR - CONMUTACION DE MEDIDA KG O LBS - FUNCIONES DE - TARA EN CERO, HOLD O MEJOR - VISUALIZACION DE PANTALLA LCD O MEJOR - FUENTE DE ALIMENTACION POR PILAS O FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |  |  |

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

NORMATIVA A CUMPLIR

- ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR: - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN CASO DE ADJUDICACION, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DEL EQUIPO: - MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y/O DIGITAL, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN.

RECEPCION Y CAPACITACION

RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO

- LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A QUINCE DÍAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.

CAPACITACIÓNES REQUERIDAS:

- OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL.

GARANTIAS

- GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD - GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO CON EXPERIENCIA, HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN LA CIUDAD DE LA PAZ. DETALLAR EN LA PROPUESTA NOMBRE, APELLIDOS Y TELEFONO DEL PERSONAL

| ITEM:04 | COLCHONES ANTIESCARAS |  | CANTIDAD | 10 PIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS: |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - MEDIDAS DE: - LARGO 190 CM O SUPERIOR - ANCHO 85 CM O SUPERIOR - ALTO 6 CM O SUPERIOR - MATERIAL PVC ANTI ALERGENICO - COMPRESOR SECUENCIAL - CAPACIDAD DE HASTA 100 KG O MEJOR - DE TIPO BURBUJAS O SIMILAR |  |  |  |  |

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

NORMATIVA A CUMPLIR

- ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR: - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

RECEPCION Y CAPACITACION

RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO

- LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A QUINCE DÍAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.

GARANTIAS

- GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD

| ITEM:06 | SILLON PARA TRATAMIENTO IV |  | CANTIDAD | 2 PIEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  | AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS: |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - CON CONTROL REMOTO - ALTURA ENTRE 55 A 60 CM - ANCHO DE SILLO ENTRE 53 A 70 CM - LONGITUD DE SILLON ENTRE 180 A 220 CM - COLCHONETAS DE MATERIAL LAVABLE - SENTADERA Y ESPALDAR ACOLCHONADOS - CON ALMOHADA INCORPORADA - SISTEMA DE TRENDELENBURG - SISTEMA RECLINABLE EN MULTIPLES POSICIONES - CON CHAROLAS LATERALES ABATIBLES - CON RUEDAS GIRATORIAS - FRENOS DE RUEDAS |  |  |  |  |

DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR

NORMATIVA A CUMPLIR

- ISO 13485 VIGENTE O IEC 6060-1, ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EL RESPALDO EN FOTOCOPIA A COLOR REGISTROS O CERTIFICACIONES DE CALIDAD.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR: - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN CASO DE ADJUDICACION, PRESENTAR EL DIA DE ENTREGA DEL EQUIPO: - MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y/O DIGITAL, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN.

RECEPCION Y CAPACITACION

RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO

- LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A QUINCE DÍAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.

CAPACITACIÓNES REQUERIDAS:

- OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL.

GARANTIAS

- GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) - GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD - GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO CON EXPERIENCIA, HERRAMIENTAS, REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EN LA CIUDAD DE LA PAZ. DETALLAR EN LA PROPUESTA NOMBRE, APELLIDOS Y TELEFONO DEL PERSONAL