REUNIÓN DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA 007 /2022

“PROVISIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la ciudad de La Paz, a horas 10:00 del día martes 27 de Septiembre de 2022, se programó la realización de la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia vía zoom.

Hasta la Hora y Fecha establecida en el Pliego de Condiciones, no se recibieron consultas escritas:

Participó de la Reunión de Aclaración 1 proponente: ORIENTE MARVI.

La empresa ORIENTE MARVI, consulta:

- En el segundo equipo, contador hematológico pueden aceptar un equipo de peso mayor a los 45 kgs?

R.. Se analizara con la parte técnica y se dará a conocer en las enmiendas si hubiera.

- Dadas las caracteristicas solicitadas puede ser un equpo que use más reactivos, hasta cuanto nos permiten ya que nuestro equipo para hacer el análisis de reticulocitos, células inmaduras y células en líquidos biológicos necesita colorantes

R. Se necesita un equipo con la cantidad de reactivos y con la carga automática de muestras, solicitados en el Pliego de Condiciones, sin embargo se analizará con la unidad técnica para realizar enmiendas si corresponde.

Se recomendó la revisión minuciosa para el llenado de los formularios entre otros aspectos relevantes del Pliego de Condiciones, recalcando la fecha y hora de presentación en Recepción del Edificio Gundlach.

Al no existir más consultas, a horas 10:21 se concluye la reunión de aclaración del proceso de referencia.