**ESPECIFICACIONES PARA LA ADECUACION DE LAS MEDIAS CAÑAS DE UTI - UTIN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
|  | **SALAS DE U.T.I.** |  |  |
| 1 | Provisión e instalación de Juntas Horizontales cielos (yeso prefabricado) | ml | 169,19 |
| 2 | Construcción de Juntas horizontales pisos (con mortero de cemento) | ml | 192,84 |
| 3 | Provisión e instalación piso hospitalario | ml | 192,84 |
| 4 | Construcción de Juntas verticales muros (cóncavo yeso prefabricado) | ml | 156,00 |
| 5 | Construcción de Juntas verticales ( convexo con yeso cemento) | ml | 105,00 |
| 6 | Provisión de materiales | ml | 10,00 |
|  |  |  |  |
|  | **SALAS DE UTIN** |  |  |
| 1 | Provisión e instalación de Juntas Horizontales cielos (yeso prefabricado) | ml | 125,82 |
| 2 | Construcción de Juntas horizontales pisos (con mortero de cemento) | ml | 104,42 |
| 3 | Provisión e instalación piso hospitalario | ml | 104,42 |
| 4 | Construcción de Juntas verticales muros (cóncavo yeso prefabricado) | ml | 115,50 |
| 5 | Construcción de Juntas verticales ( convexo con yeso cemento) | ml | 48,30 |
| 6 | Provisión de materiales | ml | 10,00 |

**Nota:** Si en el caso de ser adjudicado deberá presentar garantía de cumplimiento de contrato por el 7% del monto propuesto.