## ITEM 2
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
INSTALACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AGUA
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
INSTALACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AGUA- POLICONSULTORIO CENTRAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
Revisión general de/para la ubicación de válvulas de seguridad para los niveles
Identificación de tuberías y sus distribuciones en todos los niveles.
Instalación de válvulas, para los controles de suministro de agua en los puntos identificados en cada nivel.
Instalación de manómetros de control visual, juntamente con las válvulas de seguridad instaladas.
Protección de los ambientes que se realizara la instalación, techos paredes y otros.
Instalación de una bomba centrifuga en sala de bombas de agua.
La bomba centrifuga, debe tener para una elevación de al menos 50 metro de altura
Diámetros de instalación es de 1 ½” de entrada y salida de agua.
Pruebas de funcionamiento.
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el instalacion, debidamente calibrados, si asi lo requiera
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de Instalacion deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
B. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento para un adecuado funcionamiento
La empresa adjudicada, realizara la instalacion en día sábado, previa coordinacion con el area correspondiente.
La empresa adjudicada, realizara mantenimientos preventivos en día sábado, mientras dure la garantia
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica policonsultorio
B. PERSONAL
1. Formación. (Debe establecer la formación mínima que requiere el personal clave).
La empresa deberá indicar el número de ingenieros/técnicos a cargo del servicio (mínimo 1 técnico aparte del supervisor).
El personal tecnico de la empresa debe contar con una formacion minima en las areas de ingenieria: electromecanica o afines a la rama. Presentando la documentacion pertinente.
2. Experiencia General. (Debe establecer el área en la cual el personal clave debe tener experiencia general y cuanto tiempo es el requisito mínimo de experiencia general)
El personal de la empresa proponente deberá contar con experiencia general en mantenimiento e instalacion de valvulas de agua o similar, presentando certificados de conformidad que acrediten su experiencia en el campo de mantenimiento en equipamiento industrial y generadores de emergencia.
3. Experiencia Específica. (Debe establecer el área en la cual el personal clave debe tener experiencia específica y cuanto tiempo es el requisito mínimo de experiencia específica)
El supervisor Tecnico de la empresa proponente, deberá contar con experiencia especifica mínima de 2 años en mantenimiento e instalacion de valvulas de agua o similar, presentando certificados de conformidad de centros de salud que acrediten su experiencia.
El personal técnico de la empresa proponente, deberá contar con experiencia especifica mínima de 1 año en mantenimiento e instalacion de valvulas de agua o similar, presentando certificados de conformidad de centros de salud que acrediten su experiencia.
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
C. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias habiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
D. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
E. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.
En caso de realizar cortes de suministro de agua debe ser coordinado con el encargado de mantenimiento y una correspondiente
Contar con ropa de trabajo distintiva de la empresa y equipo de protección personal y/o bioseguridad, de acuerdo a norma contra riesgo ocupacional en cumplimiento del art. 2 del D.S. N° 108.

## ITEM 3
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA-POLICONSULTORIO CENTRAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento se debe realizar:
Revisión de todo el sistema a tierra del Policonsultorio Central.
Limpieza del registro de tierra y ajuste de conexión electrodo – cable.
El equipo de medición debe contar con la calibración correspondiente.
Mantenimiento Preventivo, Predictivo de los sistemas de Puesta Tierra.
Mantenimiento Correctivo de los sistemas de Puesta Tierra si así correspondiera
Implementación de aterramiento para cubrir la demanda de protección en Tablero General.
Implementación de aterramiento adicional para cubrir la demanda de protección del tablero general de Rayos x
Implementación de aterramiento adicional para cubrir la demanda de protección del área de informática
Presentar protocolo de prueba de resistencia de SPT, una vez concluido el trabajo
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION
Presenta informe final con las recomendaciones necesarias.
III. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias habiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## ITEM 6
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO PUENTE DE GAS
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y PUENTE DE GAS - POLICONSULTORIO CENTRAL
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento se debe realizar:
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir todos los puntos de gas.
- Sala de calderos.
- Cocina
Revisión de fugas y pruebas de hermeticidad
Revisión de los detectores de fugas de gas.
Limpieza general
Mantenimiento de 4 extintores de emergencia de las áreas, donde se encuentran instaladas los puntos de gas.
El proponente deberá presentar la certificación de autorización emitida por la ANH.
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
La empresa adjudicada, realizara los mantenimientos en día sábado, después de la firma de la orden compra o contrato.
III. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias habiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..

## ITEM 7
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS
MANTENIMIENTO PUENTE DE REGULACIÓN DE GAS
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO PUENTE DE REGULACION DE GAS
características de los equipos
EQUIPO
Puente de Regulación y Medición
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar :
Mantenimiento general de la cámara de derivación
Mantenimiento general del PRM (Puente de Regulación y Medición)
Mantenimiento general de la instalación interna.
Mantenimiento general del sistema de medición y confirmación metrológica de los instrumentos de medición
Mantenimiento del sistema de puesta a tierra
Mantenimiento del sistema de protección catódica
Subsanar observaciones técnicas posterior al mantenimiento de la gestión 2021 (según corresponda)
Realizar las pruebas de funcionamiento
El proponente deberá presentar la certificación de autorización emitida por la ANH.
B. OTROS
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio.
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
El servicio se realizara en Clínica regional La Paz, calle Ormachea c.2.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas serán computables del 0.3% por día retrasado
F. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la C.S.B.P.
G. OTROS
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente:
• No podrá subcontratar el servicio.
• No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización.

## ITEM 8
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION
La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
| CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
| (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DE ALMACEN FARMACIA - POLICONSULTORIO CENTRAL
DETALLES DE LOS EQUIPOS
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
A. REQUISITOS DEL SERVICIO
En el mantenimiento se debe realizar:
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.
Mantenimiento preventivo y correctivo de ambos sistemas
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema fan
Revisión del gas de suministro
Revision de fugas de gas
Revision el caudal de aire suministrado en cada punto
Revision de temperatura de suministro en los dos estados de calefeccion y refrigeracion
realizar las pruebas de funcionamiento
B. EQUIPO MÍNIMO
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprados, si asi lo requiera
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS
El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.
III. CONDICIONES DEL SERVICIO
A. PLAZO
El plazo de entrega del servicio es 15 dias habiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio
El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingenieria Biomedica Policonsultorio
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo
C. RÉGIMEN DE MULTAS
Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado
D. FORMA DE PAGO
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..