| # ITEM:4 | ## OFTALMOSCOPIO DIRECTO |  | CANTIDAD: | 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. - LENTES DE RANGO MAYOR O IGUAL – 25D HASTA +40D - LENTES DE ENFOQUE: 24 O SUPERIOR - COMBINACIONES DE APERTURA Y FILTRO 18 O SUPERIOR. - ILUMINACIÓN POR LÁMPARA LED O HALOGENA |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |  |
| - UN CABEZAS DE OFTOLMOSCOPIO - UNA (1) LÁMPARA LED O HALOGENO DE REPUESTO - MANGO RECARGABLE (CARGADOR DE BATERÍA Y BATERIA). |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| EL EQUIPO, MARCA O FABRICANTE CUENTA CON REGISTRO FDA. O MARCADO CE VIGENTES, CON RESPALDO EN FOTOCOPIA SIMPLE ADJUNTO EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A (30) TREINTA DIAS CALENDARIO, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACION, ESTO POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |
| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-10 DIAS 6 PUNTOS - 11-20 DIAS 4 PUNTOS - 21≤25 DIAS 2 PUNTOS - 26≤30 DIAS 1 PUNTOS |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS - (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:5 | ## CAJA DE PRISMA |  | CANTIDAD: | 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - BARRA PRISMA HORIZONTAL - BARRA PRISMA VERTICAL - DOPTER(Δ): 1, 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18,20 O MEJOR - DIOPTER(Δ): 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30 O MEJOR |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |  |
| - CAJA DE ALUMINIO, METALICO O MATERIAL SIMILAR |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| EN LA PROPUESTA, ADJUNTAR: - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION y PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A (30) TREINTA DIAS CALENDARIO, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |
| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-10 DIAS 6 PUNTOS - 11-20 DIAS 4 PUNTOS - 21≤25 DIAS 2 PUNTOS - 26≤30 DIAS 1 PUNTOS |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS - (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:6 | ## LAMPARA DE HENDIDURA |  | CANTIDAD: | 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - MAGNIFICACIONES AJUSTABLES DE 2 AUMENTOS O MEJOR. - SISTEMA DE ILUMINACIÓN (FUENTE DE LUZ) HALÓGENA O LED - AJUSTE DE DIOPTRIAS -5D ~ +5D O MEJOR - AUMENTO OCULAR 10X O SUPERIOR. - AMPLIACION 16X A 25X O MEJOR - ANGULO DE HENDIDURA 0º A 180º AJUSTABLE O MEJOR - FILTROS AZUL, GRIS O MEJOR - INTERFAZ PARA TONOMETRO - INTERFAZ LASER (OPCIONAL) |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| - FUNCIONARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| EL EQUIPO, MARCA O FABRICANTE CUENTA CON REGISTRO FDA. O MARCADO CE, CON RESPALDO EN FOTOCOPIA SIMPLE ADJUNTO EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A (30) TREINTA DIAS CALENDARIO, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACION, ESTO POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |
| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-10 DIAS 6 PUNTOS - 11-20 DIAS 4 PUNTOS - 21≤25 DIAS 2 PUNTOS - 26≤30 DIAS 1 PUNTOS |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS - (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:7 | ## LENSOMETRO |  | CANTIDAD: | 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - CON PANTALLA LCD O MEJOR - DETECCION DE LENTE AUTOMATICA PARA LENTES MONOFOCALES, PROGRESIVAS O MEJOR - RANGO DE MEDIDA - ESFÉRICA DE 0 A +/- 25D. O MEJOR, CON PASOS MENORES O IGUALES A 0.25D. - CLINDRO DE 0 A +/- 10D, CON PASOS MENORES O IGUALES A 0.25D - EJE DE 0 A 180° DE PASO DE 1° O MEJOR - MODO PRISMA¨ - ORTOGONAL - POLAR - O MEJOR |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |  |
| - 5 ROLLOS O MEJOR DE PAPEL DE ACUERDO A LA IMPRESORA INCLUIDA |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| - FUNCIONARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| EL EQUIPO, MARCA O FABRICANTE CUENTA CON REGISTRO FDA. O MARCADO CE, CON RESPALDO EN FOTOCOPIA SIMPLE ADJUNTO EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A (30) TREINTA DIAS CALENDARIO, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACION, ESTO POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION. |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓNES REQUERIDAS: |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |
| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-10 DIAS 6 PUNTOS - 11-20 DIAS 4 PUNTOS - 21≤25 DIAS 2 PUNTOS - 26≤30 DIAS 1 PUNTOS |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS - (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:8 | ## OFTALMOSCOPIO INDIRECTO |  | CANTIDAD: | 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES OFTALMOSCOPIO - ILUMINACIÓN POR LÁMPARA HALÓGENA O LED - AREA DE ILUMINACION: Ø18mm ±2mm, Ø50mm ±2mm - DISTANCIA INTERPUPILAR 55mm +/- 2mm A 72mm +/-2mm - FILTROS UV O SUPERIOR ACCESORIOS - FUENTE DE ALIMENTACION PORTÁTIL O PARED/SOBREMESA |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES |  |  |  |  |  |  |
| - LUPAS PARA OFTALMOLOGÍA ASFÉRICA: 20 Y 30 DIOPTRÍAS. - DOS (02) DEPRESORES ESCLERALES. - 1 LÁMPARA LED O HALÓGENA DE REPUESTO. |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |  |
| BATERÍAS RECARGABLES DE REPUESTO MAS CARGADOR - MALETÍN DE TRANSPORTE - ESPEJO DIDACTICO |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| - FUNCIONARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| EL EQUIPO, MARCA O FABRICANTE CUENTA CON REGISTRO FDA. O MARCADO CE, CON RESPALDO EN FOTOCOPIA SIMPLE ADJUNTO EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A ((30) TREINTA DIAS CALENDARIO, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACION, ESTO POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION. |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓNES REQUERIDAS: |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |
| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-10 DIAS 6 PUNTOS - 11-20 DIAS 4 PUNTOS - 21≤25 DIAS 2 PUNTOS - 26≤30 DIAS 1 PUNTOS |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS - (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:9 | ## PROYECTOR DE OPTOTIPOS |  | CANTIDAD: | 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - 40 GRAFICOS O SUPERIOR. - DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 2.5 A 5 METROS O MEJOR - VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LOS OPTO TIPOS: 0.20 SEG. O MENOR - ILUMINACIÓN HALOGENO O LED O MEJOR - PROYECCIÓN DE LA MAGNIFICACIÓN O AMPLIACION DE GRAFICO: 30X A 5 METROS O MEJOR |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| EL EQUIPO, MARCA O FABRICANTE CUENTA CON REGISTRO FDA. O MARCADO CE, CON RESPALDO EN FOTOCOPIA SIMPLE ADJUNTO EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A ((30) TREINTA DIAS CALENDARIO, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACION, ESTO POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION. |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓNES REQUERIDAS: |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |
| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-10 DIAS 6 PUNTOS - 11-20 DIAS 4 PUNTOS - 21≤25 DIAS 2 PUNTOS - 26≤30 DIAS 1 PUNTOS |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS - (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:10 | ## SILLÓN O UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA COMPLETO CON ACCESORIOS MÁS CAJA DE LENTES) |  |  | CANTIDAD: | 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE |  | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO: - SILLÓN ELECTRICO PARA EXAMEN DE OFTALMOLOGIA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES. - RECLINABLE DE RESPALDO: 150° O SUPERIOR - REPOSABRAZOS: AMBOS DEBEN SER PLEGABLES - ÁNGULO DE ROTACIÓN: 20 ° O SUPERIOR, DEBE CONTAR CON FRENO MANUAL - DEBE PODER SER INSTALADO TANTO A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA, CON FINES DE NO MODIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO. - DEBE CONTAR CON UNA MESA AMPLIA, PARA LA INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS. - DEBE CONTAR CON BRAZO PARA FOROPTERO, CON UNA CAPACIDAD DE 8 KG O SUPERIOR. - DEBE CONTAR CON CAJONERA PARA LENTES DE PRUEBA MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS - SILLÓN ELECTRICO MOTORIZADO. - ALTURA MÁXIMA: 670 MM O MAYOR - ALTURA MÍNIMA: 500 MM O MENOR DIMENSIONES APROXIMADAS - CAPACIDAD DE CARGA 150KG O SUPERIOR CAJA DE PRUEBAS - MONTURA DE PRUEBAS ADULTO - LENTES CON BORDE - LENTES COMPATIBLES CON MONTURA PEDIATRICAS - ESFERAS DE AL MENOS 40 PIEZAS O MEJOR - 0.25D A 6.00D EN PASOS DE 0.25 - O 6.50D A 10.00D EN PASOS DE 0.50 - O 11.00D A 15.00D EN PASOS DE 1.00 - O 16.00D A 20.00D EN PASOS DE 2.00 - CILINDROS DE AL MENOS 20 PIEZAS O MEJOR - 0.25D A 6.00D EN PASOS DE 0.25 - 4.50D A 6.00D EN PASOS DE 0.50 - PRISMAS DE AL MENOS 12 PIEZAS O MEJOR - 0,5 (2) 1,0 A 10,0 EN PASOS DE 1,0 - ACCESORIOS DE AL MENOS 14 PIEZAS O MEJOR - RF GF BL PL (2) MR (2) FL CL (2) PH (2) SS, CILINDRO TRANSVERSAL PF X 0,25 X0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| - FUNCIONARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |  |
| EL EQUIPO, MARCA O FABRICANTE CUENTA CON REGISTRO FDA. O MARCADO CE, CON RESPALDO EN FOTOCOPIA SIMPLE ADJUNTO EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| - CATALOGO O FICHA TÉCNICA: EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. - PLAZO: NO MAYOR A (30) TREINTA DIAS CALENDARIO, LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. - INSTALACION, LA EMPRESA PROPONENTE REALIZA COORDINARA PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACION, ESTO POSTERIOR A LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA COMISION DE RECEPCION. |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓNES REQUERIDAS: |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, INCLUYE LA CERTIFICACION EN FISICO PARA EL PERSONAL. |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| II. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 PTS) |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA MENOR AL REQUERIDO, DE ACUERDO A LA PUNTACION: (6 PUNTOS) - 1-10 DIAS 6 PUNTOS - 11-20 DIAS 4 PUNTOS - 21≤25 DIAS 2 PUNTOS - 26≤30 DIAS 1 PUNTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| AMPLIACIÓN DE GARANTÍA COMERCIAL Y DE SERVICIO TÉCNICO: A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS CON LA COBERTURA ESPECIFICADA EN LOS REQUISITOS BÁSICOS (5 PUNTOS) - ≥1 AÑO ADICIONAL 5 PUNTOS - ≥6 MESES ADICIONALES A <1 AÑO ADICIONAL 2 PUNTOS - ≥3 MESES ADICIONALES A <6 MESES ADICIONALES 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |  |
| CUMPLIMIENTO A LAS MEJORAS DE LOS REQUERIMIENTO BASICOS (4 PUNTOS) - >3 MEJORAS 4 PUNTOS - >2 MEJORAS 2 PUNTOS - >1 MEJORAS 1 PUNTO |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: DE PREFERENCIA ORIGEN AMERICANO, EUROPEO O JAPONÉS - (5 PUNTOS SI CUMPLE EL ORIGEN SEÑALADO) |  |  |  |  |  |  |  |