| # ITEM:3 | # DERMATOSCOPIO |  |  |  | # CANTIDAD: |  |  | # 1 PIEZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE |  |  | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  |  | NO CUMPLE |  | CUMPLE |  | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELO |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERMATOSCOPIO UNIVERSAL, EFICIENTE Y PRECISO EN TODAS LAS SITUACIONES. CON TECNOLOGIA LEDHQ QUE PROPORCIONA UNA LUZ CLARA Y TOTLMENTE HOMOGÉNEA CON UNA BUENA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA. - LUZ LED HQ POLARIZADA DE ALTA CALIDAD CON BUENA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA PARA MEJOR DIAGNÓSTICO - PLACA DE CONTACTO MAGNÉTICA PARA DERMATOSCOPÍA DE CONTACTO Y SIN CONTACTO - DERMATOSCOPIA CON PLACA DE CONTACTO CON ACERCAMIENTO E 10x O MEJOR - DERMATOSCOPIA SIN PLACA DE CONTACTO CON ACERCAMIENTO DE 6x O MEJOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS/EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CON ESTUCHE Y CABLE DE CARGA USB. - BATERIA INTEGRADA DE CARGA MEDIANTE USB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FICHA TECNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FISICO DE PREFERENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TECNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACIÓN. - PLAZO: NO MAYOR A 15 DIAS HABILES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ITEM:4 |  | # ESTERILIZADOR DE BIBERONES |  |  |  | # CANTIDAD: | # 2 PIEZA |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  |  |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE |  | CUMPLE |  | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |  |
| MARCA: |  |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  |  |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ESTERILIZA AL VAPOR Y SECA HASTA 6 MAMADERAS EN 55 MINUTOS O MENOR. - LA OPERACIÓN FÁCIL DE USAR LE PERMITE ESTERILIZAR SOLO, SOLO SECAR O COMBINAR ESTERILIZAR Y SECAR. - MATA EL 95,9% DE LAS BACTERIAS O MEJOR. - INCLUYE TAZA MEDIDORA PARA AGREGAR AGUA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR CON LA COPIA DE LA TRADUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ CLÍNICA REGIONAL, OBRAJES CALLE 2 - PLAZO: 15 DIAS HABILES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:6 | # SET DE PUNCH |  | # CANTIDAD: | # 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - SET DE 6 PUNCHS (PUNZONES) DERMALES DE 2 A 0,276 INCHES. - DE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE - MANGO DE 3.5 IN. CON CUCHILLOS DE ROSCA |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION, PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ CLÍNICA REGIONAL, OBRAJES CALLE 2 - PLAZO: 15 DIAS HABILES |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM: 7 | # SIERRA CORTA YESO |  | # CANTIDAD: | # 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - CORTES DE YESO - FRECUENCIAS DE OSCILACIÓN MÍNIMO 10.000 CPM O MEJOR - REGULACIÓN CONTINUA POR INTERRUPTOR O SELECTOR DE POTENCIA - MOTOR SILENCIOSO - SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA - ÁNGULOS DE ROTACIÓN DE 5° O MEJOR - DISCOS DE SIERRA Ø 50MM Y Ø65 MM O MEJOR - LLAVE |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |  |
| - MALETA O ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA EQUIPO, ACCESORIOS - 2 HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA CORTE DE YESO DE ACUERDO A MEDIDAS |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| CON FUENTE DE ALIMENTACION DE 230VaC 50HZ |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y/O DIGITAL, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. PLAZO: NO MAYOR A 15 DÍAS HABILES |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO, GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM: 08 | # EQUIPO ROTATORIO |  | # CANTIDAD: | # 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO: - EQUIPO PARA EL USO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA GENERALES - DE AL MENOS 3 CONFIGURACIONES O SUPERIOR - PREFERENTE INALÁMBRICO - INDICADOR DE PAR LUZ - VELOCIDAD DE AL MENOS DE 100 A 1000 RPM O MEJOR - ESFUERZO DE TORSIÓN 0.3 – 3.9 NCM o MEJOR - RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 16:1 O MEJOR - DE AL MENOS CON 4 LIMAS ENDODONTICAS O SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| CON FUENTE DE ALIMENTACION DE 230VaC 50HZ |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y/O DIGITAL, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. PLAZO: NO MAYOR A 15 DÍAS HABILES - CAPACITACION OPERATIVA Y/O MANEJO, DEBE INCLUIR LA CAPACITACION DE MANEJO/OPERATIVIDAD DEL EQUIPO A LOS OPERADORES DE LA UNIDAD, |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO, EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |