| ÍTEM | DETALLE | CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | TERMOHIGRÓMETRO CON DATA LOGER | 1 | PIEZAS | PARÁMETROS: ºC/ºF, %HR MEMORIA: 16,000 VALORES INTERVALO DE MEDICIÓN: CONFIGURABLE DESDE 1 MINUTO HASTA 24 HORAS. INTERFASE DE CONEXIÓN USB PC – LOGGER BASE DE MONTAJE EN PARED. |  |
| 12 | TRANSFORMADOR DE 14V/3A | 1 | PIEZA | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE TENSION DE ENTRADA 220VAC TENSIÓN DE SALIDA 14VAC CORRIENTE DE 3A O MEJOR |  |
| 14 | CARTUCHO DE CINTA EPSON PARA IMPRESORA EQ. LECTOR DE ELISA | 6 | PIEZAS | COMPATIBLE PARA LA MARCA EPSON LQ 590 CODIGO: S015337 |  |
| 19 | LAMPARA DE HALOGENO EQ. STAT FAX | 6 | PIEZAS | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE POTENCIA 10W TENSION: 6V TIEMPO DE VIDA 2000 HRS O MEJOR |  |
| 20 | LAMPARA DE HALÓGENO MICROSCOPIOS | 6 | PIEZAS | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE POTENCIA 30W TENSION: 6V TIEMPO DE VIDA MAYOR A LAS 1000 HRS |  |
| 28 | MANOMETROS 300PSI DE BALON OXIGENO PORTATIL SISTEMA DIS, CONEXIÓN CGA | 2 | PIEZAS | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE CONEXIÓN DE INGRESO CGA-870 PRESIÓN DE TRABAJO 0-300 PSI O MEJOR DE DOBLE RELOJ MANOMETRO |  |
| 41 | TRANSFORMADOR DE 12V/4A | 1 | PIEZA | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE TENSION DE ENTRADA 220VAC TENSIÓN DE SALIDA 12VAC CORRIENTE DE 4A O MEJOR |  |

REPUESTOS ELECTROMECANICOS

| ÍTEM | DETALLE | CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | IMAGEN DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | BOMBA CENTRIFUGA DE TANQUE DE AGUA | 1 | PIEZA | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA DE ACERO INOXIDABLE MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP O MEJOR ELEVACION 89 MTS O SUPERIOR CAUDAL 133 L/MIN O MEJOR SUCCION 2 PULG SALIDA 2 PULG INCLUYE INSTALACION GARANTIA DE 1 AÑO O MEJOR |  |
| 57 | HICROCELL DE 85 GALONES | 2 | PIEZA | MARCA: ESPECIFICAR - CAPACIDAD DE 85 GALONES O MEJOR - PARA MANEJO DE AGUA FRIA - TIPO VERTICAL. - SALIDA ADAPTABLES A LAS INSTALACIONES GARANTÍA DE UN AÑO O MEJOR. |  |