CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO MEDICO

ITEM:1	2

SILLON PARA TRATAMIENTO IV	2

ITEM:6	3

BALANZA CON TALLIMETRO	3

| # ITEM:1 | # SILLON PARA TRATAMIENTO IV |  | # CANTIDAD: | # 2 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - CON CONTROL REMOTO - ALTURA ENTRE 50 CM O SUPERIOR - ANCHO DE SILLON ENTRE 53 A 70 CM - LONGITUD DE SILLON ENTRE 180 A 220 CM - COLCHONETAS DE MATERIAL LAVABLE - SENTADERA Y ESPALDAR ACOLCHONADOS - SISTEMA DE TRENDELENBURG - SISTEMA RECLINABLE EN MULTIPLES POSICIONES - CON CHAROLAS LATERALES ABATIBLES - CON RUEDAS GIRATORIAS - FRENOS DE RUEDAS |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACIÓN. - PLAZO: NO MAYOR A 15 DIAS HABILES. |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS. - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |

| # ITEM:6 | # BALANZA CON TALLIMETRO |  | # CANTIDAD: | # 1 PIEZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE | PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | NO CUMPLE | CUMPLE | OBSERVACIONES (especificar porque no cumple) |
| MARCA: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| AÑO FABRICACIÓN |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: |  | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| - EQUIPO PARA LA UNIDAD DE DIAGNOSTICO. - EL EQUIPO DEBE PERMITIR LA MEDICION Y LECTURA - PESO - ESTATURA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES. - FUNCIONAMIENTO DE AJUSTE A CERO - CAPACIDAD 150 KG O SUPERIOR - PLATAFORMA BAJA Y AMPLIA - RODANTE - CON TALLIMETRO INCORPORADO |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |  |  |  |  |
| - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR CON LA COPIA DE LA TRADUCCION |  |  |  |  |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ CLÍNICA REGIONAL, OBRAJES CALLE 2 - PLAZO: 15 DIAS HABILES |  |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |  |  |  |  |