| # ITEM:8 | ## OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | CANTIDAD: 1 PIEZA |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |
| MARCA: | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| MODELO | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| COMPONENTES OFTALMOSCOPIO - ILUMINACIÓN POR LÁMPARA HALÓGENA O LED - CON CÁMARA DE VIDEO DIGITAL (OPCIONAL) - INTERFAZ Y SOFTWARE POR PUERTO USB (OPCIONAL) - FILTROS ROJO Y VERDE O MEJOR ACCESORIOS - FUENTE DE ALIMENTACION SIN CABLES CON BATERIA RECARGABLE, PORTÁTIL O PARED/SOBREMESA |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES |  |  |
| - DOS (02) DEPRESORES ESCLERALES. - 1 LÁMPARA LED O HALÓGENA DE REPUESTO. - MALETÍN DE TRANSPORTE |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |
| - FUNCIONARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |
| - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |
| - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |

| # ITEM:10 | ## SILLÓN O UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA COMPLETO CON ACCESORIOS MÁS CAJA DE LENTES) | CANTIDAD: 1 PIEZA |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |
| MARCA: | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| MODELO | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN: | (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE) |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO: - SILLÓN ELECTRICO PARA EXAMEN DE OFTALMOLOGIA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES. - RECLINABLE DE RESPALDO: 150° O SUPERIOR - REPOSABRAZOS: AMBOS DEBEN SER PLEGABLES - ÁNGULO DE ROTACIÓN: 20 ° O SUPERIOR, DEBE CONTAR CON FRENO MANUAL - DEBE PODER SER INSTALADO TANTO A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA, CON FINES DE NO MODIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DEL CONSULTORIO. - DEBE CONTAR CON UNA MESA AMPLIA, PARA LA INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS. - DEBE CONTAR CON BRAZO PARA FOROPTERO, CON UNA CAPACIDAD DE 8 KG O SUPERIOR. - DEBE CONTAR CON CAJONERA PARA LENTES DE PRUEBA MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS - SILLÓN ELECTRICO MOTORIZADO. - ALTURA MÁXIMA: 670 MM O MAYOR - ALTURA MÍNIMA: 500 MM O MENOR DIMENSIONES APROXIMADAS - CAPACIDAD DE CARGA 150KG O SUPERIOR CAJA DE PRUEBAS - MONTURA DE PRUEBAS ADULTO - LENTES CON BORDE - LENTES COMPATIBLES CON MONTURA PEDIATRICAS - ESFERAS DE AL MENOS 40 PIEZAS O MEJOR - 0.25D A 6.00D EN PASOS DE 0.25 - O 6.50D A 10.00D EN PASOS DE 0.50 - O 11.00D A 15.00D EN PASOS DE 1.00 - O 16.00D A 20.00D EN PASOS DE 2.00 - CILINDROS DE AL MENOS 20 PIEZAS O MEJOR - 0.25D A 6.00D EN PASOS DE 0.25 - 4.50D A 6.00D EN PASOS DE 0.50 - PRISMAS DE AL MENOS 12 PIEZAS O MEJOR - 0,5 (2) 1,0 A 10,0 EN PASOS DE 1,0 - ACCESORIOS DE AL MENOS 14 PIEZAS O MEJOR - RF GF BL PL (2) MR (2) FL CL (2) PH (2) SS, CILINDRO TRANSVERSAL PF X 0,25 X0,50 |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |
| - FUNCIONARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. |  |  |
| DOCUMENTACION TECNICA |  |  |
| - MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FISICO. |  |  |
| RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION |  |  |
| - LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ- POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTE VIDEO), PREVIA COORDINACION. |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |
| - GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD |  |  |