## CLINICA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | OFERTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, o manifestar expresamente las condiciones de su oferta) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - CLINICA
II. CANTIDAD
1 EQUIPO
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO CON AJSUTE DE LOS ACCESORIOS MOVILES PERNOS, BUJES, ETC.
MANTENIMIENTO CUADRO ELECTRICO: ESTADO GENERAL CUADRO ELECTRICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COMPONENTES, BASES, SEÑALIZADORES Y FUSIBLES.
MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE ACEITE AL MOTOR Y COTROL NIVEL DE ACEITE.
REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, VALVULAS , LLAVES DE CORTE, REVISION DE NO EXISTENCIA DE FUGAS EN DUCTOS.
MANTENIMIENTO CORRESAS EN SU CASO EL REEMPLAZO TOTAL DE LAS CORREAS.
PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS.
VI. RECEPCION
LOS SERVICIOS DEBERAN SER RELIZADOS EN LA CLINICA DE LA REGIONAL LA PAZ - AV. ORMACHEA CALLE 2 ZONA DE OBRAJES.
V. PLAZO DE ENTREGA
EL TIEMPO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER.