## CLINICA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | OFERTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, o manifestar expresamente las condiciones de su oferta) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO - CLINICA
II. CANTIDAD
1 EQUIPO
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
AJUSTES DE TORNILLERIA.
REPARACION DE LOS MOTORES SI EL CASO AMERITA.
REEMPLAZO DE CORRESAS.
FORRADO O IMPERMEABILIZADO DE LOS DUCTOS.
REVISION DE LA TEMPERATURA DEL CIRCUITO CERRADO.
INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
AJUSTES DE DUCTOS.
LIMPIEZA DE FILTRO DE PELUSILLA EXTERNO.
CONEXIONES ELECTRICAS.
MEDICION DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.
MEDICION DE CONSUMO ELECTRICO.
VI. RECEPCION
LOS SERVICIOS DEBERAN SER RELIZADOS EN LA CLINICA DE LA REGIONAL LA PAZ - AV. ORMACHEA CALLE 2 ZONA DE OBRAJES.
V. PLAZO DE ENTREGA
EL TIEMPO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER.