## POLI
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE CALDERO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | OFERTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, o manifestar expresamente las condiciones de su oferta) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE CALDERO - POLICONSULTORIO
II. CANTIDAD
1 EQUIPO
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
REVISIO DE ESTRUCTURA GENERAL Y COMPONENTES: DUCTOS, VALVULAS, CAMARA, TAPAS
LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA
ENJUAGUE Y ESTERILIZADO DE LAS PAREDES DEL TANQUE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO: LIMPIEZA Y LUBRICADO DE LA TURBINA, TRANSFORMADOR DE ALTA, VALVULA DE INYECCION DE ENCENDIDO, SENSOR DE IIONIZACION, CONTROL DE ADMISION DE AIRE, PANEL DE CONTROL DE ENCENDIDO.
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL: CONTROL DE LLAMA, PRESOSTATOS DE SEGURIDAD Y TRABAJO, CONTOL DE FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO Y ELECTRICO, CONTROL DE INYECCION DE GAS NATURAL, CLAPETA CON SERVOMOTOR.
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO: ELEMENTOS DE PROTECCION, SEÑALIZACIONES, ACTUADORES Y CONTROLADORES ELECTRICOS.
MANTENIMIENTO DE ALIMENTACION DE GAS NATURAL: UNIDAD DE REGULACION DE GAS, VALVULAS, REGULADORES DE PRESION Y VALVULAS MANUALES.
MANTENIMIENTO INTERNO DE CAMARA DEL CALDERO: DRENAJE DE GENERACION DE VAPOR, LIMPIEZA DE LA CAMARA DE COMBUSTION Y LIMPIEZA DE CATALIZADORES.
DRENAJE Y DESINCRUSTADO DEL TERMOTANQUE.
PRUEBAS GENERALES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS.
INDEPENDIZACION DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE AGUA CALIENTE.
LIMPIEZA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE.
LOS TRABAJOS DEBEN SER COORDINADOS CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
VI. RECEPCION
LOS SERVICIOS DEBERAN SER RELIZADOS EN EL POLICONSULTORIO DE LA REGIONAL LA PAZ - CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTEVIDEO.
V. PLAZO DE ENTREGA
EL TIEMPO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER.