## POLI
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | OFERTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, o manifestar expresamente las condiciones de su oferta) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO - CLINICA
II. CANTIDAD
1 EQUIPO
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
REVISION GENERAL DE: BANCADA DE FIJACION, MOTOR, ALTERNADOR, DEPOSITO, CUADRO ELECTRICO, SISTEMA DE VENTILACION Y REFRIGERACION, EXTRACCION DE GASES QUEMADOS, ETC.
MANTENIMENTO BANCADA DEPOSITO: SILENT-BLOCKS, SISTEMA DE ALIMENTACION DE GAS, VERIFICAR SOLDADURAS Y TORNILLERIA, ESTADO GENERAL DEL SOPORTE CUADRO ELECTRICO, ESTADO DE LA BATERIA.
MANTENIMIENTO CUADRO ELECTRICO: ESTADO GENERAL, CUADRO ELECTRICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COMPONENTES, BASES, SEÑALIZADORES Y FUSIBLES.
MANTENIMIENTO MOTOR: NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER, FILTRO DE ACEITE, VALVULAS Y VALANCINES, SISTEMA DE REFRIGERACION, SOPORTE MOTOR, FILTRO DE AIRE, REVISION DE NO EXISTENCIA DE FUGAS EN DUCTOS.
MANTENIMIENTO ALTERNADOR: PERNOS DE FIJACION, CONEXIONES ELECTRICAS, CIRCUITO REFRIGERACION, RODAMIENTOS, CONJUNTO PUENTE DE DIODO, REGULADOR DE TENSION, CONJUNTO EXCITATRIZ, CONJUNTO ROTOR, CONJUNTO ESTATOR.
REVISION DEL PRECALENTADOR DE MOTOR.
PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS.
VI. RECEPCION
LOS SERVICIOS DEBERAN SER RELIZADOS EN LA CLINICA DE LA REGIONAL LA PAZ - AV. ORMACHEA CALLE 2 ZONA DE OBRAJES.
V. PLAZO DE ENTREGA
EL TIEMPO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER.