## POLI
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCION
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad
|  | OFERTA | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple)
|  | (Manifestar aceptación, o manifestar expresamente las condiciones de su oferta) | SI | NO
I. DETALLE DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCION - POLICONSULTORIO
II. CANTIDAD
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
REVISION DE FUGAS Y REPARACION DE DUCTOS DE AGUA CALIENTE.
LIMPIEZA GENERAL. VENTILADORES , DUCTOS DE AIRE, Y RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE, RADIADORES, MOTORES, REJILLAS DE SALIDA - EXTRACCION Y FILTROS, Y OTROS.
REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO/ELECTRONICO
REVISION DEL ESTADO DE LAS ELECTROVALVULAS
REVISION Y MEDICION DE TENSION Y CORRIENTE DE LOS SISTEMAS FANCOIL.
REBOBINADO DE DOS MOTORES, DEL SISTEMA FANCOIL. SI ASI LO REQUIERA.
TODOS LOS EQUIPOS DEBEN ESTAR EN FUNCIONAMIENTO.
VI. RECEPCION
LOS SERVICIOS DEBERAN SER RELIZADOS EN EL POLICONSULTORIO DE LA REGIONAL LA PAZ - CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTEVIDEO.
V. PLAZO DE ENTREGA
EL TIEMPO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER.