## ITEM 1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA CALIENTE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA CALIENTE.
2 | CANTIDAD 4 BOMBAS.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo
4 | Revisión de estado de las bombas de agua caliente
5 | Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos
6 | Reemplazo de contactores de control de las bombas de agua caliente
7 | Reemplazo de alternador de bombas
8 | Revisión y control de presión y manómetros – hidrocell
9 | Sustitución de retenes si fuese necesario
10 | Revisión y ajuste se sistema eléctrico/electrónico
11 | Revisión y ajuste de sistema mecánico
12 | Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde
13 | Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas
14 | Realizar pruebas de funcionamiento
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormavhea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 2
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA FRIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA FRIA.
2 | CANTIDAD 4 BOMBAS.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo
4 | Revisión de estado de las bombas de agua caliente
5 | Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos
6 | Reemplazo de contactores de control de las bombas de agua fria.
7 | Reemplazo de alternador de bombas
8 | Revisión y control de presión y manómetros – hidrocell
9 | Sustitución de retenes si fuese necesario
10 | Revisión y ajuste se sistema eléctrico/electrónico
11 | Revisión y ajuste de sistema mecánico
12 | Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde
13 | Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas
14 | Realizar pruebas de funcionamiento
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormachea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 3
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS .
2 | CANTIDAD 1 EQUIPO.
3 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMARA DE DERIVACION.
4 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PRM.
5 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTALACION INTERNA.
6 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE MEDICION Y CONFIRMACION METROLOGICA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION.
7 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PRM.
8 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
9 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA.
10 | SUBSANAR OBSERVACIONES TECNICAS POSTERIOS AL MANTENIMIENTO DE LA GESTION 2022 (SEGÚN CORRESPONDA)
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormachea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 4
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 2 | SERVICIOS | MANTENIMIENTO DE SILLER
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DE SILLER.
2 | CANTIDAD 1 EQUIPO.
3 | • REVISIÓN DE ESTRUCTURA GENERAL Y COMPONENETES: DUCTOS, VÁLVULAS, MOTORES, TAPAS, ETC
4 | • LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA.
5 | • REMPLAZO DE LOS CONTACTORES DE CONTROL.
6 | • REMPLAZO DEL ASPA.
7 | • SELLADO DE LAS FUGAS DEL RADIADOR.
8 | • MANTENIMIENTO Y AUMENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: LIMPIEZA DE CONDENSADOR, REGASIFICACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DEL VENTILADOR PRINCIPAL, REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD
9 | • MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL: LIMPIEZA Y PRUEBA DEL TABLERO DE CONTROL, REVISIÓN EL TABLERO ELÉCTRICO
10 | • MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS, AJUSTE, REPASO DE TORNILLERÍA Y MEDICIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO
11 | • REVISIÓN DE DUCTOS EN GENERAL.
12 | • PURGADO DE SISTEMA DE AGUA FRÍA
13 | • AISLADO DE DUCTOS QUE PERTENEZCAN AL SISTEMA DE AGUA FRÍA.
14 | • PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
15 | • PRESENTAR UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, INFORME FINAL CON LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormavhea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 5
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA .
2 | CANTIDAD 1 SERVICIO.
3 | Revisión de todo el sistema a tierra de la Clinica.
4 | Limpieza del registro de tierra y ajuste de conexión electrodo – cable.
5 | El equipo de medición debe contar con la calibración correspondiente.
6 | Mantenimiento Preventivo, Predictivo de los sistemas de Puesta Tierra.
7 | Mantenimiento Correctivo de los sistemas de Puesta Tierra si así correspondiera
8 | Implementación de aterramiento para cubrir la demanda de protección en Tablero General.
9 | Implementación de aterramiento adicional para cubrir la demanda de protección del tablero general de Rayos x.
10 | Implementación de aterramiento adicional para cubrir la demanda de protección del área de informática
11 | Presentar protocolo de prueba de resistencia de SPT, una vez concluido el trabajo
12 | Presenta informe final con las recomendaciones necesarias (dos copias en físico y una copia digital)
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormavhea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 6
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION ALMACEN FARMACIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DE 10 REFRIGERADORES DE ALMACEN FARMACIA .
2 | CANTIDAD 1 SERVICIO.
3 | Verificar las instalaciones donde se encuentran los equipos.
4 | Verificar el estado fisico de los refrigeradores .
5 | verificar el funcionamiento del compresor, iluminacion y control.
6 | Inspeccion de cierre de puerta.
7 | Verificar la nivelacion del equuipo respecto al piso.
8 | Verificar funcionamiento general de los equipos.
9 | Efectuar la limpieza externa e interna.
10 | Efectuar ajustes de temperatura de funcionamiento
11 | Efectuar medicion de temperatura nominal.
12 | Realizar mediciones electricas.
13 | Realizar ajuste de tornilleria si el caso amerita.
18 | Presenta informe final con las recomendaciones necesarias (dos copias en físico y una copia digital)
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormavhea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 7
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS .
2 | CANTIDAD 1 EQUIPO.
3 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMARA DE DERIVACION.
4 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PRM.
5 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTALACION INTERNA.
6 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE MEDICION Y CONFIRMACION METROLOGICA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION.
7 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PRM.
8 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
9 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA.
10 | SUBSANAR OBSERVACIONES TECNICAS POSTERIOS AL MANTENIMIENTO DE LA GESTION 2022 (SEGÚN CORRESPONDA)
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz en la Avenida Ormachea Calle 2 zona de Obrajes.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 8
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS DE AGUA CALIENTE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO BOMBAS DE AGUA CALIENTE.
2 | CANTIDAD 4 BOMBAS.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo
4 | Revisión de estado de las bombas de agua caliente
5 | Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos
6 | Reemplazo de contactores de control de las bombas de agua caliente
7 | Reemplazo de alternador de bombas
8 | Revisión y control de presión y manómetros – hidrocell
9 | Sustitución de retenes si fuese necesario
10 | Revisión y ajuste se sistema eléctrico/electrónico
11 | Revisión y ajuste de sistema mecánico
12 | Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde
13 | Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas
14 | Realizar pruebas de funcionamiento
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en el Policonsultorio de la Capitan Ravelo esquina Montevideo.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 9
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE PERSIANAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DE PERSIANAS.
2 | Cantidad : 30 consultorios dimensiones de las persianas 3 de largo y 2 de alto.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a su funcionamiento.
4 | Revisión de los carriles de deslizamiento.
5 | Revisión de los mecanismos de la poscicion de trabajo en los dos tiempos
6 | Reemplazo de mecanismos desgastados.
7 | Reemplazo de los guiadores de la rieles.
8 | Revisión y control de presión y manómetros – hidrocell
9 | Sustitución de la gonchos de sujecion.
10 | Revisión y ajuste de las laminas PVC.
11 | Ajuste y reforsar esquinas de las laminas dañadas
12 | Colocar pegamento de alto trafico para el sellado de las laminas
13 | Realizar pruebas de funcionamiento
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en el Policonsultorio de la Capitan Ravelo esquina Montevideo.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 10
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS POLICONSULTORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS .
2 | CANTIDAD 2 EQUIPOS.
3 | En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir todos los puntos de gas.
4 | Sala Calderos y cocina
5 | Revisión de fugas y pruebas de hermeticidad
6 | Revisión de los detectores de fugas de gas.
7 | Limpieza general
8 | Mantenimiento de 4 extintores de emergencia de las áreas, donde se encuentran instaladas los puntos de gas.
9 | El proponente deberá presentar la certificación de autorización emitida por la ANH.
10 | Todos los equipos deben estar en funcionamiento
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en ePoliconsultorio de la Capitan ravelo esquina Montevideo.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 11
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REQUERIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA POLICONSULTORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA .
2 | CANTIDAD 1 SERVICIO.
3 | Revisión de todo el sistema a tierra de Policonsultorio.
4 | Limpieza del registro de tierra y ajuste de conexión electrodo – cable.
5 | El equipo de medición debe contar con la calibración correspondiente.
6 | Mantenimiento Preventivo, Predictivo de los sistemas de Puesta Tierra.
7 | Mantenimiento Correctivo de los sistemas de Puesta Tierra si así correspondiera
8 | Presentar protocolo de prueba de resistencia de SPT, una vez concluido el trabajo
9 | Presenta informe final con las recomendaciones necesarias (dos copias en físico y una copia digital)
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en el Policonsultorio de la capitan Ravelo esquina Montevideo.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal