## ING CALLISAYA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 110 | PIEZAS | ROLLER
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
ROLLER CON CABEZAL GRANDE Y TELA SUN SGREEN 4%
IND. BRASILERA
INSTALACION DE 179 m2 EN AMBIENTES DE LA CLINICA OBRAJES
RECEPCION
Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTEVIDEO)
PLAZO DE ENTREGA
El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
2 | 3 | PIEZAS | OXIMETROS DE PULSO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
EQUIPO PORTÁTIL,
INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERIA.
RANGO DE PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO
DURACIÓN A DE BATERÍA MAYOR A 2 HORAS
RANGO DE SATURACIÓN DE OXIGENO 35 A 99%
RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO 30 A 235 PULSOS POR MINUTO
RANGO DE RESOLUCIÓN %SPO2 ±1 / FRECUENCIA DE PULSO ±1 LPM
PANTALLA LCD
VISUALIZACIÓN DE MEDICION EN TIEMPO REAL
ACCESORIOS
· Oximetro de pulso con estuche
· Sensor de oximetría adulto
· cargador de batería
· cable de poder
· Baterías recargables
· Manual de usuario
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
3 | 1 | PIEZA | BALANZA CON TALLIMETRO DIGITAL
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
CAPACIDAD DE 200KG O SUPERIOR
ALIMENTACION BATERIA Y/O RED ELECTRICA
DESCONEXCION AUTOMATICA
CONMUTACION DE KG/LBS O MEJOR
FUNCION DE TARA
FUNCION HOLD
ESTADIMETRO DIGITAL
FUCIONES OPCIONALES
CONTROL DE INDICE DE MASA CORPORAL (OPCIONAL)
TRANSMISION DE INFORMACION POR SISTEMA INALAMBRICO O CONEXIÓN LAN (OPCIONAL)
ACCESORIOS
MANUAL DE USUARIO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 2 | PIEZA | BALANZA MADRE NIÑO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
CAPACIDAD DE 200 KG O SUPERIOR
FUENTE DE ALIMENTACION POR FUENTE DC, BATERIAS O PILAS
FUNCION AUTOHOLD
FUNCION MADRE/BEBE
CONMUTACION DE KG/LBS O MEJOR
APAGADO AUTOMATICO
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 1 | PIEZA | OXIMETRO PEDIATRICO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
EQUIPO PORTÁTIL,
INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERIA.
RANGO DE PACIENTE PEDIÁTRICO- NEONATAL
DURACIÓN A DE BATERÍA MAYOR A 2 HORAS
RANGO DE SATURACIÓN DE OXIGENO 35 A 99%
RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO 30 A 235 PULSOS POR MINUTO
RANGO DE RESOLUCIÓN %SPO2 ±1 / FRECUENCIA DE PULSO ±1 LPM
PANTALLA LCD
VISUALIZACIÓN DE MEDICION EN TIEMPO REAL
ACCESORIOS
· Oximetro de pulso con estuche
· Sensor de oximetria pediatrico/neonatal
· cargador de batería
· cable de poder
· Baterías recargables
· Manual de usuario
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz policonsultorio central (calle Capitan Ravelo esq. Montevideo) de acuerdo a coordinacion previa.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTO ROLLERS CLINICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
1 | 110 | PIEZAS | ROLLER
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE
ROLLER CON CABEZAL GRANDE Y TELA SUN SGREEN 4%
IND. BRASILERA O SIMILAR
INSTALACION DE 179 m2 EN AMBIENTES DE LA CLINICA OBRAJES
RECEPCION
Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz CLINICA CALLE 2 DE OBRAJES AVENIDA ORMACHEA.