## ITEM 3
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS CLINICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS .
2 | CANTIDAD 1 EQUIPO.
3 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMARA DE DERIVACION.
4 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PRM.
5 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTALACION INTERNA.
6 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE MEDICION Y CONFIRMACION METROLOGICA DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION.
7 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PRM.
8 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
9 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PROTECCION CATODICA.
10 | SUBSANAR OBSERVACIONES TECNICAS POSTERIOS AL MANTENIMIENTO DE LA GESTION 2022 (SEGÚN CORRESPONDA)
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz Dirección: Obrajes – Calle 2 y 3 en Av. Hector Ormachea.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 5
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CLINICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA .
2 | CANTIDAD 1 SERVICIO.
3 | Revisión de todo el sistema a tierra de la Clinica.
4 | Limpieza del registro de tierra y ajuste de conexión electrodo – cable.
5 | El equipo de medición debe contar con la calibración correspondiente.
6 | Mantenimiento Preventivo, Predictivo de los sistemas de Puesta Tierra.
7 | Mantenimiento Correctivo de los sistemas de Puesta Tierra si así correspondiera
8 | Implementación de aterramiento para cubrir la demanda de protección en Tablero General.
10 | Implementación de aterramiento adicional para cubrir la demanda de protección del área de informática
11 | Presentar protocolo de prueba de resistencia de SPT, una vez concluido el trabajo
12 | Presenta informe final con las recomendaciones necesarias (dos copias en físico y una copia digital).
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz Dirección: Obrajes – Calle 2 y 3 en Av. Hector Ormachea.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 7
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO REPARACION DUCTOS DE AGUA CALIENTE CLINICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO REPARACION DE DUCTOS DE AGUA CALIENTE EN:
2 | Sotano dos, sotano uno, Planta Baja, Primer piso y piso tecnico.
3 | • Remplazo de los ductos de agua caliente
4 | • Sellar con el método de termo fusión para la unión de los acoples.
5 | • Cubrir con un aislante térmico los ductos remplazados para cubrir el calor en el ducto.
6 | • Remplazar todos los accesorios de plomería como ser llaves, codos, niples, unión universal etc. Todo referente a plomería.
7 | • Sujetar en alguna base los ductos remplazado.
8 | • Colocar bases de sujeción para amortiguar la carga.
9 | • Pruebas de funcionamiento.
10 | • Toda la coordinación con los encargados del servicio
11 | • Presentación de informe final con las recomendaciones necesarias
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en la Clinica de la Regional La Paz Dirección: Obrajes – Calle 2 y 3 en Av. Hector Ormachea.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 9
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE PERSIANAS POLICONSULTORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DE PERSIANAS.
2 | Cantidad : 30 consultorios dimensiones de las persianas 3 de largo y 2 de alto.
3 | Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a su funcionamiento.
4 | Revisión de los carriles de deslizamiento.
5 | Revisión de los mecanismos de la poscicion de trabajo en los dos tiempos
6 | Reemplazo de mecanismos desgastados.
7 | Reemplazo de los guiadores de la rieles.
8 | Revisión y control de presión y manómetros – hidrocell
9 | Sustitución de la gonchos de sujecion.
10 | Revisión y ajuste de las laminas PVC.
11 | Ajuste y reforsar esquinas de las laminas dañadas
12 | Colocar pegamento de alto trafico para el sellado de las laminas
13 | Realizar pruebas de funcionamiento
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en el Policonsultorio de la Regional La Paz Dirección: Av. Capitan Ravelo esquina Montevideo.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal

## ITEM 10
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
| 1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS POLICONSULTORIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE GAS .
2 | CANTIDAD 1 EQUIPO.
3 | En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir todos los puntos de gas.
4 | Sala Calderos y cocina
5 | Revisión de fugas y pruebas de hermeticidad
6 | Revisión de los detectores de fugas de gas.
7 | Limpieza general
8 | Mantenimiento de 4 extintores de emergencia de las áreas, donde se encuentran instaladas los puntos de gas.
9 | El proponente deberá presentar la certificación de autorización emitida por la ANH.
10 | Todos los equipos deben estar en funcionamiento
II | RECEPCION
2.1 | Los servicios deberan ser realizado en ePoliconsultorio de la Regional La Paz Dirección: Av. Capitan Ravelo esquina Montevideo.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal