## MANT. CENTRAL TELEFONICA (hidden)
ITEM | MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
1.1. | Mantenimiento físico de la central telefónica marca AVAYA modelo IP500 V2 de la Clínica Regional La Paz de la Caja de Salud de la Banca Privada, la misma que cuenta con los siguientes módulos: - 1 módulo interno COMBO6210/ATM4 V2 - 1 módulo interno VCM32 V2/PRIS U - 1 módulo interno UC Module - 1 módulo externo ANALOGUE ATM16 - 3 módulos externos DIG ADPx30 RJ45B - 3 módulos externos ANALOG POTS30V2 | (Manifestar aceptación)
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO
2.1. | Identificación y etiquetado de los patchcords. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.2. | Copia de seguridad de la configuración axctual. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.3. | Shutdown de todos los dispositivos | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.4. | Desmontaje de los dispositivos | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.5. | Desmantelado de chasis y estraccion de tarjetas correspondientes. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.6. | Aspirado y limpieza de todas las partes internas y externas de cada módulo que componen la central telefónica. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.7. | Ensamblado y montaje de todos los módulos. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.8. | Conexión de patch cords y energizado de equipos. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.9. | Verificado de buen funcionamiento y operablidad. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
2.10. | Pruebas de llamadas entrantes, salientes, entre internos, a lineas externas y módulo Voice Mail. | (Manifestar aceptación y de ser necesario especificar)
3.- OTROS
3.1. | El proponente deberá contar con herramientas suficientes y adecuadas para poder realizar este trabajo garantizando el correcto desensambre y ensambre de los equipos sin causar daños mecánicos o de descarga electrostática a los componentes de los equipos. | (Manifestar aceptación)
3.2. | El trabajo debe ser realizado en instalaciones de la Caja de Salud de la Banca Privada. | (Manifestar aceptación)
4.- TIEMPO
4.1. | Al tratarse de un centro de salud de alta demanda se solicita hacer el trabajo en una sla jornada ininterrumpida, misma a ser coordinada con la dirección médica y consensuada con el proveedor, misma que no deberá superar a los 15 días computables desde la orden de servicio y/o nota de adjudicación de servicio. | (Manifestar aceptación)
5.- ENTREGABLES
5.1. | Informe de mantenimiento donde debe reflejar estado de los equipos en el que se inicia el trabajo, estado en el que se entrega, descripcion del trabajo y sugerencias y/u observaciones al estado de los mismos. | (Manifestar aceptación)

## PERIFONEO (hidden)
ITEM | SISTEMA DE PERIFONEO HOSPITALIZACION
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE
REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
1.1. | SISTEMA DE PERIFONEO HOSPITALIZACION: Actualmente la Caja de Salud de la Banca Privada en su Clínica Regional La Paz cuenta con un sistema de altavoces de anuncio o sistema de perifoneo de la marca TOA de Japón, siendo su controlador un móduo VX-2000 que administra un módulo VX-2000SF para 8 mic´rófonos digitales RM-200X con conexión punto a punto, entregando 8 canales de salidas, los mismos que salen a 2 amplificadores PA 4x60W VP-2064, estos 8 canales distriguyen a una red de 125 parlantes distribuidos en las 8 zonas mencionadas y ocupando 6 niveles de la Infraestructura de la Clínica Regional La PAz. El equipo propuesto debe ser de similares características y/o superiores al actual propuesto. | ( Especificar Marca y Modelo)
1.2. | Debe adjuntar catálogos del fabricante de las solucion propuesta. | (Adjuntar Catálogos)
1.3. | Debido a la obsolencia del sistema que funciona de manera ininterrumpida desde la inauguracion del servicio es que no se requiere el reemplazo del modulo central buscando aprovechar al máximo los componentes con los que ya se cuenta como ser parlantes instalados, amplificadores y todo aquel que sea compatible pero permita un crecimiento en micrófonos migrando a la tecnología IP para los mismos. -El sistema propuesto debe contemplar este aprovechamiento y a la vez ser robusto, moderno y estable. | (Manifestar aceptación)
1.4. | El sistema de Perifoneo debe contar con tecnología IP tanto en su modulo de control y configuración como para los micrófonos remotos. | (Manifestar aceptación)
1.5. | Los equipos propuestos deben ser montables en rack o incluir bandejas para el cumplimiento de esta necesidad. (la CSBP cuenta con un gabinete en su datacenter para este fin) | ( Especificar)
1.6. | El sistema de perifoneo debe tener una fuente de alimentación de 220 a 240 V AC o contemplar este rango de energía. | ( Especificar)
2.- SISTEMA DE MICRÓFONOS
2.1. | Los micrófonos ofertados deben ser de la misma marca que los equipos de la solucion propuesta, asegurando la completa compaibilidad. | (Manifestar aceptación)
2.2. | El sistema de perifoneo debe permitir la conexión de mínimo 8 estaciones de micrófonos IP a través de la red. | ( Especificar)
2.3. | Debe adjuntar catálogos del fabricante de los micrófonos. | (Adjuntar Catálogos)
2.4. | El sistema de perifoneo debe contar con Seis (6) micrófonos ip (NO LIMITANTE) como mínimo. Deber tener su pach cord de 1.5 metros o superior. | ( Especificar)
2.5. | Los micrófonos deben contar con un conector RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (auto negociable) o superior. Debe soportar protocolo de Red TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, ARP, ICMP, IGMP o superior. El sistema de trasmisión de paquetes de audio debe contemplar Unicast y Multicast. Compatible con PoE. | (Manifestar aceptación)
2.6. | Los micrófonos deben permitir el uso con manos libres debiendo ser del tipo cuello de ganso o base fija. | ( Especificar)
2.7. | Los micrófonos deben contar con botones de función que permitan seleccionar las zonas a las cuales se desea transmitir el audio. | ( Especificar)
2.8. | Como se detalla en el incico "1.3", la solucion propuesta debe optimizar la infrasetructura ya instalada por lo que deberán alimentar a 125 parlantes que se encuentran instalados en el edificio, con la posibilidad de incrementar parlantes en el futuro. Detalle de los parlantes: -Piso 3 Diecisiete (17) Parlantes de techo. -Piso 2 Dieciocho (18) Parlantes de techo -Piso 1 Veinticuatro (24) Parlantes de techo -Primer Piso Cuarenta y Siete (47) Parlantes de techo -Semi Sotano 1 Trece (13) Parlantes de techo -Semi Sotano 2 Seis (6) Parlantes de techo | (Manifestar aceptación)
2.9. | La solución deberá ser 100 % compatible con los modelos de parlantes de la Marca TOA modelo: BS-1030 W y modelo PC-658 que actualmente se encuentran instalados en la clínica de obrajes. | (Manifestar aceptación)
3.- FUNCIONES ADICIONALES
3.1. | La solución propuesta debe contar mínimamente con un (1) canal auxiliar de audio no amplificado para conectar música ambiental y poder escoger las zonas a las que se emitirá la misma. | (Manifestar aceptación)
3.2. | La solución ofertada debe contar con un puerto de PAGING copatible con un puerto FXS/FXO análogos de la central telefónica AVAYA IP500 con la que cuenta la Clínica Regional La Paz de la CSBP
3.3. | Control de volumen independiente por canal, ya sea por software o por clavijas o pulsadores en el equipo de control.
4.- INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
4.1. | El sistema de perifoneo se debe instalar en el DataCenter del Policonsultorio de la Clínica ubicada en la Av. Héctor Ormachea esq. Calle 2 de la zona de Obrajes | (Manifestar aceptación)
4.2. | El sistema de perifoneo debe contar con un software para la configuración, incluir el software para su instalación. | (Manifestar aceptación)
4.3. | El sistema de perifoneo debe incluir todos los accesorios para la instalación. | (Manifestar aceptación)
4.4. | Se debe incluir la instalación del sistema de perifoneo y la integración con los parlantes instalados en la infraestructura del edificio. | (Manifestar aceptación)
4.5. | Se deberá contemplar la provisión el tendido de Cable necesario para la instalación de los Seis (6) Microfonos IP, desde cada IDF de cada piso hasta cada uno de los ambientes donde se instalaran. Contemplar una distancia de 80 metros o superior por microfono Los micrófonos ip deben ir instalados según el siguiente detalle: Piso 3 - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en la Estación de enfermería. Piso 2 - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en la Estación de enfermería. - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Quirofano. Planta Baja - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Triage de Emergencia. - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Vigencia de Derechos. - Un (1) Micrófono de sobre mesa ubicado en Administración.
5.- INSPECCIÓN Y PRUEBAS PREVIAS
5.1. | Los Proponentes pueden realizar cualquier consulta o visita a los DataCenter donde se instalará el sistema de perifoneo. Para lo cuál se deberá coordinar con el personal de Bienes y Servicios y Tecnología e Innovación a los teléfonos 2317274: Ing. Iván Rivera / interno 2271 Ing. Patricia Zuazo / interno 2261
6.- CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
6.1. | El proponente deberá contar con un mínimo de 2 años de experiencia en la distribución de equipos de tecnología registrado en FUNDAEMPRESA, reservándose la CSBP verificar la validez de dicho respaldo | (Adjuntar documentación respaldatoria)
6.2. | Los equipos ofertados deben ser completamente nuevos, no se aceptan equipos de segunda mano o reacondicionados. | (Manifestar aceptación)
7.- PROVISIÓN DE REPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO
7.1. | El proponente debe poder proveer a necesidad de la CSBP repuestos, accesorios y personal técnico en caso de ser necesario mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de perifoneo durante la vigencia de la garantía. | (Manifestar aceptación)
8.- MANUALES
8.1. | El proponente deberá adjuntar los manuales digitales o en medio impreso de los manuales del sistema de perifoneo para la verificación de lo ofertado. | (Adjuntar documentación respaldatoria)
8.2. | El proponente deberá adjuntar a la propuesta un esquema de instalación detallando los componentes ofertados. | (Adjuntar documentación respaldatoria)
9.- OTROS
9.1. | EL Proponente debe realizar una capacitación del manejo de los equipos al personal de la unidad de Tecnología e Innovación después de haber instalado el sistema de perifoneo. | (Manifestar aceptación)
10. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN
10.1. | La entrega del sistema de perifoneo debe ser en un máximo de 120 días calendario a partir de la firma de contrato. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
| El plazo de instalación y puesta funcionamiento no debe superar los 30 días calendario a partir de la recepción completa de los equipos en almacenes de la CSBP La Paz. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
11. GARANTIAS
11.1. | El sistema de perifoneo debe tener una garantía de 24 meses a partir de la entrega del sistema y puesta en funcionamiento a la CSBP. Describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)

## DATASHOWS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
ITEM 1 | PROYECTOR DE VIDEO DATA SHOW (MULTIMEDIA) |  | 0
CANTIDAD | 1
INCISO | DESCRIPCION | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
1.1. | CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: Proyector multimerdia láser de alta gama para montado en techo. El equipo puede ser de las siguiente marcas: EPSON, SONY, LG, BenQ u otros de iguales o mejoes características y/o prestaciones a las solicitadas por la CSBP. | ( Especificar Marca, Modelo y procedencia)
1.2. | Debe adjuntar catálogos o "Datasheets" del fabricante de las solucion propuesta para verificar las características ofertadas. | (Adjuntar Catálogos)
1.3. | CALIDAD IMAGEN Y RESOLUCION -Colores RGB de 1070 millones de colores o superior. -Luz blanca de 5200 lumenes o superior. -Luz de color de 5200 l´menes o superior. -Resolución nativa de WUXGA 1920x1200 o superior, con redimensionamiento de 640x480 a 1400x1050 o superior. -Contraste de 2,500,000:1 o superior. -Modos de proyección frontal, trasero o techo. -ZOOM óptico y/o eléctrico -Enfoque manual y/o eléctrico. -Corrección trapezoidal de imágenes. -Preyección máxima nítida de hasta 500 pulgadas o superior. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
1.4. | INTERFASES -Mínimo 2 puertos HDMI de entrada de video. -Mínimo 1 puerto HDMI de salida de video. -Minimo 2 puertos VGA de entrada de video. -Mínimo 2 entradas de audio para los puertos VGA. -Salida de monitor D-Su y/o HDBase-T -Salida de audio estéreo. -Mínimamente 1 conector USB tipo B para coexión a control de PC -Mínimamente 1 conector USB tipo A para accesorios y proyeccion de archivos. -Mínimamente 1 conector de red RJ-45 para LAN. -Tarjeta de red WiFi incorporada. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
1.5. | RENDIMIENTO - 20,000 horas de uso de la luz láser líbre de mantenimiento. - Ventilador de enfriamiento incorporado. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
1.6. | SUMINISTRO ELÉCTRICO -El proyector debe tener una fuente de alimentación de ~220VAC | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
1.7. | ACCESORIOS -Control remoto con pilas o baterias incluidas. -Cables de alimentación. - Dos Cable HDMI de 10 Metros de Fibra o superior - Un (1) Tap Cast de 4k o superior (puerto transmisión Tipo C y puerto de Recepcion HDMI) - Cuatro (1) (Conversor de displayport a HDMI) - Un (1) Face Play HDMI sobre puesto. - Cable de audio de 15 metros. -Manuales u hojas de instalado y configuración.impresos o digital. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
2.- INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
2.1. | El equipo deberá ser instalado en el auditorio de la Clínica Regional La Paz de la CSBP ubicado en la calle Hector Ormachea y calle 2 de la zona de Obrajes, en coordinación con el área de Tecnología e Innovación. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
3. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN
3.1. | La entrega del proyector debe ser en un máximo de 15 días calendario a partir de la firma de contrato u orden de compra. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
3.2. | El plazo de entrega e instalación y puesta funcionamiento no debe superar los 15 días calendario a partir de la notificación de proceder con la instalación. | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)
4. GARANTIA
4.1. | EL proyector multimedia debe tener una garantía mínima de 24 meses a partir de la entrega del sistema y puesta en funcionamiento. Presentar Certificado de Garantía Comercial | (Manifestar aceptación y aclarar de ser necesario)