## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 1 | CAJA | CLIPS PARA HEMORRAGIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Clips -Grapas para Hemostasia
HX-610-135L angulo de apertura del clip 135-L longitud del brazo del clip 9 mm
Color: Morado, empaque 4078BOX
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 20 | PZA | MIPLES PARA OXIGENO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Adaptador tipo rosca, de plastico para conectar al flujometro en oxigenoterapia
Material PVC, 15 mm de diametro interno y tuerca movil que facilite su instalacion
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
10 | 5 | PZA | LITOTRIPTOR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
BML - V24QR-30
Diametro minimo del canal 4,2 mm
Longitud de trabajo 195 cm
Diametro de la cesta 30 mm rotatoria
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
11 | 1 | PZA | INYECTOR DE COLONOSCOPIA INTER JET
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Dispositivo esteril de un solo uso
Con clip removible de seguridad
Sistema de retraccion automatica
Sistema de bloqueo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
12 | 2 | PZA | BALON DE DILATACION
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Dilatacion estenosis para pacientes adultos y adolescentes
Con pistola y jeringa y el manoñetro ALLIANCE II
Balon de alta presion
3 presiones predeterminada
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
13 | 1 | PZA | PINZA TRIPODE ATRAPA POLIPOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Extractor de polipos
tipo tripode
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
17 | 6 | PZA | TIJERA METZEMBAUM CURVA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable acabado MATE para evitar el reflejo con las luces de lamparas
Largo 180 mm curva
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
22 | 1 | PZA | EVACUADOR DE ELLIK CON FUNDA DE CONEXIÓN Y DISPOSITIVO DE BLOQUEO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Material vidrio para el receptor
material de latex en la pera de succion
Funda de conexión con dispositivo de bloqueo
Material autoclavable es decir resistente a esterillizacion a 134°C
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
30 | 4 | PZA | TIJERAS IRIS CURVA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable acabado mate para evitar reflejo con las luces de lamparas
Longitud de rama aprox. 90 mm
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
En caso de adjudicacion, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificacion de calidad de material
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
31 | 4 | PZA | TIJERA STEVENS CURVA PUNTA ROMA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable acabado mate para evitar reflejo con las luces de lamparas
Longitud de rama aprox. 115 mm
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
En caso de adjudicacion, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificacion de calidad de material
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
33 | 1 | PZA | PINZA DE DISECCION CURVA CIR. TORAX
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable acabado mate para evitar reflejo con las luces de lamparas
Pinza de diseccion curva, punta delicada para evitar lesiones en tejidos a tratar
Dimension. Aprox. 6 mm X 360 mm
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
En caso de adjudicacion, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificacion de calidad de material
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
34 | 1 | PZA | PINZA DE ANILLOS MASHER CURVA CIR. TORAX
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable acabado mate para evitar reflejo con las luces de lamparas
Pinza curva de anillos para toma y traccion de tejidos
Dimension. Aprox. 6 mm X 360 mm
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
En caso de adjudicacion, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificacion de calidad de material
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
35 | 1 | PZA | TIJERA CURVA TIPO METZENABUN CIR. TORAX
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable acabado mate para evitar reflejo con las luces de lamparas
Tijera tipo Metzenbaum
Dimension. Aprox. 6 mm X 330 mm
Debe llevar grabado de fabrica CSBP
En caso de adjudicacion, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificacion de calidad de material
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
38 | 5 | PZA | BAÑADOR PALANGANA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 2,000 ml
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Bandeja de acero inoxidable
capacidad aproximada 2000 ml
En caso de adjudicacion, al momento de la entrega debe efectuarse todas las pruebas de verificacion de calidad de material
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
47 | 2 | PZA | SET DE ASPIRACION Y TOMA DE MUESTRA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Sistema de muestra bronquial
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
48 | 1 | PZA | PINZA DE ENDOSCOPIO TIPO COCODRILO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Pinza reutilizable para toma de biopsias
Mandibulas de cocodrilo
Diametro de la punta 1,8 mm
Longitud de 110 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
49 | 1 | PZA | PINZA DE ENDOSCOPIA WITH WINDOW
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Pinza reutilizable para toma de biopsias
Copas con ventana (fenestrado)
Diametro de la punta 1,8 mm
Longitud de 110 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
50 | 1 | PZA | PINZA DE ENDOSCOPIA WITH WINDOW
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Pinza reutilizable para toma de biopsias
Con estilete y copas con ventana (fenestrado)
Diametro de la punta 2,4 mm
Longitud de 110 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
51 | 10 | PZA | SACA GRAPAS DESCARTABLE
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Metalico de acero inoxidable
Esterilizable en autoclave
Para retiro de grapas quirurgicas
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
52 | 10 | PZA | TIJERA DE RETIRO DE PUNTOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acero inoxidable
Esterilizable en autoclave
Punta recta
Medida: 11 cm, punta de 2,5 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
53 | 6 | PZA | CINTA ERGONOMICA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Medicion movil que permita medir circunferencias con presicion milimetrica
Con facil extraccion y con bloqueo preciso
Rango de medicion de 0-205 cm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
54 | 100 | PZA | PINZAS NASALES
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Clips de nariz desechable
Uso con sistemas de espirometro con ajuste comodo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
55 | 100 | PZA | CONOS PARA OTOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  | OBSERVACIONES
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Especulo aurcular desechable
Compatible con otoscopio
50 - Diametro de 2,5
50 - Diametro de 3 mm
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz Dirección: Obrajes – Calle 2 y 3 en Av. Hector Ormachea.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal
IV | GARANTIA COMERCIAL
4.1 | La garantía deberá cubrir defecto de fabricación, que será computable a partir de la recepción del bien, el proponente deberá presentar un Certificado de Garantía Comercial adjunta a la propuesta.