## Hoja1
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
4 | 8 | PZAS | VALVULAS DE PRESION DE BAÑOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
VÁLVULA DE DESCARGA CON ENTRADA VERTICAL PARA INSTALACIÓN EN PA RED CON ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO
Sistema de apertura: Cierre automático
Tipo de instalación: Pared
Contenido del embalaje: 1 válvula de descarga y 1 manual de instalación
DIMENSIONES: largo 130 mm y 101 mm - espesor 44 mm - diametro 50 mm
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
5 | 10 | PZAS | VALVULA DE PRESION DE DUCHAS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Acabado:Pulido Color: Cromado Sistema de apertura: Cierre automático, Rotativo
Tecnologías: Acabado biníquel, PressMatic®, Garantía de por Vida
Calibre:3/4" - DN 20 Clase de presión:2 a 10 m.c.a Temperatura máxima del agua: 70°C
Tipo de instalación: Pared
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
6 | 16 | PZAS | RESORTE SPOT PARA BAÑOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
RESORTE TIPO ESPIRAL PARA LOS PULSADORES DE BAÑO DE LA
LINEA DOCCOL O SIMILAR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
7 | 20 | PZAS | TAPAS DE INODORO (INCEPA TIPO U)
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
TAPAS EN FORMAS DE U EN LA MARCA INCEPA O SIMILAR
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
8 | 2 | PZAS | GRIFOS CUELLO DE CISNE MEZCLADORA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
GRIFO MEZCLADORA PARA AGUA CALIENTE Y FRIA.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
10 | 10 | PZAS | GRIFOS PULSADOR- LAVAMANOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
PARA MANEJO DE AGUA FRIA Y CALIENTE
CONTROL DE PRESION BAJO PULSACION
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
11 | 2 | PZAS | LAVAMANOS DE BAÑO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Material: Porcelana sanitaria. Tamaño: 18 3/4" x 14 3/4" (47.5 cm x 37.5 cm). Pozo: 15 1/2" x 9" (39.5 cm x 23 cm). Agujeros para grifería: 1 3/8" (3.5 cm). Peso: 21. 3 libras (9.7 kg) Peso pedestal: 18 libras (8.2 kg
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
18 | 2 | PZAS | SIFONES METALICOS PARA LAVAMANOS
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Fácil de instalar: sin necesidad de herramientas, el sifón con juntas flexibles a medida mediante las instrucciones.
Ajuste universal del sifón de tubo gracias a la medida de montaje estandarizada de 1 ¼ pulgada se adapta a todos los desagües de lavabos. Es la mejor opción para uso doméstico y comercial.
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO
22 | 1 | BARRA | TUBOS DE DESAGUE 6" (PLOMO)
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
TUBOS DE 6"
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  | TIEMPO DE ENTREGA
23 | 1 | PZAS | CODOS DE DESAGUE 6"
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | IMAGEN | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
6"
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | IMAGEN
25 | 4 | PZAS | INODORO BLANCO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion o expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
TIPO U
INODORO QUE TRABAJE CON PULSADOR DE PARED
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la Clinica C.S.B.P. Regional La Paz Dirección: Obrajes – Calle 2 y 3 en Av. Hector Ormachea.
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal