### PLIEGO ESPECIFICO DE CONDICIONES

LICITACIÓN DE PROVEEDORES

### REGIONA-LPZ-No. 001/2021

SEGUNDA CONVOCATORIA

“LICITACIÓN DE PROVEEDORES DE PROVEEDORES” REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

La Paz, JUNIO de 2021

| CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA LICITACIÓN DE PROVEEDORES LPZ-Nº 001/2021 SEGUNDA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional La Paz, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para: |  |
| --- | --- |
| Objeto de la Adquisición: | “LICITACIÓN DE PROVEEDORES REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO” |
| Tipo de Convocatoria: | LICITACIÓN DE PROVEEDORES |
| Forma de adjudicación: | Por ítem |
| Sistema de evaluación | Calidad y Costo |
| Encargado de atender consultas: | Administrativas: Ing. Natalye Ottichs Técnicas: Dra. Pilar Hurtado |
| Correo electrónico: | compras.lapaz@csbp.com.bo pilar.hurtado@csbp.com.bo |
| Teléfono: | 2317274- internos 2261 |
| Fax: | (591-2) 2317274 |
| Consultas escritas: | Los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas dirigidas a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación hasta el día 09 de Julio de 2021, al correo electrónico compras.lapaz@csbp.com.bo |
| Reunión de Aclaración | A realizarse el día 13 de Julio de 2021 de 2021 a horas 10:00 a.m. vía Zoom, en la siguiente dirección: ID: de reunión: 895 6566 2989 Password. de: 600378 LINK: https://us02web.zoom.us/j/89565662989?pwd=OStvOFZFU3VMV0dvTHRJaldzRjVHQT09 |
| Presentación de propuestas: | La propuesta deberá presentarse en la Caja de Salud de la banca Privada, (Ex Policonsultorio) Edif. Gundlach Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo PB hasta las 10:00 a.m. del día 21 de Julio de 2021 |
| Acto de apertura de propuestas: | Se realizará vía Zoom, en la siguiente dirección: Meeting ID: 895 6566 2989 Pass code: 600378 LINK: https://us02web.zoom.us/j/89565662989?pwd=OStvOFZFU3VMV0dvTHRJaldzRjVHQT09 El mismo día 21 de Julio de 2021 , a horas 10:30 a.m. |

RESUMEN EJECUTIVO

| CONVOCATORIA | LICITACIÓN DE PROVEEDORES LPZ-Nº 001/2021 REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO |
| --- | --- |
| REQUERIMIENTO | REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO |
| PUBLICACIÓN | LUNES 5 DE JULIO DE 2021 en la Página Web de la C.S.B.P. |
| CONSULTAS ESCRITAS: | Hasta el día 09 de Julio de 2021 |
| REUNIÓN DE ACLARACIÓN: | A realizarse el día 13 de Julio de 2021 a horas 10:00 a.m. vía Zoom, en la siguiente dirección: Meeting ID: de reunión: 895 6566 2989 Password de: 600378 LINK: https://us02web.zoom.us/j/89565662989?pwd=OStvOFZFU3VMV0dvTHRJaldzRjVHQT09 |
| RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: | La propuesta deberán presentarse en la Caja de Salud de la banca Privada, (Ex Policonsultorio) Edif. Gundlach Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo PB hasta las 10:00 a.m. del día 21 de Julio de 2021 . |
| APERTURA DE PROPUESTAS: | Se realizará vía Zoom, en la siguiente dirección: Meeting ID: de reunión: 895 6566 2989 Password de: 600378 LINK: https://us02web.zoom.us/j/89565662989?pwd=OStvOFZFU3VMV0dvTHRJaldzRjVHQT09 El mismo día 21 de Julio de 2021 , a horas 10:30 a.m. |
| BOLETA DE GARANTÍA (FIANZA BANCARIA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA | Equivalente al 1% del valor total de su propuesta económica |
| PLAZO MÍNIMO DE VIGENCIA DE LA BOLETA DE GARANTÍA (FIANZA BANCARIA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA | 30 días adicionales a la vigencia de la propuesta presentada. |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | No se requiere |

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

- PRESENTACIÓN

La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 026/2016 de fecha 09 de marzo de 2016, a través de la presente Licitación de Proveedores, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego Específico de Condiciones.

- OBJETO

El objeto de la presente Licitación de Proveedores  de Proveedores, es la adquisición de:   REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, para la provisión por evento de estos ítems los cuales son detallados en las especificaciones técnicas a mayor detalle y cantidad.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

El presente proceso de contratación será adjudicado por ítems.

- DOMICILIO

- Caja de Salud de la Banca Privada, Administración Regional La Paz, Caja de Salud de la Banca Privada, Ex Policonsultorio Edif. Gundlach Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo.

- Consultas Técnicas: Dra. Pilar Hurtado

- Consultas Administrativas: Ing. Natalye Ottichs Patiño

- Correo electrónico: compras.lapaz@csbp.com.bo

- Teléfono: 2317274- internos 2261

- Fax: 2317282

- La Paz - Bolivia

- AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  (ARPC) Y PERSONAL JERÁRQUICO DE LA ENTIDAD

  - La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) es:

Lic. Alvaro Chirveches	      		 	Administrador regional La Paz

  - Las Autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son:

Ing. Joaquín Rolando Lopez B.			Gerente General.

Lic. Patricia Crespo Vidaurre      		Gerente Administrativo Financiero.

Dr. Edgar Butrón Ledezma			Gerente Médico.

- PROPONENTES ELEGIBLES

De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS) de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar:

- Empresas legalmente constituidas en Bolivia.

- Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia.

- INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Están impedidos para participar directa o indirectamente en procesos de contratación que realice la CSBP, las siguientes personas jurídicas y naturales, debiendo en consecuencia, ser rechazadas sus propuestas:

- El Presidente y miembros del Directorio, los ejecutivos y empleados de la CSBP que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la CSBP, que tengan relación con empresas en las que tuviesen participación accionaria o ejecutiva.

- Los proponentes o en el caso de que éstos sean personas jurídicas, sus representantes, sus accionistas o socios que tengan vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme a lo establecido por el Código de Familia, con los Directores de la CSBP,  los empleados que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la CSB, los integrantes de la comisión de calificación y los empleados que sean responsables, participen o tengan relación con el proceso de contratación.

- Los Directores, ejecutivos y empleados que prestan servicios actualmente hasta un año después de concluida su relación de dependencia con la CSBP, no podrán realizar negocios o celebrar contratos de provisión de bienes o servicios de ninguna índole con ésta, para sí o para terceros.

- Las personas naturales o jurídicas que tengan proceso legal contra la CSBP o de ésta contra dichas personas

- Las personas naturales o jurídicas que tengan deudas pendientes u obligaciones en mora  con la CSBP.

- Las personas individuales y/o colectivas que hayan prestado servicios de asesoramiento o consultoría en la elaboración del PEC, Solicitud de Propuestas o Solicitud de Cotizaciones para un proceso determinado.

- RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE

Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación:

  - El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a esta convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración.

  - Cualquier relacionamiento referente a esta convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante la ARPC o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo.

  - Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante ARPC o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la  inhabilitación del proponente o potencial proponente.

- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La presente contratación está financiada con  fondos propios de la CSBP.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en español.

- NOTIFICACIONES

Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores que adquirieron el Pliego Específico de Condiciones, se las efectuará:

- En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recepcionarlas en forma física.

- En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los inciso a) del presente numeral,  la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación.

- CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La CSBP podrá cancelar el presente proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato, mediante resolución  expresa, técnica y legalmente motivada, cuando:

- Exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible que no permita la culminación del proceso.

- Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación.

- La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP.

La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

- SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La suspensión procederá mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución expresa desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación a los proponentes.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.

El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación.

- ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a:

- Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS) de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PEC.

- Error en el pliego específico de condiciones.

CAPÍTULO II

ACTIVIDADES, PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

SECCIÓN I

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL PLIEGO

La publicación del presente Pliego Específico de Condiciones (PEC) fue autorizada por la ARPC.

- INSPECCIÓN PREVIA

No corresponde en este proceso de contratación.

- CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PEC

Los interesados podrán realizar consultas escritas hasta dos (2) días hábiles antes de efectuarse la reunión de aclaración.

Las respuestas a las consultas escritas se harán conocer a todos los potenciales proponentes en la Reunión de Aclaración.

Las consultas presentadas fuera del plazo establecido no serán aceptadas ni consideradas por ser extemporáneas.

- AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los plazos establecidos para la presentación de propuestas podrán ser ampliados por la ARPC mediante enmienda únicamente hasta diez (10) días hábiles, debido a:

- Motivos de fuerza mayor o caso fortuito

- Enmiendas fundamentales al PEC

- Solicitud debidamente justificada de un potencial proponente

- Decisión de la CSBP debidamente justificada.

Las solicitudes de ampliación de plazo propuesto por los proponentes deberán ser efectuadas máximo hasta el día de la Reunión de Aclaración.

La ampliación de plazo será dada a conocer a través de la Página Web, por lo menos con tres (3) días hábiles previos al plazo original establecido para la presentación de propuestas, es decir conjuntamente la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

La reunión de aclaración se llevará a cabo el día y hora señalados en la convocatoria.

En la Reunión de Aclaración, los proponentes podrán expresar sus consultas adicionales e informar si consideran que el Pliego Específico de Condiciones tiene errores o es discriminatorio.

Realizada la Reunión de Aclaración, no se aceptará ninguna consulta posterior.

Se tomará apuntes y grabará el desarrollo de este acto para posteriormente elaborar el acta de la misma.

Las respuestas a consultas efectuadas en la reunión de aclaración y que no puedan ser respondidas en este acto, serán dadas a conocer conjuntamente la notificación de la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones y la copia del acta de la Reunión de Aclaración.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL PLIEGO ESPECÍFICO DE CONDICIONES

La CSBP podrá, en cualquier momento antes de que emita la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, modificar el mismo mediante una o varias enmiendas ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas efectuadas por los proponentes.

El Pliego Específico de Condiciones será aprobado mediante Resolución emitida por la ARPC en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después de efectuada la Reunión de Aclaración. Todas las aclaraciones y enmiendas constituirán parte integrante del Pliego Específico de Condiciones y serán dadas a conocer conjuntamente su Resolución de Aprobación correspondiente.

Una vez aprobada la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones no se realizará ninguna enmienda al mismo.

- RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA ELPLIEGO

ESPECIFICO DE CONDICIONES

Los potenciales proponentes notificados con la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones y que consideren que este documento contiene errores, exclusiones anticipadas o tratamientos discriminatorios, podrán presentar un Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución que aprueba el Pliego Específico de Condiciones.

  - Instancia ante la que se interpone: Este recurso podrá ser interpuesto ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)

  - Plazo: este recurso deberá ser presentado en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la notificación con la resolución de aprobación del Pliego Específico de Condiciones.

  - Requisitos: El potencial proponente deberá presentar el recurso por escrito, con el siguiente contenido:

- Las generales de Ley del recurrente y el señalamiento expreso que interpone recurso de impugnación

- Argumentos claramente planteados

- Domicilio.

Deberá adjuntar:

- Original del poder del representante legal, cuando corresponda, debidamente registrado en FUNDEMPRESA

- Boleta de Garantía (Fianza Bancaria), emitida a favor de la CSBP, en la moneda establecida en la contratación y con vigencia de treinta (30) días calendario desde la fecha de la interposición del Recurso de Impugnación, por un monto equivalente al 1% de su propuesta económica.

- Otros documentos que el proponente estime pertinentes para fundamentar su recurso.

  - Actividades de la CSBP:

- Comunicará en la página Web de la C.S.B.P. que se interpuso recurso y que el proceso de contratación queda suspendido.

- Evalúa si corresponde la aceptación del recurso

- Si cumple con los requisitos acepta el recurso.

- Si no cumple con los requisitos, desestima el Recurso y comunica por escrito al interesado.

- Si acepta el recurso, se pronunciará en forma expresa en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, computables a partir de la recepción del recurso, emitiendo resolución  que confirme o revoque la resolución de aprobación del pliego específico de condiciones, que contemple los nuevos plazos del proceso de contratación.

- Notificación: Los resultados del recurso interpuesto, serán publicado en la página Web de la C.S.B.P., en un plazo de un (1) día hábil de emitida la resolución que confirme o revoque el recurso presentado, en Secretaría Administrativa de la CSBP.

Agotada la vía administrativa y en caso de haberse confirmado la resolución impugnada, la CSBP procederá a la ejecución de la boleta de garantía (fianza bancaria) presentada por el proponente como requisito para ser atendido con el recurso presentado.

La resolución que resuelve el recurso de impugnación no admite recurso administrativo ulterior, por tanto quedará ejecutoriada.

La Resolución que confirme la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones,  tendrá como efecto la continuación del proceso de contratación.

La Resolución que revoque la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, implicará la modificación de la misma en los puntos probados y la continuación del proceso.

Si pasados los cinco (5) días hábiles la CSBP no emite Resolución que Resuelve el Recurso de Impugnación al Pliego Específico de Condiciones, implicará la aceptación del recurso interpuesto en aplicación al silencio administrativo positivo.

De esta manera, una vez vencido este plazo, el recurrente solicitará mediante nota expresa la modificación del Pliego Específico de Condiciones, la reanudación del proceso y el establecimiento de los nuevos plazos.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Los proponentes o potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la presente sección

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

  - Carta de presentación firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario A-1, en original.

  - Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario A-2, en original.

  - Fotocopia simple de los siguientes documentos

*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

- Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en FUNDEMPRESA.

- Testimonio de Poder registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

- Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Cédula de Identidad vigente del Representante Legal.

- Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que presentarán su Balance de Apertura). Esta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

*Para empresas Unipersonales

  - Testimonio de Poder Registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al representante legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario.

  - Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.

  - Número de Identificación Tributaria (NIT).

  - Cédula de Identidad vigente del representante legal o propietario.

  - Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que presentarán su Balance de Apertura). Esta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

  - Boleta de Garantía (Fianza bancaria) de Seriedad de propuesta, en original

El proponente podrá presentar una sola Boleta de Seriedad de Propuesta por el 1% (uno por ciento) de la suma total de precios referenciales de los ítems a los cuales se presente (identificados en el Anexo del Formulario B-1) o una boleta por cada ítem, tomando en cuenta el total del precio referencial de cada ítem.

La vigencia de esta garantía debe ser de noventa días calendario como mínimo, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Importante.- El proponente debe mantener esta fecha siempre que en el segundo párrafo del parágrafo III del Formulario Nº A - 1, establezca que el plazo de validez de su propuesta es de 60 días calendario. Si el plazo de validez de su propuesta es mayor a 60 días calendario, debe adicionar a este plazo 30 días calendario y obtener el plazo mínimo de validez de esta boleta.

Ejecución: esta garantía será ejecutada:

- Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas.

- Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta.

- Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato

- Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido.

Devolución: esta garantía será devuelta:

- Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato

- A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato

- Después de la declaratoria desierta de la convocatoria

- Cuando la ARPC solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe ser presentada a través del Formulario Nº C-1 de Especificaciones Técnicas, identificado en los Anexos de este documento, en original.

Se debe presentar un Formulario Nº C – 1 por cada ítem

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA ADJUDICACIÓN POR ÍTEMS

Para este proceso de contratación, en el que se ha determinado la adjudicación por ítems y precios unitarios, el proponente deberá presentar:

- Una sola vez la documentación legal y administrativa,

- Una propuesta técnica para cada ítem,

- El Formulario Nº B-1 de Propuesta Económica debidamente llenado para los ítems en los que está participando.

Este Formulario contiene un anexo en el que están contemplados los precios referenciales totales de cada ítem.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

a)  El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

- Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- FORMALIDADES

  - Las propuestas deben ser presentadas horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria.

  - La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados.

  - El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente.

  - No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación.

- CANTIDAD DE EJEMPLARES

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

- FORMA DE PRESENTACIÓN

La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente:

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Las propuestas deberán presentarse en la Caja de Salud de la Banca Privada, Regional La Paz Edif. Gundlach Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo (Ex Policonsultorio) RECEPCION. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: ___________________________________________________________________________ LICITACIÓN DE PROVEEDORES LPZ-Nº 001/2021 SEGUNDA CONVOCATORIA “LICITACIÓN DE PROVEEDORES” REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO No abrir antes de 10:30 a.m. del día 21 de Julio 2021.

- MODIFICACIONES Y DESISTIMIENTO

31.1 Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante, según lo establecido en el segundo párrafo del numeral 39.1 del presente Pliego Específico de Condiciones.

31.2 El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

- CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La Comisión de Calificación dará fe del número de propuestas presentadas y efectuará el cierre del Acta de recepción de propuestas.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si éste se encuentra en el lugar de presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los próximos minutos.

Se considerará la hora de la CSBP como oficial.

- PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO

Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas, NO será recibida, registrándose tal hecho en el mencionado libro o registro electrónico.

SECCIÓN IV

APERTURA DE PROPUESTAS

- PLAZO

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público con la presencia de los integrantes de la Comisión de Calificación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas.

- ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir.

El Presidente de la Comisión de Calificación iniciará el acto dando lectura al orden del día.

El Secretario dará lectura al resumen ejecutivo, a la declaración de integridad y al acta de cierre de recepción de propuestas.

Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas para cada ítem.

Cuando alguna propuesta no se halle foliada, un miembro de la Comisión de Calificación procederá con la foliación, la misma que debe constar en el acta.

Se dará lectura a los documentos legales, administrativos y técnicos.

El Secretario levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación y los proponentes que así deseen hacerlo.

Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando a la ARPC declare desierta la convocatoria.

- ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ARPC

Concluido el acto de apertura, de forma inmediata, la nómina de proponentes, así como las copias de los correspondientes Testimonios de Constitución y de Poder del Representante Legal, cuando corresponda, serán remitidas por la Comisión de Calificación a la ARPC, para efectos de eventual excusa.

- POSTERGACIÓN

La ARPC en caso de fuerza mayor o caso fortuito, podrá postergar el acto de apertura de propuestas, fijando nuevo día y hora según corresponda.

Esta decisión será comunicada a todos los proponentes que adquirieron el Pliego Específico de Condiciones, en forma verbal si la postergación es por horas y en forma escrita si la postergación es mayor a un (1) día hábil.

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

SECCIÓN I

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La calificación de propuestas se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y COSTO.

- EVALUACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN: CALIDAD Y COSTO

  - Inicialmente se evaluarán los documentos legales y administrativos presentados por todos los proponentes, aplicando el método CUMPLE/ NO CUMPLE, utilizando el Formulario E-1.

Si el proponente hubiese omitido la presentación de algún documento legal o administrativo que sea considerado error subsanable, solicitará a la ARPC requerir al proponente el mencionado documento para que presente en el plazo de tres (3) días hábiles.

Recepcionado el documento en el plazo establecido, la Comisión de Calificación continuará con la evaluación correspondiente.

Si transcurridos los tres (3 días) hábiles el proponente no envía la documentación solicitada, la Comisión de Calificación procederá a inhabilitar la propuesta.

  - Las propuestas que hayan cumplido con todos los requisitos exigidos para la documentación legal y administrativa serán sometidas a:

a)  Evaluación de la calidad, sobre 70 puntos

b)  Evaluación de la propuesta económica, sobre 30 puntos

  - Para la evaluación de la calidad, se identificará la propuesta técnica, evaluando la misma en función a los criterios de calificación establecidos por la unidad solicitante, detallados a continuación:

A.	OBJETIVO

Este sistema está designado a seleccionar las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida y aprueben la calificación técnica y económica, con la finalidad de elegir la propuesta más conveniente a los intereses de la CSBP.

El procedimiento contempla dos etapas, la primera relacionada con la calificación económica con una ponderación de treinta puntos (30) y la segunda con el análisis de Condiciones Legales, Administrativas y Calificación Técnica, con una ponderación de setenta puntos (70).

| FACTORES A CALIFICAR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Propuesta Económica | 30 |
| Propuesta Técnica | 70 |
| Puntaje Total | 100 |

B. METODOLOGÍA

- Evaluación de la Propuesta Económica

Comprenderá la evaluación del precio propuesto, se verificará el resultado de los costos unitarios por las cantidades requeridas y/o el monto total propuesto (leído en la apertura). Cuando exista diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalece el literal sobre el numeral.

Si en el monto total propuesto se determina una diferencia superior al dos por ciento (2%) del monto obtenido en la revisión aritmética, la propuesta será descalificada.

Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%), la Comisión de Calificación adoptará el monto obtenido en la revisión aritmética como el monto válido de la propuesta.

La calificación de la propuesta económica se efectuará utilizando el criterio del precio evaluado más bajo, asignando a ésta 30 puntos, al resto en forma proporcional de acuerdo a la formula siguiente:

PEP = (MPO/PP)x30

Donde:

PEP  = Precio evaluado de la Propuesta

MPO = Menor Precio Ofertado

PP     = Precio Propuesto

30     = Puntaje asignado

El Plazo de entrega de los REACTIVOS E INSUMOS debe ser a requerimiento.

- CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

#### Para la verificación y evaluación de los documentos se seguirá  el  criterio de “cumple” “no cumple”, para lo cual necesariamente deberán cumplir con toda la documentación requerida, La ausencia u omisión de cualquier documento legal o administrativo, (excepto los documentos habilitantes) será comunicado al proponente otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para su presentación, el mismo que en caso de no ser presentado en el plazo otorgado, dará lugar a la inhabilitación de la propuesta.

#### La verificación de los documentos requeridos en el Pliego Específico de Condiciones, se realizará utilizando el Formulario VI-1.

- CALIFICACIÓN PROPUESTA TÉCNICA

La calificación de los proveedores como las especificaciones Técnicas de los Insumos y reactivos, se realizara asignando puntuación, considerando los siguientes aspectos:

CALIFICACIÓN TÉCNICA REACTIVOS E INSUMOS

| REQUISITOS OBLIGATORIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | 20% | 40% |
| REGISTRO SANITARIO | 10% |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO CONVENIENTE | 10% |  |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS |  |  |
| OPORTUNIDADES DE ENTREGA | 5% | 30% |
| CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE REACTIVOS PROXIMOS A VENCERSE | 10% |  |
| PRESENTACION DE CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD | 15% |  |

Puntuación mínima de calificación técnica:

Se establece el puntaje mínimo la calificación de 50 puntos, la misma que permitirá su habilitación.

CALIFICACIÓN FINAL

Para la calificación final se considerará el puntaje obtenido de la sumatoria de la calificación económica y  técnica.

La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta mejor calificada, sin que necesariamente sea aquella cuyo precio ofertado y leído en el acto de apertura fue el más bajo.

  - Para la evaluación de la propuesta económica, inicialmente se procederá a verificar en el Formulario Nº B-1 de Propuesta Económica, el monto del precio unitario propuesto por ítem en numeral con el monto propuesto en literal. Si existiera diferencia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el monto expresado en literal.

Posteriormente, utilizando el Formulario de evaluación E-2, se copiarán en el mismo todas las propuestas económicas (precios unitarios) para un ítem determinado, identificando al proponente.

Concluido el llenado de información por ítem, procederá con la evaluación de las ofertas económicas por cada ítem, identificando a la propuesta con el menor precio unitario a la misma que le asignará el mayor puntaje (30 puntos), y a las otras propuestas económicas un puntaje inversamente proporcional al valor de sus ofertas, aplicando la siguiente fórmula:

PEP = (MPO/PP)*PA

Donde:

PEP   = Precio Evaluado de la Propuesta

MPO  = Menor Precio Ofertado

PP      = Precio propuesto

PA      = Puntaje Asignado a la Oferta Económica

  - El puntaje final por ítem se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la  oferta técnica y la oferta económica.

  - El procedimiento para la evaluación de la propuesta técnica (calidad) y propuesta económica; así como la obtención del puntaje final se repetirá para todos y cada uno de los ítems requeridos.

La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación por ítems y precios unitarios de los bienes que tengan la propuesta con el MAYOR PUNTAJE resultante de la suma obtenida en la evaluación técnica y la evaluación económica.

- INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales:

- Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra.

- Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada.

- Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas.

- Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida.

- Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el artículo 29 del presente Reglamento.

- Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita.

- Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas en el numeral 12.18 del artículo 12 del presente Reglamento.

- Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el Pliego Específico de Condiciones.

- PLAZO DE EVALUACIÓN

La Comisión de Calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados.

En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas.

- CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Calificación Final y Recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- Nómina de los proponentes y precios ofertados

- Cuadros comparativos

- Cuadros y formularios de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica

- Cuadros que detalle los ítems que se recomienda adjudicar, señalando precio referencial, precio adjudicado y diferencia.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Detalle de inhabilitación de propuestas, ítems o lotes, según corresponda, señalando en cada caso la causal correspondiente.

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes

- Recomendación de adjudicación o declaratoria desierta.

SECCIÓN II

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

- PLAZO

La ARPC en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables a partir de la recepción del Informe de Calificación Final y Recomendación, si está de acuerdo con el mismo, emitirá la resolución correspondiente.

La ARPC podrá solicitar complementación, enmiendas, confirmación o sustentación al informe de la comisión de calificación.

Recepcionada la complementación, enmiendas, confirmación o sustentación, aceptando la recomendación o apartándose de ella bajo su exclusiva responsabilidad, emitirá Resolución.

- CONTENIDO

La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta deberá contener:

- Nómina de los participantes y precios ofertados

- Los resultados de la calificación

- Causales de descalificación o inhabilitación de las ofertas, si existiesen.

- DECLARATORIA DESIERTA

La ARPC declarará desierta una convocatoria si se produce alguna de las siguientes causales:

  - Si no se hubiese recibido ninguna propuesta

  - Si como resultado del proceso de calificación, ningún proponente hubiese cumplido con lo exigido en el Pliego Específico de Condiciones.

  - Si las ofertas económicas excediesen el presupuesto determinado para la contratación

- NOTIFICACIÓN

La ARPC notificará con una copia de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta a todos los proponentes cuyas propuestas hayan sido abiertas, en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la fecha de emisión de esta Resolución.

- CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público.

SECCIÓN III

RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

- RECURRENTES

Los potenciales proponentes que consideren que la resolución de adjudicación emitida afecta, lesiona o causa perjuicios a sus legítimos intereses, podrán presentar un Recurso Administrativo de Impugnación a esta resolución.

  - Instancia ante la que se interpone: Este recurso podrá ser interpuesto ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)

  - Plazo: este recurso deberá ser presentado en el plazo de cuatro (4) días hábiles computables a partir de la notificación con la resolución de adjudicación correspondiente.

  - Requisitos: El potencial proponente deberá presentar el recurso por escrito, con el siguiente contenido:

- Las generales de Ley del recurrente y el señalamiento expreso que interpone recurso de impugnación

- Argumentos claramente planteados

- Domicilio.

Deberá adjuntar:

- Original del poder del representante legal, cuando corresponda, debidamente registrado en FUNDEMPRESA

- Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) irrevocable, renovable y de ejecución inmediata equivalente al 1% (uno por ciento) de su propuesta económica, con una validez de 30 días calendario computables a partir de la presentación del recurso de impugnación.

- Documentación que en calidad de prueba estime conveniente o señalar la que cursa en el expediente, que, a su criterio, sea necesaria para fundamentar su recurso.

  - Actividades de la CSBP:

- Comunicará por escrito a todos los demás proponentes que presentaron propuestas, que se interpuso recurso a la resolución de adjudicación y que el proceso de contratación queda suspendido.

- Evaluará si corresponde la aceptación del recurso

- Si cumple con los requisitos acepta el recurso.

- Si no cumple con los requisitos, desestima el recurso y comunica por escrito al interesado.

- Si acepta el recurso, se pronunciará en forma expresa en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la recepción del recurso, emitiendo Resolución  que confirme o revoque la resolución de adjudicación y que contemple los nuevos plazos del proceso de contratación.

- Notificará con los resultados del recurso interpuesto, en un plazo de dos días hábiles de emitida la Resolución que confirme o revoque el recurso presentado, en secretaría administrativa de la CSBP.

Agotada la vía administrativa y en caso de haberse confirmado la resolución impugnada, la CSBP procederá a la ejecución de la boleta de garantía (fianza bancaria) presentada por el proponente como requisito para ser atendido con el recurso presentado.

La resolución que resuelve el recurso de impugnación no admite recurso administrativo ulterior, por tanto quedará ejecutoriada.

Si pasados los diez (10) días hábiles la CSBP no emite Resolución que resuelve el Recurso de Impugnación, implicará la aceptación del recurso interpuesto y en consecuencia la revocación de la resolución impugnada, en aplicación al silencio administrativo positivo.

De esta manera, una vez vencido este plazo, el recurrente solicitará mediante nota expresa, la reanudación del proceso y el establecimiento de los nuevos plazos. En este caso la CSBP devolverá al recurrente la boleta de garantía (fianza bancaria) presentada.

CAPITULO IV

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y RECEPCIÓN DE BIENES

SECCIÓN I

DE LOS CONTRATOS

- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

El proponente adjudicado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la notificación con la Resolución de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada presentados en fotocopia simple en la presentación de propuestas.

La CSBP a través de la ARPC, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo.

Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la ARPC, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta.

Si en la calificación se ha utilizado el sistema de evaluación MENOR COSTO, la Comisión de Calificación procederá a evaluar la propuesta con el segundo menor precio unitario y así sucesivamente siempre que se requiera.

Si se utilizó el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y COSTO, se adjudicará a la propuesta que haya obtenido el segundo lugar en el puntaje total.

En estos casos los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación con la Resolución de Adjudicación.

- GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No se requerirá garantía de cumplimiento de contrato.

- ANTICIPO

No corresponde para este tipo de contratación.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

El contrato será elaborado en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computables a partir de la recepción a conformidad de los documentos requeridos para la firma del mismo.

La suscripción deberá efectuarse en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde la notificación al proveedor.

- RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

El contrato suscrito por el proveedor y el ejecutivo de la CSBP que corresponda, deberá contar con el reconocimiento de firmas correspondiente.

- MODIFICACIONES

Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el  plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

- RESOLUCIÓN

El contrato establecerá las causales de resolución del mismo.

SECCIÓN II

DE LA PROVISIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES

La CSBP implementará los documentos necesarios para que tanto las unidades solicitantes como los proveedores puedan alcanzar niveles de eficiencia en la provisión de los bienes adjudicados bajo la modalidad de Licitación de Proveedores  de Proveedores y que sean requeridos “por evento”.

- REQUERIMIENTO Y RECEPCIÓN DE BIENES

La Gerencia Médica, las Jefaturas Médicas, la Regencia Nacional y las Regencias Regionales de Farmacia, en coordinación con los proveedores determinarán la forma en que se llevará a cabo la provisión de este tipo de bienes.

- FACTURACIÓN Y PAGO

La forma de pago es la siguiente contra provisión a conformidad de la regional

Los pagos se realizarán en el tiempo, forma y condiciones estipuladas en este documento y reflejadas en el contrato. Las facturas o notas fiscales deberán ser presentadas a la CSBP, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.

CAPÍTULO V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

R E A C T I V O S

UNIDAD: INMUNOLOGIA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3 TOTAL | SET de 192 determinaciones. | SET | 18 | 36 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 2 | T4 TOTAL | SET de 192 determinaciones. | SET | 18 | 36 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 3 | T4 LIBRE | SET de 192 determinaciones. | SET | 18 | 36 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 4 | TSH | SET de 192 determinaciones. | SET | 30 | 60 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 5 | ANTI-TG | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 105 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 6 | ANTI-TPO | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 105 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 7 | FSH | SET de 192 determinaciones. | SET | 8 | 16 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 8 | LH | SET de 192 determinaciones. | SET | 8 | 16 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 9 | PROLACTINA | SET de 192 determinaciones. | SET | 8 | 16 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 10 | hCG-XR | SET de 192 determinaciones. | SET | 5 | 10 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares 0, 5, 25, 100, 250, 1000 mIU/ml y su tiempo de incubacion es de 35 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 11 | CORTISOL | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 12 | ESTRADIOL | SET de 96 determinaciones. | SET | 12 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 7 estandares y su tiempo de incubacion es de 170 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 13 | PROGESTERONA | SET de 96 determinaciones. | SET | 12 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 7 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 20 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 14 | TESTOSTERONA | SET de 96 determinaciones. | SET | 12 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 7 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 15 | HELICOBACTER PYLORI IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 16 | HELICOBACTER PYLORI IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 17 | INSULINA | SET de 192 determinaciones. | SET | 8 | 16 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 120, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 18 | AFP | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 19 | CA-125 | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 20 | CA-15-3 | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 60 y 20 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 21 | CA19-9 | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 60 y 20 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 22 | CEA | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 23 | PSA TOTAL | SET de 192 determinaciones. | SET | 12 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 30, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 24 | PSA LIBRE | SET de 192 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 25 | IgE | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 30, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 26 | FERRITINA | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 30, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 27 | QSURE MULTI LIGAND CONTROL- TRI LEVEL | CONTROL | SET | 4 | 8 | Control de tres niveles, bajo-normal-alto | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 28 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ANA | SET de 96 determinaciones. | SET | 12 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, positivo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 90 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 29 | PERFIL ENA | SET de 96 determinaciones. | SET | 18 | 36 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 30 | DNA-DS | SET de 96 determinaciones. | SET | 12 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, positivo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 31 | ANTICUERPOS ANTI-MITOCONDRIALES AMA | SET de 96 determinaciones. | SET | 5 | 10 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 32 | HERPES VIRUS 1-2 IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | 5 | 10 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 33 | HERPES VIRUS 1-2 IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | 5 | 10 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 34 | CITOMEGALOVIRUS IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | 10 | 20 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 35 | CITOMEGALOVIRUS IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | 10 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 36 | RUBEOLA IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | 10 | 20 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 37 | RUBEOLA IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | 10 | 24 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 38 | HEPATITIS A IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 39 | ANTI CCP | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares, control negativo, positivo y control de referencia. Linealidad 3000 y su tiempo de incubacion es de 120 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 40 | HEPATITIS B Ag DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES | CAJA | 3 | 6 | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Hepatitis B antigeno de superficie, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 41 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES | CAJA | 3 | 6 | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Hepatitis C, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 42 | C3 IRD | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | 12 | 24 | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 43 | C4 IRD | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | 12 | 24 | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 44 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGG | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | 11 | 22 | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 45 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGM | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | 11 | 22 | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 46 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGA | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | 11 | 22 | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 47 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 48 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | 6 | 12 | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

UNIDAD: BACTERIOLOGIA CLINICA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEFAZOLINA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 2 | CEFPODOXIMA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 6 | 12 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 3 | CEFEPIME 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 3 | 6 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 4 | CEFOTAXIMA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 5 | CEFTRIAXONA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 6 | CEFOXITIN 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 1 | 2 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 7 | CEFTAZIDIMA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 8 | AZTREONAM 30UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 8 | 16 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 9 | NOVOBIOCINA | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 2 | 4 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 10 | ERTAPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 10 | 20 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 11 | IMIPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 10 | 20 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 12 | MEROPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 10 | 20 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 13 | GENTAMICINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 14 | AMIKACINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 15 | TETRACYCLINE 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 2 | 4 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 16 | MINOCYCLINE 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 6 | 12 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 17 | CIPROFLOXACINA 5 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 15 | 30 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 18 | LEVOFLOXACINA 5UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 5 | 10 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 19 | TRIMETHOPRIM- SULFAMETHOXAZOLE 1.25/ 23.75 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 20 | NITROFURANTOINA 300 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 21 | PIPERACILLIN-TAZOBACTAM 100/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 8 | 16 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 22 | COLISTIN 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 1 | 2 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 23 | AMPICILLIN-SULBACTAM 10/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 6 | 12 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 24 | AMOXICILINA/ CLAVULANICO 20/10 ug | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 25 | TEICOPLANIN 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 3 | 6 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 26 | CLINDAMYCIN 2 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 3 | 6 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 27 | PENICILLIN 10 U | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 3 | 6 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 28 | AMPICILINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 12 | 24 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 29 | OPTOQUINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 1 | 1 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 30 | GENTAMICIN 120 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 2 | 4 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 31 | CEFTAZIDIMA/CLAVULANICO 30/10 | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 1 | 2 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 32 | CEFOTAXIMA/CLAVULANICO 30/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 1 | 2 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 33 | BORONIC ACID 250 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | 1 | 1 | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 34 | AGAR BASE UREA + SUPLEMENTO UREA 40% | FRASCO DE 500 G. | FRASCO | 1 | 1 | MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO FINO, HOMOGÉNEO, LIBRE DE MATERIAL EXTRAÑO, SOLUBLE EN AGUA DESTILADA EN EBULLICION. FRASCO HERMETICAMENTE SELLADO, NO REENVASADO, CON TAPA ROSCA DE PLASTICO CON SELLO DE SEGURIDAD EN LA BOCA DEL FRASCO. CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD USANDO CEPAS ATCC. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 35 | AGAR BILIS ESCULINA | FRASCO | FRASCO | 1 | 1 | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS, FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 36 | CHROMAGAR ORIENTACION | FRASCO | FRASCO | 1 | 2 | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y MEXCLA CROMOGENICA, SIN SUPLEMENTO PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS DEL TRACTO URINARIO. PARA 25 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 37 | CHROMAGAR STAPHYLOCOCCUS AUREUS | FRASCO | FRASCO | 1 | 2 | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y SALES, MEXCLA CROMOGENICA Y SELECTIVA, SIN SUPLEMENTO. PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DIRECTA DE STAPHYLOCOCCUS AEREUS. PARA 5 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 38 | INDOL REACTIVO | FRASCO X 100 ML | FRASCO | 1 | 1 | FRASCO DE 100 ML | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 39 | CROMOAGAR CANDIDA | FRASCO | FRASCO | 1 | 2 | AGAR, PEPTONAS, CLORANFENICOL Y MEZCLA CROMOGENICA, SIN SUPLEMENTO. PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE LAS ESPECIES DE CANDIDA PARA 5 LITROS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 40 | AGAR DNASA | FRASCO | FRASCO | 1 | 1 | Medio de Cultivo que se utiliza para diferenciar los microorganismos basados en la actividad de desoxirribonucleasa (DNasa). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 41 | MIO MEDIO | FRASCO | FRASCO | 1 | 1 | Medio de Cultivo utilizado en la identificación de miembros de la familia Ente-robacteriaceae en base a la movilidad, producción de indol y activi-dad enzimática ornitina decarboxilasa. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 42 | CROMOAGAR SALMONELLA | FRASCO | FRASCO | 1 | 2 | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y MEXCLA CROMOGENICA Y SELECTIVA, SIN SUPLUMENTO PARA LA DETECCION Y AISLAMIENTO DE LA SALMONELLA . PARA 5 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 43 | CROMOAGAR STEC | FRASCO | FRASCO | 1 | 2 | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y MEXCLA CROMOGENICA Y SELECTIVA, SIN SUPLUMENTO PARA LA DETECCION Y AISLAMIENTO DE LA SALMONELLA . PARA 5 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 44 | AGAR SALMONELLA -SHIGELLA | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE SALMONELLA Y SHIGELLA , FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 45 | AGAR EMB | FRASCO | FRASCO | 6 | 12 | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO, PARA EL AISLAMIENTO DE ENTEROBACTERIAS FERMENTADORAS Y NO FERMENTADORES. FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 46 | AGAR SABOURAUD | FRASCO | FRASCO | 6 | 12 | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS, FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 47 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO | FRASCO 20 ML | FRASCO | 60 | 120 | FRASCO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO - MULTIPROPOSITO DE 20 ML DE MEDIO | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 48 | HEMOCULTIVO ADULTO | FRASCO DE 50 ML | FRASCO | 150 | 300 | FRASCO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO - MULTIPROPOSITO DE 50 ML DE MEDIO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 49 | KIT TINCION GRAM DIFERENCIAL | KIT 4 X 250,500,1000 ML | KIT | 1 | 1 | AKIT DE TINCION DIFERENCIAL DE GRAM DE 4 X 250, 500,1000 ML | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 50 | AGAR CITRATO SIMONS | FRASCO | FRASCO | 1 | 1 | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS, FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

UNIDAD: QUIMICA SANGUINEA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOSFORO | SET DE 2 X 125 | SET | 4 | 8 | CINETICA LIQUIDA - LISTA PARA TRABAJAR. SET PARA 250 DETERMINACIONES BI - REACTIVO RELACION 4:1 TIEMPO DE REACCIÓN 1 MIN. VOLUMEN DE MUESTRA 10 UL. PARA SUERO, PLASMA Y ORINA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 2 | HIERRO | SET DE 200 DET. | SET | 5 | 10 | LIQUIDA - LISTA PARA TRABAJAR. SET PARA 200 DETERMINACIONES MONO - REACTIVO TIEMPO DE REACCIÓN 2 MIN VOLUMEN DE MUESTRA 500 UL PARA SUERO, PLASMA FACTOR ACLARANTE DE LIPIDOS /SIN DESPROTEINIZACION | EL REACTIVO DE HIERRO SÉRICO Y TRANSFERRINA DEBEN SER ADQUIRIDOS DE UNA MISMA LINEA 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 3 | TRANSFERRINA - CAPTACION DE HIERRO | SET DE 200 DET. | SET | 5 | 10 | LIQUIDA - LISTA PARA TRABAJAR. SET PARA 200 DETERMINACIONES MONO - REACTIVO TIEMPO DE REACCIÓN MAX 10 MIN. VOLUMEN DE MUESTRA 500 UL. PARA SUERO, PLASMA. | REACTIVO DE HIERRO Y TRASNFERRINA DEBEN SER DE LA MISMA LINEA PARA SU DETERMINACION. 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 4 | ALCOHOLEMIA | CAJA DE 6 X 6,5 ml | SET | 12 | 24 | CINETICA LIOFILIZADA SET DE 6 FRASCOS X 6,5 ML . MONO - REACTIVO TIEMPO DE INCUBACIÓN 5 MINUTOS. VOLUMEN DE MUESTRA 5 UL. PARA SUERO Y PLASMA CON ESTANDAR | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 5 | LIPASA | SET DE 100 DET. | SET | 3 | 12 | TURBIDIMETRICA LIOFILIZADA SET PARA 100 DETERMINACIONES BI - REACTIVO RELACION 4:1 TIEMPO DE REACCIÓN 5 MIN. VOLUMEN DE MUESTRA 100 UL. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 6 | SUERO CONTROL PATOLOGICO | CAJA X20 VIALES | CAJA | 1 | 2 | SUERO PARA CONTROL DE CALIDAD | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 7 | SUERO CONTROL NORMAL | CAJA X 20 VIALES | CAJA | 1 | 2 | SUERO PARA CONTROL DE CALIDAD | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 8 | ESTÁNDAR ALCOHOLEMIA | FRASCO X 5 ML | FRASCO | 3 | 6 | El estándar de alcoholemia es un reactivo que nos permite monitorear la exactitud y precisión, de los ensayos realizados con el reactivo de alcoholemia. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 9 | CARTUCHO 200T/4 PARA I-SMART 30 PRO | PACK X 200 DETERMINACIONES | PACK | 7 | 14 | Cartridge para electrolitos Na, K, Cl | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 10 | ACIDO URICO | KIT POR 250 DET. | KIT | 18 | 36 | Sistema enzimatico para determinacion de acido urico por reaccion de punto final en muestras de sangre, orina y liquidos (amniotico y sinovial). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 11 | UREA | KIT POR 500 DET. | KIT | 24 | 48 | Sistema enzimatico para determinación de la urea en el suero, plasma y orina por fotometria usando cinetica de dos puntos (tiempo fijo). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 12 | SENSIPROT | KIT POR 200 DET. | KIT | 6 | 12 | Sistema de punto final para la determinación de proteínas en orina y liquido cefalorraquideo. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 13 | COLESTEROL | KIT POR 200 DET. | KIT | 24 | 48 | Sistema enzimatico para la determacion de colesterol total en muestras de suero por reaccion de punto final. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 14 | TRIGLICERIDOS | KIT POR 200 DET. | KIT | 24 | 48 | Sistema enzimatico para la determación de triglicéridos por reaccion de punto final en muestras de suero o plasma (EDTA). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 15 | GAMMA GT LIQUIFORM | KIT POR 100 DET. | KIT | 12 | 24 | Sistema para la determinación cuantitativa de la actividad de la ƴ-glutamil transferasa (Gamma GT) en suero o plasma (EDTA) por fotometria en modo cinetico. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 16 | CK - MB | KIT POR 60 DET. | KIT | 12 | 24 | Sistema para la determinación cuantitativa de la isoenzima MB de la creatina quinasa (CK-MB) en modo cineto en muestras suero y plasma. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 17 | CK - NAC | KIT POR 60 DET. | KIT | 12 | 24 | Sistema para determación cuantitativa de la actividad de la creatina quinasa total (CK) en modo cinetico en muestras suero y plasma. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 18 | LDH (deshidrogenasa lactica) | KIT POR 100 DET. | KIT | 27 | 54 | Sistema para la determinación de la deshidrogenasa lactica (LDH) en suero por metodo cinetico. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 19 | CALCIO | KIT POR 120 DET. | KIT | 24 | 48 | Sistema para la determinación de calcio por reacción de punto final en muestras de sangre y orina. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 20 | MAGNESIO | KIT POR 100 DET. | KIT | 6 | 12 | Sistema para la determinación de magnesio en muestras de sangre, orina y liquido cefalorraquideo por reaccion de punto final. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 21 | GLUCOSA ANHIDRA | FRASCO POR 500 GRS | FRASCO | 40 | 80 | Polvo cristalino sabor dulce, utilizado como sobre carga de azucar en la curva de tolerancia a la glucosa. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 22 | GLUCOSA | KIT POR 1000 DET. | KIT | 13 | 26 | Sistema para la determinacion de la glucosa en suero, plasma liquido cefalorraquideo. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 23 | FOSFATASA ALCALINA | KIT POR 200 DET. | KIT | 24 | 48 | Sistema para la determinacion de la fosfatasa alcalina, en suero o plasma (HEPARINA) la fosfatasa alcalina cataliza en medio alcalino la transferencia del grupo fosfato del 4 - nitrofenilfosfato al 2 - amino-2- metil - 1 - propanol (AMP), liberando 4 - nitrofenol. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 24 | ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (AST/GOT) | KIT POR 200 DET. | KIT | 54 | 108 | Sistema para la determinación de la GOT en suero o plasma (HEPARINA), la aspartato amino transfersa (GOT) cataliza la transferencia del grupo amino del aspartato al 2-oxoglutarato, formando oxalacetato y glutamato. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 25 | ALANINA AMINO TRASFERASA (ALT/GPT) | KIT POR 200 DET. | KIT | 54 | 108 | Sistema para la determinacion de la GPT en suero o plasma (HEPARINA), la alanina aminotransferasa (GPT) cataliza la transferencia del grupo amino de la alanina al 2-oxoglutarato, formando piruvato y glutamato. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 26 | AMILASA - DIRECTA | KIT POR 150 DET. | KIT | 18 | 36 | Sistema para la determinacion de la amilasa en suero plasma (HEPARINA) y orina, la α-amilasa cataliza la hidrolisis del 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriósido (CNP-G3) a 2-cloro-4-nitrofenol (CNP). La concentracion catalitica se denomina a partir de la velocidad de formacion del 2-cloro-4-nitrofenol. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 27 | ALBÚMINA | KIT POR 250 DET. | KIT | 12 | 24 | La albumina presente en la muestra reacciona con el verde de bromocresol en medio ácido, originando un complejo coloreado. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 28 | PROTEÍNA TOTAL | KIT POR 250 DET. | KIT | 12 | 24 | La proteina presente en la muestra reacciona con los iones de cobre (II) en medio alcalino, originando un complejo coloreado. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 29 | BILIRRUBINA | KIT POR 100 DET. | KIT | 60 | 120 | Prueba fotometrica para la medición de la bilirrubina directa y total, en suero y plasma heparinizado, reactivos provistos listo para usar, con mayor estabilidad. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 30 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | KIT POR 100 DET. | KIT | 12 | 24 | Sistema para evaluar el control a largo plazo de los pacientes diabeticos, la muestra de sangre se mezcla con un reactivo hemolizante y a partir de este determinar la hemoglobina total y fraccionada. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 31 | ESTÁNDAR ALCOHOLEMIA | FRASCO X 5ML | FRASCO | 1 | 2 | El estándar de alcoholemia es un reactivo que nos permite monitorear la exactitud y precisión, de los ensayos realizados con el reactivo de alcoholemia. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 32 | DETERGENTE CD – 80 ANALIZADOR MINDRAY BS -80 | CAJA DE 6 FRASCOS X 2 LITROS | FRASCO | 2 | 4 | Solución detergente usado para el analizador de química sanguínea mindray BS - 380 | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

UNIDAD: QUIMICA SANGUINEA - EQUIPOS ERBA

| Nº | DESCRIPCION DEL INSUMO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GLUCOSA LIQUIDA ENZIMATICA COLORIMETRICA GOD/POD ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML | SET | 12 | 24 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 2 | CREATININA CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 5X44ML R2 5X30ML | SET | 18 | 36 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 275 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 3 | UREA UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 5X44ML R2 5X11ML | SET | 12 | 24 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 275 ML PARA 275 DETERMINACIONES | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 4 | GPT UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 6X44ML R2 3X22ML | SET | 18 | 36 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 330 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 5 | GOT UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 6X44ML R2 3X22ML | SET | 18 | 36 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 330 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 6 | COLESTEROL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML | SET | 12 | 24 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 7 | TRIGLICERIDOS ERBA XL 180 | SET 10X44 ML | SET | 12 | 24 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 8 | HDL-COLESTEROL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 4X30ML R2 4X10ML | SET | 12 | 24 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 160 ML REACTIVO DIRECTO. | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. REACTIVO DIRECTO SIN PROCESO DE PRECIPITACION PREVIO 3. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 4. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 5 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 9 | ACIDO URICO ENZIMATICO ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML | SET | 12 | 24 | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 10 | PAQUETE DE FLUIDOS ERBA LYTE CA REAGENT (ELECTROLITOS) | PACK | PACK | 10 | 20 | REACTIVO PARA determinación DE ELECTROLITOS EN EL EQUIPO ERBA LYTE | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 11 | ERBA LYTE CA QC SOLUTION (SOLUCION DE CALIBRACION ERBA LYTE CA PLUS) (EQUIPO ERBA) | FRASCO | FRASCO | 3 | 6 | SOLUCION PARA CALIBRACION DEL EQUIPO ERBA LYTE | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 12 | ERBA LYTE NA CONDITIONER (SOLUCION DE ACONDICIONAMIENTO DE SODIO ERBA LYTE CA PLUS) | FRASCO | FRASCO | 2 | 4 | SOLUCION PARA ACONDICIONAMIENTO DE SODIO DEL EQUIPO ERBA LYTE | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 13 | ERBA LYTE CLEANING SOLUTION (SOLUCION DE LAVADO ERBA LYTE CA PLUS ) (EQUIPO ERBA) | FRASCO | FRASCO | 4 | 8 | SOLUCION DE LAVADO DEL EQUIPO ERBA LYTE | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 14 | CUBETAS DE REACCION | UNIDAD | UNIDAD | 60 | 120 | CUBETAS DE REACCION PLASTICAS | CUBETAS EXCLUSIVA PARA EQUIPO ERBA XL-180 |
| 15 | XL WASH ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 4 X 100 ML | SET | 6 | 12 | Solución de lavado concentrado para analizadores automáticos de la serie ERBA XL, se utiliza para limpiar las cubetas de lectura de los analizadores automáticos, estos solubilizan las proteínas que se depositan y limpian las cubetas para evitar valores falsos. | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 16 | XL MULTICAL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 4 X 3 ML | SET | 6 | 12 | Las funciones y actividades son adecuadas para la calibración de ensayos de química clínica. En analizadores de química clínica automatizada. | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 17 | ERBA NORM ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1: 4 X 5 ML R2: 1 X 20 ML | SET | 6 | 12 | El suero control esta diseñado para monitorear la exactitud y precisión de ensayos de química utilizados habitualmente en rango normal. Los resultados obtenidos para en control deben compararse con los valores asignados en el prospecto ERB NORM | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 18 | HDL/LDL CAL CALIBRADOR | 2 X 1 ML | SET | 3 | 6 | para calibración de ensayos de química clínica. En analizador de química automatizado, equipo ERBA XL – 180. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 19 | DILUYENTE PARA ORINA EQUIPO Erba lyte Ca plus | FRASCO * 100ML | FRASCO | 6 | 12 | solución diluyente para orina, para la lectura de electrolitos en el analizador automatico Erba lyte Ca plus | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

UNIDAD: HEMATOLOGIA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LISANTE M 30 CEL LYSE | FRASCO * 500 ml | FRASCO | 12 | 24 | Reactivo específico del contador hematológico MINDRAY BC 30 S, lisante de eritrocitos en sangre entera. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 2 | CALIBRADOR Y CONTROLES PARA TIEMPO DE PROTROMBINA | SET DE 4 X 1 ML | SET | 6 | 12 | RESERVA DE PLASMA HUMANO LIOFILIZADO PARA PT. CALIBRACION DE PRUEBAS PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE PROTROMBINA; PARA USO DE INSTRUMENTOS DE COAGULACIÓN SEMIAUTOMATIZADOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 3 | DIMERO - D | SET | SET | 6 | 12 | Para la determinación cuantitativa del Dímero-D en plasma humano citratado en los sistemas de coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 4 | CALIBRADOR DIMERO - D | SET 6 X 0,5 ML - 6 NIVELES | SET | 2 | 4 | Para la determinación cuantitativa del Dímero-D en plasma humano citratado en los sistemas de coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 5 | FIBRINOGENO | SET 8 X 2 ML + 1 X 100 ML | SET | 2 | 4 | Para la determinación cuantitativa de Fibrinogeno en los sistemas de coagulación. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 6 | COLORANTE PANOPTICO RAPIDO | SET | SET | 8 | 16 | Set de tres colorantes. azul de metileno, eosina y fijador (sustancia controlada) de uso inmediato | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 7 | REACTIVO DE TURCK | FRASCO * 500 ML | FRASCO | 20 | 40 | Reactivo de turck, lisa eritrocitos y permite la visualización correcta de los glóbulos blancos | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 8 | REACTIVO DE TIEMPO DE PROTROMBINA | CAJA * 10 | CAJA | 23 | 46 | tiempo de protrombina una prueba que mide la vía extrínseca de la coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 9 | REACTIVO DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA | CAJA * 10 | CAJA | 8 | 16 | Tiempo de tromboplastina activada prueba que mide la vía extrínseca de la coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 10 | REACTIVO AZUL BRILLANTE DE CRESILO | FRASCO 25 ml | FRASCO | 6 | 12 | Reactivo de azul brillante de cresilo, reactivo específico para la realización de la prueba de recuento de Reticulocitos, el cual tiñe RNA , presente en los reticulocitos de sangre periférica | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 11 | ACEITE DE CEDRO | FRASCO 250 ml | FRASCO | 8 | 16 | Reactivo necesario para la visualización en el microscopio con el objetivo de inmersión y observación de frotis sanguíneos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 12 | SOLUCION DE LAVADO M – 30 PROBE CLEANSER | FRASCO * 50 ml | FRASCO | 25 | 50 | Reactivo utilizado para la limpieza del equipo MINDRAY BC30 S permitiendo su correcto funcionamiento y cuidados en el manejo | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 13 | CONTROL HEMATOLOGICO | SET DE 3 CONTROLES | SET | 12 | 24 | Set de 3 controles compuestos de control bajo. Control normal y control alto frascos de 3ml necesarios para la realización del control de la calidad interno en la realización del hemograma | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 14 | DILUYENTE M – 30D | FRASCO * 20 LITROS | FRASCO | 25 | 50 | Reactivo específico del contador hematológico MINDRAY BC 30 S, es un diluyente de sangre entera. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 15 | REACTIVO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS | FRASCO DE 50 ML | FRASCO | 6 | 12 | Reactivo específico para una mejor visualización y contaje microscópico óptimo de las plaquetas al dotarlas de una refringencia, evitando a la vez su adherencia a otros elementos como una agregación plaquetaria. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

UNIDAD: SEROLOGIA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEST DE COOMBS | 1 x 10 mL | UNID | 3 | 6 | Anti Human Globulin (Coombs). 1x10mL | 1. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO. 2. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 3 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 2 | CHAGAS HAI | SET | SET | 13 | 20 | PRUEBA DE CHAGAS POR HEMOAGLUTINACIÓN INDIRECTA. CONTROL POSITIVO, CONTROL NEGATIVO | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 3 | PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 DETERMINE | SOBRE de 100 determinaciones | SOBRE | 24 | 48 | Prueba rapida,con su simple procedimiento de un paso para suero/plasma o dos pasos para sangre completa, la prueba Alere Determine HIV-1/2 es una solución rápida y fácil de usar que proporciona resultados claros y fiables en apenas 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 4 | PRUEBA RAPIDA TEST DE EMBARAZO hCG | CAJA x 25 UNIDADES | CAJA | 90 | 180 | Sensibilidad extendida desde 10 mIU/mL. Suero, plasma y orina. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 5 | DENGUE IGG/IGM PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES | CAJA | 3 | 6 | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Dengue, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 6 | PROTEINA C REACTIVA | 1 FRASCO x 100 determinaciones | FRASCO | 42 | 84 | La PCR se detecta en suero por reacción con un anticuerpo específico adsorbido sobre un soporte inerte de látex. La PCR se une a los anticuerpos adsorbidos produciendo la aglutinación de las partículas de látex. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 7 | FACTOR REUMATOIDEO | 1 FRASCO x 100 determinaciones | FRASCO | 12 | 24 | Los factores reumatoideos presentes en la muestra son capaces de aglutinar las partículas de látex recubiertas con γ-globulina humana. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 8 | RPR | 1 FRASCO x 500 determinaciones | FRASCO | 12 | 24 | El antígeno RPR-carbon es un preparado no treponémico especialmente diseñado para la detección y semi-cuantificación por coaglutinación macroscópica en porta o microplaca de reaginas plasmáticas, un grupo de anticuerpos dirigidos contra componentes tisulares producidos por los pacientes infectados por T. pallidum. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 9 | SIFILIS PRUEBA RAPIDA | UNIDAD/TACO | UNIDAD | 50 | 100 | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Sifilis, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 10 | WIDAL WEIL FELIX | 1 x 4 Frascos | FRASCO | 18 | 36 | TYPHI O, TYPHI H, PARA TYPHI A, PARA TYPHI B | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

UNIDAD: EXUDADOS Y TRASUDADOS

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARIHUANA EN TIRA | UNIDAD 1X1 TACOS | TIRA | 150 | 300 | DEBE SER UN MÉTODO ULTRASENSIBLE PARA LA DETECCIÓN DE MARIHUANA EN ORINA. APARTE DE LA TIRAS REACTIVAS DE MARIHUANA EN ORINA, DEBE CONTENER UN SOBRE DE GEL ANTIHUMEDAD. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 2 | COCAINA EN TIRA | UNIDAD 1X1 TACOS | TIRA | 150 | 300 | DEBE SER UN MÉTODO ULTRASENSIBLE PARA LA DETECCIÓN DE COCAINA EN ORINA. APARTE DE LA TIRAS REACTIVAS DE COCAINA EN ORINA, DEBE CONTENER UN SOBRE DE GEL ANTIHUMEDAD. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 3 | ROTAVIRUS - CASSETTE | 1X25 TACOS. | UNIDAD | 6 | 12 | INMUNOENSAYO DE FLUJO LATERAL CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DEL ANTICUERPO MONOCLONAL DEL ROTAVIRUS PRESENTE EN LA MUESTRA DE HECES HUMANA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 4 | TIRAS DE UROANALISIS DE 10 PARAMETROS | FRASCOS X100 | FRASCO | 120 | 240 |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

I N S U M O S

| Nº | DESCRIPCION DEL INSUMO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUANTES DE NITRILO TALLA S | CAJA X 100 pcs | CAJA | 20 | 40 | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES,. ABIDIESTROS, MÁXIMA COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD. ASÉPTICO, HIPOALERGENICO, ATOXICO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 2 | GUANTES DE NITRILO TALLA M | CAJA X 100 pcs | CAJA | 20 | 40 | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES,. ABIDIESTROS, MÁXIMA COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD. ASÉPTICO, HIPOALERGENICO, ATOXICO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 3 | TELA ADEHESIVA TRANSPARENTE TRANSPORE | CAJA X 100 pcs | PIEZA | 150 | 300 | CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO HIPOALERGICA Y TRANSPARENTE CON MACROPERFORACIONES PARA CORTES BI DIRECCIONALES. DE 5 CM. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 4 | MATRAZ ERLENMEYER DE 250 ML | PIEZA | PIEZA | 1 | 2 | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO AUTOCLAVABLES , VIDRIO BOROSILICATO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 5 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 500 ml | PIEZA | PIEZA | 1 | 2 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO AUTOCLAVABLES , VIDRIO BOROSILICATO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 6 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 1000 ML | PIEZA | PIEZA | 1 | 1 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO AUTOCLAVABLES , VIDRIO BOROSILICATO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 7 | AGUA DESTILADA | BIDON 10 LITROS | BIDON | 25 | 50 |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 8 | TIPS BLANCOS (100 a 1000 uL) | 1 BOLSA x 1000 UNIDADES | BOLSA | 6 | 12 | GRADUADOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 9 | CUBETAS PARA EL COAGULOMETRO HUMA CLOT DUO | UNIDAD | UNIDAD | 25 | 50 |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 10 | TUBOS DE HEMATOCRITO CON HEPARINA | FRASCO 500 UNIDADES | FRASCO | 12 | 24 | CAPILARES CON HEPARINA: 75 MM DE LONGITUD, D.O. 1.40-1.60 MM, VOLUMEN 80MICROLITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 11 | AGUJAS VACUTAINER 21 G 1.1/2" (0.8 X 38 mm) | CAJA X 100 pcs | CAJA | 150 | 300 | AGUJA DE DOBLE PUNTA. PROTEGIDA POR UNA ENVOLTURA EN PLÁSTICO DE DOS COLORES BLANCO Y VERDE. CON SELLO DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO QUE UNE LAS DOS PARTES DE LA ENVOLTURA DE LA AGUJA EL CUAL SE ROMPE EN EL MOMENTO DE SU USO. TÉCNICA DE AFILADO PRECISIÓN GLIDE™, TRIBISELADA, LA CUAL PRODUCE MENOR DOLOR Y MENOR LESION EN EL TEJIDO GARANTIZANDO MAYOR CONFORT EN EL MOMENTO DE LA PUNCIÓN. CON TAPÓN DE GOMA CUBRIENDO EL EXTREMO OPUESTO AL QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE PREVINIENDO LA FUGA DE SANGRE DENTRO DEL SOPORTE DURANTE LA VENOPUNCIÓN. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 12 | PLACA CON MICROPOZOS DE AGLUTINACION PARA WIDAL | PLACA | UNIDAD | 3 | 5 | PLACAS DE VIDRIO CON DIVISIONES. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 13 | CUBREOBJETOS VIDRIO 22x22: mm | 1 X 100 UNIDADES | CAJA | 22 | 44 | MATERIAL DE FABRICACION: VIDRIO. DE DIMENSIONES: 2 X 22 MM. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 14 | AGUJAS VERDES 21G X 32 mm | CAJA X 100 pcs | CAJA | 12 | 24 | EMPAQUE INDIVIDUAL, RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN QUE GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, ESTERILIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO. ENVASE DE PVC TRANSPARENTE QUE PERMITE OBSERVAR EL PRODUCTO . EXENTO DE MATERIA EXTRAÑA, REBABAS Y ARISTAS CORTANTES. DESCARTABLES PARA UN SOLO USO. ESTÉRIL, ATOXICO, APIRÓGENOS, HIPOALERGÉNICO. AGUJA HECHO DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO. CON CONECTOR LUER LOCK QUE GARANTIZA UN AJUSTE SEGURO. CON PROTECTOR DE PLÁSTICO QUE PROTEJE LA CANULA DURANTE EL PROCESO DE USO. RAPIDA IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGO DE COLORES DEL CONO DE ACOPLAMIENTO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 15 | AGUJAS PEDIATRICAS AZUL 23G X 25 mm | CAJA X 100 pcs | CAJA | 18 | 35 | Empaque individual, resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Envase de PVC transparente que permite observar el producto . Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes. Descartables para un solo uso. Estéril, Atoxico, Apirógenos, hipoalergénico. Aguja Hecho de Acero Inoxidable grado quirurgico. Con conector Luer lock que garantiza un ajuste seguro. Con protector de plástico que proteje la canula durante el proceso de uso. Rapida identificación por código de colores del cono de acoplamiento. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 16 | AGUJAS PEDIATRICAS NARANJA 25G X 16 mm | CAJA X 100 pcs | CAJA | 30 | 60 | AGUJA DE DOBLE PUNTA. PROTEGIDA POR UNA ENVOLTURA EN PLÁSTICO DE DOS COLORES BLANCO Y VERDE. CON SELLO DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO QUE UNE LAS DOS PARTES DE LA ENVOLTURA DE LA AGUJA EL CUAL SE ROMPE EN EL MOMENTO DE SU USO. TÉCNICA DE AFILADO PRECISIÓN GLIDE™, TRIBISELADA, LA CUAL PRODUCE MENOR DOLOR Y MENOR LESION EN EL TEJIDO GARANTIZANDO MAYOR CONFORT EN EL MOMENTO DE LA PUNCIÓN. CON TAPÓN DE GOMA CUBRIENDO EL EXTREMO OPUESTO AL QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE PREVINIENDO LA FUGA DE SANGRE DENTRO DEL SOPORTE DURANTE LA VENOPUNCIÓN. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 17 | JERINGAS DE 1 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | 25 | 50 | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 18 | JERINGAS DE 3 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | 60 | 120 | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 19 | JERINGAS DE 5 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | 60 | 120 | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 20 | JERINGAS DE 10 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | 60 | 120 | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 21 | JERINGAS DE 20 ML | CAJA X 50 pcs | CAJA | 60 | 120 | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 22 | FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA DE BOCA ANCHA | CAJA x 250 | CAJA | 100 | 200 | FRASCOS ESTÉRILES, HERMETICIDAD CERTIFICADA, VIRTUALMENTE IRROMPIBLES, COMPUESTO 100% DE POLIPROPILENO. FRASCO DE BOCA ANCHA. CAPACIDAD HASTA 120 ML DE VOLUMEN, BASE COMPLETAMENTE PLANA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 23 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA S | CAJA X 50 PARES | CAJA | 60 | 120 | GUANTES DE EXPLORACIÓN DESECHABLES, ELABORADOS A BASE DE LÁTEX NATURAL, SIN POLVO Y/O LIGERAMENTE POLVEADOS CON POLVO BIODEGRADABLE . AMBIDIESTROS, MÁXIMA COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD. ASÉPTICO, HIPOALERGENICO, ATOXICO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 24 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA M | CAJA X 50 PARES | CAJA | 50 | 100 |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 25 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA L | CAJA X 50 PARES | CAJA | 20 | 40 |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 26 | MEDIO DE TRANSPORTE STUART | CAJA X 100 pcs | CAJA | 10 | 20 | CON SOPORTE ADHESIVO MICROPERFORADO, IMPERMEABLE, TRANSPARENTE Y CON POLIÉSTER. CONTIENE CAUCHO NATURAL SECO. ADHESIVO FIRME. DELGADAS, ELÁSTICAS Y CÓMODAS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 27 | TUBO NEONATAL MINICOLLECT 1ML SODIUM CITRATE | PAQUETE X 100 | PAQUETE | 40 | 80 | MINICOLLETC TAPA CELESTE. VOL. 1 ML. ANTICOAGULANTE: CITRATO AL 3,8 %. TAMAÑO 11 X 40 MM. PRESENTACION. PAQUETE X 100. ETIQUETA CON ESPACIO PARA ESCRITURA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 28 | TUBO VACUTAINER TAPA LILA | PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE | 150 | 300 | TUBOS CON K3EDTA ANTICOAGULANTE, PARA VOLUMEN DE EXTRACION 4 ML. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 29 | TUBO VACUTAINER TAPA CELESTE | PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE | 90 | 180 | TUBOS COAGULATION SODIUM CITRATE, CONCENTARCION 3.2 % (RELACION ENTRE SANGRE Y CITRATO DE SODIO ES DE 9:1, CON ANTICOAGULANTE REVERSIBLE AL UNIRSE CON IONES DE CALCIO, CON LINEA DE MARCACION PARA GARANTIZAR LA PRECISION. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 30 | PALITOS DE HELADO | BOLSA X 100 UNIDADES | BOLSA | 18 | 36 |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 31 | PAPEL TERMICO | ROLLO DE 5,6 CM DE ANCHO | ROLLO | 50 | 100 | USADO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS GASOMETRIAS Y LECTURA DE ELECTROLITOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 32 | TIPS DE 50 A 300 UL | BOLSA x 1000 PIEZAS | BOLSA | 6 | 12 | 50 A 300 UL | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 33 | MICROPIPETAS DE 10 UL | PIEZA | PIEZA | 3 | 6 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 34 | MICROPIPETAS DE 20 UL | PIEZA | PIEZA | 3 | 6 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 35 | MICROPIPETAS DE 50 UL | PIEZA | PIEZA | 3 | 6 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 36 | MICROPIPETAS DE 100 UL | PIEZA | PIEZA | 3 | 6 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 37 | MICROPIPETAS DE 200 UL | PIEZA | PIEZA | 1 | 2 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 38 | MICROPIPETAS DE 1000 UL | PIEZA | PIEZA | 3 | 6 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 39 | MICROPIPETAS VARIABLE DE 10 - 100 UL | PIEZA | PIEZA | 1 | 2 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 40 | MICROPIPETAS VARIABLE DE 100 - 1000 UL | PIEZA | PIEZA | 1 | 2 | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 41 | MULTICANAL DE 50 - 300 UL | PIEZA | PIEZA | 1 | 2 | MICROPIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 42 | CRONOMETRO | PIEZA | PIEZA | 2 | 4 | DE TRES TIEMPOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 43 | PARAFILM | PIEZA | PIEZA | 1 | 2 | PIEZA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 44 | PLACA DE VIDRIO | PIEZA | PIEZA | 2 | 4 | CON 12 ESCAVACIONES | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 45 | SOPORTE DE MICROPIPETAS | PIEZA | PIEZA | 2 | 4 | PARA 6 UNIDADES | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |
| 46 | TUBOS DE LECTURA STAT FAX | CAJA X 250 TUBOS | UNIDAD | 8 | 16 | Tubos de borosilicato de 12 x 75 mm utilizados para el análisis de química sanguínea. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 47 | CAJAS PETRI VIDRIO 60 X 15 MM | PIEZA | PIEZA | 300 | 600 | CAJAS PETRI DE VIDRIO, FABRIACDAS EN VIDRIO PYREX, GROSOR DE PARED UNIFORMES, PERMITE ESTERILIZAR Y RESISTENCIA QUIMICA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 48 | CAJAS PETRI VIDRIO 100 X 20 MM | PIEZA | PIEZA | 300 | 600 | CAJAS PETRI DE VIDRIO, FABRIACDAS EN VIDRIO PYREX, GROSOR DE PARED UNIFORMES, PERMITE ESTERILIZAR Y RESISTENCIA QUIMICA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 49 | CAJAS PETRI VIDRIO 150 X 25 MM | PIEZA | PIEZA | 300 | 600 | CAJAS PETRI DE VIDRIO, FABRIACDAS EN VIDRIO PYREX, GROSOR DE PARED UNIFORMES, PERMITE ESTERILIZAR Y RESISTENCIA QUIMICA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 50 | MANGO KOLEY ( PARA ANSA BACTERILOGICA) | PIEZA | PIEZA | 4 | 8 | MANGO KOLEY PARA ANSA BACTERIOLOGIA, AISLANTE DE TEMPERATURA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 51 | HISOPOS ESTERILES | CAJA X 100 | CAJA | 6 | 12 | HISOPOS ESTERILES POR CAJA DE 100 | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 52 | ANSAS CALIBRADAS | PIEZA | PIEZA | 6 | 12 | ANSAS CALIBRADAS PARA BACTERILOGIA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 53 | ANSA RECTA | PIEZA | PIEZA | 6 | 12 | ANSAS CALIBRADAS PARA BACTERILOGIA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 54 | PLASTILINA PARA HEMATOCRITO | CAJA*10 | CAJA | 10 | 20 | Plastilina blanca con 24 pocillos para capilares | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |
| 55 | TUBO DE HEMATOCRITO SIN HEPARINA | FRASCO * 500 UNIDADES | FRASCO | 60 | 120 | Capilares sin heparina de 75mm de longitud, para la correcta medición del hematocrito | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |

ANEXOS

FORMULARIOS DE PROPUESTA

- Formularios para cumplir los requisitos legales y administrativos:

FORMULARIO Nº A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

FORMULARIO Nº  A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

FORMULARIO Nº A – 3

CARTA DE COMPROMISO DE MANTENER EL PRECIO OFERTADO

- Formularios para cumplir los requisitos técnicos:

FORMULARIO Nº C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ÍTEM N	º …..

FORMULARIO C-6

CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE SALDOS DE REACTIVOS PROXIMOS A VENCER

FORMULARIO C-7

CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE PRODUCTOS QUE SUFRAN ALTERACIONES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

- Formularios para cumplir los requisitos de la propuesta económica:

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO Nº A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Lugar y fecha________________________

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente.-

Ref.: Licitación de Proveedores  Nº001/2021 “LICITACION DE PROVEEDORES DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO” – SEGUNDA CONVOCATORIA

A nombre de  (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego específico de condiciones de la licitación de referencia, por lo que:

- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de este documento

- Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante  el Gerente General o Directorio de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP,  entidades públicas y privadas en el último año.

III.-  De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego Específico de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia simple en mi propuesta.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de a sesenta (60) días calendario  a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº  A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

- Nombre o razón social  _______________________________________

- Dirección principal ___________________________________________

- Ciudad _______________________ País ________________________

- Teléfonos _____________________ Celular:_______________

- Fax  ___________________________________

- Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

- Dirección electrónica _________________________________________

- Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

- Nombre del representante legal _________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

- Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

FORMULARIO A-3

CARTA DE COMPROMISO DE MANTENER EL PRECIO OFERTADO

Fecha    ....................................

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente

Ref.: Licitación de Proveedores  Nº001/2021 “LICITACION DE PROVEEDORES DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO” – SEGUNDA CONVOCATORIA

De nuestra consideración:

Declaramos expresamente que nuestra empresa ________________ (indicar el nombre de la empresa a la que representan) se compromete a mantener el precio del bien ofertado por un periodo de 24 meses calendario a partir de la fecha de firma de contrato. Dicha propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo indicado.

__________________________

Firma

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DE LOS REACTIVOS E INSUMOS OFERTADOS “REQUISITOS GENERALES”

| REQUISITOS |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente | (ESTA COLUMNA SERÁ LLENADA POR EL CONVOCANTE) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E A C T I V O S |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  | OBSERVACIONES |
| UNIDAD: INMUNOLOGIA |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) | CUMPLE |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |
| Nº | Para ser llenado por el proponente | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |  | SI | NO |  |
| 1 | T3 TOTAL | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 2 | T4 TOTAL | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 3 | T4 LIBRE | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 4 | TSH | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 5 | ANTI-TG | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 105 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 6 | ANTI-TPO | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 105 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 7 | FSH | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 8 | LH | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 9 | PROLACTINA | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 10 | hCG-XR | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares 0, 5, 25, 100, 250, 1000 mIU/ml y su tiempo de incubacion es de 35 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 11 | CORTISOL | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 12 | ESTRADIOL | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 7 estandares y su tiempo de incubacion es de 170 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 13 | PROGESTERONA | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 7 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 20 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 14 | TESTOSTERONA | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 7 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 15 | HELICOBACTER PYLORI IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 16 | HELICOBACTER PYLORI IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 17 | INSULINA | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 120, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 18 | AFP | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 19 | CA-125 | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 20 | CA-15-3 | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 60 y 20 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 21 | CA19-9 | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 60 y 20 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 22 | CEA | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 23 | PSA TOTAL | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 30, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 24 | PSA LIBRE | SET de 192 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 60, 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 25 | IgE | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 30, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 26 | FERRITINA | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares y su tiempo de incubacion es de 30, 30 y 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 27 | QSURE MULTI LIGAND CONTROL- TRI LEVEL | CONTROL | SET | Control de tres niveles, bajo-normal-alto | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 28 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ANA | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, positivo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 90 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 29 | PERFIL ENA | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 30 | DNA-DS | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, positivo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 31 | ANTICUERPOS ANTI-MITOCONDRIALES AMA | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 32 | HERPES VIRUS 1-2 IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 33 | HERPES VIRUS 1-2 IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 34 | CITOMEGALOVIRUS IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 35 | CITOMEGALOVIRUS IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 36 | RUBEOLA IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 37 | RUBEOLA IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 38 | HEPATITIS A IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 39 | ANTI CCP | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con 6 estandares, control negativo, positivo y control de referencia. Linealidad 3000 y su tiempo de incubacion es de 120 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 40 | HEPATITIS B Ag DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES | CAJA | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Hepatitis B antigeno de superficie, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 41 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES | CAJA | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Hepatitis C, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 42 | C3 IRD | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 43 | C4 IRD | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 44 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGG | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 45 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGM | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 46 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGA | SET DE 42 DEERMINACIONES | SET | Set de 42 determinaciones distribuidos en 3 packs, metdod por inmunodifusion radial con controles y calibradores, incubacion 48 hrs. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 47 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 48 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | SET de 96 determinaciones. | SET | Es un Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas (ELISA). Cuenta con control negativo, posititvo y su calibrador, tiempo de incubacion es de 75 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

| REQUISITOS |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente | (ESTA COLUMNA SERÁ LLENADA POR EL CONVOCANTE) |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E A C T I V O S |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |
| UNIDAD: BACTERIOLOGIA CLINICA |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) | CUMPLE |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |
| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |  | SI | NO |  |
| 1 | CEFAZOLINA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 2 | CEFPODOXIMA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 3 | CEFEPIME 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 4 | CEFOTAXIMA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 5 | CEFTRIAXONA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 6 | CEFOXITIN 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 7 | CEFTAZIDIMA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 8 | AZTREONAM 30UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 9 | NOVOBIOCINA | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 10 | ERTAPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 11 | IMIPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 12 | MEROPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 13 | GENTAMICINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 14 | AMIKACINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 15 | TETRACYCLINE 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 16 | MINOCYCLINE 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 17 | CIPROFLOXACINA 5 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 18 | LEVOFLOXACINA 5UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 19 | TRIMETHOPRIM- SULFAMETHOXAZOLE 1.25/ 23.75 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 20 | NITROFURANTOINA 300 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 21 | PIPERACILLIN-TAZOBACTAM 100/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 22 | COLISTIN 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 23 | AMPICILLIN-SULBACTAM 10/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 24 | AMOXICILINA/ CLAVULANICO 20/10 ug | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 25 | TEICOPLANIN 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 26 | CLINDAMYCIN 2 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 27 | PENICILLIN 10 U | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 28 | AMPICILINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 29 | OPTOQUINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 30 | GENTAMICIN 120 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 31 | CEFTAZIDIMA/CLAVULANICO 30/10 | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 32 | CEFOTAXIMA/CLAVULANICO 30/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 33 | BORONIC ACID 250 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES | FRASCO / CARTUCHOS | TABLETAS DE 9 MM DE DIAMETRO Y/O DISCOS DE 6 MM DE DIÁMETRO ALMACENAMIENTO 2-8°Cx50 TABLETAS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 34 | AGAR BASE UREA + SUPLEMENTO UREA 40% | FRASCO DE 500 G. | FRASCO | MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO FINO, HOMOGÉNEO, LIBRE DE MATERIAL EXTRAÑO, SOLUBLE EN AGUA DESTILADA EN EBULLICION. FRASCO HERMETICAMENTE SELLADO, NO REENVASADO, CON TAPA ROSCA DE PLASTICO CON SELLO DE SEGURIDAD EN LA BOCA DEL FRASCO. CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD USANDO CEPAS ATCC. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 35 | AGAR BILIS ESCULINA | FRASCO | FRASCO | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS, FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 36 | CHROMAGAR ORIENTACION | FRASCO | FRASCO | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y MEXCLA CROMOGENICA, SIN SUPLEMENTO PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE PATOGENOS DEL TRACTO URINARIO. PARA 25 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 37 | CHROMAGAR STAPHYLOCOCCUS AUREUS | FRASCO | FRASCO | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y SALES, MEXCLA CROMOGENICA Y SELECTIVA, SIN SUPLEMENTO. PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DIRECTA DE STAPHYLOCOCCUS AEREUS. PARA 5 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 38 | INDOL REACTIVO | FRASCO X 100 ML | FRASCO | FRASCO DE 100 ML | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 39 | CROMOAGAR CANDIDA | FRASCO | FRASCO | AGAR, PEPTONAS, CLORANFENICOL Y MEZCLA CROMOGENICA, SIN SUPLEMENTO. PARA EL AISLAMIENTO Y DIFERENCIACION DE LAS ESPECIES DE CANDIDA PARA 5 LITROS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 40 | AGAR DNASA | FRASCO | FRASCO | Medio de Cultivo que se utiliza para diferenciar los microorganismos basados en la actividad de desoxirribonucleasa (DNasa). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 41 | MIO MEDIO | FRASCO | FRASCO | Medio de Cultivo utilizado en la identificación de miembros de la familia Ente-robacteriaceae en base a la movilidad, producción de indol y activi-dad enzimática ornitina decarboxilasa. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 42 | CROMOAGAR SALMONELLA | FRASCO | FRASCO | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y MEXCLA CROMOGENICA Y SELECTIVA, SIN SUPLUMENTO PARA LA DETECCION Y AISLAMIENTO DE LA SALMONELLA . PARA 5 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 43 | CROMOAGAR STEC | FRASCO | FRASCO | AGAR, EXTRACTO DE PEPTONAS Y LEVADURAS Y MEXCLA CROMOGENICA Y SELECTIVA, SIN SUPLUMENTO PARA LA DETECCION Y AISLAMIENTO DE LA SALMONELLA . PARA 5 LITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 44 | AGAR SALMONELLA -SHIGELLA | FRASCO | FRASCO | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE SALMONELLA Y SHIGELLA , FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 45 | AGAR EMB | FRASCO | FRASCO | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO, PARA EL AISLAMIENTO DE ENTEROBACTERIAS FERMENTADORAS Y NO FERMENTADORES. FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 46 | AGAR SABOURAUD | FRASCO | FRASCO | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS, FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 47 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO | FRASCO 20 ML | FRASCO | FRASCO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO - MULTIPROPOSITO DE 20 ML DE MEDIO | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 48 | HEMOCULTIVO ADULTO | FRASCO DE 50 ML | FRASCO | FRASCO DE HEMOCULTIVO PEDIATRICO - MULTIPROPOSITO DE 50 ML DE MEDIO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 49 | KIT TINCION GRAM DIFERENCIAL | KIT 4 X 250,500,1000 ML | KIT | AKIT DE TINCION DIFERENCIAL DE GRAM DE 4 X 250, 500,1000 ML | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 50 | AGAR CITRATO SIMONS | FRASCO | FRASCO | MEDIO DE CULTIVO EN POLVO ENRIQUECIDO PARA EL AISLAMIENTO Y EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS, FRASCO DE 500 GRAMOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

| REQUISITOS |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente | (ESTA COLUMNA SERÁ LLENADA POR EL CONVOCANTE) |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E A C T I V O S |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |
| UNIDAD: QUIMICA SANGUINEA |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) | CUMPLE |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |
| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |  | SI | NO |  |
| 1 | FOSFORO | SET DE 2 X 125 | SET | CINETICA LIQUIDA - LISTA PARA TRABAJAR. SET PARA 250 DETERMINACIONES BI - REACTIVO RELACION 4:1 TIEMPO DE REACCIÓN 1 MIN. VOLUMEN DE MUESTRA 10 UL. PARA SUERO, PLASMA Y ORINA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 2 | HIERRO | SET DE 200 DET. | SET | LIQUIDA - LISTA PARA TRABAJAR. SET PARA 200 DETERMINACIONES MONO - REACTIVO TIEMPO DE REACCIÓN 2 MIN VOLUMEN DE MUESTRA 500 UL PARA SUERO, PLASMA FACTOR ACLARANTE DE LIPIDOS /SIN DESPROTEINIZACION | EL REACTIVO DE HIERRO SÉRICO Y TRANSFERRINA DEBEN SER ADQUIRIDOS DE UNA MISMA LINEA 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 3 | TRANSFERRINA - CAPTACION DE HIERRO | SET DE 200 DET. | SET | LIQUIDA - LISTA PARA TRABAJAR. SET PARA 200 DETERMINACIONES MONO - REACTIVO TIEMPO DE REACCIÓN MAX 10 MIN. VOLUMEN DE MUESTRA 500 UL. PARA SUERO, PLASMA. | REACTIVO DE HIERRO Y TRASNFERRINA DEBEN SER DE LA MISMA LINEA PARA SU DETERMINACION. 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 4 | ALCOHOLEMIA | CAJA DE 6 X 6,5 ml | SET | CINETICA LIOFILIZADA SET DE 6 FRASCOS X 6,5 ML . MONO - REACTIVO TIEMPO DE INCUBACIÓN 5 MINUTOS. VOLUMEN DE MUESTRA 5 UL. PARA SUERO Y PLASMA CON ESTANDAR | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 5 | LIPASA | SET DE 100 DET. | SET | TURBIDIMETRICA LIOFILIZADA SET PARA 100 DETERMINACIONES BI - REACTIVO RELACION 4:1 TIEMPO DE REACCIÓN 5 MIN. VOLUMEN DE MUESTRA 100 UL. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 6 | SUERO CONTROL PATOLOGICO | CAJA X20 VIALES | CAJA | SUERO PARA CONTROL DE CALIDAD | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 7 | SUERO CONTROL NORMAL | CAJA X 20 VIALES | CAJA | SUERO PARA CONTROL DE CALIDAD | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 8 | ESTÁNDAR ALCOHOLEMIA | FRASCO X 5 ML | FRASCO | El estándar de alcoholemia es un reactivo que nos permite monitorear la exactitud y precisión, de los ensayos realizados con el reactivo de alcoholemia. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 9 | CARTUCHO 200T/4 PARA I-SMART 30 PRO | PACK X 200 DETERMINACIONES | PACK | Cartridge para electrolitos Na, K, Cl | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 10 | ACIDO URICO | KIT POR 250 DET. | KIT | Sistema enzimatico para determinacion de acido urico por reaccion de punto final en muestras de sangre, orina y liquidos (amniotico y sinovial). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 11 | UREA | KIT POR 500 DET. | KIT | Sistema enzimatico para determinacion de la urea en el suero, plasma y orina por fotometria usando cinetica de dos puntos (tiempo fijo). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 12 | SENSIPROT | KIT POR 200 DET. | KIT | Sistema de punto final para la determinacion de proteinas en orina y liquido cefalorraquideo. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 13 | COLESTEROL | KIT POR 200 DET. | KIT | Sistema enzimatico para la determacion de colesterol total en muestras de suero por reaccion de punto final. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 14 | TRIGLICERIDOS | KIT POR 200 DET. | KIT | Sistema enzimatico para la determación de triglicéridos por reaccion de punto final en muestras de suero o plasma (EDTA). | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 15 | GAMMA GT LIQUIFORM | KIT POR 100 DET. | KIT | Sistema para la determinación cuantitativa de la actividad de la ƴ-glutamil transferasa (Gamma GT) en suero o plasma (EDTA) por fotometria en modo cinetico. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 16 | CK - MB | KIT POR 60 DET. | KIT | Sistema para la determinación cuantitativa de la isoenzima MB de la creatina quinasa (CK-MB) en modo cineto en muestras suero y plasma. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 17 | CK - NAC | KIT POR 60 DET. | KIT | Sistema para determación cuantitativa de la actividad de la creatina quinasa total (CK) en modo cinetico en muestras suero y plasma. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 18 | LDH (deshidrogenasa lactica) | KIT POR 100 DET. | KIT | Sistema para la determinación de la deshidrogenasa lactica (LDH) en suero por metodo cinetico. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 19 | CALCIO | KIT POR 120 DET. | KIT | Sistema para la determinación de calcio por reacción de punto final en muestras de sangre y orina. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 20 | MAGNESIO | KIT POR 100 DET. | KIT | Sistema para la determinación de magnesio en muestras de sangre, orina y liquido cefalorraquideo por reaccion de punto final. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 21 | GLUCOSA ANHIDRA | FRASCO POR 500 GRS | FRASCO | Polvo cristalino sabor dulce, utilizado como sobre carga de azucar en la curva de tolerancia a la glucosa. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 22 | GLUCOSA | KIT POR 1000 DET. | KIT | Sistema para la determinacion de la glucosa en suero, plasma liquido cefalorraquideo. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 23 | FOSFATASA ALCALINA | KIT POR 200 DET. | KIT | Sistema para la determinacion de la fosfatasa alcalina, en suero o plasma (HEPARINA) la fosfatasa alcalina cataliza en medio alcalino la transferencia del grupo fosfato del 4 - nitrofenilfosfato al 2 - amino-2- metil - 1 - propanol (AMP), liberando 4 - nitrofenol. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 24 | ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (AST/GOT) | KIT POR 200 DET. | KIT | Sistema para la determinación de la GOT en suero o plasma (HEPARINA), la aspartato amino transfersa (GOT) cataliza la transferencia del grupo amino del aspartato al 2-oxoglutarato, formando oxalacetato y glutamato. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 25 | ALANINA AMINO TRASFERASA (ALT/GPT) | KIT POR 200 DET. | KIT | Sistema para la determinacion de la GPT en suero o plasma (HEPARINA), la alanina aminotransferasa (GPT) cataliza la transferencia del grupo amino de la alanina al 2-oxoglutarato, formando piruvato y glutamato. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 26 | AMILASA - DIRECTA | KIT POR 150 DET. | KIT | Sistema para la determinacion de la amilasa en suero plasma (HEPARINA) y orina, la α-amilasa cataliza la hidrolisis del 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriósido (CNP-G3) a 2-cloro-4-nitrofenol (CNP). La concentracion catalitica se denomina a partir de la velocidad de formacion del 2-cloro-4-nitrofenol. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 27 | ALBÚMINA | KIT POR 250 DET. | KIT | La albumina presente en la muestra reacciona con el verde de bromocresol en medio ácido, originando un complejo coloreado. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 28 | PROTEÍNA TOTAL | KIT POR 250 DET. | KIT | La proteina presente en la muestra reacciona con los iones de cobre (II) en medio alcalino, originando un complejo coloreado. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 29 | BILIRRUBINA | KIT POR 100 DET. | KIT | Prueba fotometrica para la medición de la bilirrubina directa y total, en suero y plasma heparinizado, reactivos provistos listo para usar, con mayor estabilidad. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 30 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | KIT POR 100 DET. | KIT | Sistema para evaluar el control a largo plazo de los pacientes diabeticos, la muestra de sangre se mezcla con un reactivo hemolizante y a partir de este determinar la hemoglobina total y fraccionada. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 31 | ESTÁNDAR ALCOHOLEMIA | FRASCO X 5ML | FRASCO | El estándar de alcoholemia es un reactivo que nos permite monitorear la exactitud y precisión, de los ensayos realizados con el reactivo de alcoholemia. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 32 | DETERGENTE CD – 80 ANALIZADOR MINDRAY BS -80 | CAJA DE 6 FRASCOS X 2 LITROS | FRASCO | Solución detergente usado para el analizador de química sanguínea mindray BS - 380 | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

| REQUISITOS |  |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente | (ESTA COLUMNA SERÁ LLENADA POR EL CONVOCANTE) OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E A C T I V O S |  |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |
| UNIDAD: QUIMICA SANGUINEA - EQUIPOS ERBA |  |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) | CUMPLE (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |
| Nº | DESCRIPCION DEL INSUMO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |  | SI | NO |  |
| 1 | GLUCOSA LIQUIDA ENZIMATICA COLORIMETRICA GOD/POD ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML | SET |  | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 2 | CREATININA CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 5X44ML R2 5X30ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 275 ML |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 3 | UREA UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 5X44ML R2 5X11ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 275 ML PARA 275 DETERMINACIONES |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 4 | GPT UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 6X44ML R2 3X22ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 330 ML |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 5 | GOT UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 6X44ML R2 3X22ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 330 ML |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 6 | COLESTEROL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 7 | TRIGLICERIDOS ERBA XL 180 | SET 10X44 ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 8 | HDL-COLESTEROL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 4X30ML R2 4X10ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 160 ML REACTIVO DIRECTO. |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. REACTIVO DIRECTO SIN PROCESO DE PRECIPITACION PREVIO 3. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 4. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 5 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 9 | ACIDO URICO ENZIMATICO ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML | SET | LIQUIDO ESTABLE COLORIMETRICO EXCLUSIVO PARA EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO DE 440 ML |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA XL-180 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 10 | PAQUETE DE FLUIDOS ERBA LYTE CA REAGENT (ELECTROLITOS) | PACK | PACK | REACTIVO PARA determinación DE ELECTROLITOS EN EL EQUIPO ERBA LYTE |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 11 | ERBA LYTE CA QC SOLUTION (SOLUCION DE CALIBRACION ERBA LYTE CA PLUS) (EQUIPO ERBA) | FRASCO | FRASCO | SOLUCION PARA CALIBRACION DEL EQUIPO ERBA LYTE |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 12 | ERBA LYTE NA CONDITIONER (SOLUCION DE ACONDICIONAMIENTO DE SODIO ERBA LYTE CA PLUS) | FRASCO | FRASCO | SOLUCION PARA ACONDICIONAMIENTO DE SODIO DEL EQUIPO ERBA LYTE |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 13 | ERBA LYTE CLEANING SOLUTION (SOLUCION DE LAVADO ERBA LYTE CA PLUS ) (EQUIPO ERBA) | FRASCO | FRASCO | SOLUCION DE LAVADO DEL EQUIPO ERBA LYTE |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 14 | CUBETAS DE REACCION | UNIDAD | UNIDAD | CUBETAS DE REACCION PLASTICAS |  | CUBETAS EXCLUSIVA PARA EQUIPO ERBA XL-180 |  |  |  |  |
| 15 | XL WASH ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 4 X 100 ML | SET | Solución de lavado concentrado para analizadores automáticos de la serie ERBA XL, se utiliza para limpiar las cubetas de lectura de los analizadores automáticos, estos solubilizan las proteínas que se depositan y limpian las cubetas para evitar valores falsos. |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 16 | XL MULTICAL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 4 X 3 ML | SET | Las funciones y actividades son adecuadas para la calibración de ensayos de química clínica. En analizadores de química clínica automatizada. |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 17 | ERBA NORM ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1: 4 X 5 ML R2: 1 X 20 ML | SET | El suero control esta diseñado para monitorear la exactitud y precisión de ensayos de química utilizados habitualmente en rango normal. Los resultados obtenidos para en control deben compararse con los valores asignados en el prospecto ERB NORM |  | 1. REACTIVO EXCLUSIVO PARA EQUIPO ERBA LYTE CA PLUS 2. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO 3. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 4 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 18 | HDL/LDL CAL CALIBRADOR | 2 X 1 ML | SET | para calibración de ensayos de química clínica. En analizador de química automatizado, equipo ERBA XL – 180. |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 19 | DILUYENTE PARA ORINA EQUIPO Erba lyte Ca plus | FRASCO * 100ML | FRASCO | solucion diluyente para orina, para la lectura de electrolitos en el analizador automatico Erba lyte Ca plus |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

| REQUISITOS |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente | (ESTA COLUMNA SERÁ LLENADA POR EL CONVOCANTE) OBSERVACIONES CUMPLE (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E A C T I V O S |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |
| UNIDAD: HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) Para ser llenado por el proponente |  |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |
| REQUISITOS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |
| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |  | SI | NO |  |
| 1 | LISANTE M 30 CEL LYSE | FRASCO * 500 ml | FRASCO | Reactivo específico del contador hematológico MINDRAY BC 30 S, lisante de eritrocitos en sangre entera. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 2 | CALIBRADOR Y CONTROLES PARA TIEMPO DE PROTROMBINA | SET DE 4 X 1 ML | SET | RESERVA DE PLASMA HUMANO LIOFILIZADO PARA PT. CALIBRACION DE PRUEBAS PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE PROTROMBINA; PARA USO DE INSTRUMENTOS DE COAGULACIÓN SEMIAUTOMATIZADOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 3 | DIMERO - D | SET | SET | Para la determinación cuantitativa del Dímero-D en plasma humano citratado en los sistemas de coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 4 | CALIBRADOR DIMERO - D | SET 6 X 0,5 ML - 6 NIVELES | SET | Para la determinación cuantitativa del Dímero-D en plasma humano citratado en los sistemas de coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 5 | FIBRINOGENO | SET 8 X 2 ML + 1 X 100 ML | SET | Para la determinación cuantitativa de Fibrinogeno en los sistemas de coagulación. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 6 | COLORANTE PANOPTICO RAPIDO | SET | SET | Set de tres colorantes. azul de metileno, eosina y fijador (sustancia controlada) de uso inmediato | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 7 | REACTIVO DE TURCK | FRASCO * 500 ML | FRASCO | Reactivo de turck, lisa eritrocitos y permite la visualización correcta de los glóbulos blancos | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 8 | REACTIVO DE TIEMPO DE PROTROMBINA | CAJA * 10 | CAJA | tiempo de protrombina una prueba que mide la vía extrínseca de la coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 9 | REACTIVO DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA | CAJA * 10 | CAJA | Tiempo de tromboplastina activada prueba que mide la vía extrínseca de la coagulación | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 10 | REACTIVO AZUL BRILLANTE DE CRESILO | FRASCO 25 ml | FRASCO | Reactivo de azul brillante de cresilo, reactivo específico para la realización de la prueba de recuento de Reticulocitos, el cual tiñe RNA , presente en los reticulocitos de sangre periférica | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 11 | ACEITE DE CEDRO | FRASCO 250 ml | FRASCO | Reactivo necesario para la visualización en el microscopio con el objetivo de inmersión y observación de frotis sanguíneos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 12 | SOLUCION DE LAVADO M – 30 PROBE CLEANSER | FRASCO * 50 ml | FRASCO | Reactivo utilizado para la limpieza del equipo MINDRAY BC30 S permitiendo su correcto funcionamiento y cuidados en el manejo | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 13 | CONTROL HEMATOLOGICO | SET DE 3 CONTROLES | SET | Set de 3 controles compuestos de control bajo. Control normal y control alto frascos de 3ml necesarios para la realización del control de la calidad interno en la realización del hemograma | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 14 | DILUYENTE M – 30D | FRASCO * 20 LITROS | FRASCO | Reactivo específico del contador hematológico MINDRAY BC 30 S, es un diluyente de sangre entera. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 15 | REACTIVO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS | FRASCO DE 50 ML | FRASCO | Reactivo específico para una mejor visualización y contaje microscópico óptimo de las plaquetas al dotarlas de una refringencia, evitando a la vez su adherencia a otros elementos como una agregación plaquetaria. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

| REQUISITOS |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente | (ESTA COLUMNA SERÁ LLENADA POR EL CONVOCANTE) OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E A C T I V O S |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |
| UNIDAD: SEROLOGIA |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) | CUMPLE (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |
| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |  | SI | NO |  |
| 1 | TEST DE COOMBS | 1 x 10 mL | UNID | Anti Human Globulin (Coombs). 1x10mL | 1. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DEBE SER 12 MESES COMO MINIMO. 2. TODOS LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CON LA LITERATURA CORRESPONDIENTE. 3 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 2 | CHAGAS HAI | SET | SET | PRUEBA DE CHAGAS POR HEMOAGLUTINACIÓN INDIRECTA. CONTROL POSITIVO, CONTROL NEGATIVO | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 DETERMINE | SOBRE de 100 determinaciones | SOBRE | Prueba rapida,con su simple procedimiento de un paso para suero/plasma o dos pasos para sangre completa, la prueba Alere Determine HIV-1/2 es una solución rápida y fácil de usar que proporciona resultados claros y fiables en apenas 15 minutos. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 4 | PRUEBA RAPIDA TEST DE EMBARAZO hCG | CAJA x 25 UNIDADES | CAJA | Sensibilidad extendida desde 10 mIU/mL. Suero, plasma y orina. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 5 | DENGUE IGG/IGM PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES | CAJA | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Dengue, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 6 | PROTEINA C REACTIVA | 1 FRASCO x 100 determinaciones | FRASCO | La PCR se detecta en suero por reacción con un anticuerpo específico adsorbido sobre un soporte inerte de látex. La PCR se une a los anticuerpos adsorbidos produciendo la aglutinación de las partículas de látex. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 7 | FACTOR REUMATOIDEO | 1 FRASCO x 100 determinaciones | FRASCO | Los factores reumatoideos presentes en la muestra son capaces de aglutinar las partículas de látex recubiertas con γ-globulina humana. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 8 | RPR | 1 FRASCO x 500 determinaciones | FRASCO | El antígeno RPR-carbon es un preparado no treponémico especialmente diseñado para la detección y semi-cuantificación por coaglutinación macroscópica en porta o microplaca de reaginas plasmáticas, un grupo de anticuerpos dirigidos contra componentes tisulares producidos por los pacientes infectados por T. pallidum. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 9 | SIFILIS PRUEBA RAPIDA | UNIDAD/TACO | UNIDAD | Prueba de ensayo inmunocromatográfico rápido, para la detección cualitativa de anticuerpos específicos para Sifilis, presentes en suero plasma o sangre entera de origen humano. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 10 | WIDAL WEIL FELIX | 1 x 4 Frascos | FRASCO | TYPHI O, TYPHI H, PARA TYPHI A, PARA TYPHI B | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

| REQUISITOS |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente | (ESTA COLUMNA SERÁ LLENADA POR EL CONVOCANTE) OBSERVACIONES |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R E A C T I V O S |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |
| UNIDAD: EXUDADOS Y TRASUDADOS |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) | CUMPLE (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |
| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES |  | SI | NO |  |
| 1 | MARIHUANA EN TIRA | UNIDAD 1X1 TACOS | TIRA | DEBE SER UN MÉTODO ULTRASENSIBLE PARA LA DETECCIÓN DE MARIHUANA EN ORINA. APARTE DE LA TIRAS REACTIVAS DE MARIHUANA EN ORINA, DEBE CONTENER UN SOBRE DE GEL ANTIHUMEDAD | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 2 | COCAINA EN TIRA | UNIDAD 1X1 TACOS | TIRA | DEBE SER UN MÉTODO ULTRASENSIBLE PARA LA DETECCIÓN DE COCAINA EN ORINA. APARTE DE LA TIRAS REACTIVAS DE COCAINA EN ORINA, DEBE CONTENER UN SOBRE DE GEL ANTIHUMEDAD. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 3 | ROTAVIRUS - CASSETTE | 1X25 TACOS. | UNIDAD | INMUNOENSAYO DE FLUJO LATERAL CUALITATIVO PARA LA DETECCIÓN DEL ANTICUERPO MONOCLONAL DEL ROTAVIRUS PRESENTE EN LA MUESTRA DE HECES HUMANA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 4 | TIRAS DE UROANALISIS DE 10 PARAMETROS | FRASCOS X100 | FRASCO |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

| REQUISITOS |  |  |  |  |  | Para ser llenado por el proponente PROPUESTA |  | OBSERVACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSUMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSUMOS |  |  |  |  |  | (Manifestar aceptación y adjuntar la documentación requerida, de acuerdo con la instrucción específica señalada en cada punto de los requisitos) Para ser llenado por el proponente |  | (ESPECIFICAR QUE NO CUMPLE() |  |
| Nº | DESCRIPCION DEL INSUMO | PRESENTACION | UNIDAD DE MANEJO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | OBSERVACIONES | SI | NO |  |  |
| 1 | GUANTES DE NITRILO TALLA S | CAJA X 100 pcs | CAJA | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES,. ABIDIESTROS, MÁXIMA COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD. ASÉPTICO, HIPOALERGENICO, ATOXICO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 2 | GUANTES DE NITRILO TALLA M | CAJA X 100 pcs | CAJA | GUANTES DE NITRILO DESECHABLES,. ABIDIESTROS, MÁXIMA COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD. ASÉPTICO, HIPOALERGENICO, ATOXICO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 3 | TELA ADEHESIVA TRANSPARENTE TRANSPORE | CAJA X 100 pcs | PIEZA | CINTA ADHESIVA DE POLIETILENO HIPOALERGICA Y TRANSPARENTE CON MACROPERFORACIONES PARA CORTES BI DIRECCIONALES. DE 5 CM. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 4 | MATRAZ ERLENMEYER DE 250 ML | PIEZA | PIEZA | MATRAZ ERLENMEYER DE VIDRIO AUTOCLAVABLES , VIDRIO BOROSILICATO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 5 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 500 ml | PIEZA | PIEZA | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO AUTOCLAVABLES , VIDRIO BOROSILICATO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 6 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 1000 ML | PIEZA | PIEZA | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO AUTOCLAVABLES , VIDRIO BOROSILICATO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 7 | AGUA DESTILADA | BIDON 10 LITROS | BIDON |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 8 | TIPS BLANCOS (100 a 1000 uL) | 1 BOLSA x 1000 UNIDADES | BOLSA | GRADUADOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 9 | CUBETAS PARA EL COAGULOMETRO HUMA CLOT DUO | UNIDAD | UNIDAD |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 10 | TUBOS DE HEMATOCRITO CON HEPARINA | FRASCO 500 UNIDADES | FRASCO | CAPILARES CON HEPARINA: 75 MM DE LONGITUD, D.O. 1.40-1.60 MM, VOLUMEN 80MICROLITROS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 11 | AGUJAS VACUTAINER 21 G 1.1/2" (0.8 X 38 mm) | CAJA X 100 pcs | CAJA | AGUJA DE DOBLE PUNTA. PROTEGIDA POR UNA ENVOLTURA EN PLÁSTICO DE DOS COLORES BLANCO Y VERDE. CON SELLO DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO QUE UNE LAS DOS PARTES DE LA ENVOLTURA DE LA AGUJA EL CUAL SE ROMPE EN EL MOMENTO DE SU USO. TÉCNICA DE AFILADO PRECISIÓN GLIDE™, TRIBISELADA, LA CUAL PRODUCE MENOR DOLOR Y MENOR LESION EN EL TEJIDO GARANTIZANDO MAYOR CONFORT EN EL MOMENTO DE LA PUNCIÓN. CON TAPÓN DE GOMA CUBRIENDO EL EXTREMO OPUESTO AL QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE PREVINIENDO LA FUGA DE SANGRE DENTRO DEL SOPORTE DURANTE LA VENOPUNCIÓN. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 12 | PLACA CON MICROPOZOS DE AGLUTINACION PARA WIDAL | PLACA | UNIDAD | PLACAS DE VIDRIO CON DIVISIONES. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 13 | CUBREOBJETOS VIDRIO 22x22: mm | 1 X 100 UNIDADES | CAJA | MATERIAL DE FABRICACION: VIDRIO. DE DIMENSIONES: 2 X 22 MM. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 14 | AGUJAS VERDES 21G X 32 mm | CAJA X 100 pcs | CAJA | EMPAQUE INDIVIDUAL, RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN QUE GARANTIZA LAS PROPIEDADES FÍSICAS, ESTERILIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO. ENVASE DE PVC TRANSPARENTE QUE PERMITE OBSERVAR EL PRODUCTO . EXENTO DE MATERIA EXTRAÑA, REBABAS Y ARISTAS CORTANTES. DESCARTABLES PARA UN SOLO USO. ESTÉRIL, ATOXICO, APIRÓGENOS, HIPOALERGÉNICO. AGUJA HECHO DE ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO. CON CONECTOR LUER LOCK QUE GARANTIZA UN AJUSTE SEGURO. CON PROTECTOR DE PLÁSTICO QUE PROTEJE LA CANULA DURANTE EL PROCESO DE USO. RAPIDA IDENTIFICACIÓN POR CÓDIGO DE COLORES DEL CONO DE ACOPLAMIENTO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 15 | AGUJAS PEDIATRICAS AZUL 23G X 25 mm | CAJA X 100 pcs | CAJA | Empaque individual, resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Envase de PVC transparente que permite observar el producto . Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes. Descartables para un solo uso. Estéril, Atoxico, Apirógenos, hipoalergénico. Aguja Hecho de Acero Inoxidable grado quirurgico. Con conector Luer lock que garantiza un ajuste seguro. Con protector de plástico que proteje la canula durante el proceso de uso. Rapida identificación por código de colores del cono de acoplamiento. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 16 | AGUJAS PEDIATRICAS NARANJA 25G X 16 mm | CAJA X 100 pcs | CAJA | AGUJA DE DOBLE PUNTA. PROTEGIDA POR UNA ENVOLTURA EN PLÁSTICO DE DOS COLORES BLANCO Y VERDE. CON SELLO DE SEGURIDAD DE COLOR BLANCO QUE UNE LAS DOS PARTES DE LA ENVOLTURA DE LA AGUJA EL CUAL SE ROMPE EN EL MOMENTO DE SU USO. TÉCNICA DE AFILADO PRECISIÓN GLIDE™, TRIBISELADA, LA CUAL PRODUCE MENOR DOLOR Y MENOR LESION EN EL TEJIDO GARANTIZANDO MAYOR CONFORT EN EL MOMENTO DE LA PUNCIÓN. CON TAPÓN DE GOMA CUBRIENDO EL EXTREMO OPUESTO AL QUE ESTA EN CONTACTO CON EL PACIENTE PREVINIENDO LA FUGA DE SANGRE DENTRO DEL SOPORTE DURANTE LA VENOPUNCIÓN. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 17 | JERINGAS DE 1 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 18 | JERINGAS DE 3 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 19 | JERINGAS DE 5 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 20 | JERINGAS DE 10 ML | CAJA X 100 pcs | CAJA | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 21 | JERINGAS DE 20 ML | CAJA X 50 pcs | CAJA | JERINGA ESTÉRIL, DE UN SOLO USO, ELABORADAS DE POLIPROPILENO GRADO MÉDICO, CON AGUJA DESMONTABLE, EN EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL, LIBRE DE PIRÓGENOS. PISTÓN CON DOS ANILLOS PARA EVITAR EL DERRAME DE LÍQUIDO. BARRIL CLARO, CON RECUBRIMIENTO DE SILICÓN GRADO MÉDICO PARA UN MEJOR DESLIZAMIENTO DEL PISTÓN. ESCALA DE MEDICIÓN INDELEBLE Y PERFECTAMENTE DEFINIDA, CON PIVOTE LUER LOCK (ROSCA) O LUER SLIP (PRESIÓN) Y COLOCADOS CÉNTRICOS O EXCÉNTRICOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 22 | FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA DE BOCA ANCHA | CAJA x 250 | CAJA | FRASCOS ESTÉRILES, HERMETICIDAD CERTIFICADA, VIRTUALMENTE IRROMPIBLES, COMPUESTO 100% DE POLIPROPILENO. FRASCO DE BOCA ANCHA. CAPACIDAD HASTA 120 ML DE VOLUMEN, BASE COMPLETAMENTE PLANA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 23 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA S | CAJA X 50 PARES | CAJA | GUANTES DE EXPLORACIÓN DESECHABLES, ELABORADOS A BASE DE LÁTEX NATURAL, SIN POLVO Y/O LIGERAMENTE POLVEADOS CON POLVO BIODEGRADABLE . AMBIDIESTROS, MÁXIMA COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD. ASÉPTICO, HIPOALERGENICO, ATOXICO. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 24 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA M | CAJA X 50 PARES | CAJA |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 25 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA L | CAJA X 50 PARES | CAJA |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 26 | MEDIO DE TRANSPORTE STUART | CAJA X 100 pcs | CAJA | CON SOPORTE ADHESIVO MICROPERFORADO, IMPERMEABLE, TRANSPARENTE Y CON POLIÉSTER. CONTIENE CAUCHO NATURAL SECO. ADHESIVO FIRME. DELGADAS, ELÁSTICAS Y CÓMODAS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 27 | TUBO NEONATAL MINICOLLECT 1ML SODIUM CITRATE | PAQUETE X 100 | PAQUETE | MINICOLLETC TAPA CELESTE. VOL. 1 ML. ANTICOAGULANTE: CITRATO AL 3,8 %. TAMAÑO 11 X 40 MM. PRESENTACION. PAQUETE X 100. ETIQUETA CON ESPACIO PARA ESCRITURA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 28 | TUBO VACUTAINER TAPA LILA | PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE | TUBOS CON K3EDTA ANTICOAGULANTE, PARA VOLUMEN DE EXTRACION 4 ML. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 29 | TUBO VACUTAINER TAPA CELESTE | PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE | TUBOS COAGULATION SODIUM CITRATE, CONCENTARCION 3.2 % (RELACION ENTRE SANGRE Y CITRATO DE SODIO ES DE 9:1, CON ANTICOAGULANTE REVERSIBLE AL UNIRSE CON IONES DE CALCIO, CON LINEA DE MARCACION PARA GARANTIZAR LA PRECISION. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 30 | PALITOS DE HELADO | BOLSA X 100 UNIDADES | BOLSA |  | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 31 | PAPEL TERMICO | ROLLO DE 5,6 CM DE ANCHO | ROLLO | USADO PARA LA IMPRESIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS GASOMETRIAS Y LECTURA DE ELECTROLITOS. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 32 | TIPS DE 50 A 300 UL | BOLSA x 1000 PIEZAS | BOLSA | 50 A 300 UL | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 33 | MICROPIPETAS DE 10 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 34 | MICROPIPETAS DE 20 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 35 | MICROPIPETAS DE 50 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 36 | MICROPIPETAS DE 100 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 37 | MICROPIPETAS DE 200 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 38 | MICROPIPETAS DE 1000 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 39 | MICROPIPETAS VARIABLE DE 10 - 100 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 40 | MICROPIPETAS VARIABLE DE 100 - 1000 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA AUTOCLAVABLE | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 41 | MULTICANAL DE 50 - 300 UL | PIEZA | PIEZA | MICROPIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 42 | CRONOMETRO | PIEZA | PIEZA | DE TRES TIEMPOS | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 43 | PARAFILM | PIEZA | PIEZA | PIEZA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 44 | PLACA DE VIDRIO | PIEZA | PIEZA | CON 12 ESCAVACIONES | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 45 | SOPORTE DE MICROPIPETAS | PIEZA | PIEZA | PARA 6 UNIDADES | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAS DE 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE INSUMOS CON FECHA PROXIMA A VENCERSE. |  |  |  |  |
| 46 | TUBOS DE LECTURA STAT FAX | CAJA X 250 TUBOS | UNIDAD | Tubos de borosilicato de 12 x 75 mm utilizados para el análisis de química sanguínea. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 47 | CAJAS PETRI VIDRIO 60 X 15 MM | PIEZA | PIEZA | CAJAS PETRI DE VIDRIO, FABRIACDAS EN VIDRIO PYREX, GROSOR DE PARED UNIFORMES, PERMITE ESTERILIZAR Y RESISTENCIA QUIMICA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 48 | CAJAS PETRI VIDRIO 100 X 20 MM | PIEZA | PIEZA | CAJAS PETRI DE VIDRIO, FABRIACDAS EN VIDRIO PYREX, GROSOR DE PARED UNIFORMES, PERMITE ESTERILIZAR Y RESISTENCIA QUIMICA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 49 | CAJAS PETRI VIDRIO 150 X 25 MM | PIEZA | PIEZA | CAJAS PETRI DE VIDRIO, FABRIACDAS EN VIDRIO PYREX, GROSOR DE PARED UNIFORMES, PERMITE ESTERILIZAR Y RESISTENCIA QUIMICA. | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 50 | MANGO KOLEY ( PARA ANSA BACTERILOGICA) | PIEZA | PIEZA | MANGO KOLEY PARA ANSA BACTERIOLOGIA, AISLANTE DE TEMPERATURA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 51 | HISOPOS ESTERILES | CAJA X 100 | CAJA | HISOPOS ESTERILES POR CAJA DE 100 | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 52 | ANSAS CALIBRADAS | PIEZA | PIEZA | ANSAS CALIBRADAS PARA BACTERILOGIA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 53 | ANSA RECTA | PIEZA | PIEZA | ANSAS CALIBRADAS PARA BACTERILOGIA | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 54 | PLASTILINA PARA HEMATOCRITO | CAJA*10 | CAJA | Plastilina blanca con 24 pocillos para capilares | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |
| 55 | TUBO DE HEMATOCRITO SIN HEPARINA | FRASCO * 500 UNIDADES | FRASCO | Capilares sin heparina de 75mm de longitud, para la correcta medición del hematocrito | 1.- FECHA DE VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. 2 .- COMPROMISO DE LA EMPRESA DE CAMBIO DE REACTIVOS CON FECHA DE VENCIMIENTO PROXIMO. 3.- CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD Y REGISTRO SANITARIO. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

(Llenar este Formulario con las Especificaciones Técnicas de cada uno de los ítems licitados)

FORMULARIO C-6

CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE SALDOS

DE REACTIVOS PROXIMOS A VENCER

Fecha   …………………………..

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente.

Ref.: Licitación de Proveedores  No 001/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA ).

Adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio

De nuestra consideración:

Declaramos expresamente que nuestra empresa………………………………………(indicar el nombre de la empresa a la que representan) se compromete a efectuar el cambio de los Saldos de Reactivos e Insumos de Laboratorio sujetos de adjudicación en el marco de la presente Convocatoria Pública, previa notificación por parte de la Caja de Salud de la Banca Privada, con tres meses antes de la fecha de su vencimiento.

……………………..( indicar el nombre de la empresa a la que representan) en virtud a esta carta se compromete a realizar la reposición de los reactivos e insumos de Laboratorio Clínico adjudicados, en un tiempo máximo de treinta (30) días calendario.

__________________________

Firma

______________________________________

Aclaración de la firma

FORMULARIO  C-7

CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIO DE PRODUCTOS QUE SUFRAN ALTERACIONES  POR DEFECTO DE FABRICACIÓN

Fecha ....................................

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente

Ref.:    Licitación  Pública  de Proveedores No 001/21  (SEGUNDA CONVOCATORIA )  Adquisición de REACTIVOS E INSUMOS para Laboratorio

De nuestra consideración:

Declaramos expresamente que nuestra empresa ________________ (indicar el nombre de la empresa a la que representan) se compromete a efectuar el cambio de  REACTIVOS E INSUMOS de laboratorio, que sufran alteración, variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación en el marco de la presente Convocatoria Pública, previa notificación por parte de la Caja de Salud de la Banca Privada.

________________ (indicar el nombre de la empresa a la que representan) en virtud a esta carta se compromete a realizar la reposición de los productos que pudieran sufrir dicha variación  en un tiempo máximo de treinta (30) días calendario.

__________________________

Firma

______________________________________

Aclaración de la firma

FORMULARIO B-1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha ---------------------------------------

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente

REF.: Licitación de Proveedores   de Proveedores No. 001/2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

De nuestra consideración:

De acuerdo a la convocatoria de referencia y a toda la información contenida en el Pliego Específico de Condiciones, nuestra Empresa............................... (Indicar el nombre de la persona natural, empresa o asociación accidental) ofrece proveer   ................................(indicar el objeto de la Licitación o Invitación) por el importe total de Bs_______________ (Literal y numeral bolivianos).

_________________________________

Nombre del Representante Legal

__________________________________

Firma

FORMULARIO  B-2a

## PROPUESTA ECONÓMICA PARA REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:................................................................

R E A C T I V O S

UNIDAD: INMUNOLOGIA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs | PRECIO TOTAL Bs. |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3 TOTAL | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T4 TOTAL | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T4 LIBRE | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TSH | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ANTI-TG | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ANTI-TPO | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FSH | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LH | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PROLACTINA | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | hCG-XR | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CORTISOL | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ESTRADIOL | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PROGESTERONA | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TESTOSTERONA | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | HELICOBACTER PYLORI IGG | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | HELICOBACTER PYLORI IGM | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | INSULINA | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AFP | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA-125 | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CA-15-3 | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CA19-9 | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CEA | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PSA TOTAL | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PSA LIBRE | SET de 192 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IgE | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | FERRITINA | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | QSURE MULTI LIGAND CONTROL- TRI LEVEL | CONTROL |  |  | SET | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES ANA | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PERFIL ENA | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DNA-DS | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ANTICUERPOS ANTI-MITOCONDRIALES AMA | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HERPES VIRUS 1-2 IGM | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | HERPES VIRUS 1-2 IGG | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CITOMEGALOVIRUS IGG | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CITOMEGALOVIRUS IGM | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RUBEOLA IGG | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RUBEOLA IGM | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | HEPATITIS A IGM | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ANTI CCP | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | HEPATITIS B Ag DE SUPERFICIE PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES |  |  | CAJA | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES |  |  | CAJA | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | C3 IRD | SET DE 42 DEERMINACIONES |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | C4 IRD | SET DE 42 DEERMINACIONES |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGG | SET DE 42 DEERMINACIONES |  |  | SET | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGM | SET DE 42 DEERMINACIONES |  |  | SET | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | INMUNOGLOBULINA SERICA IGA | SET DE 42 DEERMINACIONES |  |  | SET | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | SET de 96 determinaciones. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |  |

UNIDAD: BACTERIOLOGIA CLINICA

|  | Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs | PRECIO TOTAL Bs. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | CEFAZOLINA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | CEFPODOXIMA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | CEFEPIME 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | CEFOTAXIMA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | CEFTRIAXONA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | CEFOXITIN 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | CEFTAZIDIMA 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | AZTREONAM 30UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | NOVOBIOCINA | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | ERTAPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | IMIPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | MEROPENEM 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | GENTAMICINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | AMIKACINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | TETRACYCLINE 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | MINOCYCLINE 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | CIPROFLOXACINA 5 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | LEVOFLOXACINA 5UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | TRIMETHOPRIM- SULFAMETHOXAZOLE 1.25/ 23.75 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | NITROFURANTOINA 300 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | PIPERACILLIN-TAZOBACTAM 100/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | COLISTIN 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | AMPICILLIN-SULBACTAM 10/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | AMOXICILINA/ CLAVULANICO 20/10 ug | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | TEICOPLANIN 30 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | CLINDAMYCIN 2 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | PENICILLIN 10 U | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | AMPICILINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | OPTOQUINA 10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | GENTAMICIN 120 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | CEFTAZIDIMA/CLAVULANICO 30/10 | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | CEFOTAXIMA/CLAVULANICO 30/10 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 33 | BORONIC ACID 250 UG | FRASCO O CARTUCHOS/50 UNIDADES |  |  | FRASCO / CARTUCHOS | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 34 | AGAR BASE UREA + SUPLEMENTO UREA 40% | FRASCO DE 500 G. |  |  | FRASCO | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | AGAR BILIS ESCULINA | FRASCO |  |  | FRASCO | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 36 | CHROMAGAR ORIENTACION | FRASCO |  |  | FRASCO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 37 | CHROMAGAR STAPHYLOCOCCUS AUREUS | FRASCO |  |  | FRASCO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 38 | INDOL REACTIVO | FRASCO X 100 ML |  |  | FRASCO | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 39 | CROMOAGAR CANDIDA | FRASCO |  |  | FRASCO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | AGAR DNASA | FRASCO |  |  | FRASCO | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | MIO MEDIO | FRASCO |  |  | FRASCO | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | CROMOAGAR SALMONELLA | FRASCO |  |  | FRASCO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 43 | CROMOAGAR STEC | FRASCO |  |  | FRASCO | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | AGAR SALMONELLA -SHIGELLA | FRASCO |  |  | FRASCO | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 45 | AGAR EMB | FRASCO |  |  | FRASCO | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 46 | AGAR SABOURAUD | FRASCO |  |  | FRASCO | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 47 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO | FRASCO 20 ML |  |  | FRASCO | 120 |  |  |  |  |  |
|  | 48 | HEMOCULTIVO ADULTO | FRASCO DE 50 ML |  |  | FRASCO | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 49 | KIT TINCION GRAM DIFERENCIAL | KIT 4 X 250,500,1000 ML |  |  | KIT | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 50 | AGAR CITRATO SIMONS | FRASCO |  |  | FRASCO | 1 |  |  |  |  |  |

UNIDAD: QUIMICA SANGUINEA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs. | TOTAL Bs. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOSFORO | SET DE 2 X 125 |  |  | SET | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | HIERRO | SET DE 200 DET. |  |  | SET | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | TRANSFERRINA - CAPTACION DE HIERRO | SET DE 200 DET. |  |  | SET | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | ALCOHOLEMIA | CAJA DE 6 X 6,5 ml |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | LIPASA | SET DE 100 DET. |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | SUERO CONTROL PATOLOGICO | CAJA X20 VIALES |  |  | CAJA | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | SUERO CONTROL NORMAL | CAJA X 20 VIALES |  |  | CAJA | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | ESTÁNDAR ALCOHOLEMIA | FRASCO X 5 ML |  |  | FRASCO | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | CARTUCHO 200T/4 PARA I-SMART 30 PRO | PACK X 200 DETERMINACIONES |  |  | PACK | 14 |  |  |  |  |  |
| 10 | ACIDO URICO | KIT POR 250 DET. |  |  | KIT | 36 |  |  |  |  |  |
| 11 | UREA | KIT POR 500 DET. |  |  | KIT | 48 |  |  |  |  |  |
| 12 | SENSIPROT | KIT POR 200 DET. |  |  | KIT | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | COLESTEROL | KIT POR 200 DET. |  |  | KIT | 48 |  |  |  |  |  |
| 14 | TRIGLICERIDOS | KIT POR 200 DET. |  |  | KIT | 48 |  |  |  |  |  |
| 15 | GAMMA GT LIQUIFORM | KIT POR 100 DET. |  |  | KIT | 24 |  |  |  |  |  |
| 16 | CK - MB | KIT POR 60 DET. |  |  | KIT | 24 |  |  |  |  |  |
| 17 | CK - NAC | KIT POR 60 DET. |  |  | KIT | 24 |  |  |  |  |  |
| 18 | LDH (deshidrogenasa lactica) | KIT POR 100 DET. |  |  | KIT | 54 |  |  |  |  |  |
| 19 | CALCIO | KIT POR 120 DET. |  |  | KIT | 48 |  |  |  |  |  |
| 20 | MAGNESIO | KIT POR 100 DET. |  |  | KIT | 12 |  |  |  |  |  |
| 21 | GLUCOSA ANHIDRA | FRASCO POR 500 GRS |  |  | FRASCO | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | GLUCOSA | KIT POR 1000 DET. |  |  | KIT | 26 |  |  |  |  |  |
| 23 | FOSFATASA ALCALINA | KIT POR 200 DET. |  |  | KIT | 48 |  |  |  |  |  |
| 24 | ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (AST/GOT) | KIT POR 200 DET. |  |  | KIT | 108 |  |  |  |  |  |
| 25 | ALANINA AMINO TRASFERASA (ALT/GPT) | KIT POR 200 DET. |  |  | KIT | 108 |  |  |  |  |  |
| 26 | AMILASA - DIRECTA | KIT POR 150 DET. |  |  | KIT | 36 |  |  |  |  |  |
| 27 | ALBÚMINA | KIT POR 250 DET. |  |  | KIT | 24 |  |  |  |  |  |
| 28 | PROTEÍNA TOTAL | KIT POR 250 DET. |  |  | KIT | 24 |  |  |  |  |  |
| 29 | BILIRRUBINA | KIT POR 100 DET. |  |  | KIT | 120 |  |  |  |  |  |
| 30 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | KIT POR 100 DET. |  |  | KIT | 24 |  |  |  |  |  |
| 31 | ESTÁNDAR ALCOHOLEMIA | FRASCO X 5ML |  |  | FRASCO | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | DETERGENTE CD – 80 ANALIZADOR MINDRAY BS -80 | CAJA DE 6 FRASCOS X 2 LITROS |  |  | FRASCO | 4 |  |  |  |  |  |

UNIDAD: QUIMICA SANGUINEA - EQUIPOS ERBA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs. | TOTAL Bs. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CREATININA CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 5X44ML R2 5X30ML |  |  | SET | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | UREA UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 5X44ML R2 5X11ML |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | GPT UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 6X44ML R2 3X22ML |  |  | SET | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | GOT UV CINETICA ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 6X44ML R2 3X22ML |  |  | SET | 36 |  |  |  |  |  |
| 6 | COLESTEROL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 | TRIGLICERIDOS ERBA XL 180 | SET 10X44 ML |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | HDL-COLESTEROL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1 4X30ML R2 4X10ML |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 | ACIDO URICO ENZIMATICO ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 10X44 ML |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 | PAQUETE DE FLUIDOS ERBA LYTE CA REAGENT (ELECTROLITOS) | PACK |  |  | PACK | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | ERBA LYTE CA QC SOLUTION (SOLUCION DE CALIBRACION ERBA LYTE CA PLUS) (EQUIPO ERBA) | FRASCO |  |  | FRASCO | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | ERBA LYTE NA CONDITIONER (SOLUCION DE ACONDICIONAMIENTO DE SODIO ERBA LYTE CA PLUS) | FRASCO |  |  | FRASCO | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | ERBA LYTE CLEANING SOLUTION (SOLUCION DE LAVADO ERBA LYTE CA PLUS ) (EQUIPO ERBA) | FRASCO |  |  | FRASCO | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | CUBETAS DE REACCION | UNIDAD |  |  | UNIDAD | 120 |  |  |  |  |  |
| 15 | XL WASH ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 4 X 100 ML |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |
| 16 | XL MULTICAL ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET 4 X 3 ML |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |
| 17 | ERBA NORM ERBA XL 180 (EQUIPO ERBA) | SET R1: 4 X 5 ML R2: 1 X 20 ML |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | HDL/LDL CAL CALIBRADOR | 2 X 1 ML |  |  | SET | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | DILUYENTE PARA ORINA EQUIPO Erba lyte Ca plus | FRASCO * 100ML |  |  | FRASCO | 12 |  |  |  |  |  |

UNIDAD: HEMATOLOGIA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs. | TOTAL Bs. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LISANTE M 30 CEL LYSE | FRASCO * 500 ml |  |  | FRASCO | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | CALIBRADOR Y CONTROLES PARA TIEMPO DE PROTROMBINA | SET DE 4 X 1 ML |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | DIMERO - D | SET |  |  | SET | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | CALIBRADOR DIMERO - D | SET 6 X 0,5 ML - 6 NIVELES |  |  | SET | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | FIBRINOGENO | SET 8 X 2 ML + 1 X 100 ML |  |  | SET | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | COLORANTE PANOPTICO RAPIDO | SET |  |  | SET | 16 |  |  |  |  |  |
| 7 | REACTIVO DE TURCK | FRASCO * 500 ML |  |  | FRASCO | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | REACTIVO DE TIEMPO DE PROTROMBINA | CAJA * 10 |  |  | CAJA | 46 |  |  |  |  |  |
| 9 | REACTIVO DE TROMBOPLASTINA ACTIVADA | CAJA * 10 |  |  | CAJA | 16 |  |  |  |  |  |
| 10 | REACTIVO AZUL BRILLANTE DE CRESILO | FRASCO 25 ml |  |  | FRASCO | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | ACEITE DE CEDRO | FRASCO 250 ml |  |  | FRASCO | 16 |  |  |  |  |  |
| 12 | SOLUCION DE LAVADO M – 30 PROBE CLEANSER | FRASCO * 50 ml |  |  | FRASCO | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | CONTROL HEMATOLOGICO | SET DE 3 CONTROLES |  |  | SET | 24 |  |  |  |  |  |
| 14 | DILUYENTE M – 30D | FRASCO * 20 LITROS |  |  | FRASCO | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | REACTIVO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS | FRASCO DE 50 ML |  |  | FRASCO | 12 |  |  |  |  |  |

UNIDAD: SEROLOGIA

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs. | TOTAL Bs. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEST DE COOMBS | 1 x 10 mL |  |  | UNID | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | CHAGAS HAI | SET |  |  | SET | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | PRUEBA RAPIDA HIV 1/2 DETERMINE | SOBRE de 100 determinaciones |  |  | SOBRE | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | PRUEBA RAPIDA TEST DE EMBARAZO hCG | CAJA x 25 UNIDADES |  |  | CAJA | 180 |  |  |  |  |  |
| 5 | DENGUE IGG/IGM PRUEBA RAPIDA | CAJA x 40 UNIDADES |  |  | CAJA | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | PROTEINA C REACTIVA | 1 FRASCO x 100 determinaciones |  |  | FRASCO | 84 |  |  |  |  |  |
| 7 | FACTOR REUMATOIDEO | 1 FRASCO x 100 determinaciones |  |  | FRASCO | 24 |  |  |  |  |  |
| 8 | RPR | 1 FRASCO x 500 determinaciones |  |  | FRASCO | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 | SIFILIS PRUEBA RAPIDA | UNIDAD/TACO |  |  | UNIDAD | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | WIDAL WEIL FELIX | 1 x 4 Frascos |  |  | FRASCO | 36 |  |  |  |  |  |

UNIDAD: EXUDADOS Y TRASUDADOS

| Nº | DESCRIPCION DEL REACTIVO | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs. | TOTAL Bs. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARIHUANA EN TIRA | UNIDAD 1X1 TACOS |  |  | TIRA | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | COCAINA EN TIRA | UNIDAD 1X1 TACOS |  |  | TIRA | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | ROTAVIRUS - CASSETTE | 1X25 TACOS. |  |  | UNIDAD | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | TIRAS DE UROANALISIS DE 10 PARAMETROS | FRASCOS X100 |  |  | FRASCO | 240 |  |  |  |  |  |

I N S U M O S

| Nº | DESCRIPCION DEL INSUMOS | PRESENTACION | PROCEDENCIA | MARCA | UNIDAD DE MANEJO | CONSUMO ESTIMADO PARA 12 MESES | CANTIDAD REFERENCIAL APROBADA | PLAZO DE ENTREGA | PRECIO UNITARIO Bs. | TOTAL Bs. |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUANTES DE NITRILO TALLA S | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GUANTES DE NITRILO TALLA M | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TELA ADEHESIVA TRANSPARENTE TRANSPORE | CAJA X 100 pcs |  |  | PIEZA | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MATRAZ ERLENMEYER DE 250 ML | PIEZA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 500 ml | PIEZA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROBETA GRADUADA DE VIDRIO 1000 ML | PIEZA |  |  | PIEZA | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AGUA DESTILADA | BIDON 10 LITROS |  |  | BIDON | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TIPS BLANCOS (100 a 1000 uL) | 1 BOLSA x 1000 UNIDADES |  |  | BOLSA | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CUBETAS PARA EL COAGULOMETRO HUMA CLOT DUO | UNIDAD |  |  | UNIDAD | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TUBOS DE HEMATOCRITO CON HEPARINA | FRASCO 500 UNIDADES |  |  | FRASCO | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AGUJAS VACUTAINER 21 G 1.1/2" (0.8 X 38 mm) | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PLACA CON MICROPOZOS DE AGLUTINACION PARA WIDAL | PLACA |  |  | UNIDAD | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CUBREOBJETOS VIDRIO 22x22: mm | 1 X 100 UNIDADES |  |  | CAJA | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AGUJAS VERDES 21G X 32 mm | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AGUJAS PEDIATRICAS AZUL 23G X 25 mm | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AGUJAS PEDIATRICAS NARANJA 25G X 16 mm | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | JERINGAS DE 1 ML | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | JERINGAS DE 3 ML | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | JERINGAS DE 5 ML | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | JERINGAS DE 10 ML | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | JERINGAS DE 20 ML | CAJA X 50 pcs |  |  | CAJA | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA DE BOCA ANCHA | CAJA x 250 |  |  | CAJA | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA S | CAJA X 50 PARES |  |  | CAJA | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA M | CAJA X 50 PARES |  |  | CAJA | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA L | CAJA X 50 PARES |  |  | CAJA | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MEDIO DE TRANSPORTE STUART | CAJA X 100 pcs |  |  | CAJA | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TUBO NEONATAL MINICOLLECT 1ML SODIUM CITRATE | PAQUETE X 100 |  |  | PAQUETE | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TUBO VACUTAINER TAPA LILA | PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  | PAQUETE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TUBO VACUTAINER TAPA CELESTE | PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  | PAQUETE | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PALITOS DE HELADO | BOLSA X 100 UNIDADES |  |  | BOLSA | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PAPEL TERMICO | ROLLO DE 5,6 CM DE ANCHO |  |  | ROLLO | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TIPS DE 50 A 300 UL | BOLSA x 1000 PIEZAS |  |  | BOLSA | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | MICROPIPETAS DE 10 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | MICROPIPETAS DE 20 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | MICROPIPETAS DE 50 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | MICROPIPETAS DE 100 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | MICROPIPETAS DE 200 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | MICROPIPETAS DE 1000 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | MICROPIPETAS VARIABLE DE 10 - 100 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | MICROPIPETAS VARIABLE DE 100 - 1000 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | MULTICANAL DE 50 - 300 UL | PIEZA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CRONOMETRO | PIEZA |  |  | PIEZA | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PARAFILM | PIEZA |  |  | PIEZA | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | PLACA DE VIDRIO | PIEZA |  |  | PIEZA | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SOPORTE DE MICROPIPETAS | PIEZA |  |  | PIEZA | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TUBOS DE LECTURA STAT FAX | CAJA X 250 TUBOS |  |  | UNIDAD | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CAJAS PETRI VIDRIO 60 X 15 MM | PIEZA |  |  | PIEZA | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CAJAS PETRI VIDRIO 100 X 20 MM | PIEZA |  |  | PIEZA | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CAJAS PETRI VIDRIO 150 X 25 MM | PIEZA |  |  | PIEZA | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | MANGO KOLEY ( PARA ANSA BACTERILOGICA) | PIEZA |  |  | PIEZA | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | HISOPOS ESTERILES | CAJA X 100 |  |  | CAJA | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ANSAS CALIBRADAS | PIEZA |  |  | PIEZA | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ANSA RECTA | PIEZA |  |  | PIEZA | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | PLASTILINA PARA HEMATOCRITO | CAJA*10 |  |  | CAJA | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TUBO DE HEMATOCRITO SIN HEPARINA | FRASCO * 500 UNIDADES |  |  | FRASCO | 120 |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Nombre del Representante Legal

Firma

El Plazo de entrega de los REACTIVOS E INSUMOS para Laboratorio debe realizarse a requerimiento por la Jefe del Servicio de Laboratorio de la Regional La Paz en el tiempo no mayor a 7 días calendario una vez realizado el requerimiento, excepcionalmente de forma inmediata por emergencia.

FORMULARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA CSBP

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LA ARPC Y LOS INTEGRANTES

DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN

Cada uno de los firmantes del presente Formulario, declaramos que cumpliremos estrictamente lo establecido en el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios de la Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) y el presente pliego específico de condiciones.

Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras funciones específicas en lo que a este proceso licitatorio respecta, con eficiencia, economía, transparencia y licitud, conscientes de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios de la CSBP

Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito ante la ARPC o Gerente General, según corresponda, cualquier presión, intento de soborno o intromisión por parte de los proponentes, otras personas relacionadas con éstos, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)

Insertar firma) ------------------------------------

(Registrar nombre completo) ---------------------------------------

(Registrar el Nº de C.I. y el lugar de emisión) -----------

- Presidente de la Comisión de Calificación

Insertar firma) ------------------------------------

(Registrar nombre completo) ---------------------------------------

(Registrar el Nº de C.I. y el lugar de emisión) -----------

- Secretario de la Comisión de Calificación

(Insertar firma) ------------------------------------

(Registrar nombre completo) ---------------------------------------

(Registrar el Nº de C.I. y el lugar de emisión) -----------

- Vocal 1

(Insertar firma) ------------------------------------

(Registrar nombre completo) ---------------------------------------

(Registrar el Nº de C.I. y el lugar de emisión) -----------

- Vocal 2

(Insertar firma) ------------------------------------

(Registrar nombre completo) ---------------------------------------

(Registrar el Nº de C.I. y el lugar de emisión) -----------

- Vocal 3

(Insertar firma) ------------------------------------

(Registrar nombre completo) ---------------------------------------

(Registrar el Nº de C.I. y el lugar de emisión) -----------

FORMULARIO No. 6

## ACTA DE DECLARACIÓN JURADA

En la Ciudad de .............., el día .....  del mes de .............. del año dos mil ..........., Yo, .....................(nombre de la ARPC o miembro de la Comisión) con C.I. .......................... en mi condición de ....................  (ARPC, Presidente, Secretario o Vocal según corresponda) de la Comisión de Calificadora (cuando se trate de la ARPC excluir de la Comisión Calificadora) dentro  de la Licitación o Invitación Pública No. ........................ (Primera o Segunda Convocatoria)  para  “...........................” (Objeto de la convocatoria) y en sujeción al numeral 42.6 del Art. 42 del Reglamento de Administración de Servicios, Obras y Servicios vigente de la Institución, declaro lo siguiente:

- No tener relaciones de interés personal o económico de cualquier tipo, con los proponentes.

- No ser socio de las empresas participantes.

- No tener ninguna vinculación o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, conforme a lo establecido por el Código de Familia, con los socios, representantes legales ni ejecutivos de las empresas oferentes.

- No tener ninguna relación comercial con las empresas oferentes ni con los socios, representantes legales ni ejecutivos de las empresas oferentes.

- No tener litigio pendiente con el proponente o sus representantes legales, accionistas o socios antes del inicio del proceso.

- No tener relación de servicio con el proponente o haberle prestado servicios profesionales de cualquier naturaleza, durante el último año previo al inicio del proceso de contratación.

Asimismo, declaro que desempeñaré mis funciones específicas en lo que a este proceso licitatorio respecta, con eficiencia, economía, transparencia y licitud, consciente de que el incumplimiento genera responsabilidad en el marco de la normativa establecida en la CSBP.

Me comprometo a no relacionarme extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito ante la ARPC, cualquier presión, intento de soborno o intromisión por parte de los proponentes, otras personas relacionadas con éstos, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

Por consiguiente, confirmo mi participación en mi condición de .................... (ARPC, Presidente, Secretario o Vocal)  dentro la convocatoria referida, por lo que firmo en constancia.

.................................

C.I. …………..

FORMULARIO E-1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA

PROPUESTA

| DETALLE | PRESENTACIÓN ACTO DE APERTURA |  |  | VERIFICACIÓN SESIÓN RESERVADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTO |  | PAGINA Nº | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario Nº A-1. Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario Nº A- 2 Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario Nº A- 3 Carta de compromiso de mantener el precio ofertado |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia de Constitución de la empresa y la última modificación si es que la hubiere, registrada en FUNDEMPRESA. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia de Testimonio de Poder registrado en FUNDEMPRESA, con facultades para presentar propuestas y firmar contratos. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia de Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT) |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia de cédula de identidad vigente del representante legal. |  |  |  |  |  |  |
| - Fotocopia de Balance General de la última gestión índice de Liquidez > 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Boleta de garantía de seriedad de propuesta por el 1% del total de la propuesta económica vigente hasta… |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario Nº C-1 Requisitos Generales |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario Nº C-6 Carta de compromiso de cambio de saldos de reactivos próximos a vencer |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario Nº C-7 Cambio de Saldos de Productos que sufren alteraciones. |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario Nº B-1 Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO E-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

(para el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y COSTO)

ÍTEM Nº__________

DESCRIPCIÓN___________________________________________________________

| NOMBRE DEL PROPONENTE | PUNTAJE PROPUESTA TÉCNICA | PUNTAJE PROPUESTA ECONÓMICA | PUNTAJE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |

MODELO DE CONTRATO

EL PRESENTE MODELO ES SOLO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO

Cite: de REACTIVOS E INSUMOS de Laboratorio N. 01/2021

CONTRATO MODELO DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

Conste por el presente documento privado, que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas será elevado a la categoría de instrumento público, un contrato de ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - (PARTES CONTRATANTES).- El presente contrato es suscrito entre:

- La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA - OFICINA NACIONAL, con NIT ……….. con domicilio en ………………………………. de esta ciudad, representada por su Gerente General …………….., con C.I. N°…………, mayor de edad, hábil por derecho, en mérito al Poder General, Amplio, Suficiente y Expreso N° …………/20…. de ………, suscrito ante la Notaría de Fe Pública a cargo de ……. ……………………… de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará la CSBP y por la otra:

- La empresa ………………………………, con Matrícula de Comercio N° ………….., N.I.T…………, con domicilio legal en la Av. ………………… N° ……..,  zona ………………de la  ciudad de La Paz, representada legalmente por el señor ………………………………………., con C.I. Nº …………….., en mérito al Poder  Especial y Bastante Nº ………/…….. de fecha …………., otorgado ante la Notaría de Fe Pública a cargo del Dr. …………………………….., que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

SEGUNDA. - (ANTECEDENTES).- En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Código de Seguridad Social, su Reglamento, disposiciones conexas y el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios de la CSBP, se ha invitado a empresas legalmente establecidas en el país para la adquisición de REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, con destino a la población asegurada de la Administracion Regional de La Paz de la CSBP.

Que la Comisión de Calificación dentro la compra, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación, emitiendo el informe y recomendación final cite: de diciembre, al Gerente General de la CSBP, quien da conformidad al mismo, por lo que mediante Resolución de Gerencia General (Adjudicación) N° de 2017 se adjudica la adquisición de los ítemes que se mencionan en la cláusula cuarta del presente documento a favor del PROVEEDOR por cumplir su propuesta con todos los requisitos de la convocatoria y ser aceptable y conveniente a los intereses de la CSBP.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO).- El objeto del presente contrato es la adquisición de Medicamentos REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, de acuerdo a los itemes adjudicados al PROVEEDOR, que en adelante se denominarán los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, provistos por el PROVEEDOR de conformidad con el Modelo de Pliego de Condiciones, de acuerdo a su propuesta adjudicada y a los documentos que forman parte de él, así como de las normas, condiciones, precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de entrega y características técnicas establecidas y con estricta y absoluta sujeción a las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal.

CUARTA.- (CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS).- Para la adquisición de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO dentro de las especificaciones técnicas, que forman parte del presente contrato, así como para garantizar su calidad, el PROVEEDOR se obliga a:

- Realizar la provisión de REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el  Pliego de Condiciones, su propuesta presentada en la presente adquisición.

- Presentar documentos del fabricante que garantice la calidad de los  REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO  a suministrar.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

Los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO mencionados, son los ofertados por el PROVEEDOR y adjudicados por la CSBP, no existiendo posibilidad, bajo ninguna circunstancia, que los mismos sean sustituidos o cambiados por otros que no hayan sido aceptados ni adjudicados por la CSBP, excepto aquellos que, con previo informe técnico, elaborado por la unidad solicitante de la CSBP, sean justificados y aceptados formalmente.

Las cantidades y características de los  REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO  a ser provistos por el PROVEEDOR se detallan a continuación:

Por el presente contrato se aclara, que si se trata de REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO de importación, los certificados de control de calidad deberán ser presentados en forma  conjunta con los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO. En caso de provisión de medicamentos, los certificados de control de calidad deben corresponder al número de lote del producto entregado.

Para efectos de cumplimiento de los plazos de entrega estipulados en el presente contrato no se considerará recibido ningún medicamento mientras no se haya entregado el correspondiente Certificado de Control de Calidad.

QUINTA. - (PLAZO DE ENTREGA).- El PROVEEDOR entregará los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO en estricto acuerdo a la propuesta adjudicada y las especificaciones técnicas, de acuerdo a requerimiento y plazo ofertado.

SEXTA. - (PRECIO O MONTO DEL CONTRATO).- El precio unitario propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, en las cantidades solicitadas  y requeridas a nivel nacional.

El monto a cancelar, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO requeridos y realmente provistos.

Este precio también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO a ser entregados, es decir, todo otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la  provisión  adjudicada por el monto establecido, ya que no se reconocerán, ni procederán pagos por entrega de productos farmacéuticos  que excédanlas cantidades adjudicadas en el presente contrato.

SÉPTIMA. - (LUGAR DE ENTREGA).- La entrega y recepción definitiva de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO objeto del presente contrato a las respectivas  Comisiones de Recepción en cada Administración y Agencia Regional según corresponda se realizará de  acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones y conforme al Cuadro de Distribución.

OCTAVA. - FORMA DE PAGO).- El monto será pagado por la CSBP a favor del PROVEEDOR, de la siguiente manera:

Una vez efectuada la recepción definitiva de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO objeto del presente contrato, la CSBP pagará el monto establecido en la Cláusula Sexta, en un plazo de 15  días hábiles, computables a partir de la constancia de entrega a la Gerencia Médica de la CSBP, de los siguientes documentos de forma conjunta e imprescindible:

- Contrato suscrito entre la CSBP y el PROVEEDOR, con el Reconocimiento de Firmas y Rúbricas respectivo.

- Actas de Conformidad de Entrega de las respectivas  Comisiones de Recepción en cada Administración y Agencia Regional de la CSBP.

- Factura de Ley, posterior a la entrega de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO.

NOVENA. - (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS Y FACTURACIÓN).-  Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de la  presentación de su propuesta.

El PROVEEDOR en el momento de entrega de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, deberá remitir la respectiva factura oficial junto los documentos señalados en los incisos a) b) y c) de la cláusula octava a favor de la CSBP, a objeto de que se haga efectivo el pago dentro el plazo establecido, caso contrario dicho pago no se realizará, quedando liberada la CSBP de cualquier responsabilidad sobre el particular.

DECIMA. - (GARANTÍA).- De cumplimiento de contrato

No corresponde

DÉCIMA PRIMERA. - (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).- Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: ……

A la CSBP: Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo Edif. Gundlach, de  la ciudad de La Paz.

DECIMO SEGUNDA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO).- Para el cumplimiento de lo estipulado en el presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Pliego de Condiciones.

- Propuesta presentada y adjudicada por el PROVEEDOR, incluyendo documentos legales, administrativos y propuesta económica.

- Informe de Calificación Final emitido por la Comisión de Calificación cite:

- Resolución de Gerencia General (Adjudicación) N°.

- Garantías, cuando corresponda.

DECIMO TERCERA. - (DERECHOS DEL PROVEEDOR).- El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear las reclamaciones que considere correctas, , las mismas que deberán ser comunicadas por escrito y de forma documentada a la CSBP, hasta quince (15) días calendario posteriores a la notificación con la Resolución de Adjudicación, vencido este plazo, la CSBP no atenderá reclamación alguna.

DECIMO CUARTA. - (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).- Es obligación del PROVEEDOR, solicitar en  Asesoría Legal Nacional de la CSBP fotocopia del contrato suscrito, caso contrario la CSBP no atenderá reclamación alguna.

Asimismo, es obligación del PROVEEDOR, mantener durante la gestión 201 el precio unitario de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO ofertados y que sean adjudicados por la CSBP, de manera que la CSBP, por razones del incremento en el volumen de atención que brinda, pueda realizar compras menores hasta un 25% más de la cantidad actualmente comprada por excepción.

DECIMO QUINTA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).- El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este contrato, salvo autorización expresa y escrita de la CSBP.

DECIMO SEXTA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR y/o CASO FORTUITO).- Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por incumplimiento durante la vigencia del presente contrato, la CSBP tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran incidir sobre el cumplimiento del contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales). Se refuta caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos pueda constituir justificación de impedimento en la entrega o  demora en el cumplimiento del plazo de entrega, el PROVEEDOR deberá presentar necesaria, inexcusable e imprescindiblemente justificación válida documentada, la misma que podrá  ser aceptada por la CSBP, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de vencimiento del presente contrato, pasado este tiempo no se aceptará solicitud alguna de ampliación de plazo del contrato o solicitud de exención en el pago de penalidades.

Analizada la justificación por la CSBP, ésta podrá autorizar o no la ampliación de plazo para la entrega de los productos farmacéuticos adjudicados. En caso de ser autorizada se suscribirá contrato modificatorio con relación al plazo de entrega.

Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas y documentadas la CSBP ampliar por segunda vez el plazo de entrega de los productos farmacéuticos, previa elaboración de informe técnico y legal.

DECIMO SÉPTIMA. - (CONCLUSIÓN DEL CONTRATO).- El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

17.1	Por Cumplimiento de Contrato:  De forma normal tanto la CSBP, como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él; aspecto que se hará constar por escrito, mediante  el Certificado de Cumplimiento de Contrato emitido por la CSBP.

17.2	Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso. la CSBP, podrá resolver el presente contrato en forma excepcional por las siguientes causales:

- Disolución de la empresa del PROVEEDOR

- Quiebra declarada de la empresa del PROVEEDOR.

- Suspensión de la provisión sin justificación por parte del PROVEEDOR, Incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas de la provisión sin que el PROVEEDOR haya tramitado ante la CSBP la ampliación de plazo conforme a la Cláusula Décimo Sexta.

- Si el PROVEEDOR entrega REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO no adjudicados en calidad de sustitución, cambio o reemplazo no autorizados por la CSBP.

17.3	Reglas aplicables a la Resolución: Para proceder a la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y la CSBP dará aviso escrito mediante carta notariada al PROVEEDOR de su intención de resolver el contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la provisión y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato.

El requirente de la Resolución de Contrato expresará por escrito su conformidad a la solución y la nota de intención de Resolución será retirada.

DECIMO OCTAVA. - (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).- En caso de surgir controversias entre la CSBP y el PROVEEDOR que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial correspondiente y seguir la acción que más les convenga, previa resolución del contrato.

DECIMO NOVENA. - (MODIFICACIONES AL CONTRATO).- Los términos y condiciones contenidas en este contrato no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al contrato, es decir, por requerimiento de la propia CSBP o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. La referida modificación, se realizará a través del contrato modificatorio, correspondiente.

Las causas modificatorias deben ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

VIGÉSIMA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).- A los efectos de aplicarse morosidad en la entrega de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, la CSBP y el PROVEEDOR tomarán en cuenta el plazo total estipulado, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la entrega total y en forma satisfactoria, el PROVEEDOR se constituirá en mora sin necesidad de ningún requerimiento de la CSBP, obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo, a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de contrato, una multa equivalente al 0,3% (cero punto tres por ciento) del monto total del contrato cuando la entrega del total de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO adjudicados no haya sido realizada dentro del plazo establecido.

El PROVEEDOR, también se constituirá en mora y quedará sujeto a la misma penalidad de una multa equivalente al 0,3% (cero punto tres por ciento) a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de contrato, resultante del monto parcial de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO no entregados.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la CSBP, del pago o pagos pendientes, sin perjuicio de que la CSBP ejecute la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato y proceda simultáneamente al cobro de las multas y al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados.

Para el caso que el PROVEEDOR no entregue los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO  dentro del plazo establecido, o incurra en negligencia en la entrega  de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, la CSBP sin perjuicio de ejecutar la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato e imponer las multas correspondientes  de acuerdo a los términos del presente contrato resolverá el mismo.

- VIGÉSIMA PRIMERA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ADQUISICIÓN).- La CSBP está facultada para suspender temporalmente la adquisición de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO en cualquier momento por motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por emergencia imponderable. Esta suspensión podrá ser únicamente temporal y no influirá sobre la fecha de vencimiento de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO.

VIGÉSIMO SEGUNDA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES).- Los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO suministrados, de conformidad con el presente contrato, se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, se ajustará a las normas de calidad existentes en el país.

VIGÉSIMO TERCERA.- (GARANTÍA DE LOS REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO).- En condiciones normales de operación y almacenamiento de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO, objeto del presente contrato, el PROVEEDOR garantiza que no se presentarán fallas en los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO,  por defecto  de fabricación por un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega, considerando la fecha de vencimiento de cada uno de ellos. Dicha garantía no cubrirá daños causados por mal uso, errores o negligencia en el manipuleo de los medicamentos por parte de la CSBP.

VIGÉSIMO CUARTA.- (EMBALAJE).- El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO deberán cumplir estrictamente normas nacionales y requisitos especiales que se hayan consignado en las especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones , cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualesquier otra instrucción dada por la CSBP.

- VIGÉSIMO QUINTA.- (RECEPCIÓN).- Si los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO recepcionados no se ajustan a las especificaciones técnicas, la CSBP los rechazara y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la CSBP, reemplazarlos por aquellos que se cumplan las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Condiciones. Los eventuales rechazos por parte de la CSBP, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El PROVEEDOR se compromete a reponer cualquier medicamento que sufra alteración, variación, trastorno o descomposición por defecto de fabricación, en los envases o embalajes, sin costo adicional alguno para la CSBP en el plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de su notificación en forma escrita.

VIGÉSIMO SEXTA.- (RECEPCIÓN DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO objeto del presente contrato, a cuyo efecto, la CSBP nombrará una Comisión de Recepción, que verificará si los REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO provistos concuerdan plenamente con las especificaciones técnicas de la propuesta aceptada por la CSBP. De dicho acto, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso a almacenes.

La CSBP, a través de su Comisión de Recepción, no dará por finalizada la adquisición y la culminación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del presente contrato.

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- (CIERRE O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO). Una vez cumplido el objeto y los términos del contrato, la CSBP procederá a la emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato, previa solicitud escrita del PROVEEDOR.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta las multas y penalidades, si las hubieren.

VIGÉSIMO OCTAVA.- (GASTOS DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS).- Todos los gastos que demande el reconocimiento de firmas del presente contrato, serán cubiertos en su integridad por el PROVEEDOR.

VIGÉSIMO NOVENA.- (CONFORMIDAD).- En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente contrato en dos ejemplares de un mismo tenor y validez en la ciudad de La Paz a los …….., días del mes…….... del año dos mil catorce.

GERENTE GENERAL

CSBP

PROVEEDOR