ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES

ÍTEM 1: COCINA INDUSTRIAL MULTIPLE A GAS NATURAL CON FREIDORA Y PLANCHA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| COCINA MULTIPLE, 4 HORNALLAS A GAS NATURAL CON HORNO, FREIDORA Y PLANCHA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Requisito 1: 1 unidad cocina múltiple a gas natural |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Construcción en acero inoxidable de grado alimenticio resistente a corrosión, mínimo 304 |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: 4 hornillas, plancha, freidora y horno |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Construcción interior de acero inoxidable |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Parrillas de hierro fundido desmontables |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Quemadores abiertos de alta capacidad. |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Plancha y freidor con quemadores tipo flauta |  |  |  |  |
| 9. Requisito 9: Quemador “Tipo U” de alta capacidad en horno |  |  |  |  |
| 10. Requisito 10:.Horno con Bisagras de puerta reforzadas y extraíbles |  |  |  |  |
| 11. Requisito 11: Paredes del horno de acero inoxidable |  |  |  |  |
| 12. Requisito 12: Horno con control termostático de temperatura |  |  |  |  |
| 13. Requisito 13: Freidor con capacidad mínima de 3 litros |  |  |  |  |
| 14. Requisito 14: Freidor con canastilla de alambrón con acabado zincado y mango plastificado |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| Instalación en ambientes de la cocina del Servicio de Nutrición y Dietoterapia de la Clínica de la Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| Inspección previa del área donde se instalará |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Luego de la instalación, se realizará una prueba de funcionamiento del equipo y Capacitación |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| De acuerdo al modelo del equipo |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| Manual de usuario |  |  |  |  |
| G. OTROS |  |  |  |  |
| - Toma de medidas de acometida de gas natural para que esta coincida con la toma de gas del equipo |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 días calendario |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía técnica del fabricante de que el equipo ha sido confeccionado con acero inoxidable de grado alimenticio |  |  |  |  |
| Garantía de instalación del equipo |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Multa del 0,3% por día de retraso en la entrega |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En ambientes del Servicio de Nutrición en la Clínica de la Regional La Paz. |  |  |  |  |

ÍTEM 2: COCINA INDUSTRIAL A GAS NATURAL, 4 HORNALLAS CON HORNO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ANAFE-COCINA DE 4 HORNALLAS CON HORNO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Requisito 1: 1 unidad anafe/cocina de 4 hornillas con horno, a gas natural |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Construcción en acero inoxidable de grado alimenticio y /o sanitario (316, ANSI, AISI 304), resistente a corrosión |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Cocina de sobremesa sobre horno o con horno incluido |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Panel, parrillas y/o bandejas recogegrasas extraíbles |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Bandejas filtro en la cuba de lavado |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Parrillas y quemadores de fundición esmaltada o acabado Scotch Brite |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Sistema contra infiltraciones de agua. |  |  |  |  |
| 9. Requisito 9: Quemadores de diferentes potencias, aptos para ollas de gran capacidad (mínimo 2) |  |  |  |  |
| 10. Requisito 10:.Dimensiones aproximadas 80 cm X 80 cm X 85 cm |  |  |  |  |
| 11. Requisito 11: Cámara de cocción construida totalmente en acero inoxidable (paredes del horno de acero inoxidable) |  |  |  |  |
| 12. Requisito 12: Horno con control termostático de temperatura |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| Instalación en ambientes de la cocina del Servicio de Nutrición y Dietoterapia de la Clínica de la Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| Inspección previa del área donde se instalará |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Luego de la instalación, se realizará una prueba de funcionamiento del equipo y Capacitación |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| De acuerdo al modelo del equipo |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| Manual de usuario |  |  |  |  |
| G. OTROS |  |  |  |  |
| - Toma de medidas de acometida de gas natural para que esta coincida con la toma de gas del equipo |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 días calendario |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía técnica del fabricante de que el equipo ha sido confeccionado con acero inoxidable de grado alimenticio |  |  |  |  |
| Garantía de instalación del equipo |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Multa del 0,3% por día de retraso en la entrega |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En ambientes del Servicio de Nutrición en la Clínica de la Regional La Paz. |  |  |  |  |