## insumo medi
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
REGIONAL LA PAZ
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
1 | 2 | PIEZA | ESFINTEROTOMO DE TRIPLE LUMEN
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
V- SYSTEN DESECHABLE
Un unico alambre guis de 0,035
Vision bajo RX por el mercaje
Mascara en espiral que permitan una buena vision
Sujecion de la guia con elebadorcon duodenoscopiio para intercanbio de guia
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
2 | 2 | PIEZA | TRIPO D
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Extraccion de polipos de 5 puntas reutilizables
Diseño de 5 alambres para calculos
Cesta rotatoria captura mejor los calculos
Cesta guiada con hilo
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
3 | 4 | PIEZA | CANASTILLO DE EXTRACCION Y LIPOTRIPTOR DE CALCULOS PARA VIA BILIAR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Cesta rotatoria captura mejor los calculos
Facil montaje
Facil sujecion
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
4 | 2 | PIEZA | LIPOTRIPTOR DE CALCULO DE VIA BILIAR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Diseño de 4 alambres
Permite triturar los calculos
Captura mas facil los calculos
Cesta rotatoria
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
5 | 1 | PIEZA | BALON DE EXTRACCION DE TRIPLE LUMEN
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Jeringa pre calibrada para un inflado fiable
Durabilidad del balon, con multiples tamaños de balos
Debe tener excelente visibilidad fluoroscopia
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
6 | 4 | PIEZA | GUIAS HIDROFILIA LARGA PARA CONDUCTO BILIAR
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Alambre guia con firmeza de 0,035
Marcas en espiral, con vision de endoscopia
Banda verde que permita medicion con exactitud
Punta con recubrimiento hidrofilica
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
7 | 2 | PIEZA | VALVULA O TAPA PARA CANAL DE ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Compatibles para Olimus para colonoscopio y endoscopio
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
8 | 8 | PIEZA | VALVULA DE AIRE PARA ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Compatibles para Olimus para colonoscopio y endoscopio
| CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
9 | 8 | PIEZA | VALVULA DE ASPIRACION PARA ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIO
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Compatibles para Olimus para colonoscopio y endoscopio
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
10 | 2 | PIEZA | LASO DE POLIPEPTOMIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Forma redonda
Con apertura grandepara rodear el polipo de diferente tamaño
Alambre trenzado grueso que permita corte controlado
Rigidez optimapara lesiones presionando el laso contra la mucosa
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
11 | 2 | PIEZA | LASO DE POLIPEPTOMIA
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Forma exagonal
Con apertura grandepara rodear el polipo de diferente tamaño
Alambre trenzado grueso que permita corte controlado
Rigidez optimapara lesiones presionando el laso contra la mucosa
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
12 | 20 | PIEZA | PLACA NEUTRA BILOBULADA 3M
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Para electrobisturi
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
13 | 1 | PIEZA | INTRODUCTOR DE STENT PLASTICO 7 Fr
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Pusher para introducir protesis de 7 Fr
N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | TIEMPO DE ENTREGA
14 | 1 | PIEZA | INTRODUCTOR DE STENT PLASTICO 10 Fr
| ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar aceptacion expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.
| CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
Pusher para introducir protesis de 10 Fr
II | RECEPCION
2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la C.S.B.P. Regional La Paz
III | PLAZO DE ENTREGA
3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal