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FORMULARIO

PROPUESTA TÉCNICA
	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	1
	2
	CAJA
	BOMBILLA 10592
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image3.png]



	 
	 
	 
	 

	
	BOMBILLA XL 3.5V 
	 
	 
	 
	 

	
	PRESENTACION EN CAJA DE 6 UNIDADES
	 
	 
	 
	 

	
	COMPATIBLES PARA PANTOSCOPIO DE PARED RIESTER
	 
	 
	 
	 

	 
	A ROSCA
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	2
	4
	PIEZAS
	BOMBILLA 03000
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image4.png]



	 
	 
	 
	 

	
	LAMPARA HALOGENA 3.5 V VOLTIOS
	 
	 
	 
	 

	
	COMPATIBLES PARA CABEZAL DE PANTOSCOPIO WELCH ALLYN
	 
	 
	 
	 

	 
	PRESENTACION EN CAJA
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	3
	4
	PIEZAS
	LAMPARA HALOGENO PARA REICHERT AP-250
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image5.png]



	
	 
	 
	 

	
	TIPO G4
	 
	 
	 
	 

	
	POTENCIA 20 W
	 
	 
	 
	 

	
	TENSION DE 12 VOLTIOS
	 
	 
	 
	 

	
	COMPATIBLE PARA REICHERT AP 250
	 
	 
	 
	 

	
	TIEMPO DE VIDA MAYOR A 100 HRS
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	4
	12
	PIEZAS
	MANGUERA HELICOIDAL
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image6.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatibles con diferentes marcas
	 
	 
	 
	 

	
	Material: goma o similar
	 
	 
	 
	 

	
	Para eXtension de insuflacion para brazaletes 
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	5
	16
	PIEZAS
	PERAS DE INSUFLACION
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image7.png]f /

!




	 
	 
	 
	 

	
	Marca a especificar por el proponente
	 
	 
	 
	 

	
	Material: goma o similar
	 
	 
	 
	 

	
	valvula incluida
	 
	 
	 
	 

	
	Para insuflacion de brazaletes de tensiometros
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	6
	6
	PIEZAS
	CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADORES
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image8.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Pantalla digital
	 
	 
	 
	 

	
	Alimentacion:  a pila o bateria
	 
	 
	 
	 

	
	Medicion de temperatura y humedad para refrigeradores de grado medico
	 
	 
	 
	 

	
	Temperatura °C y °F
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	7
	5
	PIEZAS
	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO NONIN
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image9.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para oximetros marca Nonin 2500
	 
	 
	 
	 

	
	Medicion de saturacion de oxigeno
	 
	 
	 
	 

	
	Reutilizable y prueba de agua
	 
	 
	 
	 

	
	Tipo clip o engomado
	 
	 
	 
	 

	
	Para uso adulto o mejor
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	8
	7
	PIEZAS
	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO EDAN 
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image10.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para marcas Edan
	 
	 
	 
	 

	
	Medicion de saturacion de oxigeno
	 
	 
	 
	 

	
	Reutilizable y prueba de agua
	 
	 
	 
	 

	
	Tipo clip o engomado
	 
	 
	 
	 

	 
	Para uso adulto
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	9
	5
	PIEZAS
	SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO EDAN
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image11.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para marcas Edan
	 
	 
	 
	 

	
	Medicion de saturacion de oxigeno
	 
	 
	 
	 

	
	Reutilizable y prueba de agua
	 
	 
	 
	 

	
	Tipo clip o engomado
	 
	 
	 
	 

	
	Para uso pediatrico infantil
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	10
	4
	PIEZAS
	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL EDAN
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image12.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para marcas Edan
	 
	 
	 
	 

	
	Medicion de saturacion de oxigeno
	 
	 
	 
	 

	
	Reutilizable y prueba de agua
	 
	 
	 
	 

	
	Tipo clip o engomado
	 
	 
	 
	 

	
	Para uso neonatal
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	11
	30
	PIEZAS
	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DESCARTABLE
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image13.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para marcas philips mp50
	 
	 
	 
	 

	
	Medicion de saturacion de oxigeno
	 
	 
	 
	 

	
	descartable
	 
	 
	 
	 

	
	Para uso nenonatal 
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	12
	5
	PIEZAS
	MANOMETRO BALON OXIGENO PORTATIL
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image14.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Marca a especificar por el proponente
	 
	 
	 
	 

	
	Conexión de ingreso CGA-870
	 
	 
	 
	 

	
	Presion de trabajo 0-300 PSI o mejor
	 
	 
	 
	 

	
	De doble reloj manometro
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	13
	4
	PIEZAS
	CARGADORES DE CUELLO DE GANZO
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image15.png]



	 
	 
	 
	 

	
	COMPATIBLES PARA CUELLOS DE GANSO DE DIAGNOSTICO RI-MAGIC - RIESTER
	 
	 
	 
	 

	
	TENSION DE SALIDA 5VDC
	 
	 
	 
	 

	
	TENSION DE ENTRADA 230 VAC
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	14
	1
	KIT
	KIT DE REEMPLAZO PARA ENTRADA DE AGUA
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image16.png]



	 
	 
	 
	 

	
	compatible para STERIS
	 
	 
	 
	 

	
	union universal conico bronce de 1/2"
	 
	 
	 
	 

	
	niple 10 Macho bronce 1/2"
	 
	 
	 
	 

	
	niple hexagonal M/M de bronce de 1/2"
	 
	 
	 
	 

	
	codo H/M bronce de 1/2"
	 
	 
	 
	 

	 
	codo H/M bronce de 1/4"
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	15
	4
	PIEZAS
	ACUMULADORES  PARA MESA DE CIRUGIA 
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image17.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con mesa de cirugia de la marca SCHMITZ
	 
	 
	 
	 

	
	voltaje nominal: 6 voltios
	 
	 
	 
	 

	
	Capacidad Nominal: (Ah): 12 
	 
	 
	 
	 

	
	Bateria recargable
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	16
	6
	PIEZAS
	BATERIAS PARA OXIMETRO EDAN
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image18.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para con oximetros marca Edan
	 
	 
	 
	 

	
	Tension continua 4.8 v
	 
	 
	 
	 

	
	Capacidad de 1600 mAh o superior
	 
	 
	 
	 

	
	Recargable
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	17
	10
	PIEZAS
	CABLE DE PODER DE GRADO MEDICO
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image19.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Longitud: 2m  o mayor
	 
	 
	 
	 

	
	Tension Nominal: 250 v
	 
	 
	 
	 

	
	Correiente nominal: 10A /16A
	 
	 
	 
	 

	
	Funda :negro o blanco
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	18
	8
	PIEZAS
	LLANTAS TRASERAS PARA SILLAS DE RUEDA
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image20.png]



	 
	 
	 
	 

	
	550mm (22”x1 3/8 ”)
	 
	 
	 
	 

	
	Material: aluminio o mejor 
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	19
	10
	PIEZAS
	REPOSA BRAZOS PARA SILLA DE RUEDAS
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image21.png]



	 
	 
	 
	 

	
	[image: image22.png]



Dimensiones 10*6*33 cm


	 
	 
	 
	 

	
	Para silla de ruedas
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	20
	4
	PIEZAS
	RUEDAS DE 5 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA 
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image23.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para cama hospitalaria
	 
	 
	 
	 

	
	[image: image24.png]



freno incluido


	 
	 
	 
	 

	
	espiga larga 
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	21
	4
	PIEZAS
	RUEDAS DE 6 PLG PARA CAMA HOSPITALARIA
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image25.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible para cama hospitalaria
	 
	 
	 
	 

	
	freno incluido
	 
	 
	 
	 

	
	espiga larga 
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	22
	3
	PIEZAS
	ROTADORES DE PIEZAS ALEGRA
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image26.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con marcas W&H 
	 
	 
	 
	 

	
	Para modelos TE-97 y TE 98 
	 
	 
	 
	 

	
	Material: acero inoxidable
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	23
	1
	PIEZAS
	CONECTOR DE PIEZA DE ALTA RQ54
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image27.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con marcas W&H 
	 
	 
	 
	 

	
	comptaible para piezas de alta de los modelos te 98lq
	 
	 
	 
	 

	
	Material: acero inoxidable
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	24
	2
	PIEZAS
	TERMINALES BORDEN
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image28.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Para conexion borden
	 
	 
	 
	 

	
	Material cromada u otro material similar
	 
	 
	 
	 

	
	Regulador ide presion de agua (opcional)
	 
	 
	 
	 

	
	Alta durabilidad y calidad
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	25
	2
	PIEZAS
	TERMINALES MINDWEST
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image29.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Para conexion Midwest
	 
	 
	 
	 

	
	Material cromada u otro material similar
	 
	 
	 
	 

	
	Regulador incorporado
	 
	 
	 
	 

	
	Alta durabilidad y calidad
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	26
	4
	PIEZAS
	TERMINALES DE SUCCION CON LLAVE
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image30.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con las marcas Olsen, Takara, Sirona
	 
	 
	 
	 

	
	suctor para aspiracion pequeño
	 
	 
	 
	 

	
	Con valvula de cierre
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	27
	3
	PIEZAS
	JERINGA TRIPLE
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image31.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Material: Cromado brillante u tro matrial similar
	 
	 
	 
	 

	
	Para agua, aire 
	 
	 
	 
	 

	
	Punta metalica dsmontable y autoclavable
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	28
	2
	PIEZAS
	PLACA NEUTRA ERBE
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image32.png]¢




	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con electrobisturi ERBE
	 
	 
	 
	 

	
	Placa reutlizable para adulto
	 
	 
	 
	 

	
	Cable incluido
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	29
	2
	PIEZAS
	PUNTAS MONOPOLARES REUTILIZABLE
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image33.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con electrobisturi ERBE
	 
	 
	 
	 

	
	Aplicación: uso Dermatologia
	 
	 
	 
	 

	
	comodas en el uso
	 
	 
	 
	 

	 
	presentacion cerrada en cja o emvase
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	30
	15
	PIEZAS
	BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 1 VIA
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image34.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con tensiometro digital de una via
	 
	 
	 
	 

	
	Tipo Adulto reutilizable
	 
	 
	 
	 

	
	Preferentemente libre de latex (opcional)
	 
	 
	 
	 

	
	De alto trafico
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	31
	30
	PIEZAS
	BRAZALETE PARA TENSIOMETRO 2 VIA
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image35.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatible con tensiometros de mercurio/aneroide de dos vias
	 
	 
	 
	 

	
	Tipo Adulto reutilizable
	 
	 
	 
	 

	
	Preferentemente libre de latex (opcional)
	 
	 
	 
	 

	
	De alto trafico
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	32
	2
	PIEZAS
	MANGOS RIFORMER
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image36.png]



	 
	 
	 
	 

	
	Compatibles con otoscopios ri-former riester
	 
	 
	 
	 

	
	Para soporte de cabezal
	 
	 
	 
	 

	
	Regulador de intensidad
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	33
	12
	METRO
	MANGUERAS DE SUCCION DE SILLON ODONTOLOGICO
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	[image: image37.png]



	 
	 
	 
	 

	
	manguera de succion de eyector de saliva
	 
	 
	 
	 

	
	de goma siliconada o mejor
	 
	 
	 
	 

	
	flexible
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	34
	10
	METRO
	MANGUERA CORRUGADO PARA BOMBA DE ASPIRACION
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
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	manguera de evacuacion de bombas de aspiracion
	 
	 
	 
	 

	
	de goma siliconada o mejor
	 
	 
	 
	 

	
	flexible
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	N°
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRODUCTO
	TIEMPO DE ENTREGA

	35
	10
	METRO
	MANGUERA DE TRES VIAS PARA PIEZA DE MANO
	 

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	OFERTA
(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
	PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	IMAGEN REFERENCIAL
	
	 
	 
	 
	 

	
	mangueras para conexión de jeringas triple
	 
	 
	 
	 

	
	de goma siliconada o mejor
	 
	 
	 
	 

	
	flexible
	 
	 
	 
	 

	II
	RECEPCION
	 

	2.1
	Los materiales deberan ser entregados en Almacenes  de la C.S.B.P. Regional La Paz  POLICONSULTORIO CENTRAL (CALLE CAPITAN RAVELO ESQ. MONTEVIDEO)
	 
	 
	 
	 

	III
	PLAZO DE ENTREGA
	 

	3.1
	El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles  a partir de la adjudicacion formal
	 
	 
	 
	 



