FORMULARIO

PROPUESTA TÉCNICA

| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | PIEZA | UNION UNIVERSAL |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | DE 1/2 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 2 | 23 | PIEZA | CODOS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | DE 1/2 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 3 | 14 | PIEZA | VALVULA DE PRESION BAÑO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | VÁLVULA DE DESCARGA CON ENTRADA VERTICAL PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN EN PA RED CON ACCIONAMIENTO HIDROMECÁNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de apertura: Cierre automático |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de instalación: Pared |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contenido del embalaje: 1 válvula de descarga y 1 manual de instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIMENSIONES : largo 130mm y 101mm - espesor 44mm - diametro 50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 4 | 19 | PIEZA | VALVULA DE PRESION DE DUCHAS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Acabado:Pulido Color: Cromado Sistema de apertura: Cierre automático, Rotativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tecnologías: Acabado biníquel, PressMatic®, Garantía de por Vida |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibre:3/4" - DN 20 Clase de presión:2 a 10 m.c.a Temperatura máxima del agua: 70°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de instalación: Pared |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 5 | 14 | PIEZA | RESORTE SPOT PARA BAÑO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | RESORTE TIPO ESPIRAL PARA LOS PULSADORES DE BAÑO DE LA LINEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOCCOL O SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 6 | 20 | PIEZAS | CUPLA FUSION ROSCA METALICA |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | 1/2 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 7 | 6 | PIEZA | GRIFO CUELLO DE CISNE |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | CUELLO DE CISNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEZCLAS]DORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 8 | 18 | PIEZA | COPLA |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | 1/2 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 9 | 6 | PIEZA | GRIFO PULASADOR |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | A PRESION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CROMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 10 | 4 | PZAS | LAVAMANOS DE BAÑO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Material: Porcelana sanitaria. Tamaño: 18 3/4" x 14 3/4" (47.5 cm x 37.5 cm). Pozo: 15 1/2" x 9" (39.5 cm x 23 cm). Agujeros para grifería: 1 3/8" (3.5 cm). Peso: 21. 3 libras (9.7 kg) Peso pedestal: 18 libras (8.2 k |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 11 | 30 | PIEZA | NIPLE |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | 1/2 DE PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 12 | 30 | PIEZA | NIPLE |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | 3/4 DE PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 13 | 20 | PIEZA | LLAVE DE PASO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | 1/2 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 14 | 6 | BOLSAS | RAMPLUG |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | RAMPLUG DE DE MEDIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. BOLSA DE 1000 PZAS (RAMPLUG N°6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. BOLSA DE 1000 PZAS (RAMPLUG N°8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 15 | 12 | PIEZA | REJILLA |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | CROMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 16 | 20 | PIEZA | SIFONES METALICOS PARA LAVAMANOS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | CROMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 17 | 40 | PIEZA | SILICONA |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | BLANCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 18 | 20 | PIEZA | SILICONA ESTRUCTURAL |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | COLOR NEGRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 19 | 50 | PIEZA | SILICONA |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | TRANSPARENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 20 | 15 | PIEZA | BATERIA DE BAÑO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Con tapa de asiento para evitar la salida de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con válvula de entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con válvula de entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con palanca para el descargue de aua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 21 | 15 | PIEZA | CHICOTILLO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | 40 CM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 22 | 10 | PIEZA | PULSADRO DE URINARIO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | CROMADO de 1/2 pulgada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 23 | 10 | PIEZA | SOPAPA LAVAMANOS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Color cromo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durable fácil de limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con seguro para sujetar la goma trampa de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 24 | 5 | PIEZA | INHODORO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | INCEPA o similar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 25 | 10 | PIEZA | CODO DE FUSION |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | MEDIDA DE 1/2 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SALADILLO HIDRO 3 O SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 26 | 6 | PIEZA | CAÑERIA SALADILLO H3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | MEDIDA DE 1/2 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SALADILLO HIDRO 3 O SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 27 | 3 | BOLSAS | RAMPLUS N°10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | 3. BOLSA DE 500 PZAS (RAMPLUG N°10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 28 | 15 | PIEZA | TAPON HEMBRA |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | MEDIDA DE 1/2 PULGADA - ROSCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 29 | 10 | PIEZA | COMPLAS MACHO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | MEDIDA DE 1/2 PULGADA ROSCA METALICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SALADILLO HIDRO 3 O SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 30 | 15 | PIEZA | TAPON MACHO |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | MEDIDA DE 1/2 PULGADA - ROSCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  | TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |
| 31 | 20 | PIEZA | UNION UNIVERSAL DE 1 PULGADA |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | DE 1 PULGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | RECEPCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Los materiales deberan ser entregados en Almacenes de la Clinica C.S.B.P. Regional La Paz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias habiles a partir de la adjudicacion formal |  |  |  |  |  |  |  |  |